{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":23,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,22],[3,5,3,12],[3,13,3,16],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[11,13,11,16],[19,13,19,16],[27,13,27,16],[30,17,30,18],[30,19,30,20],[30,21,30,22],[37,13,37,16],[45,13,45,16],[47,0,47,4],[52,13,52,16],[56,0,56,4],[57,17,57,20],[61,13,61,16],[71,5,71,12],[71,13,71,16],[80,13,80,20],[81,0,81,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":13},"       "]
["Time "," CROP DAY",54," DATE","2019-11-09",null,null,"Saturday",{"$nulls":6}," "]
["Crusher  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",17.98,15.78,{"v":87.76418242491657,"d":"87.76"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["10:00a.m.",17.97,16.32,{"v":90.81803005008348,"d":"90.82"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"05:05:00","A",6,3040,1200,91.28,77.56,{"v":84.96932515337423,"d":"84.97"},"5:00am",73.75,52.04,{"v":70.56271186440678,"d":"70.56"},"5:00am",7.7,"5:00am",6.3,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",17.81,15.76,{"v":88.48961257720383,"d":"88.49"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"05:10:00","A",8,3041,2500,{"v":91.1,"d":"91.10"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":86.7178924259056,"d":"86.72"},"11:00am",71.93,50.38,{"v":70.04031697483664,"d":"70.04"},"6:00am",7.9,"6:00am",6.6,1,874]
["6:00 p.m.",18.16,16.03,{"v":88.27092511013215,"d":"88.27"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"05:25:00","A",2,3042,900,91.12,78.44,{"v":86.08428446005267,"d":"86.08"},"5:00pm",72.72,{"v":51,"d":"51.00"},{"v":70.13201320132013,"d":"70.13"},"7:00am",7.7,"7:00am",6.6,2,936]
["10:00 p.m.",18.13,15.99,{"v":88.19635962493106,"d":"88.20"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"05:45:00","A",4,3043,900,{"v":91.3,"d":"91.30"},78.08,{"v":85.52026286966046,"d":"85.52"},"11:00pm",72.65,50.52,{"v":69.53888506538198,"d":"69.54"},"8:00am",7.6,"8:00am",6.6,3,906]
["2:00 a.m.",17.93,15.75,{"v":87.84160624651423,"d":"87.84"},{"v":5.4,"d":"5.40"},"06:40:00","A",7,3045,1800,91.64,77.52,{"v":84.59188127455259,"d":"84.59"},"Average",{"v":72.7625,"d":"72.76"},{"v":50.98500000000001,"d":"50.99"},{"v":70.07043463322454,"d":"70.07"},"9:00am",7.3,"9:00am",6.3,4,1139]
["Average",{"v":17.996666666666666,"d":"18.00"},{"v":15.938333333333333,"d":"15.94"},{"v":88.5626967957029,"d":"88.56"},{"v":5.516666666666667,"d":"5.52"},"07:05:00","A",6,3046,1200,91.24,77.92,{"v":85.40113985094257,"d":"85.40"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",7.3,"10:00am",6.5,5,923]
[{"$nulls":5},"07:50:00","A",4,3047,900,91.24,77.36,{"v":84.78737395879001,"d":"84.79"},"M O L A S S E S \" TOP OFF \"",{"$nulls":3},"11:00am",7.5,"11:00am",6.4,6,958]
["Dilute j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","08:10:00","A",7,3049,1800,92.12,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":84.45505861919234,"d":"84.46"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",7.8,"12:00pm",6.3,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",{"v":13.9,"d":"13.90"},12.23,{"v":87.98561151079137,"d":"87.99"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"08:20:00","A",2,3050,900,91.84,{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":84.05923344947736,"d":"84.06"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.5,"1:00pm",6.4,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",14.38,12.68,{"v":88.17802503477051,"d":"88.18"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"09:05:00","A",6,3051,1200,91.68,77.64,{"v":84.68586387434554,"d":"84.69"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.7,"2:00pm",6.5,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",13.59,11.83,{"v":87.04930095658572,"d":"87.05"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"09:30:00","A",4,3052,900,91.24,78.04,{"v":85.53266111354671,"d":"85.53"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.7,"3:00pm",6.3,1,926]
["6:00 p.m.",{"v":14.7,"d":"14.70"},12.83,{"v":87.27891156462584,"d":"87.28"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"10:05:00","A",7,3053,1800,91.22,77.08,{"v":84.49901337426003,"d":"84.50"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",7.8,"4:00pm",6.4,2,950]
["10:00 p.m.",14.39,12.63,{"v":87.76928422515637,"d":"87.77"},{"v":5.9,"d":"5.90"},"10:10:00","A",2,3054,900,{"v":91.2,"d":"91.20"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":85.52631578947368,"d":"85.53"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"5:00pm",7.8,"5:00pm",6.3,3,913]
["2:00 a.m.",{"v":14.4,"d":"14.40"},12.66,{"v":87.91666666666667,"d":"87.92"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"10:51AM","A",6,3055,1200,91.52,77.44,{"v":84.61538461538461,"d":"84.62"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.8,"6:00pm",6.4,4,905]
["Average",{"v":14.226666666666668,"d":"14.23"},{"v":12.476666666666667,"d":"12.48"},{"v":87.6991565135895,"d":"87.70"},{"v":5.800000000000001,"d":"5.80"},"11:15:00","A",7,3057,1800,{"v":93.3,"d":"93.30"},78.36,{"v":83.9871382636656,"d":"83.99"},"  M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",7.9,"7:00pm",6.5,5,925]
[" ",{"$nulls":4},"11:45:00","A",4,3058,900,92.02,78.88,{"v":85.72049554444686,"d":"85.72"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.7,"8:00pm",6.4,6,952]
["Residual j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","12.20PM","A",2,3059,900,92.92,79.52,{"v":85.57899268187687,"d":"85.58"},"5:00am",72.33,{"v":39,"d":"39.00"},{"v":53.919535462463706,"d":"53.92"},"9:00pm",7.6,"9:00pm",6.4,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",2.33,{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":64.37768240343348,"d":"64.38"},{"v":7,"d":"7.00"},"12:45PM","A",6,3060,1100,{"v":92,"d":"92.00"},79.36,{"v":86.26086956521739,"d":"86.26"},"11:00am",71.52,37.34,{"v":52.20917225950784,"d":"52.21"},"10:00pm",7.7,"10:00pm",6.4,"TIME =    8:00am   "]
["10:00a.m.",2.75,2.04,{"v":74.18181818181819,"d":"74.18"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"1:15PM","A",1,3061,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",71.21,{"v":37,"d":"37.00"},{"v":51.95899452324112,"d":"51.96"},"11:00pm",7.5,"11:00pm",6.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",2.34,1.82,{"v":77.77777777777779,"d":"77.78"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"1:15PM","A",7,3062,1800,92.66,79.92,{"v":86.25080941074897,"d":"86.25"},"11:00pm",74.22,38.24,{"v":51.522500673672866,"d":"51.52"},"12:00am",7.7,"12:00am",7.9,1,949]
["6:00 p.m.",{"v":2.7,"d":"2.70"},1.98,{"v":73.33333333333333,"d":"73.33"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"1:55PM","A",3,3064,900,91.88,80.12,{"v":87.20069656073139,"d":"87.20"},"Average",72.32,{"v":37.895,"d":"37.90"},{"v":52.39905973451329,"d":"52.40"},"1:00am",7.3,"1:00am",6.5,2,1072]
["10:00 p.m.",3.04,{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":75.6578947368421,"d":"75.66"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"1:55PM","A",2,3065,900,{"v":92.4,"d":"92.40"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":85.4978354978355,"d":"85.50"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",7.5,"2:00am",6.5,3,1025]
["2:00 a.m.",2.74,2.02,{"v":73.72262773722628,"d":"73.72"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"2:20PM","A",4,3066,900,90.94,{"v":76.8,"d":"76.80"},{"v":84.45128656256873,"d":"84.45"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",7.7,"3:00am",6.5,4,903]
["Average",2.65,{"v":1.9433333333333334,"d":"1.94"},{"v":73.33333333333334,"d":"73.33"},{"v":6.800000000000001,"d":"6.80"},"2:30PM","A",7,3067,{"v":1800,"d":"1,800"},{"v":92.5,"d":"92.50"},79.52,{"v":85.96756756756756,"d":"85.97"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",7.7,"4:00am",6.5,5,940]
[" ",{"$nulls":4},"2:40PM","A",1,3068,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",86.06,29.68,{"v":34.4875668138508,"d":"34.49"},"Average",{"v":7.641666666666665,"d":"7.6"},"Average",{"v":6.4958333333333345,"d":"6.5"},6,1054]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","2:40PM","A",6,3069,1100,91.94,78.48,{"v":85.36001740265391,"d":"85.36"},"8:00am",{"v":85.9,"d":"85.90"},28.92,{"v":33.66705471478463,"d":"33.67"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"FEED WATER"]
["6:00 a.m.",14.04,12.53,{"v":89.24501424501425,"d":"89.25"},{"v":7.9,"d":"7.90"},"4:00PM","A",1,3070,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",86.74,29.04,{"v":33.47936361540235,"d":"33.48"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["10:00a.m.",13.83,12.28,{"v":88.79248011569052,"d":"88.79"},{"v":7.3,"d":"7.30"},"4:40PM","A",7,3072,1800,91.44,78.12,{"v":85.43307086614173,"d":"85.43"},"4:00pm",86.22,28.96,{"v":33.58849454882858,"d":"33.59"},"5:00am",8.3,"5:00am",8.4,"5:00am",8.6]
["2:00 p.m.",13.63,12.19,{"v":89.43506969919295,"d":"89.44"},{"v":7.7,"d":"7.70"},"4:45PM","A",2,3073,900,92.92,79.76,{"v":85.83727938011194,"d":"85.84"},"8:00pm",85.32,29.04,{"v":34.03656821378341,"d":"34.04"},"6:00am",8.3,"6:00am",8.4,"6:00am",8.6]
["6:00 p.m.",14.16,{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":88.27683615819208,"d":"88.28"},{"v":7.8,"d":"7.80"},"5:25PM","A",6,3074,1100,92.12,79.48,{"v":86.27876682587929,"d":"86.28"},"12:00am",85.54,29.12,{"v":34.04255319148936,"d":"34.04"},"7:00am",7.8,"7:00am",8.4,"7:00am",8.7]
["10:00 p.m.",14.21,12.65,{"v":89.02181562280084,"d":"89.02"},{"v":7.7,"d":"7.70"},"5:30PM","A",1,3075,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":85.96333333333332,"d":"85.96"},{"v":29.126666666666665,"d":"29.13"},{"v":33.882663150955835,"d":"33.88"},"8:00am",7.5,"8:00am",8.4,"8:00am",8.8]
["2:00 a.m.",14.06,12.54,{"v":89.18918918918918,"d":"89.19"},{"v":7.5,"d":"7.50"},"5:40PM","A",4,3076,900,{"v":92.9,"d":"92.90"},79.44,{"v":85.51130247578041,"d":"85.51"},{"$nulls":4},"9:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"9:00am",8.4,"9:00am",8.7]
["Average",{"v":13.988333333333335,"d":"13.99"},{"v":12.448333333333332,"d":"12.45"},{"v":88.99082568807337,"d":"88.99"},{"v":7.6499999999999995,"d":"7.65"},"5:45PM","A",7,3077,1800,93.06,80.04,{"v":86.00902643455835,"d":"86.01"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",7.9,"10:00am",8.3,"10:00am",8.7]
[{"$nulls":5},"6:25PM","A",2,3078,900,92.56,{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":84.485738980121,"d":"84.49"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",8.2,"11:00am",8.4,"11:00am",8.6]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","7:00PM","A",3,3080,900,92.12,79.64,{"v":86.45245332175423,"d":"86.45"},"5:00am",92.78,{"v":84.6,"d":"84.60"},{"v":91.18344470791118,"d":"91.18"},"12:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"12:00pm",8.4,"12:00pm",8.6]
["6:00 a.m.",65.37,58.34,{"v":89.24583142114119,"d":"89.25"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"7:50PM","A",7,3081,1800,{"v":91.6,"d":"91.60"},78.92,{"v":86.15720524017469,"d":"86.16"},"11:00am",{"v":93.1,"d":"93.10"},86.12,{"v":92.50268528464018,"d":"92.50"},"1:00pm",8.1,"1:00pm",8.3,"1:00pm",8.8]
["10:00a.m.",66.97,58.96,{"v":88.03942063610573,"d":"88.04"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"7:50PM","A",1,3082,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",92.06,84.24,{"v":91.50553986530522,"d":"91.51"},"2:00pm",8.1,"2:00pm",8.3,"2:00pm",{"v":9,"d":"9.0"}]
["2:00 p.m.",66.04,58.78,{"v":89.00666262870986,"d":"89.01"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"8:00PM","A",4,3083,900,{"v":92.4,"d":"92.40"},78.52,{"v":84.97835497835496,"d":"84.98"},"11:00pm",93.84,85.44,{"v":91.04859335038363,"d":"91.05"},"3:00pm",8.1,"3:00pm",8.4,"3:00pm",8.6]
["6:00 p.m.",68.77,60.52,{"v":88.00348989384908,"d":"88.00"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"8:15PM","A",2,3084,900,92.32,78.84,{"v":85.39861351819759,"d":"85.40"},"Average",{"v":92.945,"d":"92.95"},{"v":85.1,"d":"85.10"},{"v":91.55952444994352,"d":"91.56"},"4:00pm",8.2,"4:00pm",8.4,"4:00pm",8.7]
["10:00 p.m.",67.77,59.72,{"v":88.12158772318135,"d":"88.12"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"8:45PM","A",6,3085,1100,92.32,77.56,{"v":84.01213171577125,"d":"84.01"},{"$nulls":4},"5:00pm",8.3,"5:00pm",8.4,"5:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 a.m.",67.37,60.16,{"v":89.29790708030279,"d":"89.30"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"9:00PM","A",7,3086,1800,{"v":91.5,"d":"91.50"},{"v":76.8,"d":"76.80"},{"v":83.93442622950819,"d":"83.93"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",8.1,"6:00pm",8.5,"6:00pm",8.8]
["Average",{"v":67.04833333333333,"d":"67.05"},{"v":59.413333333333334,"d":"59.41"},{"v":88.61269233637425,"d":"88.61"},{"v":6.483333333333333,"d":"6.48"},"9:35PM","A",1,3087,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",8.1,"7:00pm",8.6,"7:00pm",8.6]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":4},"9:55PM","A",4,3088,900,91.58,78.56,{"v":85.7829220353789,"d":"85.78"},"5:00am",{"v":93.5,"d":"93.50"},78.72,{"v":84.19251336898395,"d":"84.19"},"8:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"8:00pm",8.6,"8:00pm",8.7]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter","10:50PM","A",7,3090,{"v":1800,"d":"1,800"},91.64,78.72,{"v":85.9013531209079,"d":"85.90"},"11:00am",93.22,{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":84.960308946578,"d":"84.96"},"9:00pm",8.1,"9:00pm",8.5,"9:00pm",8.5]
["6:00 a.m.",null,1.27,null,1.72,"23:10:00","A",2,3091,900,91.28,77.96,{"v":85.40753724802805,"d":"85.41"},"5:00pm",{"v":92.2,"d":"92.20"},76.84,{"v":83.34056399132321,"d":"83.34"},"10:00pm",7.7,"10:00pm",8.5,"10:00pm",8.8]
["10:00a.m.",null,0.55,null,1.32,"23:35:00","A",1,3092,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",92.58,77.24,{"v":83.43054655433139,"d":"83.43"},"11:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"11:00pm",8.5,"11:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 p.m.",null,1.16,null,1.28,"00:00:00","A",4,3093,900,91.96,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":85.47194432361897,"d":"85.47"},"Average",{"v":92.875,"d":"92.88"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":83.98384925975773,"d":"83.98"},"12:00am",8.2,"12:00am",8.5,"12:00am",8.6]
["6:00 p.m.",null,1.73,null,1.89,"00:05:00","A",6,3094,1200,91.66,78.16,{"v":85.27165612044513,"d":"85.27"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"1:00am",8.4,"1:00am",8.8]
["10:00 p.m.",null,1.11,null,2.01,"01:20:00","A",2,3096,900,92.22,78.44,{"v":85.0574712643678,"d":"85.06"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",8.2,"2:00am",8.5,"2:00am",8.7]
["2:00 a.m.",null,0.67,null,0.85,"01:35:00","A",7,3097,1800,{"v":91.7,"d":"91.70"},79.64,{"v":86.8484187568157,"d":"86.85"},"SEMILLA 8:00 AM",89.86,{"v":63.8,"d":"63.80"},{"v":70.99933229468061,"d":"71.00"},"3:00am",8.2,"3:00am",8.4,"3:00am",8.6]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.0816666666666668,"d":"1.08"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.5116666666666665,"d":"1.51"},"01:55:00","A",6,3098,1200,91.62,77.72,{"v":84.82864003492686,"d":"84.83"},"CORTE 9:05 AM",89.64,57.68,{"v":64.3462739848282,"d":"64.35"},"4:00am",7.9,"4:00am",8.5,"4:00am",8.6]
["B A G A S S E",{"$nulls":4},"02:15:00","A",4,3099,900,{"v":91.4,"d":"91.40"},78.64,{"v":86.0393873085339,"d":"86.04"},"#1DESCARGA11:00AM",{"v":90.2,"d":"90.20"},51.08,{"v":56.62971175166297,"d":"56.63"},"Average",{"v":8.054166666666664,"d":"8.1"},"Average",{"v":8.433333333333334,"d":"8.4"},"Average",{"v":8.629166666666666,"d":"8.6"}]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL","02:25:00","A",8,3100,2500,92.12,78.88,{"v":85.62744246634824,"d":"85.63"},"#2DESCARGA8:15PM",89.56,50.28,{"v":56.14113443501563,"d":"56.14"},"Cane wash water"]
["4: am.",{"v":51.3,"d":"51.30"}," ","4: am.",{"v":2.1,"d":"2.10"},"03:20:00","A",2,3101,900,91.42,78.12,{"v":85.45176110260337,"d":"85.45"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","       Boiler     "]
["8: am.",{"v":47.7,"d":"47.70"},null,"8: am.",1.89,"03:45:00","A",6,3102,1200,{"v":92.4,"d":"92.40"},78.84,{"v":85.32467532467533,"d":"85.32"},"Average",{"v":89.815,"d":"89.82"},55.71,{"v":62.0275009742248,"d":"62.03"},"5:00am",7.5,"5:00pm",7.5,"TIME =     12:00pm  "]
["12: pm.",{"v":48.4,"d":"48.40"},null,"12: pm.",{"v":2,"d":"2.00"},"04:10:00","A",7,3103,1800,91.78,77.68,{"v":84.63717585530617,"d":"84.64"},{"$nulls":4},"6:00am",7.4,"6:00pm",7.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["4: pm.",49.25," ","4: pm.",2.13,"04:15:00","A",4,3104,900,91.04,78.64,{"v":86.37961335676624,"d":"86.38"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",7.6,"7:00pm",7.4,1,1158]
["8: pm.",54.85,null,"8: pm.",2.19,"04:35:00","A",8,3105,2500,91.46,78.64,{"v":85.9829433632189,"d":"85.98"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",7.5,"8:00pm",7.5,2,1007]
["12:am.",53.75,null,"12:am.",2.46,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",99.08,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",7.5,"9:00pm",7.5,3,1075]
["Average",{"v":50.875,"d":"50.88"},null,"Average",{"v":2.1283333333333334,"d":"2.13"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",99.26,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",7.4,"10:00pm",7.5,4,1036]
["Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",98.37,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",7.5,"11:00pm",7.5,5,975]
["6:00 a.m.",13.65,12.04,{"v":88.20512820512819,"d":"88.21"},{"v":6.6,"d":"6.60"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",99.01,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",7.5,"12:00am",7.4,6,1116]
["10:00a.m.",13.44,{"v":11.8,"d":"11.80"},{"v":87.79761904761905,"d":"87.80"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",98.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.5,"1:00am",7.6,"       Boiler     "]
["2:00 p.m.",13.46,11.73,{"v":87.14710252600297,"d":"87.15"},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",99.09,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.5,"2:00am",7.3,"TIME =       4:00pm"]
["6:00 p.m.",13.81,12.11,{"v":87.69007965242577,"d":"87.69"},{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.5,"3:00am",7.2,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00 p.m.",{"v":14.1,"d":"14.10"},12.44,{"v":88.22695035460993,"d":"88.23"},{"v":7,"d":"7.00"},"Average",{"$nulls":3},{"v":69500,"d":"69,500"},{"v":91.85960784313724,"d":"91.86"},{"v":78.46274509803919,"d":"78.46"},{"v":85.41593736392277,"d":"85.42"},"Average",{"v":98.94833333333334,"d":"98.95"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",7.5,"4:00am",7.4,1,1006]
["2:00 a.m.",14.21,12.56,{"v":88.38845883180858,"d":"88.39"},{"v":6.6,"d":"6.60"}," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":7.462500000000001,"d":"7.5"},2,940]
["Average",{"v":13.77833333333333,"d":"13.78"},{"v":12.113333333333332,"d":"12.11"},{"v":87.91580984637717,"d":"87.92"},{"v":6.766666666666667,"d":"6.77"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",3,1041]
["Belt.Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","06:05:00","B",9,3044,2800,93.72,67.44,{"v":71.95902688860436,"d":"71.96"},"06:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,{"v":94.9,"d":"94.90"},50.52,{"v":53.2349841938883,"d":"53.23"},4,1037]
["6:00 a.m.",{"v":13.1,"d":"13.10"},11.54,{"v":88.09160305343511,"d":"88.09"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"07:55:00","B",8,3048,2800,93.66,{"v":67.8,"d":"67.80"},{"v":72.38949391415758,"d":"72.39"},"10:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,94.62,49.88,{"v":52.716127668569015,"d":"52.72"},5,948]
["10:00a.m.",12.77,11.24,{"v":88.0187940485513,"d":"88.02"},{"v":8.1,"d":"8.10"},"11:10AM","B",8,3056,2800,{"v":94.2,"d":"94.20"},66.76,{"v":70.87048832271763,"d":"70.87"},"2:00PM","Co. Brix","C.V.P",null,null,{"v":96.3,"d":"96.30"},{"v":49.8,"d":"49.80"},{"v":51.71339563862928,"d":"51.71"},6,1026]
["2:00 p.m.",{"v":12.5,"d":"12.50"},10.92,87.36,{"v":8.1,"d":"8.10"},"1:25PM","B",8,3063,2800,94.42,{"v":66.2,"d":"66.20"},{"v":70.11226435077315,"d":"70.11"},"6:00PM","Co. Brix","C.V.P",null,null,95.54,{"v":49.8,"d":"49.80"},{"v":52.124764496545936,"d":"52.12"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",{"v":12.189,"d":"12.19"},11.32,{"v":92.87062105176798,"d":"92.87"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"4:25PM","B",8,3071,2800,93.74,66.92,{"v":71.38894815446982,"d":"71.39"},"10:00PM","Co. Brix","C.V.P",null,null,95.74,49.84,{"v":52.05765615207856,"d":"52.06"},"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",13.04,11.58,{"v":88.80368098159511,"d":"88.80"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"6:30PM","B",8,3079,2800,93.94,66.84,{"v":71.15179902065148,"d":"71.15"},"02:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,94.72,49.84,{"v":52.61824324324324,"d":"52.62"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",12.98,11.43,{"v":88.05855161787365,"d":"88.06"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"10:10PM","B",8,3089,2800,{"v":93.2,"d":"93.20"},65.48,{"v":70.25751072961374,"d":"70.26"},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":95.30333333333334,"d":"95.30"},{"v":49.946666666666665,"d":"49.95"},{"v":52.40810045119093,"d":"52.41"},1,900]
["Average",{"v":12.763166666666665,"d":"12.76"},{"v":11.338333333333333,"d":"11.34"},{"v":88.83636506091749,"d":"88.84"},{"v":8.166666666666666,"d":"8.17"},"00:15:00","B",8,3095,2800,{"v":92.3,"d":"92.30"},{"v":66.8,"d":"66.80"},{"v":72.3726977248104,"d":"72.37"},"R E M A R K S",{"$nulls":7},2,926]
["R E M A R K S",{"$nulls":4},"04:55:00","B",9,3106,2800,{"v":93.8,"d":"93.80"},{"v":67.4,"d":"67.40"},{"v":71.85501066098082,"d":"71.86"},{"$nulls":8},3,987]
[{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"},"A MIEL ","06:00:00",{"$nulls":3},74.1,52.62,{"v":71.01214574898785,"d":"71.01"},4,1036]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},5,919]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},6,978]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},{"v":25200,"d":"25,200"},{"v":93.66444444444444,"d":"93.66"},{"v":66.8488888888889,"d":"66.85"},{"v":71.37061377494128,"d":"71.37"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]