{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":85,"n_cols":23,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,22],[3,5,3,12],[3,13,3,16],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[11,13,11,16],[19,13,19,16],[27,13,27,16],[30,17,30,18],[30,19,30,20],[30,21,30,22],[37,13,37,16],[45,13,45,16],[47,0,47,4],[52,13,52,16],[56,0,56,4],[57,17,57,20],[61,13,61,16],[71,5,71,12],[71,13,71,16],[80,13,80,20],[81,0,81,4],[81,13,84,20],[82,0,84,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":13},"       "]
["Time "," CROP DAY",92," DATE","2018-12-28",null,null,"Friday",{"$nulls":6}," "]
["Crusher  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",14.56,12.59,{"v":86.46978021978022,"d":"86.47"},{"v":5,"d":"5.00"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["10:00a.m.",{"v":15,"d":"15.00"},13.12,{"v":87.46666666666665,"d":"87.47"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"6:00AM","A",2,5154,900,92.14,78.72,{"v":85.4352072932494,"d":"85.44"},"5:00am",{"v":75.5,"d":"75.50"},52.08,{"v":68.98013245033113,"d":"68.98"},"5:00am",6.3,"5:00am",6.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",15.02,12.75,{"v":84.88681757656458,"d":"84.89"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"7:05AM","A",4,51.55,900,{"v":91.8,"d":"91.80"},{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":85.18518518518519,"d":"85.19"},"11:00am",70.65,48.56,{"v":68.73319179051663,"d":"68.73"},"6:00am",null,"6:00am",null,1,1086]
["6:00 p.m.",15.18,12.95,{"v":85.30961791831356,"d":"85.31"},{"v":4.8,"d":"4.80"},"7:05AM","A",8,5156,2500,91.86,78.52,{"v":85.47790115392989,"d":"85.48"},"5:00pm",65.89,45.96,{"v":69.75261799969647,"d":"69.75"},"7:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00am",6.8,2,1095]
["10:00 p.m.",15.36,13.19,{"v":85.87239583333334,"d":"85.87"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"7:30AM","A",7,5157,1800,91.28,79.04,{"v":86.59070990359335,"d":"86.59"},"11:00pm",78.11,{"v":53.9,"d":"53.90"},{"v":69.0052490078095,"d":"69.01"},"8:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00am",6.7,3,1326]
["2:00 a.m.",{"v":15,"d":"15.00"},13.12,{"v":87.46666666666665,"d":"87.47"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"8:05AM","A",6,5159,1100,91.46,78.32,{"v":85.63306363437569,"d":"85.63"},"Average",{"v":72.53750000000001,"d":"72.54"},{"v":50.125,"d":"50.13"},{"v":69.10218852317766,"d":"69.10"},"9:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"9:00am",6.7,4]
["Average",{"v":15.020000000000001,"d":"15.02"},{"v":12.953333333333333,"d":"12.95"},{"v":86.24056813138037,"d":"86.24"},{"v":5.2,"d":"5.20"},"8:30AM","A",2,5160,900,92.42,79.44,{"v":85.95542090456611,"d":"85.96"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"10:00am",6.4,5,984]
[{"$nulls":5},"8:30AM","A",4,5161,900,91.34,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":86.05211298445367,"d":"86.05"},"M O L A S S E S \" TOP OFF \"",{"$nulls":3},"11:00am",6.9,"11:00am",6.2,6,1015]
["Dilute j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","9:30AM","A",7,5162,1800,91.34,78.64,{"v":86.09590540836435,"d":"86.10"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"12:00pm",6.4,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",13.69,11.94,{"v":87.21694667640614,"d":"87.22"},{"v":5.1,"d":"5.10"},"10:40AM","A",6,5164,1100,91.32,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.85194918966273,"d":"85.85"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"1:00pm",6.4,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",12.63,10.53,{"v":83.37292161520189,"d":"83.37"},{"v":5.4,"d":"5.40"},"11:10:00","A",7,5165,1800,{"v":88.7,"d":"88.70"},{"v":75.6,"d":"75.60"},{"v":85.23111612175873,"d":"85.23"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.1,"2:00pm",6.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",{"v":13.3,"d":"13.30"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":82.70676691729322,"d":"82.71"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"11:15:00","A",1,5166,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.4,"3:00pm",6.6,1,970]
["6:00 p.m.",{"v":13,"d":"13.00"},11.05,{"v":85.00000000000001,"d":"85.00"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"11:30:00","A",2,5167,900,92.56,79.16,{"v":85.5229040622299,"d":"85.52"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",7.5,"4:00pm",6.5,2,1002]
["10:00 p.m.",12.79,10.87,{"v":84.98827208756842,"d":"84.99"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"11:30:00","A",4,5168,900,90.66,79.12,{"v":87.27112287668211,"d":"87.27"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"5:00pm",7.4,"5:00pm",6.9,3,906]
["2:00 a.m.",13.42,{"v":11.8,"d":"11.80"},{"v":87.92846497764532,"d":"87.93"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"13:10:00","A",6,5169,1100,92.36,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":85.31831961888263,"d":"85.32"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.1,"6:00pm",6.8,4]
["Average",{"v":13.138333333333334,"d":"13.14"},{"v":11.198333333333332,"d":"11.20"},{"v":85.23404795128758,"d":"85.23"},{"v":5.383333333333334,"d":"5.38"},"13:20:00","A",7,5170,1800,90.06,76.76,{"v":85.23206751054853,"d":"85.23"},"  M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",7.2,"7:00pm",6.7,5,864]
[" ",{"$nulls":4},"14:05:00","A",1,5172,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.4,"8:00pm",6.9,6,1042]
["Residual j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","14:35:00","A",2,5173,900,{"v":92,"d":"92.00"},79.04,{"v":85.91304347826087,"d":"85.91"},"5:00am",68.96,36.02,{"v":52.23317865429236,"d":"52.23"},"9:00pm",7.2,"9:00pm",6.9,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",3.83,3.14,{"v":81.98433420365535,"d":"81.98"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"14:45:00","A",4,5174,900,91.56,78.24,{"v":85.45216251638269,"d":"85.45"},"11:00am",68.38,34.22,{"v":50.04387247733255,"d":"50.04"},"10:00pm",7.1,"10:00pm",6.6,"TIME =    8:00am   "]
["10:00a.m.",4.36,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":77.98165137614677,"d":"77.98"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"14:50:00","A",7,5175,1800,90.12,76.52,{"v":84.90901020861074,"d":"84.91"},"5:00pm",69.82,34.52,{"v":49.44142079633344,"d":"49.44"},"11:00pm",7.2,"11:00pm",6.9,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",4.22,3.15,{"v":74.64454976303317,"d":"74.64"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"15:20:00","A",6,5176,1100,91.88,{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":85.1110143665651,"d":"85.11"},"11:00pm",{"v":67.3,"d":"67.30"},33.92,{"v":50.401188707280845,"d":"50.40"},"12:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"12:00am",6.5,1,1166]
["6:00 p.m.",4.19,3.22,{"v":76.84964200477327,"d":"76.85"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"17:20:00","A",4,5178,900,92.96,78.16,{"v":84.07917383820998,"d":"84.08"},"Average",{"v":68.615,"d":"68.62"},34.67,{"v":50.528310136267585,"d":"50.53"},"1:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"1:00am",6.6,2,1089]
["10:00 p.m.",3.98,3.11,{"v":78.14070351758794,"d":"78.14"},{"v":6,"d":"6.00"},"17:25:00","A",7,5179,1800,91.86,78.28,{"v":85.21663400827346,"d":"85.22"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"2:00am",6.3,3,1167]
["2:00 a.m.",3.68,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":81.52173913043478,"d":"81.52"},{"v":6.2,"d":"6.20"},"17:50:00","A",1,5180,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"3:00am",6.3,4,1371]
["Average",{"v":4.043333333333334,"d":"4.04"},3.17,{"v":78.40065952184665,"d":"78.40"},{"v":6.050000000000001,"d":"6.05"},"18:05:00","A",6,5181,{"v":1100,"d":"1,100"},91.42,78.84,{"v":86.2393349376504,"d":"86.24"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00am",6.4,5,1314]
[" ",{"$nulls":4},"18:35:00","A",2,5182,900,92.56,79.64,{"v":86.04148660328435,"d":"86.04"},"4:00am",86.06,{"v":23.2,"d":"23.20"},{"v":26.957936323495236,"d":"26.96"},"Average",{"v":7.078260869565218,"d":"7.1"},"Average",{"v":6.578260869565219,"d":"6.6"},6,1018]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","18:40:00","A",7,5183,1800,91.16,78.44,{"v":86.04651162790698,"d":"86.05"},"8:00am",84.56,{"v":23,"d":"23.00"},{"v":27.199621570482496,"d":"27.20"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"FEED WATER"]
["6:00 a.m.",12.76,11.04,{"v":86.52037617554859,"d":"86.52"},{"v":7.5,"d":"7.50"},"19:00:00","A",4,5184,900,91.36,{"v":79,"d":"79.00"},{"v":86.47110332749563,"d":"86.47"},"12:00pm",85.86,22.84,{"v":26.601444211507104,"d":"26.60"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["10:00a.m.",12.65,10.95,{"v":86.56126482213438,"d":"86.56"},{"v":7,"d":"7.00"},"19:55:00","A",6,5185,1100,91.48,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":85.26453869698294,"d":"85.26"},"4:00pm",87.56,22.76,{"v":25.993604385564183,"d":"25.99"},"5:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"5:00am",null,"5:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 p.m.",{"v":12.9,"d":"12.90"},11.01,{"v":85.34883720930232,"d":"85.35"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"20:55:00","A",1,5186,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",87.86,22.84,{"v":25.995902572274073,"d":"26.00"},"6:00am",null,"6:00am",8.1,"6:00am",{"v":9,"d":"9.0"}]
["6:00 p.m.",12.77,10.96,{"v":85.82615505090055,"d":"85.83"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"21:15:00","A",7,5187,1800,90.32,79.52,{"v":88.04251550044287,"d":"88.04"},"12:00am",{"v":87.3,"d":"87.30"},23.52,{"v":26.941580756013746,"d":"26.94"},"7:00am",7.8,"7:00am",null,"7:00am",8.6]
["10:00 p.m.",12.63,10.92,{"v":86.46080760095012,"d":"86.46"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"21:35:00","A",4,5189,900,{"v":92.2,"d":"92.20"},{"v":79.4,"d":"79.40"},{"v":86.11713665943601,"d":"86.12"},"Average",{"v":86.53333333333335,"d":"86.53"},{"v":23.02666666666667,"d":"23.03"},{"v":26.610169491525426,"d":"26.61"},"8:00am",7.3,"8:00am",8.2,"8:00am",9.2]
["2:00 a.m.",12.51,10.81,{"v":86.41087130295763,"d":"86.41"},{"v":7,"d":"7.00"},"21:30:00","A",2,5190,900,92.56,79.92,{"v":86.34399308556611,"d":"86.34"},{"$nulls":4},"9:00am",8.2,"9:00am",null,"9:00am",9.3]
["Average",{"v":12.703333333333333,"d":"12.70"},{"v":10.948333333333332,"d":"10.95"},{"v":86.18472841773811,"d":"86.18"},{"v":7.133333333333334,"d":"7.13"},"22:40:00","A",7,5191,1800,{"v":91.8,"d":"91.80"},{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":84.53159041394335,"d":"84.53"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",8.4,"10:00am",8.3,"10:00am",9.3]
[{"$nulls":5},"22:40:00","A",6,5192,1100,92.88,77.88,{"v":83.8501291989664,"d":"83.85"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",7.9,"11:00am",null,"11:00am",8.1]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","22:55:00","A",1,5193,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00am",90.84,83.24,{"v":91.63364156759137,"d":"91.63"},"12:00pm",7.1,"12:00pm",8.1,"12:00pm",8.2]
["6:00 a.m.",64.13,54.88,{"v":85.57617339778577,"d":"85.58"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"12:05AM","A",4,5194,900,91.34,77.68,{"v":85.04488723450844,"d":"85.04"},"11:00am",{"v":92.1,"d":"92.10"},84.88,{"v":92.16069489685125,"d":"92.16"},"1:00pm",8.4,"1:00pm",null,"1:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["10:00a.m.",64.68,{"v":55.8,"d":"55.80"},{"v":86.27087198515768,"d":"86.27"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"12:55AM","A",7,5196,1800,90.78,77.08,{"v":84.90857016964088,"d":"84.91"},"5:00pm",91.88,84.64,{"v":92.12015672616457,"d":"92.12"},"2:00pm",9.2,"2:00pm",8.2,"2:00pm",8.9]
["2:00 p.m.",67.02,56.98,{"v":85.01939719486721,"d":"85.02"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"1:35AM","A",6,5197,1100,91.18,78.68,{"v":86.29085325729326,"d":"86.29"},"11:00pm",{"v":91.4,"d":"91.40"},85.68,{"v":93.7417943107221,"d":"93.74"},"3:00pm",9.4,"3:00pm",null,"3:00pm",8.6]
["6:00 p.m.",65.89,{"v":56.5,"d":"56.50"},{"v":85.74897556533617,"d":"85.75"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"2:20AM","A",2,5198,900,91.18,77.84,{"v":85.36959859618337,"d":"85.37"},"Average",{"v":91.555,"d":"91.56"},84.61,{"v":92.41439571842062,"d":"92.41"},"4:00pm",8.5,"4:00pm",8.1,"4:00pm",8.2]
["10:00 p.m.",65.02,56.26,{"v":86.52722239310981,"d":"86.53"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"2:20AM","A",4,5199,900,91.34,77.88,{"v":85.26384935406173,"d":"85.26"},{"$nulls":4},"5:00pm",8.5,"5:00pm",null,"5:00pm",8.6]
["2:00 a.m.",65.14,55.96,{"v":85.90727663494013,"d":"85.91"},{"v":6.3,"d":"6.30"},"2:35AM","A",7,5200,1800,90.88,77.72,{"v":85.5193661971831,"d":"85.52"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",7.9,"6:00pm",8.2,"6:00pm",8.5]
["Average",{"v":65.31333333333332,"d":"65.31"},{"v":56.06333333333333,"d":"56.06"},{"v":85.8375012759008,"d":"85.84"},{"v":6.516666666666666,"d":"6.52"},"3:40AM","A",6,5201,1100,92.36,78.72,{"v":85.23170203551321,"d":"85.23"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",8.4,"7:00pm",null,"7:00pm",8.6]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":4},"5:00AM","A",7,5203,1800,90.48,{"v":77.4,"d":"77.40"},{"v":85.54376657824933,"d":"85.54"},"5:00am",92.38,79.24,{"v":85.7761420220827,"d":"85.78"},"8:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"8:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"8:00pm",7.6]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter","5:30AM","A",4,5204,900,91.86,{"v":79.8,"d":"79.80"},{"v":86.87132593076421,"d":"86.87"},"11:00am",92.04,{"v":77,"d":"77.00"},{"v":83.6592785745328,"d":"83.66"},"9:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"9:00pm",null,"9:00pm",8.3]
["6:00 a.m.",1.62,0.89,null,null,"5:45AM","A",6,5205,1100,91.74,79.28,{"v":86.41813821669938,"d":"86.42"},"5:00pm",{"v":93.6,"d":"93.60"},78.68,{"v":84.05982905982907,"d":"84.06"},"10:00pm",7.2,"10:00pm",8.1,"10:00pm",8.5]
["10:00a.m.",0.58,0.43,null,0.78,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",92.52,79.92,{"v":86.38132295719845,"d":"86.38"},"11:00pm",7.3,"11:00pm",null,"11:00pm",8.6]
["2:00 p.m.",4.73,2.27,null,1.52,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":92.63499999999999,"d":"92.64"},{"v":78.71000000000001,"d":"78.71"},{"v":84.96788470880338,"d":"84.97"},"12:00am",7.7,"12:00am",8.1,"12:00am",{"v":9,"d":"9.0"}]
["6:00 p.m.",3.58,0.94,null,1.09,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",8.1,"1:00am",null,"1:00am",8.5]
["10:00 p.m.",1.76,1.03,null,1.86,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"2:00am",8.1,"2:00am",{"v":9,"d":"9.0"}]
["2:00 a.m.",0.86,0.76,null,1.36,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"SEMILLA 11:10 AM",89.26,62.32,{"v":69.8185077302263,"d":"69.82"},"3:00am",7.5,"3:00am",null,"3:00am",8.1]
["Average",{"v":2.1883333333333335,"d":"2.19"},{"v":1.0533333333333332,"d":"1.05"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.322,"d":"1.32"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"I CORTE 12:25 P.M",89.32,55.48,{"v":62.113748320644866,"d":"62.11"},"4:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"4:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"4:00am",8.8]
["B A G A S S E",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.00"},"IDESCARGA 3:35 PM",{"v":90.1,"d":"90.10"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":55.493895671476146,"d":"55.49"},"Average",{"v":7.991304347826087,"d":"8.0"},"Average",{"v":8.124999999999998,"d":"8.1"},"Average",{"v":8.5625,"d":"8.6"}]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Cane wash water"]
["4: am.",52.63," ","4: am.",1.89,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","       Boiler     "]
["8: am.",52.98,null,"8: am.",2.16,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":89.55999999999999,"d":"89.56"},{"v":55.93333333333334,"d":"55.93"},{"v":62.45347625428019,"d":"62.45"},"5:00am",null,"5:00pm",7.4,"TIME =     12:00pm  "]
["12: pm.",51.84,null,"12: pm.",1.61,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"6:00am",null,"6:00pm",7.2,"Boiler No.","Conductivity"]
["4: pm.",51.96," ","4: pm.",1.97,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",7.2,"7:00pm",7.3,1,1117]
["8: pm.",50.59,null,"8: pm.",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",7.2,"8:00pm",7.3,2,967]
["12:am.",48.12,null,"12:am.",1.97,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",99.41,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",7.2,"9:00pm",7.3,3,930]
["Average",{"v":51.35333333333333,"d":"51.35"},null,"Average",{"v":1.9333333333333333,"d":"1.93"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",99.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",7.2,"10:00pm",7.2,4,1250]
["Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",99.31,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",7.2,"11:00pm",7.2,5,1115]
["6:00 a.m.",11.09,9.53,{"v":85.93327321911632,"d":"85.93"},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",99.23,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",7.3,"12:00am",7.1,6,1044]
["10:00a.m.",12.32,10.47,{"v":84.98376623376623,"d":"84.98"},{"v":7.1,"d":"7.10"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",{"v":99,"d":"99.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.3,"1:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"       Boiler     "]
["2:00 p.m.",11.67,10.01,{"v":85.77549271636676,"d":"85.78"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",{"v":99.6,"d":"99.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.3,"2:00am",7.1,"TIME =       4:00pm"]
["6:00 p.m.",11.66,9.83,{"v":84.30531732418525,"d":"84.31"},{"v":6.6,"d":"6.60"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",{"v":7.31,"d":"7.3"},"3:00am",7.1,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00 p.m.",11.37,9.66,{"v":84.9604221635884,"d":"84.96"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"Average",{"$nulls":3},{"v":53400,"d":"53,400"},{"v":91.51400000000002,"d":"91.51"},{"v":78.402,"d":"78.40"},{"v":85.6721375964333,"d":"85.67"},"Average",{"v":99.33333333333333,"d":"99.33"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",7.3,"4:00am",7.1,1,1031]
["2:00 a.m.",11.56,9.92,{"v":85.81314878892734,"d":"85.81"},{"v":7.1,"d":"7.10"}," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":7.218636363636364,"d":"7.2"},2,968]
["Average",{"v":11.611666666666665,"d":"11.61"},{"v":9.903333333333334,"d":"9.90"},{"v":85.28778527343192,"d":"85.29"},{"v":6.8500000000000005,"d":"6.85"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",3,900]
["Belt.Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","7:50AM","B",9,5158,2800,93.52,65.32,{"v":69.84602224123182,"d":"69.85"},"6:00AM",null,null,"C.V.P",null,{"v":96.1,"d":"96.10"},{"v":47.8,"d":"47.80"},{"v":49.73985431841832,"d":"49.74"},4]
["6:00 a.m.",{"v":10.5,"d":"10.50"},9.04,{"v":86.09523809523809,"d":"86.10"},{"v":7.8,"d":"7.80"},"9:30AM","B",8,5163,2800,95.08,66.32,{"v":69.75178796802692,"d":"69.75"},"10:00AM",null,null,"C.V.P",null,95.46,{"v":47.8,"d":"47.80"},{"v":50.073329143096586,"d":"50.07"},5,977]
["10:00a.m.",11.34,9.73,{"v":85.80246913580247,"d":"85.80"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"13:40:00","B",8,5171,2800,93.84,66.68,{"v":71.05711849957375,"d":"71.06"},"14:00:00",null,null,"C.V.P",null,{"v":94.6,"d":"94.60"},47.52,{"v":50.23255813953489,"d":"50.23"},6,1058]
["2:00 p.m.",10.84,{"v":9.1,"d":"9.10"},{"v":83.94833948339483,"d":"83.95"},{"v":7.2,"d":"7.20"},"16:30:00","B",8,5177,2800,{"v":93.1,"d":"93.10"},66.52,{"v":71.45005370569281,"d":"71.45"},"18:00:00",null,null,"C.V.P",null,94.34,{"v":47.2,"d":"47.20"},{"v":50.031799872800505,"d":"50.03"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",10.11,8.61,{"v":85.16320474777447,"d":"85.16"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"21:15:00","B",8,5198,2800,93.44,66.52,{"v":71.19006849315068,"d":"71.19"},"22:00:00",null,null,"C.V.P",null,95.22,47.64,{"v":50.03150598613737,"d":"50.03"},"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",10.58,{"v":9,"d":"9.00"},{"v":85.06616257088847,"d":"85.07"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"12:15AM","B",8,5195,2800,{"v":94.4,"d":"94.40"},{"v":67.2,"d":"67.20"},{"v":71.1864406779661,"d":"71.19"},"2:00AM",null,null,"C.V.P",null,94.88,48.44,{"v":51.0539629005059,"d":"51.05"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",10.26,8.79,{"v":85.67251461988303,"d":"85.67"},{"v":7.4,"d":"7.40"},"3:50AM","B",8,5202,2800,93.52,66.12,{"v":70.70145423438838,"d":"70.70"},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":95.10000000000001,"d":"95.10"},{"v":47.73333333333333,"d":"47.73"},{"v":50.19277953031895,"d":"50.19"},1,1052]
["Average",{"v":10.604999999999999,"d":"10.61"},{"v":9.045,"d":"9.05"},{"v":85.2899575671853,"d":"85.29"},{"v":7.449999999999999,"d":"7.45"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"R E M A R K S",{"$nulls":7},2,1067]
["R E M A R K S",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},3,1185]
[{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},4]
[{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},5,953]
[{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},{"v":19600,"d":"19,600"},{"v":93.84285714285714,"d":"93.84"},{"v":66.38285714285713,"d":"66.38"},{"v":70.73831633429745,"d":"70.74"},{"$nulls":8},6,1044]