{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":85,"n_cols":23,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,22],[3,5,3,12],[3,13,3,16],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[11,13,11,16],[19,13,19,16],[27,13,27,16],[30,17,30,18],[30,19,30,20],[30,21,30,22],[37,13,37,16],[45,13,45,16],[47,0,47,4],[52,13,52,16],[56,0,56,4],[57,17,57,20],[61,13,61,16],[71,5,71,12],[71,13,71,16],[80,13,80,20],[81,0,81,4],[81,13,84,20],[82,0,84,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":13},"       "]
["Time "," CROP DAY",49," DATE","2018-11-15",null,null,"Thursday",{"$nulls":6}," "]
["Crusher  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",16.55,14.21,{"v":85.86102719033232,"d":"85.86"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["10:00a.m.",15.88,13.49,{"v":84.94962216624685,"d":"84.95"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"6:00AM","A",7,2728,1800,90.84,77.32,{"v":85.11668868339937,"d":"85.12"},"5:00am",76.92,52.28,{"v":67.96671866874675,"d":"67.97"},"5:00am",7.2,"5:00am",6.5,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",15.58,13.36,{"v":85.75096277278563,"d":"85.75"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"6:50AM","A",6,2729,1100,{"v":91.9,"d":"91.90"},76.88,{"v":83.65614798694232,"d":"83.66"},"11:00am",{"v":75.9,"d":"75.90"},{"v":50.4,"d":"50.40"},{"v":66.40316205533597,"d":"66.40"},"6:00am",6.9,"6:00am",6.4,1,1154]
["6:00 p.m.",16.98,{"v":14.9,"d":"14.90"},{"v":87.75029446407538,"d":"87.75"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"7:05AM","A",7,2730,1800,{"v":91.1,"d":"91.10"},{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":85.18111964873765,"d":"85.18"},"5:00pm",75.56,51.56,{"v":68.23716251985178,"d":"68.24"},"7:00am",6.9,"7:00am",6.4,2,1174]
["10:00 p.m.",16.66,14.37,{"v":86.25450180072029,"d":"86.25"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"7:25AM","A",2,2731,900,92.54,{"v":79.6,"d":"79.60"},{"v":86.01685757510265,"d":"86.02"},"11:00pm",76.25,51.56,{"v":67.61967213114755,"d":"67.62"},"8:00am",6.9,"8:00am",6.4,3,1186]
["2:00 a.m.",15.95,13.88,{"v":87.02194357366771,"d":"87.02"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"7:25AM","A",4,2732,900,91.68,78.16,{"v":85.25305410122162,"d":"85.25"},"Average",{"v":76.1575,"d":"76.16"},51.45,{"v":67.55736467189706,"d":"67.56"},"9:00am",6.8,"9:00am",6.4,4,1018]
["Average",{"v":16.266666666666666,"d":"16.27"},{"v":14.034999999999998,"d":"14.04"},{"v":86.28073770491802,"d":"86.28"},{"v":5.616666666666667,"d":"5.62"},"7:30AM","A",1,2733,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",6.9,"10:00am",6.3,5,1136]
[{"$nulls":5},"8:15AM","A",6,2734,1100,91.34,77.52,{"v":84.86971753886576,"d":"84.87"},"M O L A S S E S \" TOP OFF \"",{"$nulls":3},"11:00am",6.9,"11:00am",6.2,6,1198]
["Dilute j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","9:10AM","A",7,2736,1800,91.78,{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":84.11418609718893,"d":"84.11"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",7.1,"12:00pm",6.5,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",13.28,11.36,{"v":85.54216867469879,"d":"85.54"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"9:30AM","A",4,2737,900,91.74,78.12,{"v":85.15369522563768,"d":"85.15"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.1,"1:00pm",6.6,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",{"v":13.4,"d":"13.40"},11.71,{"v":87.38805970149254,"d":"87.39"},{"v":6,"d":"6.00"},"10:00AM","A",6,2738,1100,92.58,78.56,{"v":84.85634046230288,"d":"84.86"},"11:00am",74.93,{"v":35.3,"d":"35.30"},{"v":47.110636594154535,"d":"47.11"},"2:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"2:00pm",6.3,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",13.67,11.78,{"v":86.17410387710314,"d":"86.17"},{"v":5.9,"d":"5.90"},"10:20AM","A",2,2739,900,91.76,78.96,{"v":86.05056669572797,"d":"86.05"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.2,"3:00pm",6.6,1,1062]
["6:00 p.m.",14.27,12.13,{"v":85.00350385423967,"d":"85.00"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"10:30AM","A",7,2740,1800,92.34,{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":84.68702620749404,"d":"84.69"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",7.2,"4:00pm",6.6,2,1111]
["10:00 p.m.",13.85,11.89,{"v":85.84837545126355,"d":"85.85"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"11:30 A.M","A",6,2741,1100,91.84,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":85.80139372822299,"d":"85.80"},"Average",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",7.1,"5:00pm",6.6,3,1030]
["2:00 a.m.",13.65,11.95,{"v":87.54578754578753,"d":"87.55"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"11:35:00","A",4,2742,900,91.86,78.84,{"v":85.82625734813848,"d":"85.83"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.1,"6:00pm",6.5,4,1055]
["Average",{"v":13.686666666666667,"d":"13.69"},{"v":11.803333333333335,"d":"11.80"},{"v":86.23964929371651,"d":"86.24"},{"v":5.8500000000000005,"d":"5.85"},"12:50:00","A",7,2744,1800,91.66,79.24,{"v":86.44992363080951,"d":"86.45"},"  M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",7.2,"7:00pm",6.7,5,1016]
[" ",{"$nulls":4},"12:55:00","A",2,2745,900,92.04,78.28,{"v":85.04997827031725,"d":"85.05"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.2,"8:00pm",6.7,6,1172]
["Residual j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","13:50:00","A",6,2747,1100,92.04,78.72,{"v":85.52803129074314,"d":"85.53"},"5:00am",72.98,{"v":35.3,"d":"35.30"},{"v":48.36941627843244,"d":"48.37"},"9:00pm",7.3,"9:00pm",6.7,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",3.44,2.63,{"v":76.45348837209302,"d":"76.45"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"14:00:00","A",4,2748,900,92.26,78.16,{"v":84.71710383698243,"d":"84.72"},"11:00am",74.93,{"v":35.3,"d":"35.30"},{"v":47.110636594154535,"d":"47.11"},"10:00pm",7.1,"10:00pm",6.6,"TIME =    8:00am   "]
["10:00a.m.",3.43,2.77,{"v":80.75801749271136,"d":"80.76"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"14:10:00","A",7,2749,1800,91.82,{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":84.51317795687214,"d":"84.51"},"5:00pm",{"v":73.9,"d":"73.90"},35.54,{"v":48.092016238159665,"d":"48.09"},"11:00pm",7.3,"11:00pm",6.7,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",3.64,2.85,{"v":78.2967032967033,"d":"78.30"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"14:20:00","A",3,2750,900,91.78,77.92,{"v":84.89867073436479,"d":"84.90"},"11:00pm",73.99,36.02,{"v":48.68225435869713,"d":"48.68"},"12:00am",6.9,"12:00am",6.6,1,1129]
["6:00 p.m.",3.45,2.64,{"v":76.52173913043478,"d":"76.52"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"14:50:00","A",1,2751,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Average",73.95,35.54,{"v":48.059499661933735,"d":"48.06"},"1:00am",6.9,"1:00am",6.5,2,1148]
["10:00 p.m.",3.32,2.39,{"v":71.98795180722892,"d":"71.99"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"15:35:00","A",6,2752,1100,91.38,78.64,{"v":86.05821842854017,"d":"86.06"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",7.2,"2:00am",6.4,3,1262]
["2:00 a.m.",1.65,1.25,{"v":75.75757575757575,"d":"75.76"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"16:05:00","A",2,2753,900,92.14,78.44,{"v":85.1313219014543,"d":"85.13"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",6.4,"3:00am",6.4,4,1205]
["Average",{"v":3.155,"d":"3.16"},{"v":2.421666666666667,"d":"2.42"},{"v":76.75647120972003,"d":"76.76"},{"v":6.8500000000000005,"d":"6.85"},"17:10:00","A",6,2755,{"v":1100,"d":"1,100"},91.74,79.44,{"v":86.59254414650098,"d":"86.59"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00am",6.1,5,1369]
[" ",{"$nulls":4},"17:10:00","A",4,2756,900,92.54,80.32,{"v":86.79489950291764,"d":"86.79"},"4:00am",84.74,24.52,{"v":28.935567618598068,"d":"28.94"},"Average",{"v":7.033333333333332,"d":"7.0"},"Average",{"v":6.4875,"d":"6.5"},6,1162]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","17:30:00","A",1,2757,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",{"v":84.7,"d":"84.70"},25.92,{"v":30.602125147579695,"d":"30.60"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"FEED WATER"]
["6:00 a.m.",13.38,11.56,{"v":86.39760837070254,"d":"86.40"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"17:30:00","A",7,2758,{"v":1800,"d":"1,800"},{"v":91.4,"d":"91.40"},{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.12035010940919,"d":"85.12"},"12:00pm",{"v":85,"d":"85.00"},25.04,{"v":29.458823529411767,"d":"29.46"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["10:00a.m.",13.46,11.72,{"v":87.07280832095097,"d":"87.07"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"18:45:00","A",2,2759,900,92.46,78.88,{"v":85.31256759679862,"d":"85.31"},"4:00pm",84.74,25.16,{"v":29.69081897569035,"d":"29.69"},"5:00am",8.1,"5:00am",8.2,"5:00am",8.2]
["2:00 p.m.",13.41,11.68,{"v":87.09917971662938,"d":"87.10"},{"v":7,"d":"7.00"},"18:50:00","A",6,2760,1100,91.78,78.48,{"v":85.50882545216824,"d":"85.51"},"8:00pm",84.74,25.48,{"v":30.068444654236494,"d":"30.07"},"6:00am",8.1,"6:00am",8.2,"6:00am",9.1]
["6:00 p.m.",13.56,11.81,{"v":87.09439528023599,"d":"87.09"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"19:15:00","A",4,2762,900,91.88,78.56,{"v":85.50282977797127,"d":"85.50"},"12:00am",84.78,{"v":25,"d":"25.00"},{"v":29.488086812927577,"d":"29.49"},"7:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"7:00am",8.3,"7:00am",9.2]
["10:00 p.m.",13.66,11.83,{"v":86.60322108345534,"d":"86.60"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"19:40:00","A",7,2763,1800,91.68,78.72,{"v":85.86387434554973,"d":"85.86"},"Average",{"v":84.78333333333335,"d":"84.78"},{"v":25.186666666666667,"d":"25.19"},{"v":29.70709652054256,"d":"29.71"},"8:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"8:00am",8.3,"8:00am",9.1]
["2:00 a.m.",{"v":13.5,"d":"13.50"},11.42,{"v":84.5925925925926,"d":"84.59"},{"v":7.2,"d":"7.20"},"20:30:00","A",3,2764,900,92.14,79.52,{"v":86.30345126980681,"d":"86.30"},{"$nulls":4},"9:00am",7.5,"9:00am",8.3,"9:00am",9.1]
["Average",{"v":13.495,"d":"13.50"},11.67,{"v":86.47647276769173,"d":"86.48"},{"v":7.033333333333334,"d":"7.03"},"20:35:00","A",6,2765,1100,{"v":91.5,"d":"91.50"},78.24,{"v":85.50819672131146,"d":"85.51"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",8.1,"10:00am",8.3,"10:00am",{"v":9,"d":"9.0"}]
[{"$nulls":5},"21:30:00","A",7,2766,1800,91.34,78.36,{"v":85.7893584409897,"d":"85.79"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"11:00am",8.2,"11:00am",9.1]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","21:50:00","A",1,2767,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00am",92.04,{"v":83.4,"d":"83.40"},{"v":90.61277705345502,"d":"90.61"},"12:00pm",7.8,"12:00pm",8.1,"12:00pm",8.2]
["6:00 a.m.",65.66,56.64,{"v":86.26256472738349,"d":"86.26"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"21:55:00","A",4,2768,900,92.78,78.84,{"v":84.9752101746066,"d":"84.98"},"11:00am",91.74,84.72,{"v":92.34793982995421,"d":"92.35"},"1:00pm",7.8,"1:00pm",8.2,"1:00pm",8.1]
["10:00a.m.",64.96,{"v":56.2,"d":"56.20"},{"v":86.51477832512316,"d":"86.51"},{"v":6.3,"d":"6.30"},"22:00:00","A",2,2769,900,92.28,79.04,{"v":85.65236237537928,"d":"85.65"},"5:00pm",92.12,84.76,{"v":92.0104211897525,"d":"92.01"},"2:00pm",7.5,"2:00pm",8.2,"2:00pm",8.4]
["2:00 p.m.",66.44,57.68,{"v":86.81517158338352,"d":"86.82"},{"v":6.3,"d":"6.30"},"22:10:00","A",6,2770,1100,{"v":91.9,"d":"91.90"},77.84,{"v":84.70076169749727,"d":"84.70"},"11:00pm",91.86,85.76,{"v":93.35946004789898,"d":"93.36"},"3:00pm",7.6,"3:00pm",8.1,"3:00pm",8.1]
["6:00 p.m.",66.48,{"v":57.3,"d":"57.30"},{"v":86.19133574007219,"d":"86.19"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"11:35PM","A",7,2772,1800,91.16,77.68,{"v":85.21281263712156,"d":"85.21"},"Average",91.94,84.66,{"v":92.08179247335218,"d":"92.08"},"4:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"4:00pm",8.2,"4:00pm",8.1]
["10:00 p.m.",66.77,57.62,{"v":86.29624082671859,"d":"86.30"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"11:50PM","A",6,2773,1100,92.04,78.52,{"v":85.31073446327683,"d":"85.31"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.6,"5:00pm",8.1,"5:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 a.m.",65.87,56.52,{"v":85.80537422195232,"d":"85.81"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"12:15AM","A",1,2774,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",7.8,"6:00pm",8.2,"6:00pm",8.6]
["Average",66.03,{"v":56.99333333333333,"d":"56.99"},{"v":86.31430158008986,"d":"86.31"},{"v":6.416666666666667,"d":"6.42"},"1:00AM","A",2,2776,900,93.52,80.72,{"v":86.3130881094953,"d":"86.31"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",7.7,"7:00pm",8.2,"7:00pm",8.3]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":4},"1:00AM","A",4,2777,900,92.84,{"v":79.4,"d":"79.40"},{"v":85.52348125807842,"d":"85.52"},"5:00am",93.04,{"v":77.4,"d":"77.40"},{"v":83.19002579535683,"d":"83.19"},"8:00pm",7.8,"8:00pm",8.3,"8:00pm",9.4]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter","1:05AM","A",7,2778,{"v":1800,"d":"1,800"},91.04,78.56,{"v":86.29173989455184,"d":"86.29"},"11:00am",{"v":92.2,"d":"92.20"},78.52,{"v":85.16268980477223,"d":"85.16"},"9:00pm",8.3,"9:00pm",8.3,"9:00pm",8.9]
["6:00 a.m.",1.05,1.79,null,0.79,"1:20AM","A",6,2779,1100,91.8,78.36,{"v":85.359477124183,"d":"85.36"},"5:00pm",93.04,76.08,{"v":81.7712811693895,"d":"81.77"},"10:00pm",7.6,"10:00pm",8.3,"10:00pm",8.6]
["10:00a.m.",0.44,0.91,null,0.62,"02:45:00","A",4,2780,900,92,78,{"v":84.78260869565217,"d":"84.78"},"11:00pm",92.34,51.56,{"v":55.83712367338099,"d":"55.84"},"11:00pm",7.9,"11:00pm",8.3,"11:00pm",8.1]
["2:00 p.m.",2.16,0.26,null,0.63,"2:55AM","A",6,2781,1100,91.46,76.72,{"v":83.88366499015963,"d":"83.88"},"Average",{"v":92.655,"d":"92.66"},70.89,{"v":76.50963250768982,"d":"76.51"},"12:00am",6.3,"12:00am",8.3,"12:00am",{"v":9,"d":"9.0"}]
["6:00 p.m.",3.39,1.83,null,0.53,"3:55AM","A",7,2782,1800,{"v":92,"d":"92.00"},78.48,{"v":85.30434782608695,"d":"85.30"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"1:00am",8.4,"1:00am",9.2]
["10:00 p.m.",2.66,1.12,null,0.92,"4:20AM","A",6,2784,1100,92.82,77.68,{"v":83.68886015944841,"d":"83.69"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",7.6,"2:00am",8.3,"2:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 a.m.",0.82,0.75,null,0.92,"4:20AM","A",2,2785,900,92.56,77.96,{"v":84.22644770959377,"d":"84.23"},"1DESCARGA#9.7:10AM",90.72,49.24,{"v":54.27689594356261,"d":"54.28"},"3:00am",8.5,"3:00am",8.2,"3:00am",7.2]
["Average",{"v":1.7533333333333336,"d":"1.75"},1.11,{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0.735,"d":"0.74"},"4:30AM","A",7,2786,1800,91.66,78.72,{"v":85.88260964433778,"d":"85.88"},"II DESCARGA 6:40 PM",90.78,47.32,{"v":52.12601894690461,"d":"52.13"},"4:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"4:00am",8.3,"4:00am",8.9]
["B A G A S S E",{"$nulls":4},"5:00AM","A",4,2787,900,90.86,77.84,{"v":85.67026194144839,"d":"85.67"},"SEMILLA#9.5:40AM",{"v":90,"d":"90.00"},64.72,{"v":71.91111111111111,"d":"71.91"},"Average",{"v":7.816666666666666,"d":"7.8"},"Average",{"v":8.241666666666669,"d":"8.2"},"Average",{"v":8.579166666666666,"d":"8.6"}]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Cane wash water"]
["4: am.",52.41," ","4: am.",{"v":2.6,"d":"2.60"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","       Boiler     "]
["8: am.",53.25,null,"8: am.",2.27,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":90.5,"d":"90.50"},53.76,{"v":59.40331491712707,"d":"59.40"},"5:00am",7.4,"5:00pm",7.5,"TIME =     12:00pm  "]
["12: pm.",52.54,null,"12: pm.",2.68,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"6:00am",7.5,"6:00pm",7.5,"Boiler No.","Conductivity"]
["4: pm.",43.05," ","4: pm.",2.79,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",7.5,"7:00pm",7.5,1,1055]
["8: pm.",52.26,null,"8: pm.",2.43,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",7.5,"8:00pm",7.5,2,994]
["12:am.",51.31,null,"12:am.",2.21,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",{"v":99,"d":"99.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",7.4,"9:00pm",7.5,3,1096]
["Average",{"v":50.803333333333335,"d":"50.80"},null,"Average",{"v":2.4966666666666666,"d":"2.50"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",99.78,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",7.4,"10:00pm",7.5,4,1072]
["Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",99.91,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",7.4,"11:00pm",7.5,5,997]
["6:00 a.m.",13.05,11.16,{"v":85.51724137931033,"d":"85.52"},{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",99.53,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",7.5,"12:00am",7.5,6,1040]
["10:00a.m.",12.77,10.98,{"v":85.98277212216132,"d":"85.98"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",{"v":99.7,"d":"99.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.5,"1:00am",7.5,"       Boiler     "]
["2:00 p.m.",13.13,11.32,{"v":86.21477532368621,"d":"86.21"},{"v":6.7,"d":"6.70"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",{"v":99.6,"d":"99.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.4,"2:00am",7.5,"TIME =       4:00pm"]
["6:00 p.m.",12.82,10.99,{"v":85.72542901716068,"d":"85.73"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.5,"3:00am",7.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00 p.m.",13.19,11.28,{"v":85.51933282789992,"d":"85.52"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"Average",{"$nulls":3},{"v":59800,"d":"59,800"},{"v":91.90638297872341,"d":"91.91"},{"v":78.4136170212766,"d":"78.41"},{"v":85.31901101953883,"d":"85.32"},"Average",{"v":99.58666666666666,"d":"99.59"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",7.4,"4:00am",7.4,1,1141]
["2:00 a.m.",13.99,11.11,{"v":79.41386704789136,"d":"79.41"},{"v":7.1,"d":"7.10"}," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":7.466666666666669,"d":"7.5"},2,919]
["Average",{"v":13.158333333333333,"d":"13.16"},11.14,{"v":84.66117796073465,"d":"84.66"},{"v":6.883333333333334,"d":"6.88"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",3,957]
["Belt.Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","8:30AM","B",8,2735,2800,{"v":91.3,"d":"91.30"},64.72,{"v":70.88718510405258,"d":"70.89"},"6:00AM",null,null,"C.V.P",null,95.44,47.52,{"v":49.79044425817268,"d":"49.79"},4,941]
["6:00 a.m.",11.64,9.98,{"v":85.73883161512028,"d":"85.74"},{"v":7.2,"d":"7.20"},"11:35:00","B",8,2743,2800,93.22,{"v":64.4,"d":"64.40"},{"v":69.08388757777301,"d":"69.08"},"10:00AM",null,null,"C.V.P",null,{"v":92.7,"d":"92.70"},45.64,{"v":49.23408845738943,"d":"49.23"},5,1058]
["10:00a.m.",10.95,9.41,{"v":85.93607305936074,"d":"85.94"},{"v":7.2,"d":"7.20"},"13:40:00","B",8,2746,2800,94.28,{"v":65,"d":"65.00"},{"v":68.94357233771744,"d":"68.94"},"14:00:00",null,null,"C.V.P",null,94.98,47.04,{"v":49.52621604548326,"d":"49.53"},6,1051]
["2:00 p.m.",{"v":11.9,"d":"11.90"},10.29,{"v":86.47058823529412,"d":"86.47"},{"v":7,"d":"7.00"},"16:55:00","B",8,2754,2800,{"v":93.5,"d":"93.50"},64.92,{"v":69.43315508021391,"d":"69.43"},"18:00:00",null,null,"C.V.P",null,94.74,45.72,{"v":48.25839138695377,"d":"48.26"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",11.65,10.03,{"v":86.09442060085836,"d":"86.09"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"19:00:00","B",8,2761,2800,93.96,66.16,{"v":70.41294167730949,"d":"70.41"},"22:00:00",null,null,"C.V.P",null,95.98,46.92,{"v":48.885184413419466,"d":"48.89"},"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",11.17,{"v":9.6,"d":"9.60"},{"v":85.94449418084153,"d":"85.94"},{"v":7.3,"d":"7.30"},"22:10:00","B",8,2771,2800,93.98,65.24,{"v":69.41902532453713,"d":"69.42"},"2:00AM",null,null,"C.V.P",null,94.62,46.84,{"v":49.50327626294652,"d":"49.50"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",12.15,10.46,{"v":86.09053497942386,"d":"86.09"},{"v":7.4,"d":"7.40"},"12:40AM","B",8,2775,2800,{"v":94,"d":"94.00"},65.56,{"v":69.74468085106383,"d":"69.74"},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":94.74333333333334,"d":"94.74"},{"v":46.61333333333332,"d":"46.61"},{"v":49.19959187981563,"d":"49.20"},1,1021]
["Average",{"v":11.576666666666668,"d":"11.58"},{"v":9.961666666666668,"d":"9.96"},{"v":86.04952490642096,"d":"86.05"},{"v":7.199999999999999,"d":"7.20"},"3:50AM","B",8,2783,2800,93.76,65.44,{"v":69.7952218430034,"d":"69.80"},"R E M A R K S",{"$nulls":7},2,944]
["R E M A R K S",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},3,1013]
[{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},4,1200]
[{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},5,1000]
[{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},{"v":22400,"d":"22,400"},{"v":93.49999999999999,"d":"93.50"},65.18,{"v":69.71122994652407,"d":"69.71"},{"$nulls":8},6,1048]