{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":85,"n_cols":23,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,22],[3,5,3,12],[3,13,3,16],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[11,13,11,16],[19,13,19,16],[27,13,27,16],[30,17,30,18],[30,19,30,20],[30,21,30,22],[37,13,37,16],[45,13,45,16],[47,0,47,4],[52,13,52,16],[56,0,56,4],[57,17,57,20],[61,13,61,16],[71,5,71,12],[71,13,71,16],[80,13,80,20],[81,0,81,4],[81,13,84,20],[82,0,84,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":13},"       "]
["Time "," CROP DAY",65," DATE","2018-12-01",null,null,"Saturday",{"$nulls":6}," "]
["Crusher  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",15.65,13.19,{"v":84.2811501597444,"d":"84.28"},{"v":5.1,"d":"5.10"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["10:00a.m.",14.77,{"v":12.7,"d":"12.70"},{"v":85.9851049424509,"d":"85.99"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"6:00AM","A",2,3637,900,92.48,79.36,{"v":85.81314878892734,"d":"85.81"},"5:00am",72.15,51.66,{"v":71.6008316008316,"d":"71.60"},"5:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"5:00am",6.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",15.54,13.26,{"v":85.32818532818534,"d":"85.33"},{"v":4.9,"d":"4.90"},"6:10AM","A",7,3638,1800,91.42,79.76,{"v":87.24567928243273,"d":"87.25"},"11:00am",72.58,48.28,{"v":66.51970239735464,"d":"66.52"},"6:00am",6.8,"6:00am",6.4,1,1040]
["6:00 p.m.",16.42,13.78,{"v":83.92204628501825,"d":"83.92"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"6:15AM","A",4,3639,900,91.86,79.36,{"v":86.3923361637274,"d":"86.39"},"5:00pm",71.98,49.58,{"v":68.88024451236454,"d":"68.88"},"7:00am",6.9,"7:00am",6.3,2,1150]
["10:00 p.m.",15.56,13.23,{"v":85.02570694087403,"d":"85.03"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"7:18AM","A",6,3641,1100,91.34,78.88,{"v":86.35865995182832,"d":"86.36"},"11:00pm",71.24,48.78,{"v":68.47276810780461,"d":"68.47"},"8:00am",6.9,"8:00am",6.2,3,976]
["2:00 a.m.",15.31,13.01,{"v":84.97713912475507,"d":"84.98"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"8:05AM","A",4,3642,900,92.42,{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":84.6137199740316,"d":"84.61"},"Average",{"v":71.98750000000001,"d":"71.99"},{"v":49.574999999999996,"d":"49.58"},{"v":68.86612259072754,"d":"68.87"},"9:00am",6.9,"9:00am",6.2,4,1111]
["Average",{"v":15.541666666666666,"d":"15.54"},{"v":13.195,"d":"13.20"},{"v":84.90080428954424,"d":"84.90"},{"v":5.316666666666666,"d":"5.32"},"9:10AM","A",2,3644,900,93.82,78.08,{"v":83.2231933489661,"d":"83.22"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"10:00am",6.3,5,998]
[{"$nulls":5},"9:10AM","A",6,3645,1100,91.24,78.44,{"v":85.97106532222709,"d":"85.97"},"M O L A S S E S \" TOP OFF \"",{"$nulls":3},"11:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"11:00am",6.2,6,1129]
["Dilute j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","9:50AM","A",4,3646,900,92.02,78.56,{"v":85.37274505542274,"d":"85.37"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",7.2,"12:00pm",6.3,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",12.54,10.57,{"v":84.2902711323764,"d":"84.29"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"9:50AM","A",7,3647,1800,91.76,79.08,{"v":86.18134263295552,"d":"86.18"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.2,"1:00pm",6.3,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",12.11,10.09,{"v":83.3195706028076,"d":"83.32"},{"v":5.4,"d":"5.40"},"10:45AM","A",6,3648,1100,91.22,{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":86.82306511729885,"d":"86.82"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.2,"2:00pm",6.3,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",12.27,10.24,{"v":83.45558272208639,"d":"83.46"},{"v":5,"d":"5.00"},"11:00AM","A",1,3649,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.1,"3:00pm",6.4,1,1092]
["6:00 p.m.",13.16,11.01,{"v":83.66261398176292,"d":"83.66"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"11:05AM","A",7,3650,1800,91.06,78.88,{"v":86.62420382165604,"d":"86.62"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",7.1,"4:00pm",6.3,2,988]
["10:00 p.m.",13.69,11.52,{"v":84.1490138787436,"d":"84.15"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"11:40:00","A",2,3652,900,92.56,78.76,{"v":85.09075194468453,"d":"85.09"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"5:00pm",7.1,"5:00pm",6.5,3,974]
["2:00 a.m.",12.93,10.99,{"v":84.99613302397525,"d":"85.00"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"11:50:00","A",4,3653,900,92.12,78.52,{"v":85.23664785062961,"d":"85.24"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.1,"6:00pm",6.5,4,1230]
["Average",{"v":12.783333333333331,"d":"12.78"},{"v":10.736666666666665,"d":"10.74"},{"v":83.98956975228161,"d":"83.99"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"13:05:00","A",6,3654,1100,91.52,78.52,{"v":85.79545454545455,"d":"85.80"},"  M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",7.2,"7:00pm",6.5,5,947]
[" ",{"$nulls":4},"13:35:00","A",7,3655,1800,92.12,79.32,{"v":86.10508033000434,"d":"86.11"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.2,"8:00pm",6.2,6,1034]
["Residual j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","14:55:00","A",1,3657,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00am",{"v":69.3,"d":"69.30"},{"v":35.3,"d":"35.30"},{"v":50.93795093795094,"d":"50.94"},"9:00pm",7.2,"9:00pm",6.5,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",2.31,1.85,{"v":80.08658008658008,"d":"80.09"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"15:05:00","A",4,3658,900,{"v":92.1,"d":"92.10"},78.16,{"v":84.8642779587405,"d":"84.86"},"11:00am",72.92,34.96,{"v":47.94295117937466,"d":"47.94"},"10:00pm",7.2,"10:00pm",6.5,"TIME =    8:00am   "]
["10:00a.m.",1.51,1.09,{"v":72.18543046357617,"d":"72.19"},{"v":7.2,"d":"7.20"},"15:10:00","A",7,3659,1800,{"v":92.7,"d":"92.70"},78.24,{"v":84.40129449838187,"d":"84.40"},"5:00pm",72.32,35.26,{"v":48.75553097345133,"d":"48.76"},"11:00pm",7.2,"11:00pm",6.5,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",{"v":2.3,"d":"2.30"},1.71,{"v":74.34782608695653,"d":"74.35"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"15:35:00","A",2,3660,900,{"v":92.3,"d":"92.30"},78.64,{"v":85.20043336944745,"d":"85.20"},"11:00pm",70.63,{"v":35.1,"d":"35.10"},{"v":49.69559677190996,"d":"49.70"},"12:00am",7.1,"12:00am",6.4,1,945]
["6:00 p.m.",2.33,1.67,{"v":71.67381974248926,"d":"71.67"},{"v":7,"d":"7.00"},"16:00:00","A",6,3661,1100,91.62,77.44,{"v":84.52302990613403,"d":"84.52"},"Average",{"v":71.29249999999999,"d":"71.29"},{"v":35.154999999999994,"d":"35.16"},{"v":49.31093733562436,"d":"49.31"},"1:00am",7.1,"1:00am",6.3,2,982]
["10:00 p.m.",{"v":2.6,"d":"2.60"},1.88,{"v":72.3076923076923,"d":"72.31"},{"v":7.3,"d":"7.30"},"17:40:00","A",4,3662,900,91.66,77.68,{"v":84.74798167139429,"d":"84.75"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",7.1,"2:00am",6.4,3,1140]
["2:00 a.m.",2.49,1.98,{"v":79.51807228915662,"d":"79.52"},{"v":7.2,"d":"7.20"},"18:25:00","A",7,3664,1800,91.68,77.48,{"v":84.51134380453752,"d":"84.51"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"3:00am",6.5,4,1020]
["Average",{"v":2.2566666666666664,"d":"2.26"},{"v":1.6966666666666665,"d":"1.70"},{"v":75.18463810930577,"d":"75.18"},{"v":6.983333333333333,"d":"6.98"},"18:55:00","A",6,3665,{"v":1100,"d":"1,100"},92.78,76.28,{"v":82.21599482647122,"d":"82.22"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00am",6.4,5,988]
[" ",{"$nulls":4},"19:10:00","A",1,3666,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",87.26,21.24,{"v":24.341049736419894,"d":"24.34"},"Average",{"v":7.074999999999999,"d":"7.1"},"Average",{"v":6.366666666666667,"d":"6.4"},6,986]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","19:45:00","A",2,3667,900,91.98,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":84.80104370515329,"d":"84.80"},"8:00am",{"v":87.2,"d":"87.20"},22.48,{"v":25.779816513761467,"d":"25.78"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"FEED WATER"]
["6:00 a.m.",12.44,10.59,{"v":85.12861736334405,"d":"85.13"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"20:40:00","A",3,3668,900,92.56,78.32,{"v":84.6153846153846,"d":"84.62"},"12:00pm",86.88,21.96,{"v":25.276243093922655,"d":"25.28"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["10:00a.m.",{"v":12,"d":"12.00"},10.14,{"v":84.50000000000001,"d":"84.50"},{"v":7,"d":"7.00"},"20:45:00","A",6,3669,1100,92.03,78.04,{"v":84.7984352928393,"d":"84.80"},"4:00pm",86.38,{"v":21.6,"d":"21.60"},{"v":25.00578837693911,"d":"25.01"},"5:00am",7.7,"5:00am",8.4,"5:00am",{"v":9,"d":"9.0"}]
["2:00 p.m.",{"v":12.4,"d":"12.40"},10.53,{"v":84.91935483870967,"d":"84.92"},{"v":7.2,"d":"7.20"},"21:30:00","A",4,3670,900,91.62,78.28,{"v":85.43986029251255,"d":"85.44"},"8:00pm",{"v":85.8,"d":"85.80"},21.48,{"v":25.034965034965033,"d":"25.03"},"6:00am",7.9,"6:00am",8.4,"6:00am",9.1]
["6:00 p.m.",12.51,10.49,{"v":83.85291766586731,"d":"83.85"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"21:40:00","A",1,3671,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",85.72,21.08,{"v":24.591693887074193,"d":"24.59"},"7:00am",8.2,"7:00am",8.4,"7:00am",{"v":9,"d":"9.0"}]
["10:00 p.m.",13.48,11.48,{"v":85.16320474777447,"d":"85.16"},{"v":7.2,"d":"7.20"},"22:45:00","A",6,3673,1100,91.76,78.44,{"v":85.48387096774192,"d":"85.48"},"Average",86.54,21.64,{"v":25.005777675063552,"d":"25.01"},"8:00am",8.2,"8:00am",8.4,"8:00am",8.9]
["2:00 a.m.",12.95,11.09,{"v":85.63706563706565,"d":"85.64"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"22:45:00","A",7,3674,1800,91.44,79.32,{"v":86.74540682414698,"d":"86.75"},{"$nulls":4},"9:00am",8.2,"9:00am",8.4,"9:00am",{"v":9,"d":"9.0"}]
["Average",12.63,10.72,{"v":84.87727632620744,"d":"84.88"},{"v":7.066666666666667,"d":"7.07"},"11:25PM","A",2,3675,900,{"v":92.5,"d":"92.50"},79.32,{"v":85.75135135135135,"d":"85.75"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",7.7,"10:00am",8.4,"10:00am",{"v":9,"d":"9.0"}]
[{"$nulls":5},"12:00AM","A",4,3676,90,92.18,79.88,{"v":86.65654154914297,"d":"86.66"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",7.7,"11:00am",8.4,"11:00am",8.8]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","12:15AM","A",1,3677,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00am",92.02,{"v":85.2,"d":"85.20"},{"v":92.58856770267334,"d":"92.59"},"12:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"12:00pm",8.3,"12:00pm",8.3]
["6:00 a.m.",65.88,55.76,{"v":84.63873709775349,"d":"84.64"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"12:20AM","A",7,3678,1800,91.18,77.72,{"v":85.23799078745338,"d":"85.24"},"11:00am",92.36,{"v":86.4,"d":"86.40"},{"v":93.54699003897792,"d":"93.55"},"1:00pm",7.9,"1:00pm",8.3,"1:00pm",8.2]
["10:00a.m.",66.52,56.32,{"v":84.6662657847264,"d":"84.67"},{"v":6.3,"d":"6.30"},"12:20AM","A",6,3679,1100,{"v":91.8,"d":"91.80"},78.72,{"v":85.75163398692811,"d":"85.75"},"5:00pm",91.86,85.92,{"v":93.53363814500327,"d":"93.53"},"2:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"2:00pm",8.4,"2:00pm",8.8]
["2:00 p.m.",{"v":65.4,"d":"65.40"},54.94,{"v":84.00611620795107,"d":"84.01"},{"v":6.3,"d":"6.30"},"2:15AM","A",2,3681,900,{"v":91.9,"d":"91.90"},78.92,{"v":85.8759521218716,"d":"85.88"},"11:00pm",{"v":90.8,"d":"90.80"},{"v":84.921,"d":"84.92"},{"v":93.52533039647578,"d":"93.53"},"3:00pm",7.5,"3:00pm",8.3,"3:00pm",8.2]
["6:00 p.m.",65.55,{"v":55,"d":"55.00"},{"v":83.90541571319604,"d":"83.91"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"2:35AM","A",6,3682,1100,91.52,78.32,{"v":85.57692307692307,"d":"85.58"},"Average",91.76,{"v":85.61025000000001,"d":"85.61"},{"v":93.29800566695728,"d":"93.30"},"4:00pm",8.1,"4:00pm",8.3,"4:00pm",8.2]
["10:00 p.m.",66.48,{"v":56.4,"d":"56.40"},{"v":84.83754512635379,"d":"84.84"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"2:35AM","A",7,3683,1800,90.72,{"v":77.4,"d":"77.40"},{"v":85.31746031746033,"d":"85.32"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.7,"5:00pm",8.3,"5:00pm",8.1]
["2:00 a.m.",66.07,56.04,{"v":84.81913122445891,"d":"84.82"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"2:50AM","A",4,3684,900,{"v":91.6,"d":"91.60"},78.36,{"v":85.54585152838429,"d":"85.55"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"6:00pm",8.4,"6:00pm",8.7]
["Average",{"v":65.98333333333333,"d":"65.98"},{"v":55.74333333333333,"d":"55.74"},{"v":84.4809295276585,"d":"84.48"},{"v":6.3999999999999995,"d":"6.40"},"4:00AM","A",7,3685,1800,{"v":90.6,"d":"90.60"},{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":85.65121412803532,"d":"85.65"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",7.8,"7:00pm",8.3,"7:00pm",8.2]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":4},"04:40:00","A",4,3687,900,91.54,77.88,{"v":85.07756172165173,"d":"85.08"},"5:00am",92.62,{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":83.35132800690995,"d":"83.35"},"8:00pm",7.9,"8:00pm",8.3,"8:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter","04:45:00","A",6,3688,{"v":1100,"d":"1,100"},90.96,{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":84.87247141600704,"d":"84.87"},"11:00am",{"v":94.4,"d":"94.40"},78.88,{"v":83.5593220338983,"d":"83.56"},"9:00pm",7.1,"9:00pm",8.3,"9:00pm",8.1]
["6:00 a.m.",0.95,1.79,null,1.11,"5:30AM","A",2,3689,900,93.1,79.2,{"v":85.06981740064448,"d":"85.07"},"5:00pm",{"v":93.2,"d":"93.20"},78.32,{"v":84.0343347639485,"d":"84.03"},"10:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"10:00pm",8.4,"10:00pm",8.8]
["10:00a.m.",0.61,0.69,null,1.26,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",93.32,78.16,{"v":83.75482211744534,"d":"83.75"},"11:00pm",7.6,"11:00pm",8.4,"11:00pm",7.9]
["2:00 p.m.",null,0.76,null,0.61,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":93.385,"d":"93.39"},{"v":78.13999999999999,"d":"78.14"},{"v":83.67510842212344,"d":"83.68"},"12:00am",7.9,"12:00am",8.4,"12:00am",{"v":9,"d":"9.0"}]
["6:00 p.m.",null,2.77,null,{"v":0.9,"d":"0.90"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",7.9,"1:00am",8.4,"1:00am",8.7]
["10:00 p.m.",{"v":3.1,"d":"3.10"},3.37,null,0.47,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",7.9,"2:00am",8.4,"2:00am",9.1]
["2:00 a.m.",3.23,2.32,null,2.11,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"SEMILLA 2:45 PM",{"v":90.6,"d":"90.60"},65.76,{"v":72.58278145695365,"d":"72.58"},"3:00am",7.8,"3:00am",8.5,"3:00am",8.7]
["Average",{"v":1.9725000000000001,"d":"1.97"},1.95,{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.0766666666666664,"d":"1.08"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"I CORTE 3:55 PM",88.78,57.24,{"v":64.47398062626718,"d":"64.47"},"4:00am",8.1,"4:00am",8.4,"4:00am",{"v":9,"d":"9.0"}]
["B A G A S S E",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.00"},"I DESCARGA 8:15 P.M",90.11,50.04,{"v":55.53212739984463,"d":"55.53"},"Average",{"v":7.825000000000002,"d":"7.8"},"Average",{"v":8.370833333333335,"d":"8.4"},"Average",{"v":8.616666666666665,"d":"8.6"}]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Cane wash water"]
["4: am.",53.51," ","4: am.",2.21,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","       Boiler     "]
["8: am.",50.22,null,"8: am.",1.42,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",89.83,57.68,{"v":64.21017477457418,"d":"64.21"},"5:00am",7.5,"5:00pm",7.6,"TIME =     12:00pm  "]
["12: pm.",50.43,null,"12: pm.",{"v":1.5,"d":"1.50"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"6:00am",7.6,"6:00pm",7.6,"Boiler No.","Conductivity"]
["4: pm.",50.35," ","4: pm.",1.47,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",7.7,"7:00pm",7.6,1,965]
["8: pm.",49.12,null,"8: pm.",{"v":1.8,"d":"1.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",7.7,"8:00pm",7.6,2,1080]
["12:am.",49.62,null,"12:am.",2.13,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",99.18,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",7.7,"9:00pm",7.5,3,1155]
["Average",{"v":50.541666666666664,"d":"50.54"},null,"Average",{"v":1.7550000000000001,"d":"1.76"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",99.85,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",7.6,"10:00pm",7.5,4,1034]
["Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",99.57,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",7.6,"11:00pm",7.6,5,1030]
["6:00 a.m.",11.55,9.78,{"v":84.67532467532466,"d":"84.68"},{"v":7.1,"d":"7.10"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",99.79,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",7.6,"12:00am",7.5,6,1126]
["10:00a.m.",11.04,9.24,{"v":83.69565217391305,"d":"83.70"},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",99.86,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.6,"1:00am",7.5,"       Boiler     "]
["2:00 p.m.",11.23,{"v":9.4,"d":"9.40"},{"v":83.70436331255566,"d":"83.70"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",99.36,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.6,"2:00am",7.6,"TIME =       4:00pm"]
["6:00 p.m.",11.64,9.54,{"v":81.95876288659792,"d":"81.96"},{"v":6.7,"d":"6.70"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.6,"3:00am",7.6,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00 p.m.",12.04,10.12,{"v":84.0531561461794,"d":"84.05"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"Average",{"$nulls":3},{"v":49390,"d":"49,390"},{"v":91.86974999999998,"d":"91.87"},{"v":78.444,"d":"78.44"},{"v":85.3861036957214,"d":"85.39"},"Average",{"v":99.60166666666667,"d":"99.60"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",7.6,"4:00am",7.5,1,895]
["2:00 a.m.",12.36,10.47,{"v":84.70873786407768,"d":"84.71"},{"v":7,"d":"7.00"}," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":7.587499999999999,"d":"7.6"},2,1054]
["Average",{"v":11.643333333333333,"d":"11.64"},{"v":9.758333333333333,"d":"9.76"},{"v":83.81047809905525,"d":"83.81"},{"v":6.866666666666667,"d":"6.87"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",3,952]
["Belt.Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","6:30AM","B",8,3640,2800,{"v":93.5,"d":"93.50"},{"v":65.8,"d":"65.80"},{"v":70.37433155080214,"d":"70.37"},"6:00AM",null,null,"C.V.P",null,95.28,46.16,{"v":48.446683459277914,"d":"48.45"},4,1032]
["6:00 a.m.",11.09,9.35,{"v":84.31018935978358,"d":"84.31"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"8:35AM","B",8,3643,2800,93.54,66.08,{"v":70.64357494120162,"d":"70.64"},"10:00AM",null,null,"C.V.P",null,95.78,{"v":46.2,"d":"46.20"},{"v":48.23553977865943,"d":"48.24"},5,1007]
["10:00a.m.",11.01,9.26,{"v":84.1053587647593,"d":"84.11"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"11:20AM","B",8,3651,2800,92.86,66.72,{"v":71.85009692009476,"d":"71.85"},"14:00:00",null,null,"C.V.P",null,{"v":94.5,"d":"94.50"},{"v":45.8,"d":"45.80"},{"v":48.46560846560846,"d":"48.47"},6,1115]
["2:00 p.m.",{"v":10.9,"d":"10.90"},9.12,{"v":83.66972477064219,"d":"83.67"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"13:45:00","B",8,3656,2800,93.82,66.92,{"v":71.32807503730548,"d":"71.33"},"22:00:00",null,null,"C.V.P",null,{"v":95.2,"d":"95.20"},45.72,{"v":48.02521008403361,"d":"48.03"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",10.65,8.81,{"v":82.72300469483568,"d":"82.72"},{"v":7.7,"d":"7.70"},"18:05:00","B",8,3663,2800,93.38,66.56,{"v":71.27864639109018,"d":"71.28"},"2:00AM",null,null,"C.V.P",null,96.04,47.24,{"v":49.18783840066639,"d":"49.19"},"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",11.32,9.57,{"v":84.54063604240282,"d":"84.54"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"22:00:00","B",8,3672,2800,93.36,66.28,{"v":70.99400171379607,"d":"70.99"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",11.64,9.89,{"v":84.96563573883161,"d":"84.97"},{"v":7.4,"d":"7.40"},"2:00AM","B",8,3680,2800,{"v":93,"d":"93.00"},65.64,{"v":70.58064516129032,"d":"70.58"},"Average",{"$nulls":3},0,95.36,{"v":46.224000000000004,"d":"46.22"},{"v":48.47315436241611,"d":"48.47"},1,969]
["Average",{"v":11.101666666666667,"d":"11.10"},{"v":9.333333333333334,"d":"9.33"},{"v":84.07146074163039,"d":"84.07"},{"v":7.499999999999999,"d":"7.50"},"4:15AM","B",8,3686,2800,92.72,65.32,{"v":70.44866264020708,"d":"70.45"},"R E M A R K S",{"$nulls":7},2,1092]
["R E M A R K S",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},3,952]
[{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},4,1109]
[{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},5,959]
[{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},{"v":22400,"d":"22,400"},{"v":93.27250000000001,"d":"93.27"},{"v":66.16499999999999,"d":"66.17"},{"v":70.93730735211342,"d":"70.94"},{"$nulls":8},6,1080]