{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":23,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,22],[3,5,3,12],[3,13,3,16],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[11,13,11,16],[19,13,19,16],[27,13,27,16],[30,17,30,18],[30,19,30,20],[30,21,30,22],[37,13,37,16],[45,13,45,16],[47,0,47,4],[52,13,52,16],[56,0,56,4],[57,17,57,20],[61,13,61,16],[71,5,71,12],[71,13,71,16],[80,13,80,20],[81,0,81,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":13},"       "]
["Time "," CROP DAY",21," DATE","2019-10-07",null,null,"Monday",{"$nulls":6}," "]
["Crusher  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",{"v":18.1,"d":"18.10"},{"v":14.5,"d":"14.50"},{"v":80.11049723756905,"d":"80.11"},{"v":5,"d":"5.00"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["10:00a.m.",18.12,15.21,{"v":83.94039735099338,"d":"83.94"},{"v":5.2,"d":"5.20"},"05:15:00","A",7,1020,1800,91.72,78.72,{"v":85.8264282599215,"d":"85.83"},"5:00am",73.27,49.92,{"v":68.13156817251263,"d":"68.13"},"5:00am",7.1,"5:00am",6.1,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",17.83,14.96,{"v":83.90353337072352,"d":"83.90"},{"v":5.4,"d":"5.40"},"05:20:00","A",4,1021,900,92.88,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":84.62532299741602,"d":"84.63"},"11:00am",{"v":72.7,"d":"72.70"},49.14,{"v":67.59284731774416,"d":"67.59"},"6:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"6:00am",6.1,1,1050]
["6:00 p.m.",17.44,15.28,{"v":87.61467889908255,"d":"87.61"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"05:30:00","A",2,1022,900,91.34,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":86.05211298445367,"d":"86.05"},"5:00pm",72.72,48.44,{"v":66.6116611661166,"d":"66.61"},"7:00am",7.1,"7:00am",6.2,2,918]
["10:00 p.m.",{"v":17.5,"d":"17.50"},14.49,{"v":82.8,"d":"82.80"},{"v":5.2,"d":"5.20"},"06:40:00","A",6,1023,1100,91.36,76.72,{"v":83.97548161120841,"d":"83.98"},"11:00pm",72.82,48.04,{"v":65.97088711892339,"d":"65.97"},"8:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00am",6.1,3,945]
["2:00 a.m.",18.36,15.45,{"v":84.15032679738562,"d":"84.15"},{"v":5.2,"d":"5.20"},"05:55:00","A",7,1024,1800,90.94,77.56,{"v":85.28700241917748,"d":"85.29"},"Average",{"v":72.8775,"d":"72.88"},{"v":48.885,"d":"48.89"},{"v":67.07831635278379,"d":"67.08"},"9:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"9:00am",6.1,4,1055]
["Average",{"v":17.891666666666666,"d":"17.89"},{"v":14.981666666666667,"d":"14.98"},{"v":83.73544480670704,"d":"83.74"},{"v":5.216666666666666,"d":"5.22"},"07:00:00","A",4,1025,900,92.42,78.36,{"v":84.78684267474573,"d":"84.79"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"10:00am",6.1,5,1130]
[{"$nulls":5},"07:35:00","A",2,1026,900,92.34,78.72,{"v":85.25016244314489,"d":"85.25"},"M O L A S S E S \" TOP OFF \"",{"$nulls":3},"11:00am",7.1,"11:00am",6.2,6,1125]
["Dilute j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","08:10:00","A",7,1028,1800,91.44,77.12,{"v":84.33945756780403,"d":"84.34"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"12:00pm",6.2,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",13.76,10.86,{"v":78.92441860465115,"d":"78.92"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"08:25:00","A",6,1029,1100,90.38,{"v":75.8,"d":"75.80"},{"v":83.86811241425094,"d":"83.87"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",6.9,"1:00pm",6.1,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",13.59,11.38,{"v":83.73804267844004,"d":"83.74"},{"v":5.4,"d":"5.40"},"08:30:00","A",4,1030,900,91.44,77.16,{"v":84.38320209973753,"d":"84.38"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"2:00pm",6.1,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",14.46,12.04,{"v":83.26417704011064,"d":"83.26"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"09:25:00","A",2,1031,900,92.26,77.04,{"v":83.5031432907002,"d":"83.50"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"3:00pm",6.1,1,930]
["6:00 p.m.",13.94,11.65,{"v":83.57245337159254,"d":"83.57"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"10:10:00","A",4,1033,900,91.44,77.36,{"v":84.60192475940508,"d":"84.60"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00pm",{"v":6,"d":"6.0"},2,915]
["10:00 p.m.",12.79,10.45,{"v":81.70445660672401,"d":"81.70"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"10:10:00","A",6,1034,1100,90.64,{"v":76.2,"d":"76.20"},{"v":84.06884377758165,"d":"84.07"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"5:00pm",6.9,"5:00pm",{"v":6,"d":"6.0"},3,851]
["2:00 a.m.",13.69,{"v":11.2,"d":"11.20"},{"v":81.81154127100073,"d":"81.81"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"10:10:00","A",7,1035,1800,91.24,77.32,{"v":84.74353353792196,"d":"84.74"}," "," ",null,null,"6:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"6:00pm",{"v":6,"d":"6.0"},4,992]
["Average",{"v":13.704999999999998,"d":"13.71"},{"v":11.263333333333334,"d":"11.26"},{"v":82.1841177185942,"d":"82.18"},{"v":5.483333333333333,"d":"5.48"},"11:05AM","A",2,1036,900,91.62,{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":84.26107836716874,"d":"84.26"},"  M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00pm",6.1,5,888]
[" ",{"$nulls":4},"11:30AM","A",7,1037,1800,91.34,77.44,{"v":84.78213269104444,"d":"84.78"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00pm",6.2,6,1030]
["Residual j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","11:40AM","A",6,1038,1100,91.76,77.52,{"v":84.48125544899737,"d":"84.48"},"5:00am",72.82,35.84,{"v":49.21724800878881,"d":"49.22"},"9:00pm",6.9,"9:00pm",6.1,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",{"v":2.6,"d":"2.60"},1.91,{"v":73.46153846153845,"d":"73.46"},{"v":6.2,"d":"6.20"},"11:43AM","A",4,1039,900,91.84,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":84.93031358885017,"d":"84.93"},"11:00am",73.57,36.44,{"v":49.53105885551176,"d":"49.53"},"10:00pm",6.9,"10:00pm",6.1,"TIME =    8:00am   "]
["10:00a.m.",{"v":2.3,"d":"2.30"},1.76,{"v":76.52173913043478,"d":"76.52"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"12:40PM","A",2,1041,900,92.84,77.72,{"v":83.7139164153382,"d":"83.71"},"5:00pm",73.51,{"v":37.4,"d":"37.40"},{"v":50.87743164195347,"d":"50.88"},"11:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"11:00pm",6.1,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",2.07,1.55,{"v":74.87922705314011,"d":"74.88"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"1:30PM","A",7,1042,1800,92.82,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":84.03361344537815,"d":"84.03"},"11:00pm",72.88,36.24,{"v":49.72557628979145,"d":"49.73"},"12:00am",7.1,"12:00am",6.2,1,989]
["6:00 p.m.",2.34,1.81,{"v":77.35042735042735,"d":"77.35"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"1:30PM","A",6,1043,1100,{"v":92.2,"d":"92.20"},{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":83.73101952277658,"d":"83.73"},"Average",{"v":73.195,"d":"73.20"},{"v":36.480000000000004,"d":"36.48"},{"v":49.839469909146814,"d":"49.84"},"1:00am",7.1,"1:00am",6.2,2,1041]
["10:00 p.m.",2.16,1.67,{"v":77.31481481481481,"d":"77.31"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"1:40PM","A",1,1044,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",7.1,"2:00am",6.2,3,1046]
["2:00 a.m.",2.04,1.55,{"v":75.98039215686273,"d":"75.98"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"2:30PM","A",4,1046,900,91.86,77.08,{"v":83.9102982799913,"d":"83.91"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",7.2,"3:00am",6.2,4,1056]
["Average",{"v":2.251666666666667,"d":"2.25"},{"v":1.7083333333333333,"d":"1.71"},{"v":75.86972612879347,"d":"75.87"},{"v":6.600000000000001,"d":"6.60"},"2:50PM","A",7,10.47,{"v":1800,"d":"1,800"},{"v":92,"d":"92.00"},78.24,{"v":85.04347826086956,"d":"85.04"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",7.2,"4:00am",6.3,5,1048]
[" ",{"$nulls":4},"2:55PM","A",2,1048,900,{"v":93,"d":"93.00"},77.76,{"v":83.61290322580646,"d":"83.61"},"4:00am",86.86,27.88,{"v":32.097628367487914,"d":"32.10"},"Average",{"v":7.0249999999999995,"d":"7.0"},"Average",{"v":6.1291666666666655,"d":"6.1"},6,950]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","3:25PM","A",1,1049,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",{"v":85.2,"d":"85.20"},27.12,{"v":31.83098591549296,"d":"31.83"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"FEED WATER"]
["6:00 a.m.",14.01,11.59,{"v":82.7266238401142,"d":"82.73"},{"v":7,"d":"7.00"},"3:35PM","A",6,1050,{"v":1100,"d":"1,100"},91.76,77.84,{"v":84.8299912816042,"d":"84.83"},"12:00pm",{"v":87.7,"d":"87.70"},{"v":27.6,"d":"27.60"},{"v":31.470923603192702,"d":"31.47"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["10:00a.m.",13.68,11.28,{"v":82.45614035087719,"d":"82.46"},{"v":7,"d":"7.00"},"4:38PM","A",4,1052,900,91.06,76.16,{"v":83.63716231056446,"d":"83.64"},"4:00pm",86.88,27.28,{"v":31.399631675874772,"d":"31.40"},"5:00am",7.3,"5:00am",7.4,"5:00am",7.7]
["2:00 p.m.",13.15,10.83,{"v":82.3574144486692,"d":"82.36"},{"v":7,"d":"7.00"},"5:25PM","A",7,1053,1800,92.08,78.04,{"v":84.75238922675935,"d":"84.75"},"8:00pm",{"v":86.5,"d":"86.50"},{"v":27.4,"d":"27.40"},{"v":31.676300578034684,"d":"31.68"},"6:00am",7.6,"6:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"6:00am",8.3]
["6:00 p.m.",13.38,11.09,{"v":82.88490284005978,"d":"82.88"},{"v":7,"d":"7.00"},"5:35PM","A",1,1054,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",86.18,27.52,{"v":31.933163146901833,"d":"31.93"},"7:00am",7.9,"7:00am",8.1,"7:00am",8.3]
["10:00 p.m.",13.03,11.03,{"v":84.65080583269379,"d":"84.65"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"5:50PM","A",2,1055,900,93.46,78.48,{"v":83.97175262144233,"d":"83.97"},"Average",{"v":86.55333333333333,"d":"86.55"},{"v":27.46666666666667,"d":"27.47"},{"v":31.733805745975513,"d":"31.73"},"8:00am",7.7,"8:00am",7.9,"8:00am",7.9]
["2:00 a.m.",13.17,11.14,{"v":84.58618071374336,"d":"84.59"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"6:30PM","A",6,1057,1100,92.02,77.32,{"v":84.02521191045425,"d":"84.03"},{"$nulls":4},"9:00am",7.5,"9:00am",7.9,"9:00am",7.9]
["Average",{"v":13.403333333333334,"d":"13.40"},{"v":11.159999999999998,"d":"11.16"},{"v":83.2628699328525,"d":"83.26"},{"v":7,"d":"7.00"},"6:40PM","A",7,1058,1800,{"v":92.1,"d":"92.10"},78.04,{"v":84.73398479913139,"d":"84.73"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",7.5,"10:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"10:00am",8.2]
[{"$nulls":5},"6:50PM","A",4,1059,900,93.22,77.76,{"v":83.41557605664022,"d":"83.42"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",7.5,"11:00am",7.9,"11:00am",7.2]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","7:10PM","A",1,1060,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00am",92.24,85.16,{"v":92.32437120555073,"d":"92.32"},"12:00pm",7.4,"12:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"12:00pm",8.6]
["6:00 a.m.",{"v":66.5,"d":"66.50"},54.92,{"v":82.58646616541354,"d":"82.59"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"7:40PM","A",2,1061,900,93.86,78.28,{"v":83.40080971659918,"d":"83.40"},"11:00am",92.98,{"v":86.2,"d":"86.20"},{"v":92.70810927081092,"d":"92.71"},"1:00pm",7.4,"1:00pm",7.9,"1:00pm",7.9]
["10:00a.m.",67.87,54.88,{"v":80.86046854280241,"d":"80.86"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"8:45PM","A",7,1062,1800,{"v":92,"d":"92.00"},79.32,{"v":86.21739130434783,"d":"86.22"},"5:00pm",92.54,86.24,{"v":93.19213313161875,"d":"93.19"},"2:00pm",7.5,"2:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"2:00pm",8.8]
["2:00 p.m.",68.61,56.72,{"v":82.67016469902346,"d":"82.67"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"9:10PM","A",1,1064,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",92.02,85.56,{"v":92.97978700282547,"d":"92.98"},"3:00pm",7.3,"3:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"3:00pm",8.5]
["6:00 p.m.",69.28,57.02,{"v":82.30369515011547,"d":"82.30"},{"v":6,"d":"6.00"},"9:30PM","A",6,1065,1100,91.96,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.2544584602001,"d":"85.25"},"Average",{"v":92.445,"d":"92.45"},85.79,{"v":92.80112499323924,"d":"92.80"},"4:00pm",7.4,"4:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"4:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["10:00 p.m.",68.86,57.88,{"v":84.05460354342144,"d":"84.05"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"9:45PM","A",2,1066,900,93.48,79.64,{"v":85.19469405220367,"d":"85.19"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.3,"5:00pm",7.9,"5:00pm",8.5]
["2:00 a.m.",68.71,57.44,{"v":83.597729588124,"d":"83.60"},{"v":6.2,"d":"6.20"},"10:00PM","A",4,1067,900,91.56,78.36,{"v":85.5832241153342,"d":"85.58"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"6:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"6:00pm",8.6]
["Average",{"v":68.30499999999999,"d":"68.31"},{"v":56.47666666666667,"d":"56.48"},{"v":82.6830637093429,"d":"82.68"},{"v":6.1000000000000005,"d":"6.10"},"10:45PM","A",1,1069,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",7.4,"7:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"7:00pm",8.6]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":4},"11:25PM","A",6,1070,1100,91.64,78.32,{"v":85.46486250545613,"d":"85.46"},"5:00am",93.72,77.72,{"v":82.92787025181391,"d":"82.93"},"8:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"8:00pm",8.6]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter","23:30:00","A",2,1071,900,92.46,78.76,{"v":85.18278174345664,"d":"85.18"},"11:00am",93.44,76.68,{"v":82.06335616438358,"d":"82.06"},"9:00pm",7.5,"9:00pm",7.9,"9:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["6:00 a.m.",null,0.48,null,1.04,"23:40:00","A",4,1072,900,90.52,77.6,{"v":85.72691117984975,"d":"85.73"},"5:00pm",93.58,76.64,{"v":81.89784141910665,"d":"81.90"},"10:00pm",7.5,"10:00pm",7.9,"10:00pm",8.4]
["10:00a.m.",null,1.76,null,1.52,"00:10:00","A",1,1073,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",93.62,78.24,{"v":83.5718863490707,"d":"83.57"},"11:00pm",7.5,"11:00pm",7.9,"11:00pm",8.7]
["2:00 p.m.",null,0.36,null,0.79,"01:20:00","A",2,1075,900,{"v":91.4,"d":"91.40"},78.76,{"v":86.17067833698032,"d":"86.17"},"Average",93.59,{"v":77.32000000000001,"d":"77.32"},{"v":82.6156640666738,"d":"82.62"},"12:00am",7.8,"12:00am",7.5,"12:00am",8.3]
["6:00 p.m.",null,1.63,null,1.31,"01:20:00","A",7,1076,1800,90.92,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":85.78970523537176,"d":"85.79"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",7.6,"1:00am",7.5,"1:00am",8.4]
["10:00 p.m.",null,1.99,null,{"v":0.9,"d":"0.90"},"01:35:00","A",6,1077,1100,91.58,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.60821139986898,"d":"85.61"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",7.6,"2:00am",7.9,"2:00am",8.3]
["2:00 a.m.",null,1.28,null,1.89,"01:40:00","A",4,1078,900,92.14,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":85.52203169090514,"d":"85.52"},"#DESCARGA3:10PM",89.96,49.44,{"v":54.95775900400178,"d":"54.96"},"3:00am",7.8,"3:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"3:00am",7.3]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.2500000000000002,"d":"1.25"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.2416666666666667,"d":"1.24"},"02:40:00","A",7,1079,1800,91.28,78.72,{"v":86.24014022787028,"d":"86.24"},"ENSEMILLADO PAN#9.7:00PM",88.02,61.68,{"v":70.07498295841854,"d":"70.07"},"4:00am",7.5,"4:00am",7.5,"4:00am",7.9]
["B A G A S S E",{"$nulls":4},"03:15:00","A",4,1080,900,90.78,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":86.58294778585591,"d":"86.58"},"#1CORTE7:55PM",{"v":89.1,"d":"89.10"},54.48,{"v":61.14478114478115,"d":"61.14"},"Average",{"v":7.479166666666667,"d":"7.5"},"Average",{"v":7.879166666666667,"d":"7.9"},"Average",{"v":8.204166666666667,"d":"8.2"}]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL","03:35:00","A",6,1082,1100,91.26,77.84,{"v":85.29476221783914,"d":"85.29"},"#1DESCARGA10:55PM",{"v":89.4,"d":"89.40"},48.96,{"v":54.76510067114093,"d":"54.77"},"Cane wash water"]
["4: am.",{"v":48.1,"d":"48.10"}," ","4: am.",2.13,"03:50:00","A",2,1083,900,91.34,{"v":77,"d":"77.00"},{"v":84.30041602802714,"d":"84.30"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","       Boiler     "]
["8: am.",{"v":50.4,"d":"50.40"},null,"8: am.",2.02,"04:45:00","A",4,1085,900,91.32,78.24,{"v":85.67674113009198,"d":"85.68"},"Average",89.12,53.64,{"v":60.18850987432675,"d":"60.19"},"5:00am",7.2,"5:00pm",7.3,"TIME =     12:00pm  "]
["12: pm.",{"v":49.6,"d":"49.60"},null,"12: pm.",2.38,"04:45:00","A",7,1086,1800,{"v":91.6,"d":"91.60"},76.36,{"v":83.36244541484716,"d":"83.36"},{"$nulls":4},"6:00am",7.2,"6:00pm",7.3,"Boiler No.","Conductivity"]
["4: pm.",{"v":50.1,"d":"50.10"}," ","4: pm.",2.02,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",7.4,"7:00pm",7.2,1,990]
["8: pm.",{"v":50,"d":"50.00"},null,"8: pm.",1.89,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",7.3,"8:00pm",7.3,2,1159]
["12:am.",{"v":48.6,"d":"48.60"},null,"12:am.",1.86,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",99.31,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",7.2,"9:00pm",7.2,3,1028]
["Average",{"v":49.46666666666667,"d":"49.47"},null,"Average",{"v":2.0500000000000003,"d":"2.05"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",{"v":99,"d":"99.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",7.3,"10:00pm",7.2,4,1125]
["Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",99.02,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",7.3,"11:00pm",7.3,5,985]
["6:00 a.m.",13.31,11.02,{"v":82.79489105935386,"d":"82.79"},{"v":6.6,"d":"6.60"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",{"v":99.1,"d":"99.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",7.3,"12:00am",7.3,6,1020]
["10:00a.m.",12.97,10.55,{"v":81.34155744024673,"d":"81.34"},{"v":6.6,"d":"6.60"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",{"v":99.1,"d":"99.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.3,"1:00am",7.3,"       Boiler     "]
["2:00 p.m.",12.66,10.34,{"v":81.67456556082149,"d":"81.67"},{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",99.25,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.2,"2:00am",7.2,"TIME =       4:00pm"]
["6:00 p.m.",11.42,9.35,{"v":81.8739054290718,"d":"81.87"},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.2,"3:00am",7.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00 p.m.",12.62,10.58,{"v":83.8351822503962,"d":"83.84"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"Average",{"$nulls":3},{"v":62200,"d":"62,200"},{"v":91.83510204081632,"d":"91.84"},{"v":77.84653061224492,"d":"77.85"},{"v":84.76772920407475,"d":"84.77"},"Average",99.13,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",7.3,"4:00am",7.3,1,1046]
["2:00 a.m.",12.81,10.67,{"v":83.2943013270882,"d":"83.29"},{"v":6.7,"d":"6.70"}," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":7.270833333333332,"d":"7.3"},2,979]
["Average",{"v":12.631666666666666,"d":"12.63"},{"v":10.418333333333333,"d":"10.42"},{"v":82.47789945903153,"d":"82.48"},{"v":6.766666666666667,"d":"6.77"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",3,1108]
["Belt.Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","07:35:00","B",9,1027,2800,{"v":93.4,"d":"93.40"},66.04,{"v":70.70663811563169,"d":"70.71"},"06:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,{"v":95.6,"d":"95.60"},48.24,{"v":50.46025104602511,"d":"50.46"},4,1054]
["6:00 a.m.",12.48,10.34,{"v":82.8525641025641,"d":"82.85"},{"v":8.1,"d":"8.10"},"09:25:00","B",9,1032,2800,94.06,66.28,{"v":70.46566021688284,"d":"70.47"},"10:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,94.62,48.36,{"v":51.10970196575777,"d":"51.11"},5,1011]
["10:00a.m.",12.72,10.42,{"v":81.91823899371069,"d":"81.92"},{"v":8.1,"d":"8.10"},"12:25PM","B",9,1040,2800,{"v":94.7,"d":"94.70"},65.68,{"v":69.3558606124604,"d":"69.36"},"2:00PM","Co. Brix","C.V.P",null,null,94.14,47.84,{"v":50.81793074144891,"d":"50.82"},6,1056]
["2:00 p.m.",11.64,9.49,{"v":81.52920962199313,"d":"81.53"},{"v":8.5,"d":"8.50"},"1:50PM","B",8,1045,2800,93.56,{"v":65.8,"d":"65.80"},{"v":70.32920051303975,"d":"70.33"},"6:00PM","Co. Brix","C.V.P",null,null,{"v":94.4,"d":"94.40"},48.48,{"v":51.35593220338982,"d":"51.36"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",11.74,9.63,{"v":82.02725724020443,"d":"82.03"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"4:20PM","B",8,1051,2800,94.06,{"v":65,"d":"65.00"},{"v":69.10482670635764,"d":"69.10"},"10:00PM","Co. Brix","C.V.P",null,null,95.16,49.04,{"v":51.534258091635145,"d":"51.53"},"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",11.47,9.61,{"v":83.78378378378378,"d":"83.78"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"6:05PM","B",8,1056,2800,94.54,64.72,{"v":68.45779564205627,"d":"68.46"},"02:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,94.44,48.48,{"v":51.334180432020325,"d":"51.33"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",11.52,9.61,{"v":83.42013888888889,"d":"83.42"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"8:45PM","B",8,1063,2800,93.72,63.44,{"v":67.69099445155783,"d":"67.69"},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":94.72666666666665,"d":"94.73"},{"v":48.406666666666666,"d":"48.41"},{"v":51.10141459638259,"d":"51.10"},1,1113]
["Average",{"v":11.928333333333335,"d":"11.93"},9.85,{"v":82.57649853290484,"d":"82.58"},{"v":8.216666666666667,"d":"8.22"},"10:30PM","B",8,1068,2800,91.74,{"v":63.6,"d":"63.60"},{"v":69.32635709614128,"d":"69.33"},"R E M A R K S",{"$nulls":7},2,864]
["R E M A R K S",{"$nulls":4},"00:50:00","B",8,1074,2800,93.84,64.08,{"v":68.28644501278772,"d":"68.29"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},3,1063]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"03:20:00","B",9,1081,2800,94.62,64.52,{"v":68.18854364827732,"d":"68.19"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},4,1075]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"04:35:00","B",8,1084,2800,93.34,{"v":64.2,"d":"64.20"},{"v":68.78080137133063,"d":"68.78"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},5,1041]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},6,1095]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},{"v":30800,"d":"30,800"},{"v":93.78000000000002,"d":"93.78"},{"v":64.8509090909091,"d":"64.85"},{"v":69.15217433451598,"d":"69.15"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]