{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":23,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,22],[3,5,3,12],[3,13,3,16],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[11,13,11,16],[19,13,19,16],[27,13,27,16],[30,17,30,18],[30,19,30,20],[30,21,30,22],[37,13,37,16],[45,13,45,16],[47,0,47,4],[52,13,52,16],[56,0,56,4],[57,17,57,20],[61,13,61,16],[71,5,71,12],[71,13,71,16],[80,13,80,20],[81,0,81,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":13},"       "]
["Time "," CROP DAY",35," DATE","2019-10-21",null,null,"Monday",{"$nulls":6}," "]
["Crusher  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",17.28,15.18,{"v":87.84722222222221,"d":"87.85"},{"v":5,"d":"5.00"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["10:00a.m.",17.03,15.12,{"v":88.78449794480328,"d":"88.78"},{"v":5.1,"d":"5.10"},"05:10:00","A",4,1885,900,91.44,77.96,{"v":85.2580927384077,"d":"85.26"},"5:00am",{"v":71.8,"d":"71.80"},49.94,{"v":69.55431754874651,"d":"69.55"},"5:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"5:00am",6.1,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",15.56,13.58,{"v":87.27506426735219,"d":"87.28"},{"v":5.2,"d":"5.20"},"05:10:00","A",6,1886,1200,91.32,78.96,{"v":86.46517739816032,"d":"86.47"},"11:00am",70.41,50.04,{"v":71.06945036216446,"d":"71.07"},"6:00am",6.9,"6:00am",6.1,1,1150]
["6:00 p.m.",{"v":17.6,"d":"17.60"},15.15,{"v":86.07954545454545,"d":"86.08"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"05:30:00","A",7,1887,1800,91.72,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":84.82337549062363,"d":"84.82"},"5:00pm",{"v":68.1,"d":"68.10"},48.24,{"v":70.83700440528635,"d":"70.84"},"7:00am",null,"7:00am",null,2,875]
["10:00 p.m.",16.12,13.94,{"v":86.47642679900743,"d":"86.48"},{"v":5.2,"d":"5.20"},"06:05:00","A",2,1888,900,91.44,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.08311461067366,"d":"85.08"},"11:00pm",72.63,{"v":50.4,"d":"50.40"},{"v":69.39281288723667,"d":"69.39"},"8:00am",null,"8:00am",null,3,1111]
["2:00 a.m.",16.32,14.03,{"v":85.96813725490196,"d":"85.97"},{"v":5.2,"d":"5.20"},"06:10:00","A",1,1889,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":70.73499999999999,"d":"70.74"},{"v":49.655,"d":"49.66"},{"v":70.19862868452678,"d":"70.20"},"9:00am",null,"9:00am",null,4,969]
["Average",{"v":16.651666666666667,"d":"16.65"},{"v":14.5,"d":"14.50"},{"v":87.07837053348013,"d":"87.08"},{"v":5.166666666666667,"d":"5.17"},"06:30:00","A",7,1890,1800,91.82,78.28,{"v":85.25375735133959,"d":"85.25"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"10:00am",null,5,886]
[{"$nulls":5},"07:10:00","A",4,1891,900,{"v":92,"d":"92.00"},78.88,{"v":85.73913043478261,"d":"85.74"},"M O L A S S E S \" TOP OFF \"",{"$nulls":3},"11:00am",6.9,"11:00am",6.1,6,1058]
["Dilute j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","07:40:00","A",6,1892,1200,91.76,78.44,{"v":85.48387096774192,"d":"85.48"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",6.9,"12:00pm",6.1,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",{"v":14.2,"d":"14.20"},12.19,{"v":85.8450704225352,"d":"85.85"},{"v":5.1,"d":"5.10"},"08:10:00","A",7,1893,1800,91.18,78.08,{"v":85.63281421364334,"d":"85.63"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",6.1,"1:00pm",6.3,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",13.05,11.01,{"v":84.36781609195401,"d":"84.37"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"08:35:00","A",2,1895,900,91.96,79.04,{"v":85.95041322314052,"d":"85.95"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",6.9,"2:00pm",{"v":6,"d":"6.0"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",13.38,11.41,{"v":85.27653213751869,"d":"85.28"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"09:20:00","A",4,1896,900,92.16,79.32,{"v":86.06770833333333,"d":"86.07"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",6.9,"3:00pm",6.1,1,1115]
["6:00 p.m.",{"v":13.7,"d":"13.70"},{"v":11.9,"d":"11.90"},{"v":86.86131386861314,"d":"86.86"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"09:21:00","A",7,1897,1800,91.52,78.56,{"v":85.83916083916084,"d":"85.84"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",6.9,"4:00pm",6.1,2,845]
["10:00 p.m.",13.66,11.35,{"v":83.08931185944363,"d":"83.09"},{"v":5.4,"d":"5.40"},"10:15:00","A",6,1898,1200,91.38,78.12,{"v":85.489166119501,"d":"85.49"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"5:00pm",6.9,"5:00pm",6.1,3,1175]
["2:00 a.m.",13.56,{"v":11.6,"d":"11.60"},{"v":85.54572271386431,"d":"85.55"},{"v":5.4,"d":"5.40"},"11:10PM","A",7,1900,1900,{"v":92.1,"d":"92.10"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":85.77633007600434,"d":"85.78"}," "," ",null,null,"6:00pm",6.9,"6:00pm",{"v":6,"d":"6.0"},4,1065]
["Average",{"v":13.591666666666667,"d":"13.59"},{"v":11.576666666666666,"d":"11.58"},{"v":85.17473942366645,"d":"85.17"},{"v":5.3999999999999995,"d":"5.40"},"11:10PM","A",4,1901,900,91.42,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.75803981623278,"d":"85.76"},"  M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",6.9,"7:00pm",6.1,5,938]
[" ",{"$nulls":4},"11:20PM","A",2,1902,900,{"v":92,"d":"92.00"},78.44,{"v":85.26086956521739,"d":"85.26"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",6.9,"8:00pm",6.1,6,1005]
["Residual j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","12:30PM","A",7,1903,1800,93.08,79.52,{"v":85.43188654920499,"d":"85.43"},"5:00am",69.49,35.28,{"v":50.76989494891352,"d":"50.77"},"9:00pm",6.9,"9:00pm",6.2,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",2.52,{"v":2,"d":"2.00"},{"v":79.36507936507937,"d":"79.37"},{"v":6.3,"d":"6.30"},"12:50PM","A",6,1904,1100,91.66,79.04,{"v":86.231725943705,"d":"86.23"},"11:00am",71.91,35.96,{"v":50.00695313586427,"d":"50.01"},"10:00pm",6.9,"10:00pm",6.1,"TIME =    8:00am   "]
["10:00a.m.",2.33,{"v":1.8,"d":"1.80"},{"v":77.25321888412017,"d":"77.25"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"12:55PM","A",2,1905,900,91.92,79.72,{"v":86.72758920800696,"d":"86.73"},"5:00pm",72.14,37.54,{"v":52.03770446354311,"d":"52.04"},"11:00pm",6.9,"11:00pm",6.1,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",2.42,2.01,{"v":83.05785123966942,"d":"83.06"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"1:05PM","A",4,1906,900,91.82,78.56,{"v":85.558701807885,"d":"85.56"},"11:00pm",67.62,{"v":36.6,"d":"36.60"},{"v":54.1259982253771,"d":"54.13"},"12:00am",6.9,"12:00am",6.1,1,1020]
["6:00 p.m.",2.36,1.94,{"v":82.20338983050848,"d":"82.20"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"1:50PM","A",1,1908,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":70.28999999999999,"d":"70.29"},{"v":36.345,"d":"36.35"},{"v":51.70721297481862,"d":"51.71"},"1:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"1:00am",6.3,2,1120]
["10:00 p.m.",2.83,2.12,{"v":74.91166077738515,"d":"74.91"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"2:50PM","A",7,1909,1800,92.02,79.88,{"v":86.80721582264725,"d":"86.81"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",6.9,"2:00am",6.2,3,855]
["2:00 a.m.",2.98,{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":70.46979865771812,"d":"70.47"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"3:55PM","A",4,1910,900,91.92,78.36,{"v":85.24804177545691,"d":"85.25"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",6.9,"3:00am",6.2,4,1169]
["Average",{"v":2.5733333333333333,"d":"2.57"},{"v":1.995,"d":"2.00"},{"v":77.5259067357513,"d":"77.53"},{"v":6.433333333333333,"d":"6.43"},"3:55PM","A",2,1912,900,93.16,79.16,{"v":84.97209102619149,"d":"84.97"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",6.9,"4:00am",6.2,5,909]
[" ",{"$nulls":4},"16:00:00","A",7,1913,1800,91.72,79.44,{"v":86.611426079372,"d":"86.61"},"4:00am",86.56,25.48,{"v":29.4362292051756,"d":"29.44"},"Average",{"v":6.8761904761904775,"d":"6.9"},"Average",{"v":6.13,"d":"6.1"},6,1038]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","16:00:00","A",6,1914,1100,91.56,79.16,{"v":86.45696810834424,"d":"86.46"},"8:00am",{"v":86.4,"d":"86.40"},{"v":26,"d":"26.00"},{"v":30.09259259259259,"d":"30.09"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"FEED WATER"]
["6:00 a.m.",14.03,12.18,{"v":86.81397006414826,"d":"86.81"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"4:35PM","A",1,1915,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",85.94,25.84,{"v":30.067488945776123,"d":"30.07"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["10:00a.m.",10.91,9.39,{"v":86.06782768102659,"d":"86.07"},{"v":7,"d":"7.00"},"6:20PM","A",6,1916,1100,{"v":91.4,"d":"91.40"},78.52,{"v":85.90809628008752,"d":"85.91"},"4:00pm",86.32,25.68,{"v":29.749768303985174,"d":"29.75"},"5:00am",7.6,"5:00am",8.3,"5:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 p.m.",13.46,11.51,{"v":85.51263001485884,"d":"85.51"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"6:30PM","A",1,1917,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",{"v":86,"d":"86.00"},25.52,{"v":29.674418604651166,"d":"29.67"},"6:00am",6.8,"6:00am",8.4,"6:00am",8.5]
["6:00 p.m.",{"v":13.3,"d":"13.30"},11.49,{"v":86.39097744360902,"d":"86.39"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"6:35PM","A",2,1918,900,92.28,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":85.39228435197226,"d":"85.39"},"12:00am",85.92,{"v":25.6,"d":"25.60"},{"v":29.7951582867784,"d":"29.80"},"7:00am",null,"7:00am",8.2,"7:00am",8.3]
["10:00 p.m.",13.63,11.89,{"v":87.2340425531915,"d":"87.23"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"6:45PM","A",4,1919,900,{"v":92.2,"d":"92.20"},78.16,{"v":84.77223427331887,"d":"84.77"},"Average",86.19,{"v":25.686666666666667,"d":"25.69"},{"v":29.80237459875469,"d":"29.80"},"8:00am",null,"8:00am",8.2,"8:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 a.m.",13.23,11.42,{"v":86.31897203325775,"d":"86.32"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"6:55PM","A",7,1920,1800,91.96,79.12,{"v":86.03740756850806,"d":"86.04"},{"$nulls":4},"9:00am",null,"9:00am",8.2,"9:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["Average",{"v":13.093333333333334,"d":"13.09"},{"v":11.313333333333333,"d":"11.31"},{"v":86.40529531568227,"d":"86.41"},{"v":6.916666666666667,"d":"6.92"},"7:45PM","A",1,1922,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",7.1,"10:00am",8.3,"10:00am",8.5]
[{"$nulls":5},"8:10PM","A",2,1923,900,{"v":92,"d":"92.00"},{"v":79.8,"d":"79.80"},{"v":86.73913043478261,"d":"86.74"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",7.6,"11:00am",8.1,"11:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","8:10PM","A",6,1924,1100,92.12,78.92,{"v":85.67086409031698,"d":"85.67"},"5:00am",91.68,85.44,{"v":93.1937172774869,"d":"93.19"},"12:00pm",7.2,"12:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"12:00pm",8.7]
["6:00 a.m.",64.69,55.72,{"v":86.13386922244551,"d":"86.13"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"8:45PM","A",7,1925,1800,{"v":91.5,"d":"91.50"},80.44,{"v":87.91256830601093,"d":"87.91"},"11:00am",92.88,87.24,{"v":93.92764857881137,"d":"93.93"},"1:00pm",7.1,"1:00pm",8.3,"1:00pm",8.2]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"9:00PM","A",4,1926,900,{"v":92.3,"d":"92.30"},78.68,{"v":85.24377031419286,"d":"85.24"},"5:00pm",92.64,87.08,{"v":93.99827288428324,"d":"94.00"},"2:00pm",7.2,"2:00pm",8.3,"2:00pm",8.8]
["2:00 p.m.",66.75,57.18,{"v":85.6629213483146,"d":"85.66"},{"v":6.2,"d":"6.20"},"9:15PM","A",1,1927,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",92.58,85.28,{"v":92.11492763015771,"d":"92.11"},"3:00pm",7.6,"3:00pm",8.3,"3:00pm",8.7]
["6:00 p.m.",{"v":68.4,"d":"68.40"},57.72,{"v":84.3859649122807,"d":"84.39"},{"v":6,"d":"6.00"},"9:40PM","A",2,19.29,900,{"v":91.8,"d":"91.80"},{"v":80.4,"d":"80.40"},{"v":87.58169934640524,"d":"87.58"},"Average",{"v":92.445,"d":"92.45"},{"v":86.25999999999999,"d":"86.26"},{"v":93.30953539942668,"d":"93.31"},"4:00pm",7.4,"4:00pm",8.3,"4:00pm",8.8]
["10:00 p.m.",{"v":66.7,"d":"66.70"},57.22,{"v":85.7871064467766,"d":"85.79"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"10:20PM","A",6,1930,1100,90.76,78.56,{"v":86.5579550462759,"d":"86.56"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.5,"5:00pm",8.3,"5:00pm",8.8]
["2:00 a.m.",65.67,56.36,{"v":85.82305466727577,"d":"85.82"},{"v":6.2,"d":"6.20"},"22:45:00","A",1,1931,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",7.2,"6:00pm",8.2,"6:00pm",8.8]
["Average",{"v":66.44200000000001,"d":"66.44"},{"v":56.839999999999996,"d":"56.84"},{"v":85.54829776346286,"d":"85.55"},{"v":6.119999999999999,"d":"6.12"},"23:05:00","A",4,1932,900,92.26,79.56,{"v":86.23455451983524,"d":"86.23"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",7.4,"7:00pm",8.2,"7:00pm",7.6]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":4},"23:30:00","A",7,1933,1800,91.16,80.28,{"v":88.06494076349276,"d":"88.06"},"5:00am",{"v":93.6,"d":"93.60"},77.44,{"v":82.73504273504274,"d":"82.74"},"8:00pm",7.2,"8:00pm",8.2,"8:00pm",8.6]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter","00:10:00","A",1,1934,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",94.42,78.04,{"v":82.65198051260326,"d":"82.65"},"9:00pm",7.5,"9:00pm",8.2,"9:00pm",8.6]
["6:00 a.m.",null,2.48,null,1.45,"00:20:00","A",6,1935,1200,91.36,78.24,{"v":85.63922942206655,"d":"85.64"},"5:00pm",93.94,77.84,{"v":82.86140089418778,"d":"82.86"},"10:00pm",7.6,"10:00pm",8.2,"10:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["10:00a.m.",{"$nulls":4},"00:40:00","A",2,1936,900,91.02,78.8,{"v":86.57437925730609,"d":"86.57"},"11:00pm",93.32,{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":83.79768538362624,"d":"83.80"},"11:00pm",7.2,"11:00pm",8.2,"11:00pm",8.5]
["2:00 p.m.",null,0.94,null,1.79,"00:40:00","A",7,1938,1800,91.92,79.04,{"v":85.98781549173195,"d":"85.99"},"Average",93.82,{"v":77.88000000000001,"d":"77.88"},{"v":83.01001918567471,"d":"83.01"},"12:00am",7.2,"12:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"12:00am",8.3]
["6:00 p.m.",null,0.15,null,3.44,"00:50:00","A",4,1939,900,91.68,{"v":79.8,"d":"79.80"},{"v":87.0418848167539,"d":"87.04"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",7.5,"1:00am",7.9,"1:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["10:00 p.m.",null,3.62,null,3.03,"02:35:00","A",7,1940,1800,{"v":91.2,"d":"91.20"},78.56,{"v":86.14035087719299,"d":"86.14"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",7.5,"2:00am",8.2,"2:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 a.m.",1.24,null,null,2.91,"02:40:00","A",6,1941,1200,{"v":91.4,"d":"91.40"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":85.33916849015317,"d":"85.34"},"II DESCARGA 6:30 AM",{"v":90,"d":"90.00"},{"v":49.6,"d":"49.60"},{"v":55.111111111111114,"d":"55.11"},"3:00am",7.1,"3:00am",8.1,"3:00am",{"v":7,"d":"7.0"}]
["Average",1.24,{"v":1.7974999999999999,"d":"1.80"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":2.524,"d":"2.52"},"03:10:00","A",4,1943,900,89.42,75.04,{"v":83.91858644598524,"d":"83.92"},"SEMILLA3:25PM",89.94,{"v":63.2,"d":"63.20"},{"v":70.26906826773404,"d":"70.27"},"4:00am",7.3,"4:00am",7.9,"4:00am",7.5]
["B A G A S S E",{"$nulls":4},"03:30:00","A",2,1944,900,{"v":91.6,"d":"91.60"},77.88,{"v":85.02183406113537,"d":"85.02"},"#1CORTE4:35PM",{"v":89.3,"d":"89.30"},56.48,{"v":63.24748040313549,"d":"63.25"},"Average",{"v":7.323809523809525,"d":"7.3"},"Average",{"v":8.187499999999998,"d":"8.2"},"Average",{"v":8.258333333333333,"d":"8.3"}]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL","03:55:00","A",7,1945,1800,91.32,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":86.07095926412615,"d":"86.07"},"#1DESCARGA8:00PM",89.72,{"v":50.8,"d":"50.80"},{"v":56.62059741417744,"d":"56.62"},"Cane wash water"]
["4: am.",{"v":51.9,"d":"51.90"}," ","4: am.",1.78,"04:30:00","A",1,1946,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","       Boiler     "]
["8: am.",{"v":52.1,"d":"52.10"},null,"8: am.",2.24,"04:50:00","A",6,1947,1200,91.48,78.12,{"v":85.39571491036291,"d":"85.40"},"Average",{"v":89.74000000000001,"d":"89.74"},{"v":55.019999999999996,"d":"55.02"},{"v":61.310452418096716,"d":"61.31"},"5:00am",7.3,"5:00pm",7.5,"TIME =     12:00pm  "]
["12: pm.",{"v":50,"d":"50.00"},null,"12: pm.",1.89,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"6:00am",7.5,"6:00pm",7.5,"Boiler No.","Conductivity"]
["4: pm.",51.45," ","4: pm.",2.12,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",null,"7:00pm",7.4,1,1207]
["8: pm.",50.58,null,"8: pm.",2.21,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",null,"8:00pm",7.5,2,1128]
["12:am.",51.75,null,"12:am.",2.05,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",99.02,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",null,"9:00pm",7.5,3,1118]
["Average",{"v":51.29666666666666,"d":"51.30"},null,"Average",{"v":2.048333333333334,"d":"2.05"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",99.43,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",7.4,"10:00pm",7.4,4,1158]
["Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",{"v":99,"d":"99.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",7.4,"11:00pm",7.5,5,1119]
["6:00 a.m.",13.35,11.48,{"v":85.9925093632959,"d":"85.99"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",99.21,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",7.5,"12:00am",7.4,6,1198]
["10:00a.m.",9.13,{"v":7.7,"d":"7.70"},{"v":84.33734939759036,"d":"84.34"},{"v":5.8,"d":"5.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",99.05,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.5,"1:00am",7.4,"       Boiler     "]
["2:00 p.m.",12.53,11.18,{"v":89.22585794094175,"d":"89.23"},{"v":6.7,"d":"6.70"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",99.09,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.5,"2:00am",7.2,"TIME =       4:00pm"]
["6:00 p.m.",11.93,10.18,{"v":85.33109807208717,"d":"85.33"},{"v":6.7,"d":"6.70"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.5,"3:00am",7.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00 p.m.",12.36,10.51,{"v":85.03236245954693,"d":"85.03"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"Average",{"$nulls":3},{"v":62300,"d":"62,300"},{"v":91.7004347826087,"d":"91.70"},{"v":78.76608695652173,"d":"78.77"},{"v":85.89499836423894,"d":"85.89"},"Average",{"v":99.13333333333333,"d":"99.13"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",7.5,"4:00am",7.4,1,1127]
["2:00 a.m.",12.35,10.49,{"v":84.93927125506073,"d":"84.94"},{"v":6.6,"d":"6.60"}," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":7.43809523809524,"d":"7.4"},2,930]
["Average",{"v":11.941666666666665,"d":"11.94"},{"v":10.256666666666666,"d":"10.26"},{"v":85.8897418004187,"d":"85.89"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",3,1237]
["Belt.Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","08:10:00","B",8,1894,2800,93.16,66.84,{"v":71.74753112924003,"d":"71.75"},"10:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,95.18,49.32,{"v":51.81760874133221,"d":"51.82"},4,960]
["6:00 a.m.",12.45,10.73,{"v":86.1847389558233,"d":"86.18"},{"v":8.3,"d":"8.30"},"10:20:00","B",8,1899,2800,94.02,69.48,{"v":73.89917038927888,"d":"73.90"},"2:00PM","Co. Brix","C.V.P",null,null,{"v":95.7,"d":"95.70"},47.88,{"v":50.03134796238244,"d":"50.03"},5,1018]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"1:20PM","B",8,1907,2800,{"v":91.6,"d":"91.60"},{"v":66.2,"d":"66.20"},{"v":72.2707423580786,"d":"72.27"},"6:00PM","Co. Brix","C.V.P",null,null,{"v":95,"d":"95.00"},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":50.526315789473685,"d":"50.53"},6,1154]
["2:00 p.m.",{"v":12,"d":"12.00"},10.19,{"v":84.91666666666666,"d":"84.92"},{"v":8.3,"d":"8.30"},"3:50PM","B",8,1911,2800,93.28,66.88,{"v":71.69811320754717,"d":"71.70"},"10:00PM","Co. Brix","C.V.P",null,null,95.32,48.76,{"v":51.15400755350399,"d":"51.15"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",10.98,9.39,{"v":85.51912568306011,"d":"85.52"},{"v":8,"d":"8.00"},"7:25PM","B",8,1921,2800,{"v":93.7,"d":"93.70"},66.76,{"v":71.2486659551761,"d":"71.25"},"02:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,95.64,50.24,{"v":52.53032204098703,"d":"52.53"},"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",{"v":11,"d":"11.00"},9.44,{"v":85.81818181818181,"d":"85.82"},{"v":8.1,"d":"8.10"},"9:30PM","B",8,1928,2800,93.44,66.36,{"v":71.01883561643835,"d":"71.02"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",10.69,9.03,{"v":84.47146866230122,"d":"84.47"},{"v":8,"d":"8.00"},"00:40:00","B",8,1937,2800,94.02,67.76,{"v":72.06977238885345,"d":"72.07"},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":95.368,"d":"95.37"},{"v":48.839999999999996,"d":"48.84"},{"v":51.21214663199396,"d":"51.21"},1,1163]
["Average",{"v":11.424,"d":"11.42"},{"v":9.756,"d":"9.76"},{"v":85.39915966386556,"d":"85.40"},8.14,"02:40:00","B",8,1942,2800,{"v":93.5,"d":"93.50"},67.92,{"v":72.64171122994652,"d":"72.64"},"R E M A R K S",{"$nulls":7},2,850]
["R E M A R K S",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},3,1200]
[{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},4,894]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},5,928]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},6,1090]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},{"v":22400,"d":"22,400"},{"v":93.33999999999999,"d":"93.34"},{"v":67.27499999999999,"d":"67.28"},{"v":72.07520891364902,"d":"72.08"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]