{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":23,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,22],[3,5,3,12],[3,13,3,16],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[11,13,11,16],[19,13,19,16],[27,13,27,16],[30,17,30,18],[30,19,30,20],[30,21,30,22],[37,13,37,16],[45,13,45,16],[47,0,47,4],[52,13,52,16],[56,0,56,4],[57,17,57,20],[61,13,61,16],[71,5,71,12],[71,13,71,16],[80,13,80,20],[81,0,81,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":13},"       "]
["Time "," CROP DAY",102," DATE","2019-12-27",null,null,"Friday",{"$nulls":6}," "]
["Crusher  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",{"v":15.5,"d":"15.50"},12.99,{"v":83.80645161290323,"d":"83.81"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["10:00a.m.",15.11,{"v":13,"d":"13.00"},{"v":86.03573792190603,"d":"86.04"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"05:10:00","A",7,5964,1800,90.68,79.32,{"v":87.4724305249228,"d":"87.47"},"5:00am",71.35,48.74,{"v":68.31114225648214,"d":"68.31"},"5:00am",7.1,"5:00am",6.6,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",15.16,13.04,{"v":86.01583113456464,"d":"86.02"},{"v":5,"d":"5.00"},"05:55:00","A",1,5965,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",73.64,49.32,{"v":66.97447039652363,"d":"66.97"},"6:00am",7.1,"6:00am",6.6,1,1090]
["6:00 p.m.",15.62,12.99,{"v":83.16261203585148,"d":"83.16"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"06:10:00","A",4,5966,900,91.66,{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":85.31529565786603,"d":"85.32"},"5:00pm",{"v":71.3,"d":"71.30"},49.22,{"v":69.03225806451613,"d":"69.03"},"7:00am",7.1,"7:00am",6.6,2,920]
["10:00 p.m.",15.37,12.82,{"v":83.409238776838,"d":"83.41"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"06:21:00","A",7,5967,1200,91.44,78.04,{"v":85.34558180227472,"d":"85.35"},"11:00pm",{"v":69.2,"d":"69.20"},{"v":48,"d":"48.00"},{"v":69.36416184971098,"d":"69.36"},"8:00am",7.1,"8:00am",6.6,3,1000]
["2:00 a.m.",15.58,13.13,{"v":84.27471116816432,"d":"84.27"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"07:50:00","A",6,5969,1200,91.78,77.64,{"v":84.59359337546306,"d":"84.59"},"Average",{"v":71.3725,"d":"71.37"},48.82,{"v":68.4016953308347,"d":"68.40"},"9:00am",7.2,"9:00am",6.6,4,1150]
["Average",{"v":15.389999999999999,"d":"15.39"},{"v":12.995,"d":"13.00"},{"v":84.43794671864848,"d":"84.44"},{"v":5.516666666666667,"d":"5.52"},"08:10:00","A",2,5970,900,92.36,77.52,{"v":83.93243828497184,"d":"83.93"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",7.1,"10:00am",6.5,5,940]
[{"$nulls":5},"08:20:00","A",4,5971,900,{"v":91.1,"d":"91.10"},78.12,{"v":85.75192096597148,"d":"85.75"},"M O L A S S E S \" TOP OFF \"",{"$nulls":3},"11:00am",7.1,"11:00am",6.5,6,915]
["Dilute j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","08:30:00","A",7,5972,1800,91.34,77.04,{"v":84.34420845193782,"d":"84.34"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",7.1,"12:00pm",6.5,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",11.58,9.74,{"v":84.1105354058722,"d":"84.11"},{"v":6,"d":"6.00"},"09:25:00","A",6,5973,1200,91.76,77.24,{"v":84.17611159546642,"d":"84.18"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.1,"1:00pm",6.5,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",12.03,10.37,{"v":86.20116375727348,"d":"86.20"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"09:55:00","A",7,5975,1800,91.36,78.68,{"v":86.12084063047286,"d":"86.12"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.1,"2:00pm",6.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",12.48,10.85,{"v":86.93910256410255,"d":"86.94"},{"v":6,"d":"6.00"},"10:40:00","A",4,5976,900,91.56,77.88,{"v":85.05897771952817,"d":"85.06"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.4,"3:00pm",6.5,1,1015]
["6:00 p.m.",11.82,10.22,{"v":86.46362098138748,"d":"86.46"},{"v":6.3,"d":"6.30"},"11:00:00","A",6,5977,1200,{"v":91.2,"d":"91.20"},{"v":76.8,"d":"76.80"},{"v":84.21052631578947,"d":"84.21"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",7.2,"4:00pm",6.7,2,965]
["10:00 p.m.",11.32,9.53,{"v":84.18727915194346,"d":"84.19"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"11:05:00","A",2,5978,900,92.28,78.36,{"v":84.91547464239272,"d":"84.92"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"5:00pm",7.2,"5:00pm",6.7,3,1040]
["2:00 a.m.",11.94,10.21,{"v":85.51088777219431,"d":"85.51"},{"v":5.9,"d":"5.90"},"11:45:00","A",7,5979,1800,91.72,78.24,{"v":85.30309638028783,"d":"85.30"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.3,"6:00pm",6.6,4,1138]
["Average",{"v":11.861666666666666,"d":"11.86"},{"v":10.153333333333334,"d":"10.15"},{"v":85.59786426865253,"d":"85.60"},{"v":6.066666666666666,"d":"6.07"},"12:20:00","A",4,5980,900,92.08,79.24,{"v":86.05560382276282,"d":"86.06"},"  M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",7.2,"7:00pm",6.6,5,1020]
[" ",{"$nulls":4},"1:10PM","A",6,5981,1100,91.44,78.84,{"v":86.22047244094489,"d":"86.22"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.2,"8:00pm",6.6,6,972]
["Residual j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","1:25PM","A",2,5983,900,91.42,{"v":79.6,"d":"79.60"},{"v":87.07066287464448,"d":"87.07"},"5:00am",71.67,{"v":33.5,"d":"33.50"},{"v":46.742011999441885,"d":"46.74"},"9:00pm",7.1,"9:00pm",6.7,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",2.61,1.92,{"v":73.5632183908046,"d":"73.56"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"1:40PM","A",1,5984,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",72.86,34.96,{"v":47.982432061487785,"d":"47.98"},"10:00pm",7.1,"10:00pm",6.6,"TIME =    8:00am   "]
["10:00a.m.",2.44,1.88,{"v":77.04918032786885,"d":"77.05"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"2:00PM","A",4,5985,900,91.76,78.56,{"v":85.61464690496948,"d":"85.61"},"5:00pm",64.07,{"v":30.4,"d":"30.40"},{"v":47.44810363664742,"d":"47.45"},"11:00pm",7.1,"11:00pm",6.5,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",{"v":2.9,"d":"2.90"},2.03,{"v":70,"d":"70.00"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"2:50PM","A",6,5986,1100,{"v":92.1,"d":"92.10"},79.52,{"v":86.34093376764386,"d":"86.34"},"11:00pm",65.58,32.06,{"v":48.88685574870388,"d":"48.89"},"12:00am",7.1,"12:00am",6.5,1,1011]
["6:00 p.m.",2.68,1.94,{"v":72.38805970149254,"d":"72.39"},{"v":7.2,"d":"7.20"},"15:25:00","A",2,5987,900,91.56,78.72,{"v":85.97640891218873,"d":"85.98"},"Average",{"v":68.545,"d":"68.55"},{"v":32.730000000000004,"d":"32.73"},{"v":47.749653512291204,"d":"47.75"},"1:00am",7.1,"1:00am",6.5,2,995]
["10:00 p.m.",3.02,1.95,{"v":64.56953642384106,"d":"64.57"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"4:30PM","A",7,5989,1800,92.18,79.68,{"v":86.43957474506401,"d":"86.44"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",7.1,"2:00am",6.6,3,1084]
["2:00 a.m.",{"v":2.6,"d":"2.60"},1.92,{"v":73.84615384615384,"d":"73.85"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"5:05PM","A",6,5990,1100,{"v":91.7,"d":"91.70"},{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":86.36859323882224,"d":"86.37"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",7.1,"3:00am",6.5,4,1083]
["Average",{"v":2.7083333333333335,"d":"2.71"},{"v":1.9399999999999997,"d":"1.94"},{"v":71.63076923076922,"d":"71.63"},{"v":7,"d":"7.00"},"5:35PM","A",1,5991,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",7.2,"4:00am",6.6,5,963]
[" ",{"$nulls":4},"5:55PM","A",4,5992,900,92.72,80.28,{"v":86.5832614322692,"d":"86.58"},"4:00am",84.68,{"v":29.2,"d":"29.20"},{"v":34.48275862068965,"d":"34.48"},"Average",{"v":7.145833333333332,"d":"7.1"},"Average",{"v":6.5666666666666655,"d":"6.6"},6,1048]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","5:55PM","A",7,5993,1800,92.36,79.68,{"v":86.2711130359463,"d":"86.27"},"8:00am",82.82,27.32,{"v":32.987201159140305,"d":"32.99"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"FEED WATER"]
["6:00 a.m.",10.24,8.78,{"v":85.74218749999999,"d":"85.74"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"6:25PM","A",2,5994,900,92.22,80.08,{"v":86.8358273693342,"d":"86.84"},"12:00pm",84.96,27.92,{"v":32.86252354048965,"d":"32.86"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["10:00a.m.",11.42,9.72,{"v":85.1138353765324,"d":"85.11"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"7:05PM","A",6,5995,1100,{"v":91.9,"d":"91.90"},78.76,{"v":85.7018498367791,"d":"85.70"},"4:00pm",{"v":86.6,"d":"86.60"},28.64,{"v":33.0715935334873,"d":"33.07"},"5:00am",7.3,"5:00am",8.6,"5:00am",7.8]
["2:00 p.m.",{"v":11.7,"d":"11.70"},10.25,{"v":87.60683760683762,"d":"87.61"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"7:15PM","A",1,5996,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",86.12,29.12,{"v":33.813283790060375,"d":"33.81"},"6:00am",7.4,"6:00am",8.5,"6:00am",8.3]
["6:00 p.m.",9.88,8.61,{"v":87.14574898785425,"d":"87.15"},{"v":7.3,"d":"7.30"},"7:30PM","A",4,5998,900,91.64,79.08,{"v":86.29419467481448,"d":"86.29"},"12:00am",84.12,28.28,{"v":33.618640038040894,"d":"33.62"},"7:00am",7.5,"7:00am",8.3,"7:00am",8.3]
["10:00 p.m.",9.32,8.11,{"v":87.01716738197423,"d":"87.02"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"8:45PM","A",7,5999,1800,91.56,79.38,{"v":86.697247706422,"d":"86.70"},"Average",{"v":84.88333333333333,"d":"84.88"},{"v":28.41333333333333,"d":"28.41"},{"v":33.473394855684276,"d":"33.47"},"8:00am",7.4,"8:00am",8.5,"8:00am",8.5]
["2:00 a.m.",11.22,9.71,{"v":86.54188948306596,"d":"86.54"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"9:05PM","A",2,6000,900,92.38,78.56,{"v":85.04005195929855,"d":"85.04"},{"$nulls":4},"9:00am",7.5,"9:00am",8.5,"9:00am",8.2]
["Average",10.63,{"v":9.196666666666667,"d":"9.20"},{"v":86.51614926309188,"d":"86.52"},{"v":7.133333333333333,"d":"7.13"},"9:35PM","A",1,6001,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",7.4,"10:00am",8.5,"10:00am",8.4]
[{"$nulls":5},"10:05PM","A",6,6003,1100,{"v":92,"d":"92.00"},78.88,{"v":85.73913043478261,"d":"85.74"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",7.7,"11:00am",8.5,"11:00am",8.4]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","10:40PM","A",7,6004,1800,{"v":91.5,"d":"91.50"},78.32,{"v":85.59562841530054,"d":"85.60"},"5:00am",93.28,{"v":84.4,"d":"84.40"},{"v":90.4802744425386,"d":"90.48"},"12:00pm",7.3,"12:00pm",8.6,"12:00pm",8.8]
["6:00 a.m.",66.24,56.38,{"v":85.11473429951691,"d":"85.11"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"10:45PM","A",2,6005,900,92.44,79.08,{"v":85.5473820856772,"d":"85.55"},"11:00am",92.82,86.72,{"v":93.42814048696401,"d":"93.43"},"1:00pm",7.2,"1:00pm",8.6,"1:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["10:00a.m.",64.87,55.78,{"v":85.98735933405271,"d":"85.99"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"10:50PM","A",4,6006,900,92.16,78.64,{"v":85.32986111111111,"d":"85.33"},"5:00pm",93.82,85.16,{"v":90.76955872948199,"d":"90.77"},"2:00pm",7.3,"2:00pm",8.6,"2:00pm",8.2]
["2:00 p.m.",69.11,{"v":58.7,"d":"58.70"},{"v":84.93705686586601,"d":"84.94"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"23:20:00","A",1,6007,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",93.38,86.24,{"v":92.35382308845577,"d":"92.35"},"3:00pm",7.3,"3:00pm",8.6,"3:00pm",8.7]
["6:00 p.m.",67.24,58.64,{"v":87.20999405116004,"d":"87.21"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"00:35:00","A",7,6008,1800,90.88,78.04,{"v":85.87147887323945,"d":"85.87"},"Average",{"v":93.32499999999999,"d":"93.33"},85.63,{"v":91.75462094829896,"d":"91.75"},"4:00pm",7.6,"4:00pm",8.6,"4:00pm",8.9]
["10:00 p.m.",{"v":66.6,"d":"66.60"},57.82,{"v":86.81681681681683,"d":"86.82"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"01:22:00","A",6,6010,1200,92.08,79.12,{"v":85.92528236316247,"d":"85.93"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.4,"5:00pm",8.7,"5:00pm",8.7]
["2:00 a.m.",65.29,56.52,{"v":86.56762138152855,"d":"86.57"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"01:50:00","A",2,6011,900,91.42,77.56,{"v":84.83920367534456,"d":"84.84"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",7.2,"6:00pm",8.6,"6:00pm",8.1]
["Average",{"v":66.55833333333335,"d":"66.56"},{"v":57.306666666666665,"d":"57.31"},{"v":86.09991235758105,"d":"86.10"},{"v":6.550000000000001,"d":"6.55"},"02:00:00","A",4,6012,900,91.86,78.68,{"v":85.65207925103418,"d":"85.65"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",7.5,"7:00pm",8.6,"7:00pm",8.9]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":4},"03:03:00","A",6,6013,1200,91.72,77.52,{"v":84.51809856083733,"d":"84.52"},"5:00am",92.64,77.64,{"v":83.80829015544042,"d":"83.81"},"8:00pm",7.4,"8:00pm",8.7,"8:00pm",8.7]
["Time","Filter 1","Filter 2","NEW Filter ","Belt Filter","03:45:00","A",7,6015,{"v":1800,"d":"1,800"},91.76,78.84,{"v":85.91979075850044,"d":"85.92"},"11:00am",93.86,78.36,{"v":83.48604304282975,"d":"83.49"},"9:00pm",7.4,"9:00pm",8.7,"9:00pm",8.9]
["6:00 a.m.",null,null,2.48,1.67,"04:05:00","A",4,6016,900,91.58,78.68,{"v":85.91395501201137,"d":"85.91"},"5:00pm",93.78,78.76,{"v":83.98379185327363,"d":"83.98"},"10:00pm",7.5,"10:00pm",8.6,"10:00pm",8.8]
["10:00a.m.",null,null,1.97,{"v":1.5,"d":"1.50"},"04:55:00","A",2,6017,900,91.92,78.72,{"v":85.6396866840731,"d":"85.64"},"11:00pm",92.72,78.92,{"v":85.11647972389991,"d":"85.12"},"11:00pm",7.5,"11:00pm",8.6,"11:00pm",8.3]
["2:00 p.m.",null,null,2.05,2.27,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",93.25,78.42,{"v":84.09651474530831,"d":"84.10"},"12:00am",7.4,"12:00am",8.6,"12:00am",8.3]
["6:00 p.m.",null,null,2.11,2.45,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",7.4,"1:00am",8.7,"1:00am",8.4]
["10:00 p.m.",null,null,1.68,1.46,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",7.5,"2:00am",8.6,"2:00am",8.5]
["2:00 a.m.",null,null,1.95,1.46,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"#9ENSEMILLADO2:50PM",84.68,61.76,{"v":72.93339631554086,"d":"72.93"},"3:00am",7.4,"3:00am",8.6,"3:00am",8.5]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":2.0399999999999996,"d":"2.04"},{"v":1.8016666666666665,"d":"1.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"1CORTE4:20PM",{"v":86.4,"d":"86.40"},{"v":53.8,"d":"53.80"},{"v":62.26851851851851,"d":"62.27"},"4:00am",7.5,"4:00am",8.6,"4:00am",8.4]
["B A G A S S E",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.00"},"2CORTE5:45PM",85.04,48.52,{"v":57.0555032925682,"d":"57.06"},"Average",{"v":7.416666666666668,"d":"7.4"},"Average",{"v":8.58333333333333,"d":"8.6"},"Average",{"v":8.458333333333336,"d":"8.5"}]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},"Cane wash water"]
["4: am.",{"v":52.9,"d":"52.90"}," ","4: am.",1.83,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","       Boiler     "]
["8: am.",{"v":51.8,"d":"51.80"},null,"8: am.",1.86,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":85.37333333333333,"d":"85.37"},{"v":54.693333333333335,"d":"54.69"},{"v":64.0637201311885,"d":"64.06"},"5:00am",7.9,"5:00pm",7.9,"TIME =     12:00pm  "]
["12: pm.",{"v":53.2,"d":"53.20"},null,"12: pm.",2.27,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"6:00am",7.9,"6:00pm",7.8,"Boiler No.","Conductivity"]
["4: pm.",{"v":52.9,"d":"52.90"}," ","4: pm.",2.02,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",7.9,"7:00pm",7.8,1,1112]
["8: pm.",53.05,null,"8: pm.",2.05,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",7.9,"8:00pm",7.9,2,1085]
["12:am.",54.15,null,"12:am.",1.94,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",99.21,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",7.9,"9:00pm",7.9,3,1036]
["Average",{"v":52.99999999999999,"d":"53.00"},null,"Average",{"v":1.995,"d":"2.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",99.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",7.9,"10:00pm",7.8,4,970]
["NEW Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",{"v":98.9,"d":"98.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",7.9,"11:00pm",7.8,5,1050]
["6:00 a.m.",8.71,7.39,{"v":84.84500574052811,"d":"84.85"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",99.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",7.9,"12:00am",7.9,6,956]
["10:00a.m.",{"v":9.1,"d":"9.10"},7.64,{"v":83.95604395604396,"d":"83.96"},{"v":7.9,"d":"7.90"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",99.13,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.9,"1:00am",7.8,"       Boiler     "]
["2:00 p.m.",9.39,{"v":8,"d":"8.00"},{"v":85.19701810436634,"d":"85.20"},{"v":7.9,"d":"7.90"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",99.36,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.8,"2:00am",7.9,"TIME =       4:00pm"]
["6:00 p.m.",9.43,8.08,{"v":85.68398727465537,"d":"85.68"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.9,"3:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00 p.m.",9.53,8.21,{"v":86.14900314795383,"d":"86.15"},{"v":7.9,"d":"7.90"},"Average",{"$nulls":3},{"v":51400,"d":"51,400"},{"v":91.7645,"d":"91.76"},{"v":78.60849999999998,"d":"78.61"},{"v":85.66330116766285,"d":"85.66"},"Average",{"v":99.12333333333332,"d":"99.12"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",7.9,"4:00am",{"v":8,"d":"8.0"},1,1086]
["2:00 a.m.",9.77,8.34,{"v":85.36335721596726,"d":"85.36"},{"v":8,"d":"8.00"}," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":7.883333333333336,"d":"7.9"},2,1054]
["Average",{"v":9.321666666666667,"d":"9.32"},{"v":7.9433333333333325,"d":"7.94"},{"v":85.21365993205792,"d":"85.21"},{"v":7.883333333333334,"d":"7.88"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",3,984]
["Belt.Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","07:15:00","B",8,5968,2800,{"v":93.6,"d":"93.60"},65.64,{"v":70.12820512820514,"d":"70.13"},"10:10:00","Co. Brix",9,7,2800,94.48,45.48,{"v":48.137171888230306,"d":"48.14"},4,840]
["6:00 a.m.",8.81,7.41,{"v":84.10896708286039,"d":"84.11"},{"v":7.8,"d":"7.80"},"09:50:00","B",8,5974,2800,93.38,65.52,{"v":70.16491754122939,"d":"70.16"},"1:25PM","Co. Brix",9,8,2800,93.84,{"v":45.6,"d":"45.60"},{"v":48.59335038363171,"d":"48.59"},5,1070]
["10:00a.m.",9.18,7.73,{"v":84.20479302832244,"d":"84.20"},{"v":7.9,"d":"7.90"},"1:25PM","B",8,5982,2800,93.12,64.84,{"v":69.63058419243985,"d":"69.63"},"9:40PM","Co. Brix",9,9,2800,{"v":93.4,"d":"93.40"},{"v":47.6,"d":"47.60"},{"v":50.96359743040685,"d":"50.96"},6,929]
["2:00 p.m.",9.64,8.16,{"v":84.64730290456431,"d":"84.65"},{"v":8,"d":"8.00"},"15:25:00","B",8,5988,2800,93.32,65.56,{"v":70.25289327046723,"d":"70.25"},"01:35:00","Co. Brix",9,10,2800,94.46,47.56,{"v":50.34935422401017,"d":"50.35"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",9.33,8.02,{"v":85.95927116827437,"d":"85.96"},{"v":7.9,"d":"7.90"},"7:25PM","B",8,5997,2800,92.24,65.32,{"v":70.81526452732004,"d":"70.82"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",9.72,8.29,{"v":85.28806584362138,"d":"85.29"},{"v":8,"d":"8.00"},"9:55PM","B",8,6002,2800,92.18,65.44,{"v":70.9915382946409,"d":"70.99"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",10.01,8.54,{"v":85.3146853146853,"d":"85.31"},{"v":8,"d":"8.00"},"01:20:00","B",8,6009,2800,93.16,66.24,{"v":71.10347788750536,"d":"71.10"},"Average",{"$nulls":3},{"v":11200,"d":"11,200"},{"v":94.045,"d":"94.05"},46.56,{"v":49.5082141527992,"d":"49.51"},1,1042]
["Average",{"v":9.448333333333332,"d":"9.45"},{"v":8.025,"d":"8.03"},{"v":84.93561474686895,"d":"84.94"},{"v":7.933333333333334,"d":"7.93"},"03:30:00","B",8,6014,2800,92.92,66.44,{"v":71.50236762806715,"d":"71.50"},"R E M A R K S",{"$nulls":7},2,961]
["R E M A R K S",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},3,965]
[{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},4,955]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},5,1045]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},6,985]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},{"v":22400,"d":"22,400"},92.99,{"v":65.625,"d":"65.63"},{"v":70.57210452736854,"d":"70.57"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]