{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":23,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,22],[3,5,3,12],[3,13,3,16],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[11,13,11,16],[19,13,19,16],[27,13,27,16],[30,17,30,18],[30,19,30,20],[30,21,30,22],[37,13,37,16],[45,13,45,16],[47,0,47,4],[52,13,52,16],[56,0,56,4],[57,17,57,20],[61,13,61,16],[71,5,71,12],[71,13,71,16],[80,13,80,20],[81,0,81,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":13},"       "]
["Time "," CROP DAY",36," DATE","2019-10-22",null,null,"Tuesday",{"$nulls":6}," "]
["Crusher  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",16.83,14.25,{"v":84.67023172905527,"d":"84.67"},{"v":5.2,"d":"5.20"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["10:00a.m.",16.68,14.38,{"v":86.21103117505996,"d":"86.21"},{"v":5.2,"d":"5.20"},"05:15:00","A",4,1948,900,91.14,78.12,{"v":85.71428571428572,"d":"85.71"},"5:00am",70.97,50.88,{"v":71.69226433704382,"d":"71.69"},"5:00am",6.8,"5:00am",6.2,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",15.88,{"v":13.9,"d":"13.90"},{"v":87.53148614609572,"d":"87.53"},{"v":5.4,"d":"5.40"},"05:40:00","A",7,1949,1800,92.66,{"v":79.8,"d":"79.80"},{"v":86.12130369091302,"d":"86.12"},"11:00am",69.79,49.92,{"v":71.52887233127954,"d":"71.53"},"6:00am",6.8,"6:00am",6.2,1,959]
["6:00 p.m.",17.34,15.26,{"v":88.00461361014995,"d":"88.00"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"06:00:00","A",1,1951,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",74.33,53.62,{"v":72.13776402529261,"d":"72.14"},"7:00am",6.8,"7:00am",6.2,2,1068]
["10:00 p.m.",17.23,15.01,{"v":87.11549622751016,"d":"87.12"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"06:30:00","A",2,1952,900,{"v":91.7,"d":"91.70"},77.92,{"v":84.97273718647764,"d":"84.97"},"11:00pm",74.45,52.48,{"v":70.49026192075218,"d":"70.49"},"8:00am",6.9,"8:00am",6.2,3,888]
["2:00 a.m.",18.06,{"v":15.9,"d":"15.90"},{"v":88.03986710963456,"d":"88.04"},{"v":5.2,"d":"5.20"},"07:00:00","A",6,1953,1200,{"v":90.8,"d":"90.80"},77.44,{"v":85.2863436123348,"d":"85.29"},"Average",{"v":72.38499999999999,"d":"72.39"},{"v":51.725,"d":"51.73"},{"v":71.45817503626442,"d":"71.46"},"9:00am",6.9,"9:00am",6.2,4,1159]
["Average",{"v":17.003333333333334,"d":"17.00"},{"v":14.783333333333333,"d":"14.78"},{"v":86.94373652225053,"d":"86.94"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"07:00:00","A",4,1954,900,91.36,77.76,{"v":85.1138353765324,"d":"85.11"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",6.8,"10:00am",6.2,5]
[{"$nulls":5},"08:15:00","A",7,1956,1800,90.92,78.16,{"v":85.96568411790585,"d":"85.97"},"M O L A S S E S \" TOP OFF \"",{"$nulls":3},"11:00am",6.9,"11:00am",6.3,6,1031]
["Dilute j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","08:30:00","A",1,1957,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",6.9,"12:00pm",6.3,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",13.35,11.57,{"v":86.66666666666667,"d":"86.67"},{"v":5,"d":"5.00"},"08:40:00","A",4,1958,900,91.52,77.76,{"v":84.96503496503497,"d":"84.97"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",6.9,"1:00pm",6.1,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",12.94,11.09,{"v":85.7032457496136,"d":"85.70"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"08:45:00","A",2,1959,900,92.06,77.84,{"v":84.55355203128396,"d":"84.55"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",6.8,"2:00pm",6.1,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",13.19,11.59,{"v":87.86959818043974,"d":"87.87"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"09:00:00","A",6,1960,1200,90.58,77.96,{"v":86.06756458379333,"d":"86.07"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",6.8,"3:00pm",6.1,1,835]
["6:00 p.m.",13.94,{"v":12,"d":"12.00"},{"v":86.0832137733142,"d":"86.08"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"09:55:00","A",7,1961,1800,91.06,78.16,{"v":85.83351636283768,"d":"85.83"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",6.9,"4:00pm",{"v":6,"d":"6.0"},2,948]
["10:00 p.m.",13.92,12.04,{"v":86.49425287356321,"d":"86.49"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"10:25:00","A",4,1962,900,91.66,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.53349334497055,"d":"85.53"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"5:00pm",6.9,"5:00pm",{"v":6,"d":"6.0"},3,731]
["2:00 a.m.",12.76,{"v":11.2,"d":"11.20"},{"v":87.77429467084639,"d":"87.77"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"11:00:00","A",2,1964,900,90.92,76.88,{"v":84.55785305763308,"d":"84.56"}," "," ",null,null,"6:00pm",6.9,"6:00pm",6.2,4,1009]
["Average",13.35,{"v":11.581666666666665,"d":"11.58"},{"v":86.75405742821472,"d":"86.75"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"11:05:00","A",6,1965,1200,{"v":90.7,"d":"90.70"},77.84,{"v":85.82138919514884,"d":"85.82"},"  M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00pm",6.2,5]
[" ",{"$nulls":4},"11:20:00","A",7,1966,1800,{"v":91.1,"d":"91.10"},79.48,{"v":87.24478594950604,"d":"87.24"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",6.9,"8:00pm",6.3,6,897]
["Residual j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","12:15PM","A",4,1967,900,92.02,79.68,{"v":86.58987176700718,"d":"86.59"},"5:00am",70.66,37.68,{"v":53.32578545145768,"d":"53.33"},"9:00pm",6.9,"9:00pm",6.2,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",2.99,2.07,{"v":69.23076923076921,"d":"69.23"},{"v":5.9,"d":"5.90"},"12:35PM","A",7,1969,1800,{"v":92.6,"d":"92.60"},79.36,{"v":85.70194384449245,"d":"85.70"},"11:00am",72.49,38.92,{"v":53.690164160573886,"d":"53.69"},"10:00pm",6.9,"10:00pm",6.2,"TIME =    8:00am   "]
["10:00a.m.",2.48,1.98,{"v":79.83870967741935,"d":"79.84"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"1:00PM","A",2,1970,900,{"v":91.9,"d":"91.90"},79.12,{"v":86.09357997823722,"d":"86.09"},"5:00pm",{"v":72,"d":"72.00"},38.92,{"v":54.05555555555556,"d":"54.06"},"11:00pm",6.9,"11:00pm",6.2,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",2.87,{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":73.17073170731707,"d":"73.17"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"1:00PM","A",6,1971,1100,{"v":91.4,"d":"91.40"},{"v":79.4,"d":"79.40"},{"v":86.87089715536105,"d":"86.87"},"11:00pm",{"v":72.3,"d":"72.30"},40.86,{"v":56.51452282157676,"d":"56.51"},"12:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"12:00am",6.1,1,1077]
["6:00 p.m.",3.15,2.36,{"v":74.92063492063492,"d":"74.92"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"2:10PM","A",4,1972,900,91.64,79.12,{"v":86.33784373635967,"d":"86.34"},"Average",{"v":71.8625,"d":"71.86"},{"v":39.095,"d":"39.10"},{"v":54.4025047834406,"d":"54.40"},"1:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"1:00am",6.4,2,907]
["10:00 p.m.",3.34,2.53,{"v":75.74850299401197,"d":"75.75"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"3:10PM","A",2,1973,900,92.54,79.96,{"v":86.40587853901015,"d":"86.41"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"2:00am",6.4,3,1090]
["2:00 a.m.",2.97,{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":70.70707070707071,"d":"70.71"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"3:10PM","A",7,1974,1800,92.36,80.24,{"v":86.87743611953226,"d":"86.88"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",7.1,"3:00am",6.4,4,950]
["Average",{"v":2.966666666666667,"d":"2.97"},2.19,{"v":73.82022471910112,"d":"73.82"},{"v":6.416666666666667,"d":"6.42"},"15:45:00","A",1,1976,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00am",6.5,5,1028]
[" ",{"$nulls":4},"4:00PM","A",6,1977,1100,91.64,79.52,{"v":86.77433435181143,"d":"86.77"},"4:00am",86.32,{"v":26.2,"d":"26.20"},{"v":30.352177942539388,"d":"30.35"},"Average",{"v":6.904166666666668,"d":"6.9"},"Average",{"v":6.216666666666668,"d":"6.2"},6,1000]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","4:15PM","A",4,1978,900,91.92,78.88,{"v":85.81375108790252,"d":"85.81"},"8:00am",86.16,25.56,{"v":29.66573816155989,"d":"29.67"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"FEED WATER"]
["6:00 a.m.",13.34,11.57,{"v":86.73163418290855,"d":"86.73"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"5:10PM","A",2,1979,900,{"v":91.2,"d":"91.20"},{"v":79.6,"d":"79.60"},{"v":87.28070175438596,"d":"87.28"},"12:00pm",85.82,{"v":25,"d":"25.00"},{"v":29.13073875553484,"d":"29.13"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["10:00a.m.",13.49,11.65,{"v":86.36026686434396,"d":"86.36"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"5:40PM","A",7,1980,1800,92.36,80.48,{"v":87.13728886964054,"d":"87.14"},"4:00pm",86.72,25.44,{"v":29.335793357933582,"d":"29.34"},"5:00am",7.3,"5:00am",8.2,"5:00am",{"v":7,"d":"7.0"}]
["2:00 p.m.",13.29,11.45,{"v":86.15500376222724,"d":"86.16"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"5:45PM","A",1,1982,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",87.08,25.56,{"v":29.352319706017454,"d":"29.35"},"6:00am",7.1,"6:00am",8.2,"6:00am",7.1]
["6:00 p.m.",{"v":12.8,"d":"12.80"},{"v":11.2,"d":"11.20"},{"v":87.49999999999999,"d":"87.50"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"6:00PM","A",6,1983,1100,92.36,79.24,{"v":85.79471632741445,"d":"85.79"},"12:00am",86.52,25.68,{"v":29.680998613037453,"d":"29.68"},"7:00am",7.5,"7:00am",8.2,"7:00am",7.4]
["10:00 p.m.",13.44,11.76,{"v":87.5,"d":"87.50"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"6:50PM","A",4,1984,900,{"v":92.2,"d":"92.20"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":85.68329718004338,"d":"85.68"},"Average",{"v":86.43666666666667,"d":"86.44"},{"v":25.573333333333334,"d":"25.57"},{"v":29.586209556129727,"d":"29.59"},"8:00am",7.5,"8:00am",8.4,"8:00am",6.2]
["2:00 a.m.",13.18,11.59,{"v":87.93626707132019,"d":"87.94"},{"v":7,"d":"7.00"},"7:15PM","A",2,1985,900,92.74,79.76,{"v":86.00388182014235,"d":"86.00"},{"$nulls":4},"9:00am",7.4,"9:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"9:00am",7.4]
["Average",{"v":13.256666666666666,"d":"13.26"},{"v":11.536666666666667,"d":"11.54"},{"v":87.02539602715615,"d":"87.03"},{"v":6.866666666666666,"d":"6.87"},"7:25PM","A",7,1986,1800,92.34,80.36,{"v":87.02620749404375,"d":"87.03"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",7.2,"10:00am",8.1,"10:00am",8.2]
[{"$nulls":5},"7:45PM","A",1,1987,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",7.1,"11:00am",7.9,"11:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","8:00PM","A",6,1988,1100,91.38,78.56,{"v":85.97067191945722,"d":"85.97"},"5:00am",91.08,{"v":85.8,"d":"85.80"},{"v":94.20289855072464,"d":"94.20"},"12:00pm",7.2,"12:00pm",8.1,"12:00pm",8.7]
["6:00 a.m.",65.73,56.32,{"v":85.68385820781987,"d":"85.68"},{"v":6.2,"d":"6.20"},"9:20PM","A",7,1990,1800,{"v":91.4,"d":"91.40"},79.92,{"v":87.4398249452954,"d":"87.44"},"11:00am",91.16,85.84,{"v":94.16410706450198,"d":"94.16"},"1:00pm",7.5,"1:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"1:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["10:00a.m.",67.06,55.96,{"v":83.44765881300327,"d":"83.45"},{"v":6.2,"d":"6.20"},"9:35PM","A",1,1991,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",92.04,84.68,{"v":92.00347674923947,"d":"92.00"},"2:00pm",7.3,"2:00pm",8.1,"2:00pm",8.7]
["2:00 p.m.",{"v":66.6,"d":"66.60"},57.24,{"v":85.94594594594595,"d":"85.95"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"9:35PM","A",4,1992,900,92.08,79.64,{"v":86.4900086880973,"d":"86.49"},"11:00pm",93.16,87.44,{"v":93.86002576212967,"d":"93.86"},"3:00pm",7.1,"3:00pm",8.1,"3:00pm",8.5]
["6:00 p.m.",66.77,57.98,{"v":86.8354051220608,"d":"86.84"},{"v":6.2,"d":"6.20"},"9:55PM","A",2,1993,900,91.82,{"v":80.4,"d":"80.40"},{"v":87.56262252232631,"d":"87.56"},"Average",{"v":91.86000000000001,"d":"91.86"},85.94,{"v":93.55541040714128,"d":"93.56"},"4:00pm",7.4,"4:00pm",8.2,"4:00pm",7.7]
["10:00 p.m.",66.98,57.88,{"v":86.41385488205434,"d":"86.41"},{"v":6.2,"d":"6.20"},"10:20PM","A",6,1994,1100,91.32,{"v":79,"d":"79.00"},{"v":86.50897941305301,"d":"86.51"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.3,"5:00pm",8.2,"5:00pm",8.2]
["2:00 a.m.",65.05,57.18,{"v":87.90161414296695,"d":"87.90"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"23:55:00","A",1,1996,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",7.2,"6:00pm",8.2,"6:00pm",8.8]
["Average",{"v":66.36500000000001,"d":"66.37"},{"v":57.093333333333334,"d":"57.09"},{"v":86.02928250332754,"d":"86.03"},{"v":6.216666666666666,"d":"6.22"},"00:05:00","A",7,1997,1800,91.16,78.68,{"v":86.30978499341818,"d":"86.31"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",7.3,"7:00pm",8.2,"7:00pm",8.7]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":4},"01:00:00","A",4,1998,900,91.18,79.68,{"v":87.3875849967098,"d":"87.39"},"5:00am",92.96,{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":84.12220309810672,"d":"84.12"},"8:00pm",7.3,"8:00pm",8.2,"8:00pm",8.5]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter","01:05:00","A",6,1999,{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":91,"d":"91.00"},80.08,{"v":88,"d":"88.00"},"11:00am",94.52,77.28,{"v":81.76047397376217,"d":"81.76"},"9:00pm",7.1,"9:00pm",8.2,"9:00pm",7.9]
["6:00 a.m.",2.67,1.02,null,2.21,"01:20:00","A",2,2000,900,91.3,79.12,{"v":86.6593647316539,"d":"86.66"},"5:00pm",94.08,77.72,{"v":82.61054421768708,"d":"82.61"},"10:00pm",7.2,"10:00pm",8.2,"10:00pm",8.6]
["10:00a.m.",2.24,1.92,null,2.83,"02:10:00","A",7,2002,1800,91.62,80,{"v":87.31717965509714,"d":"87.32"},"11:00pm",93.96,{"v":80.8,"d":"80.80"},{"v":85.99404001702852,"d":"85.99"},"11:00pm",7.4,"11:00pm",8.2,"11:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 p.m.",null,1.61,null,2.55,"03:05:00","A",6,2003,1200,90.66,78.56,{"v":86.65343039929408,"d":"86.65"},"Average",93.88,{"v":78.5,"d":"78.50"},{"v":83.6173838943332,"d":"83.62"},"12:00am",7.7,"12:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"12:00am",7.7]
["6:00 p.m.",null,1.46,null,2.51,"03:20:00","A",7,2004,900,{"v":91,"d":"91.00"},78.16,{"v":85.89010989010988,"d":"85.89"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",7.5,"1:00am",7.9,"1:00am",7.7]
["10:00 p.m.",null,2.71,null,1.86,"03:20:00","A",4,2005,900,91.26,78.64,{"v":86.17137847907078,"d":"86.17"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",7.3,"2:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"2:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 a.m.",{"v":3.7,"d":"3.70"},1.92,null,1.32,"03:50:00","A",2,2006,900,91.32,79.36,{"v":86.90319754708717,"d":"86.90"},"II DESCARGA 5:45 AM",{"v":89.2,"d":"89.20"},50.28,{"v":56.3677130044843,"d":"56.37"},"3:00am",7.5,"3:00am",7.8,"3:00am",7.5]
["Average",{"v":2.8699999999999997,"d":"2.87"},{"v":1.7733333333333332,"d":"1.77"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":2.2133333333333334,"d":"2.21"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"SEMILLA3:15PM",{"v":88.2,"d":"88.20"},64.44,{"v":73.06122448979592,"d":"73.06"},"4:00am",7.3,"4:00am",7.9,"4:00am",8.1]
["B A G A S S E",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.00"},"#1CORTE4:15PM",90.56,{"v":58.4,"d":"58.40"},{"v":64.48763250883391,"d":"64.49"},"Average",{"v":7.320833333333334,"d":"7.3"},"Average",{"v":8.104166666666666,"d":"8.1"},"Average",{"v":7.9416666666666655,"d":"7.9"}]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"1.DESCARGA.6:30PM",88.82,53.44,{"v":60.16662913758163,"d":"60.17"},"Cane wash water"]
["4: am.",{"v":50.8,"d":"50.80"}," ","4: am.",1.91,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","       Boiler     "]
["8: am.",{"v":51.9,"d":"51.90"},null,"8: am.",2.05,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":89.19500000000001,"d":"89.20"},56.64,{"v":63.50131733841583,"d":"63.50"},"5:00am",7.4,"5:00pm",7.5,"TIME =     12:00pm  "]
["12: pm.",{"v":49.8,"d":"49.80"},null,"12: pm.",1.83,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"6:00am",7.3,"6:00pm",7.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["4: pm.",50.25," ","4: pm.",1.91,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",7.4,"7:00pm",7.4,1,987]
["8: pm.",{"v":49.2,"d":"49.20"},null,"8: pm.",2.19,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",7.4,"8:00pm",7.4,2,920]
["12:am.",{"v":52,"d":"52.00"},null,"12:am.",2.27,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",99.21,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",7.4,"9:00pm",7.4,3,997]
["Average",{"v":50.65833333333333,"d":"50.66"},null,"Average",{"v":2.026666666666667,"d":"2.03"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",99.15,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",7.5,"10:00pm",7.4,4,987]
["Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",{"v":99.1,"d":"99.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",7.4,"11:00pm",7.4,5,1104]
["6:00 a.m.",12.14,10.24,{"v":84.34925864909391,"d":"84.35"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",98.69,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",7.5,"12:00am",null,6,1009]
["10:00a.m.",12.84,10.83,{"v":84.34579439252336,"d":"84.35"},{"v":6.6,"d":"6.60"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",99.26,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.5,"1:00am",7.5,"       Boiler     "]
["2:00 p.m.",12.39,10.53,{"v":84.98789346246973,"d":"84.99"},{"v":6.6,"d":"6.60"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",99.27,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.4,"2:00am",7.4,"TIME =       4:00pm"]
["6:00 p.m.",{"v":12.3,"d":"12.30"},10.62,{"v":86.34146341463413,"d":"86.34"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.4,"3:00am",7.3,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00 p.m.",12.66,10.94,{"v":86.41390205371248,"d":"86.41"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"Average",{"$nulls":3},{"v":55300,"d":"55,300"},{"v":91.57906976744188,"d":"91.58"},{"v":79.00093023255812,"d":"79.00"},{"v":86.2652682902054,"d":"86.27"},"Average",{"v":99.11333333333334,"d":"99.11"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",7.5,"4:00am",7.4,1,846]
["2:00 a.m.",12.57,10.85,{"v":86.31662688941924,"d":"86.32"},{"v":6.6,"d":"6.60"}," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":7.417391304347828,"d":"7.4"},2,940]
["Average",{"v":12.483333333333334,"d":"12.48"},{"v":10.668333333333331,"d":"10.67"},{"v":85.46061415220292,"d":"85.46"},{"v":6.633333333333334,"d":"6.63"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",3,892]
["Belt.Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","05:40:00","B",8,1950,2800,{"v":93.1,"d":"93.10"},67.92,{"v":72.95381310418905,"d":"72.95"},"06:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,94.62,50.44,{"v":53.30796871697315,"d":"53.31"},4,1016]
["6:00 a.m.",10.91,9.26,{"v":84.87626031164069,"d":"84.88"},{"v":7.7,"d":"7.70"},"07:40:00","B",8,1955,2800,94.28,67.68,{"v":71.78616885871871,"d":"71.79"},"10:00:00","C","C.V.P",null,null,94.68,{"v":51.2,"d":"51.20"},{"v":54.07689057879171,"d":"54.08"},5]
["10:00a.m.",11.83,10.05,{"v":84.95350803043111,"d":"84.95"},{"v":7.9,"d":"7.90"},"10:30:00","B",8,1963,2800,{"v":93.4,"d":"93.40"},{"v":68,"d":"68.00"},{"v":72.80513918629549,"d":"72.81"},"2:00PM","C","C.V.P",null,null,{"v":95.6,"d":"95.60"},{"v":50.2,"d":"50.20"},{"v":52.510460251046034,"d":"52.51"},6,960]
["2:00 p.m.",11.31,9.71,{"v":85.85322723253758,"d":"85.85"},{"v":7.9,"d":"7.90"},"12:30PM","B",8,1968,2800,{"v":93,"d":"93.00"},67.56,{"v":72.64516129032258,"d":"72.65"},"6:00PM","C","C.V.P",null,null,95.02,{"v":50.2,"d":"50.20"},{"v":52.8309829509577,"d":"52.83"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",10.97,9.25,{"v":84.32087511394712,"d":"84.32"},{"v":7.9,"d":"7.90"},"15:45:00","B",8,1975,2800,92.44,68.16,{"v":73.73431414971874,"d":"73.73"},"10:00PM","C","C.V.P",null,null,{"v":94.4,"d":"94.40"},{"v":50.8,"d":"50.80"},{"v":53.81355932203389,"d":"53.81"},"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",11.52,9.98,{"v":86.63194444444446,"d":"86.63"},{"v":7.9,"d":"7.90"},"5:40PM","B",8,1981,2800,{"v":93.6,"d":"93.60"},{"v":68.2,"d":"68.20"},{"v":72.86324786324786,"d":"72.86"},"02:00:00","C","C.V.P",null,null,94.24,51.84,{"v":55.008488964346355,"d":"55.01"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",11.47,9.94,{"v":86.66085440278988,"d":"86.66"},{"v":7.9,"d":"7.90"},"8:30PM","B",8,1989,2800,{"v":93.4,"d":"93.40"},67.48,{"v":72.24839400428266,"d":"72.25"},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":94.75999999999999,"d":"94.76"},{"v":50.78000000000001,"d":"50.78"},{"v":53.58801181933307,"d":"53.59"},1,896]
["Average",{"v":11.335,"d":"11.34"},{"v":9.698333333333332,"d":"9.70"},{"v":85.56094691957064,"d":"85.56"},{"v":7.866666666666666,"d":"7.87"},"10:50PM","B",8,1995,2800,93.46,68.16,{"v":72.92959554889794,"d":"72.93"},"R E M A R K S",{"$nulls":7},2,980]
["R E M A R K S",{"$nulls":4},"01:45:00","B",8,2001,2800,92.86,67.16,{"v":72.32392849450787,"d":"72.32"},{"$nulls":8},3,850]
[{"$nulls":5},"03:50:00","B",8,2007,2800,92.84,67.76,{"v":72.98578199052133,"d":"72.99"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},4,1126]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},5]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},6,987]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},{"v":28000,"d":"28,000"},{"v":93.238,"d":"93.24"},{"v":67.808,"d":"67.81"},{"v":72.72571269224994,"d":"72.73"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]