{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":23,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,22],[3,5,3,12],[3,13,3,16],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[11,13,11,16],[19,13,19,16],[27,13,27,16],[30,17,30,18],[30,19,30,20],[30,21,30,22],[37,13,37,16],[45,13,45,16],[47,0,47,4],[52,13,52,16],[56,0,56,4],[57,17,57,20],[61,13,61,16],[71,5,71,12],[71,13,71,16],[80,13,80,20],[81,0,81,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":13},"       "]
["Time "," CROP DAY",64," DATE","2019-11-19",null,null,"Tuesday",{"$nulls":6}," "]
["Crusher  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",17.32,14.94,{"v":86.25866050808314,"d":"86.26"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["10:00a.m.",17.31,15.34,{"v":88.61929520508377,"d":"88.62"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"05:30:00","A",8,3686,2500,91.06,{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":85.87744344388315,"d":"85.88"},"5:00am",72.34,51.12,{"v":70.66629803704727,"d":"70.67"},"5:00am",7.5,"5:00am",6.6,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",{"v":17.3,"d":"17.30"},{"v":15.3,"d":"15.30"},{"v":88.43930635838151,"d":"88.44"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"05:35:00","A",6,3687,1200,90.94,{"v":76.6,"d":"76.60"},{"v":84.23136133714537,"d":"84.23"},"11:00am",71.81,{"v":50.7,"d":"50.70"},{"v":70.60298008633895,"d":"70.60"},"6:00am",7.7,"6:00am",6.5,1,1085]
["6:00 p.m.",17.33,15.22,{"v":87.82458165031738,"d":"87.82"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"06:15:00","A",2,3689,900,91.66,77.24,{"v":84.26794675976434,"d":"84.27"},"5:00pm",{"v":71.3,"d":"71.30"},48.54,{"v":68.07854137447406,"d":"68.08"},"7:00am",7.4,"7:00am",6.5,2,1064]
["10:00 p.m.",18.09,15.94,{"v":88.11498065229408,"d":"88.11"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"06:30:00","A",4,3690,900,91.14,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.36317752907614,"d":"85.36"},"11:00pm",67.33,45.44,{"v":67.48848952918462,"d":"67.49"},"8:00am",7.3,"8:00am",6.4,3,916]
["2:00 a.m.",18.12,16.13,{"v":89.0176600441501,"d":"89.02"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"07:15:00","A",7,3691,1800,90.76,78.64,{"v":86.6460996033495,"d":"86.65"},"Average",{"v":70.695,"d":"70.70"},{"v":48.949999999999996,"d":"48.95"},{"v":69.24110616026593,"d":"69.24"},"9:00am",7.5,"9:00am",6.6,4,1238]
["Average",{"v":17.578333333333333,"d":"17.58"},{"v":15.478333333333332,"d":"15.48"},{"v":88.0534749217787,"d":"88.05"},{"v":5.683333333333333,"d":"5.68"},"07:49:00","A",6,3692,1200,91.24,77.88,{"v":85.35729943007453,"d":"85.36"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",7.6,"10:00am",6.5,5,1255]
[{"$nulls":5},"08:15:00","A",2,3693,900,91.72,78.48,{"v":85.56476232010468,"d":"85.56"},"M O L A S S E S \" TOP OFF \"",{"$nulls":3},"11:00am",7.6,"11:00am",6.5,6,1016]
["Dilute j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","08:20:00","A",7,3694,1800,{"v":90.9,"d":"90.90"},78.36,{"v":86.2046204620462,"d":"86.20"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",7.8,"12:00pm",6.6,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",13.98,12.17,{"v":87.05293276108726,"d":"87.05"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"08:35:00","A",4,3696,900,91.12,78.52,{"v":86.17208077260754,"d":"86.17"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.5,"1:00pm",7.1,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",13.27,11.43,{"v":86.13413715146947,"d":"86.13"},{"v":6.2,"d":"6.20"},"09:40:00","A",6,3697,1200,91.14,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.36317752907614,"d":"85.36"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.7,"2:00pm",6.8,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",13.33,11.38,{"v":85.37134283570893,"d":"85.37"},{"v":5.9,"d":"5.90"},"10:25:00","A",7,3698,1800,90.76,77.88,{"v":85.80872631115028,"d":"85.81"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.4,"3:00pm",6.5,1,1105]
["6:00 p.m.",{"v":13.7,"d":"13.70"},11.61,{"v":84.74452554744526,"d":"84.74"},{"v":6,"d":"6.00"},"10:40:00","A",4,3700,900,{"v":91.6,"d":"91.60"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":85.15283842794761,"d":"85.15"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",7.7,"4:00pm",6.5,2,924]
["10:00 p.m.",14.22,12.18,{"v":85.65400843881856,"d":"85.65"},{"v":6,"d":"6.00"},"11:00:00","A",2,3701,900,91.96,78.88,{"v":85.7764245324054,"d":"85.78"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"5:00pm",7.6,"5:00pm",6.6,3,907]
["2:00 a.m.",13.55,12.04,{"v":88.8560885608856,"d":"88.86"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"11:24:00","A",6,3702,1200,91.32,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":86.07095926412615,"d":"86.07"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.6,"6:00pm",6.6,4,1018]
["Average",{"v":13.674999999999999,"d":"13.68"},{"v":11.801666666666668,"d":"11.80"},{"v":86.30103595368679,"d":"86.30"},{"v":5.949999999999999,"d":"5.95"},"11:35:00","A",7,3703,1800,91.88,79.68,{"v":86.72181105790162,"d":"86.72"},"  M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",7.5,"7:00pm",6.3,5,1286]
[" ",{"$nulls":4},"12:30:00","A",4,3704,900,91.68,78.68,{"v":85.82024432809773,"d":"85.82"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.3,"8:00pm",6.4,6,1035]
["Residual j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","13:05:00","A",2,3705,900,92.46,80.16,{"v":86.69695003244647,"d":"86.70"},"5:00am",71.69,36.12,{"v":50.38359603849909,"d":"50.38"},"9:00pm",7.5,"9:00pm",6.6,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",2.98,2.15,{"v":72.14765100671141,"d":"72.15"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"13:25:00","A",7,3706,1800,92.06,78.96,{"v":85.77014990223766,"d":"85.77"},"11:00am",71.52,35.54,{"v":49.6923937360179,"d":"49.69"},"10:00pm",7.7,"10:00pm",6.6,"TIME =    8:00am   "]
["10:00a.m.",2.96,2.04,{"v":68.91891891891892,"d":"68.92"},{"v":71,"d":"71.00"},"13:35:00","A",6,3708,1100,92.18,78.28,{"v":84.92080711651117,"d":"84.92"},"5:00pm",60.13,30.96,{"v":51.48844170962914,"d":"51.49"},"11:00pm",7.5,"11:00pm",6.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",3.23,1.99,{"v":61.60990712074303,"d":"61.61"},{"v":7.2,"d":"7.20"},"14:00:00","A",1,3709,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",72.24,36.26,{"v":50.1937984496124,"d":"50.19"},"12:00am",7.6,"12:00am",6.5,1,942]
["6:00 p.m.",3.17,2.25,{"v":70.97791798107255,"d":"70.98"},{"v":7,"d":"7.00"},"14:25:00","A",4,3710,900,91.86,78.08,{"v":84.9989113868931,"d":"85.00"},"Average",{"v":68.895,"d":"68.90"},34.72,{"v":50.39552942884099,"d":"50.40"},"1:00am",7.5,"1:00am",6.4,2,1044]
["10:00 p.m.",4.14,2.99,{"v":72.22222222222223,"d":"72.22"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"15:05:00","A",7,3711,1800,{"v":92.1,"d":"92.10"},78.68,{"v":85.42888165038003,"d":"85.43"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",7.4,"2:00am",6.5,3,1000]
["2:00 a.m.",3.33,2.56,{"v":76.87687687687688,"d":"76.88"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"15:05:00","A",2,3712,900,{"v":92.5,"d":"92.50"},79.88,{"v":86.35675675675675,"d":"86.36"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",7.4,"3:00am",6.5,4,1145]
["Average",{"v":3.301666666666667,"d":"3.30"},2.33,{"v":70.57041898031297,"d":"70.57"},{"v":17.683333333333334,"d":"17.68"},"15:20:00","A",6,3713,{"v":1100,"d":"1,100"},{"v":91.6,"d":"91.60"},77.92,{"v":85.06550218340611,"d":"85.07"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",7.4,"4:00am",6.5,5,1052]
[" ",{"$nulls":4},"16:00:00","A",1,3714,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",86.06,25.04,{"v":29.09597954915175,"d":"29.10"},"Average",{"v":7.529166666666666,"d":"7.5"},"Average",{"v":6.541666666666667,"d":"6.5"},6,1020]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","16:10:00","A",4,3716,900,{"v":92,"d":"92.00"},77.68,{"v":84.43478260869566,"d":"84.43"},"8:00am",86.58,26.64,{"v":30.76923076923077,"d":"30.77"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"FEED WATER"]
["6:00 a.m.",12.82,11.27,{"v":87.90951638065522,"d":"87.91"},{"v":7.7,"d":"7.70"},"16:30:00","A",3,3717,900,93.12,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":84.40721649484534,"d":"84.41"},"12:00pm",{"v":86.8,"d":"86.80"},26.32,{"v":30.32258064516129,"d":"30.32"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["10:00a.m.",12.88,11.32,{"v":87.88819875776397,"d":"87.89"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"17:25:00","A",7,3718,1800,{"v":92.7,"d":"92.70"},78.68,{"v":84.87594390507013,"d":"84.88"},"4:00pm",{"v":88.5,"d":"88.50"},26.04,{"v":29.42372881355932,"d":"29.42"},"5:00am",7.9,"5:00am",8.6,"5:00am",8.7]
["2:00 p.m.",11.95,10.35,{"v":86.61087866108787,"d":"86.61"},{"v":7.7,"d":"7.70"},"18:05:00","A",6,3719,1100,91.98,{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":83.93128941074146,"d":"83.93"},"8:00pm",86.68,25.88,{"v":29.85694508537148,"d":"29.86"},"6:00am",7.7,"6:00am",8.5,"6:00am",8.6]
["6:00 p.m.",13.08,{"v":11.4,"d":"11.40"},{"v":87.1559633027523,"d":"87.16"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"18:15:00","A",1,3720,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",85.96,26.88,{"v":31.27035830618893,"d":"31.27"},"7:00am",7.7,"7:00am",8.6,"7:00am",8.7]
["10:00 p.m.",12.88,11.25,{"v":87.3447204968944,"d":"87.34"},{"v":7.7,"d":"7.70"},"18:20:00","A",2,3721,900,92.42,79.24,{"v":85.73901752867344,"d":"85.74"},"Average",{"v":86.76333333333334,"d":"86.76"},{"v":26.13333333333333,"d":"26.13"},{"v":30.120250489838252,"d":"30.12"},"8:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"8:00am",8.5,"8:00am",8.5]
["2:00 a.m.",12.41,10.88,{"v":87.67123287671234,"d":"87.67"},{"v":7.4,"d":"7.40"},"18:40:00","A",7,3722,1800,91.46,{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":84.84583424447845,"d":"84.85"},{"$nulls":4},"9:00am",7.7,"9:00am",8.6,"9:00am",8.7]
["Average",{"v":12.670000000000002,"d":"12.67"},{"v":11.078333333333333,"d":"11.08"},{"v":87.43751644304129,"d":"87.44"},{"v":7.616666666666667,"d":"7.62"},"18:40:00","A",4,3723,900,91.86,{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":84.47637709558022,"d":"84.48"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",null,"10:00am",8.6,"10:00am",8.8]
[{"$nulls":5},"20:15:00","A",6,3725,1100,91.34,{"v":77,"d":"77.00"},{"v":84.30041602802714,"d":"84.30"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",7.9,"11:00am",8.2,"11:00am",7.6]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","21:05:00","A",8,3726,2800,91.58,78.16,{"v":85.34614544660405,"d":"85.35"},"5:00am",{"v":92.5,"d":"92.50"},87.44,{"v":94.52972972972972,"d":"94.53"},"12:00pm",7.8,"12:00pm",8.5,"12:00pm",8.6]
["6:00 a.m.",{"v":66.2,"d":"66.20"},58.38,{"v":88.18731117824773,"d":"88.19"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"21:50:00","A",1,3728,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",93.24,87.28,{"v":93.60789360789362,"d":"93.61"},"1:00pm",7.9,"1:00pm",8.5,"1:00pm",8.4]
["10:00a.m.",65.42,57.64,{"v":88.10761235096301,"d":"88.11"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"22:00:00","A",2,3729,900,92.18,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":85.48492080711651,"d":"85.48"},"5:00pm",90.98,85.76,{"v":94.26247526928996,"d":"94.26"},"2:00pm",8.3,"2:00pm",8.5,"2:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 p.m.",{"v":66,"d":"66.00"},57.28,{"v":86.7878787878788,"d":"86.79"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"22:10:00","A",4,3730,900,91.76,77.76,{"v":84.74280732345248,"d":"84.74"},"11:00pm",{"v":94.3,"d":"94.30"},87.64,{"v":92.9374337221633,"d":"92.94"},"3:00pm",7.9,"3:00pm",8.5,"3:00pm",8.1]
["6:00 p.m.",66.86,{"v":58.5,"d":"58.50"},{"v":87.4962608435537,"d":"87.50"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"22:10:00","A",6,3731,1100,91.44,77.92,{"v":85.2143482064742,"d":"85.21"},"Average",{"v":92.75500000000001,"d":"92.76"},87.03,{"v":93.82782599320791,"d":"93.83"},"4:00pm",7.9,"4:00pm",8.5,"4:00pm",8.2]
["10:00 p.m.",66.81,58.24,{"v":87.17257895524622,"d":"87.17"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"22:25:00","A",7,3732,1800,91.14,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.36317752907614,"d":"85.36"},{"$nulls":4},"5:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"5:00pm",8.5,"5:00pm",8.7]
["2:00 a.m.",66.99,{"v":58.7,"d":"58.70"},{"v":87.62501865950144,"d":"87.63"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"22:30:00","A",3,3733,900,92.18,78.76,{"v":85.44152744630071,"d":"85.44"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",8.2,"6:00pm",8.5,"6:00pm",{"v":9,"d":"9.0"}]
["Average",{"v":66.38000000000001,"d":"66.38"},{"v":58.123333333333335,"d":"58.12"},{"v":87.56151451240332,"d":"87.56"},{"v":6.616666666666667,"d":"6.62"},"00:30:00","A",7,3734,1800,91.58,79.28,{"v":86.56911989517361,"d":"86.57"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",7.9,"7:00pm",8.5,"7:00pm",8.2]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":4},"00:45:00","A",2,3736,900,91.84,78.96,{"v":85.97560975609755,"d":"85.98"},"5:00am",92.84,{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":85.30805687203792,"d":"85.31"},"8:00pm",null,"8:00pm",8.5,"8:00pm",8.8]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter","00:50:00","A",6,3737,{"v":1200,"d":"1,200"},90.84,77.64,{"v":85.46895640686922,"d":"85.47"},"11:00am",93.72,{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":82.7998292787025,"d":"82.80"},"9:00pm",7.6,"9:00pm",8.6,"9:00pm",8.9]
["6:00 a.m.",null,{"v":0.6,"d":"0.60"},null,0.74,"01:05:00","A",1,3738,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",94.48,76.28,{"v":80.73666384419982,"d":"80.74"},"10:00pm",7.9,"10:00pm",8.6,"10:00pm",8.1]
["10:00a.m.",null,{"v":0.6,"d":"0.60"},null,0.74,"01:40:00","A",4,3739,900,91.08,78.84,{"v":86.56126482213439,"d":"86.56"},"11:00pm",93.56,77.52,{"v":82.85592133390337,"d":"82.86"},"11:00pm",8.1,"11:00pm",8.6,"11:00pm",8.6]
["2:00 p.m.",null,0.66,null,1.69,"02:05:00","A",8,3740,2500,{"v":91.2,"d":"91.20"},{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":86.40350877192982,"d":"86.40"},"Average",93.65,77.65,{"v":82.91510945008008,"d":"82.92"},"12:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"12:00am",8.5,"12:00am",8.6]
["6:00 p.m.",null,1.54,null,2.07,"02:35:00","A",6,3741,1200,91.26,77.68,{"v":85.11943896559282,"d":"85.12"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",7.6,"1:00am",8.5,"1:00am",8.6]
["10:00 p.m.",null,2.11,null,2.17,"03:05:00","A",7,3743,1800,90.22,78.16,{"v":86.63267568166704,"d":"86.63"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"2:00am",8.6,"2:00am",8.6]
["2:00 a.m.",null,0.47,null,1.45,"03:45:00","A",2,3744,900,91.02,78.36,{"v":86.09096901779829,"d":"86.09"},"DESCARGA 5:35 P.M",{"v":89.9,"d":"89.90"},49.92,{"v":55.528364849833146,"d":"55.53"},"3:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"3:00am",8.5,"3:00am",8.6]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0.9966666666666666,"d":"1.00"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.4766666666666666,"d":"1.48"},"04:00:00","A",4,3745,900,91.14,78.08,{"v":85.67039719113451,"d":"85.67"},"SEMILLA 4:40 AM",88.46,63.92,{"v":72.25864797648656,"d":"72.26"},"4:00am",7.4,"4:00am",8.5,"4:00am",8.4]
["B A G A S S E",{"$nulls":4},"04:10:00","A",7,3746,1800,90.82,78.84,{"v":86.80907289143362,"d":"86.81"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":7.881818181818182,"d":"7.9"},"Average",{"v":8.520833333333334,"d":"8.5"},"Average",8.5]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL","04:25:00","A",6,3747,1200,91.28,78.28,{"v":85.7581069237511,"d":"85.76"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},"Cane wash water"]
["4: am.",{"v":49.7,"d":"49.70"}," ","4: am.",1.56,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","       Boiler     "]
["8: am.",{"v":50.3,"d":"50.30"},null,"8: am.",1.78,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",89.18,56.92,{"v":63.82596994841892,"d":"63.83"},"5:00am",7.5,"5:00pm",7.7,"TIME =     12:00pm  "]
["12: pm.",{"v":50.6,"d":"50.60"},null,"12: pm.",1.78,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"6:00am",7.5,"6:00pm",7.6,"Boiler No.","Conductivity"]
["4: pm.",{"v":51.7,"d":"51.70"}," ","4: pm.",2.08,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",7.6,"7:00pm",7.6,1,865]
["8: pm.",55.95,null,"8: pm.",2.02,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",7.6,"8:00pm",7.6,2,978]
["12:am.",{"v":57.4,"d":"57.40"},null,"12:am.",2.52,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",99.37,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",7.7,"9:00pm",7.6,3,820]
["Average",{"v":52.60833333333333,"d":"52.61"},null,"Average",{"v":1.9566666666666668,"d":"1.96"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",{"v":99,"d":"99.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",7.6,"10:00pm",7.6,4,859]
["Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",98.75,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",7.5,"11:00pm",7.6,5,941]
["6:00 a.m.",13.29,11.56,{"v":86.9826937547028,"d":"86.98"},{"v":6.7,"d":"6.70"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",98.64,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",7.6,"12:00am",7.5,6,913]
["10:00a.m.",13.46,11.74,{"v":87.22139673105498,"d":"87.22"},{"v":6.6,"d":"6.60"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",98.73,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.6,"1:00am",7.5,"       Boiler     "]
["2:00 p.m.",11.89,10.25,{"v":86.20689655172413,"d":"86.21"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",99.24,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.6,"2:00am",7.6,"TIME =       4:00pm"]
["6:00 p.m.",12.97,{"v":11.2,"d":"11.20"},{"v":86.35312259059367,"d":"86.35"},{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.6,"3:00am",7.6,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00 p.m.",{"v":13.2,"d":"13.20"},11.46,{"v":86.81818181818183,"d":"86.82"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"Average",{"$nulls":3},{"v":65200,"d":"65,200"},{"v":91.56416666666667,"d":"91.56"},{"v":78.31083333333335,"d":"78.31"},{"v":85.52563320804174,"d":"85.53"},"Average",{"v":98.955,"d":"98.96"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",7.6,"4:00am",7.6,1,830]
["2:00 a.m.",13.39,11.69,{"v":87.30395817774458,"d":"87.30"},{"v":6.7,"d":"6.70"}," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":7.587499999999998,"d":"7.6"},2,978]
["Average",{"v":13.033333333333333,"d":"13.03"},{"v":11.316666666666668,"d":"11.32"},{"v":86.82864450127879,"d":"86.83"},{"v":6.816666666666667,"d":"6.82"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",3,886]
["Belt.Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","06:10:00","B",9,3688,2800,93.58,66.84,{"v":71.4255182731353,"d":"71.43"},"06:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,{"v":95.2,"d":"95.20"},49.68,{"v":52.18487394957984,"d":"52.18"},4,926]
["6:00 a.m.",12.45,10.84,{"v":87.06827309236948,"d":"87.07"},{"v":8.3,"d":"8.30"},"08:30:00","B",8,3695,2800,92.96,67.48,{"v":72.59036144578315,"d":"72.59"},"10:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,{"v":95,"d":"95.00"},{"v":46.8,"d":"46.80"},{"v":49.263157894736835,"d":"49.26"},5,968]
["10:00a.m.",12.42,10.87,{"v":87.52012882447664,"d":"87.52"},{"v":8.1,"d":"8.10"},"10:30:00","B",8,3699,2800,93.94,{"v":68.2,"d":"68.20"},{"v":72.59953161592506,"d":"72.60"},"14:00:00","C","C.V.P",null,null,95.16,48.56,{"v":51.029844472467424,"d":"51.03"},6,878]
["2:00 p.m.",12.77,11.05,{"v":86.53093187157401,"d":"86.53"},{"v":8.3,"d":"8.30"},"13:30:00","B",8,3707,2800,94.14,67.52,{"v":71.72296579562354,"d":"71.72"},"18:00:00","C","C.V.P",null,null,95.32,47.56,{"v":49.89509022240873,"d":"49.90"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",12.32,10.67,{"v":86.60714285714285,"d":"86.61"},{"v":8.1,"d":"8.10"},"16:05:00","B",8,3715,2800,94.16,66.64,{"v":70.7731520815633,"d":"70.77"},"22:00:00","C","C.V.P",null,null,96.38,48.72,{"v":50.549906619630626,"d":"50.55"},"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",{"v":12.432,"d":"12.43"},{"v":10.8,"d":"10.80"},{"v":86.87258687258688,"d":"86.87"},{"v":8.3,"d":"8.30"},"19:35:00","B",8,3724,2800,{"v":93,"d":"93.00"},65.36,{"v":70.27956989247312,"d":"70.28"},"02:00:00","C","C.V.P",null,null,{"v":94.9,"d":"94.90"},48.16,{"v":50.7481559536354,"d":"50.75"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",{"v":12.5,"d":"12.50"},10.91,87.28,{"v":8.1,"d":"8.10"},"21:45:00","B",9,3727,2800,93.82,65.56,{"v":69.8784907269239,"d":"69.88"},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":95.32666666666667,"d":"95.33"},{"v":48.24666666666667,"d":"48.25"},{"v":50.61193090425904,"d":"50.61"},1,899]
["Average",{"v":12.482,"d":"12.48"},{"v":10.856666666666667,"d":"10.86"},{"v":86.978582492122,"d":"86.98"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"00:40:00","B",8,3735,2800,94.78,66.76,{"v":70.43680101287192,"d":"70.44"},"R E M A R K S",{"$nulls":7},2,1136]
["R E M A R K S",{"$nulls":4},"02:50:00","B",9,3742,2800,94.12,67.16,{"v":71.35571610709731,"d":"71.36"},{"$nulls":8},3,970]
[{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"},"02:30:00","A MIEL ",71.51,50.44,70.53,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},4,1097]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},5,1062]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},6,948]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},{"v":25200,"d":"25,200"},{"v":93.83333333333331,"d":"93.83"},{"v":66.83555555555556,"d":"66.84"},{"v":71.22794552989936,"d":"71.23"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]