{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":96,"n_cols":24,"rows_kept":96,"merged":[[0,0,0,23],[3,6,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,19],[3,20,3,21],[11,14,11,17],[19,14,19,17],[27,14,27,17],[30,18,30,19],[30,20,30,21],[36,22,36,23],[37,14,37,17],[45,14,45,17],[52,14,52,17],[57,18,57,21],[61,14,61,17],[66,6,66,13],[70,0,70,4],[71,14,71,17],[79,0,79,4],[80,14,80,21],[88,17,88,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":14},"       "]
["Time "," CROP DAY",12," DATE","2020-09-28",{"$nulls":3},"Monday",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":4},3,null,"   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["Crusher Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:12:00","A",4,449,900,90.94,78.48,{"v":86.29865845612493,"d":"86.30"},"5:00am",76.97,53.76,{"v":69.84539430947122,"d":"69.85"},"5:00am",6.5,"5:00am",{"v":6,"d":"6.0"},"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:25:00","A",6,451,1100,91.58,{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":84.73465822231928,"d":"84.73"},"11:00am",74.68,56.58,{"v":75.76325656132833,"d":"75.76"},"6:00am",7.1,"6:00am",9.3,1,1144]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:25:00","A",7,452,1800,{"v":90.8,"d":"90.80"},{"v":77,"d":"77.00"},{"v":84.80176211453745,"d":"84.80"},"5:00pm",74.75,{"v":51.3,"d":"51.30"},{"v":68.62876254180603,"d":"68.63"},"7:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00am",6.4,2,945]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:27:00","A",1,453,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",76.03,{"v":52,"d":"52.00"},{"v":68.39405497829803,"d":"68.39"},"8:00am",7.2,"8:00am",6.4,3,1042]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:40:00","A",2,454,900,91.96,79.84,{"v":86.82035667681602,"d":"86.82"},"Average",{"v":75.6075,"d":"75.61"},53.41,{"v":70.64114009853519,"d":"70.64"},"9:00am",7.1,"9:00am",6.5,4,862]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:30:00","A",7,456,1800,90.56,77.52,{"v":85.60070671378092,"d":"85.60"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",6.9,"10:00am",6.6,5,782]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"09:00:00","A",6,457,1100,{"v":91,"d":"91.00"},{"v":77.4,"d":"77.40"},{"v":85.05494505494507,"d":"85.05"},"M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"11:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"11:00am",6.4,6,1090]
[{"$nulls":6},"09:25:00","A",4,458,900,91.64,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":85.11567001309471,"d":"85.12"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",7.1,"12:00pm",6.3,7]
[{"$nulls":6},"09:45:00","A",3,459,1000,91.46,{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":85.50185873605949,"d":"85.50"},"5:00am",78.27,40.94,{"v":52.30611984157404,"d":"52.31"},"1:00pm",7.2,"1:00pm",6.6,8]
["Crusher Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"10:55:00","A",6,461,1100,{"v":90.5,"d":"90.50"},78.56,{"v":86.80662983425414,"d":"86.81"},"11:00am",76.07,39.34,{"v":51.715525174181685,"d":"51.72"},"2:00pm",7.1,"2:00pm",6.6,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",18.11,15.75,{"v":86.96852567642188,"d":"86.97"},{"v":4.9,"d":"4.90"},null,"10:56:00","A",7,462,1800,{"v":91.7,"d":"91.70"},77.08,{"v":84.05670665212651,"d":"84.06"},"5:00pm",{"v":77.3,"d":"77.30"},40.72,{"v":52.67787839586029,"d":"52.68"},"3:00pm",7.2,"3:00pm",6.6,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",17.85,{"v":15.4,"d":"15.40"},{"v":86.27450980392156,"d":"86.27"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,"11:25PM","A",2,463,900,92.56,78.48,{"v":84.78824546240277,"d":"84.79"},"11:00pm",76.71,40.92,{"v":53.34376222135315,"d":"53.34"},"4:00pm",7.1,"4:00pm",6.6,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",17.39,14.75,{"v":84.81886141460609,"d":"84.82"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"11:30PM","A",7,464,1800,91.72,77.88,{"v":84.91059747056258,"d":"84.91"},"Average",{"v":77.08749999999999,"d":"77.09"},{"v":40.480000000000004,"d":"40.48"},{"v":52.51175612129075,"d":"52.51"},"5:00pm",7.2,"5:00pm",6.6,1,1103]
["6:00 p.m.",11.21,9.47,{"v":84.47814451382693,"d":"84.48"},{"v":5.1,"d":"5.10"},null,"12:30PM","A",4,465,900,91.32,77.68,{"v":85.06351292159441,"d":"85.06"}," "," ",null,null,"6:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"6:00pm",6.3,2,928]
["10:00 p.m.",17.06,14.89,{"v":87.28018757327082,"d":"87.28"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"12:50PM","A",3,466,900,91.92,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":84.63881636205396,"d":"84.64"},"  \"MAGMA MELTER SYRUP \"",{"$nulls":3},"7:00pm",7.2,"7:00pm",6.6,3,1003]
["2:00 a.m.",16.83,14.68,{"v":87.22519310754605,"d":"87.23"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"1:00PM","A",6,467,1100,91.42,77.72,{"v":85.01422008313278,"d":"85.01"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.1,"8:00pm",6.6,4,1028]
["Average",{"v":16.408333333333335,"d":"16.41"},{"v":14.156666666666666,"d":"14.16"},{"v":86.27729812087352,"d":"86.28"},{"v":5.233333333333333,"d":"5.23"},null,"13:40:00","A",7,469,180,91.56,{"v":77.923,"d":"77.92"},{"v":85.10594145915246,"d":"85.11"},"5:00am",60.37,52.98,{"v":87.7588206062614,"d":"87.76"},"9:00pm",7.2,"9:00pm",6.8,5,970]
[" ",{"$nulls":5},"2:05PM","A",1,470,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",62.89,53.88,{"v":85.67339799650183,"d":"85.67"},"10:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"10:00pm",6.8,6,1157]
[{"$nulls":6},"3:00PM","A",4,471,900,91.76,78.48,{"v":85.52746294681779,"d":"85.53"},"5:00pm",66.38,56.76,{"v":85.50768303705935,"d":"85.51"},"11:00pm",7.2,"11:00pm",6.8,7]
["Residual Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"3:10PM","A",7,473,1800,91.62,77.36,{"v":84.43571272647893,"d":"84.44"},"11:00pm",64.88,55.44,{"v":85.45006165228114,"d":"85.45"},"12:00am",7.1,"12:00am",6.8,8]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"3:20PM","A",2,474,900,{"v":92.3,"d":"92.30"},77.32,{"v":83.7703141928494,"d":"83.77"},"Average",{"v":63.629999999999995,"d":"63.63"},{"v":54.765,"d":"54.77"},{"v":86.06789250353607,"d":"86.07"},"1:00am",7.1,"1:00am",6.6,"       Boiler     "]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"3:20PM","A",6,475,1100,{"v":92.2,"d":"92.20"},78.32,{"v":84.9457700650759,"d":"84.95"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"2:00am",6.6,"TIME =    8:00am   "]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"3:50PM","A",3,476,900,91.88,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.32868959512409,"d":"85.33"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",6.7,"3:00am",6.5,"Boiler No.","Conductivity"]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"4:00PM","A",1,477,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",6.5,"4:00am",6.2,1,1082]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:10PM","A",6,478,1100,91.86,78.28,{"v":85.21663400827346,"d":"85.22"},"4:00am",86.04,28.88,{"v":33.56578335657833,"d":"33.57"},"Average",{"v":7.033333333333332,"d":"7.0"},"Average",{"v":6.645833333333331,"d":"6.6"},2,1019]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:25PM","A",7,479,1800,92.22,78.56,{"v":85.18759488180439,"d":"85.19"},"8:00am",86.34,26.68,{"v":30.90108871901783,"d":"30.90"}," Lime  juice",null," Injection water",null,3,1173]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"5:30PM","A",4,480,900,91.26,77.36,{"v":84.76879246110015,"d":"84.77"},"12:00pm",86.86,26.72,{"v":30.762145982040064,"d":"30.76"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.",4,922]
[" ",{"$nulls":5},"6:05PM","A",1,482,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",86.32,{"v":28,"d":"28.00"},{"v":32.437442075996294,"d":"32.44"},"5:00am",7.7,"5:00am",7.1,5,1052]
[{"$nulls":6},"6:40PM","A",7,483,1800,90.92,77.68,{"v":85.43774747030358,"d":"85.44"},"8:00pm",{"v":86.3,"d":"86.30"},27.72,{"v":32.12050984936269,"d":"32.12"},"6:00am",7.2,"6:00am",7.5,6,1331]
["Residual Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"6:40PM","A",3,484,900,{"v":91.8,"d":"91.80"},77.88,{"v":84.83660130718954,"d":"84.84"},"12:00am",85.12,28.04,{"v":32.941729323308266,"d":"32.94"},"7:00am",7.8,"7:00am",7.5,7]
["6:00 a.m.",2.22,1.81,{"v":81.53153153153153,"d":"81.53"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"7:20PM","A",6,485,1100,91.88,78.36,{"v":85.28515454941228,"d":"85.29"},"Average",{"v":86.16333333333334,"d":"86.16"},{"v":27.673333333333332,"d":"27.67"},{"v":32.11729660721884,"d":"32.12"},"8:00am",7.6,"8:00am",7.5,8]
["10:00a.m.",2.38,1.87,{"v":78.57142857142858,"d":"78.57"},{"v":5.9,"d":"5.90"},null,"7:30PM","A",2,486,900,{"v":92.1,"d":"92.10"},79.24,{"v":86.03691639522259,"d":"86.04"},{"$nulls":4},"9:00am",7.2,"9:00am",7.4,"FEED WATER"]
["2:00 p.m.",3.23,{"v":2.3,"d":"2.30"},{"v":71.20743034055727,"d":"71.21"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"8:10PM","A",1,487,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",6.9,"10:00am",7.5,"TIME  ","P.H."]
["6:00 p.m.",3.05,2.11,{"v":69.18032786885246,"d":"69.18"},{"v":6.2,"d":"6.20"},null,"8:15PM","A",7,489,1800,{"v":92.1,"d":"92.10"},78.36,{"v":85.08143322475571,"d":"85.08"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",7.6,"11:00am",7.5,"5:00am",7.8]
["10:00 p.m.",3.27,2.49,{"v":76.1467889908257,"d":"76.15"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"9:00PM","A",4,490,900,91.42,77.72,{"v":85.01422008313278,"d":"85.01"},"5:00am",91.48,81.96,{"v":89.59335373852207,"d":"89.59"},"12:00pm",7.3,"12:00pm",7.4,"6:00am",8.3]
["2:00 a.m.",{"v":3.1,"d":"3.10"},2.15,{"v":69.35483870967741,"d":"69.35"},{"v":6.1,"d":"6.10"},null,"9:55PM","A",6,492,1100,90.94,78.64,{"v":86.47459863646361,"d":"86.47"},"11:00am",92.46,{"v":83,"d":"83.00"},{"v":89.76854856154013,"d":"89.77"},"1:00pm",7.7,"1:00pm",7.3,"7:00am",7.9]
["Average",{"v":2.875,"d":"2.88"},{"v":2.1216666666666666,"d":"2.12"},{"v":73.79710144927536,"d":"73.80"},{"v":6.2,"d":"6.20"},null,"10:25PM","A",1,493,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",92.36,84.72,{"v":91.72802078822001,"d":"91.73"},"2:00pm",7.4,"2:00pm",7.4,"8:00am",8.2]
[" ",{"$nulls":5},"10:40PM","A",7,494,1800,91.96,78.28,{"v":85.12396694214877,"d":"85.12"},"11:00pm",{"v":91.5,"d":"91.50"},82.64,{"v":90.31693989071037,"d":"90.32"},"3:00pm",7.6,"3:00pm",7.5,"9:00am",8.1]
[{"$nulls":6},"10:48PM","A",3,495,900,92.22,77.44,{"v":83.97310778572977,"d":"83.97"},"Average",91.95,83.08,{"v":90.35345296356715,"d":"90.35"},"4:00pm",7.5,"4:00pm",7.5,"10:00am",8.5]
["Mill 1 & 2 Dilute Juice","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"23:02:00","A",2,496,900,91.26,78.56,{"v":86.08371685294762,"d":"86.08"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.5,"5:00pm",7.5,"11:00am",8.3]
["6:00 a.m.",13.61,11.61,{"v":85.30492285084496,"d":"85.30"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,"23:25:00","A",6,497,1100,90.58,78.88,{"v":87.08324133362773,"d":"87.08"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",7.5,"6:00pm",7.4,"12:00pm",8.3]
["10:00a.m.",13.13,{"v":11.2,"d":"11.20"},{"v":85.30083777608529,"d":"85.30"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"00:05:00","A",7,498,1800,91.86,76.64,{"v":83.43130851295449,"d":"83.43"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",6.6,"7:00pm",7.5,"1:00pm",8.2]
["2:00 p.m.",13.36,11.36,{"v":85.02994011976048,"d":"85.03"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"00:15:00","A",1,500,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00am",92.38,74.64,{"v":80.7967092444252,"d":"80.80"},"8:00pm",6.5,"8:00pm",7.4,"2:00pm",8.1]
["6:00 p.m.",12.95,11.18,{"v":86.33204633204633,"d":"86.33"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"00:16:00","A",4,501,900,{"v":91.4,"d":"91.40"},77.92,{"v":85.25164113785557,"d":"85.25"},"11:00am",{"v":92.2,"d":"92.20"},75.28,{"v":81.64859002169197,"d":"81.65"},"9:00pm",6.5,"9:00pm",7.3,"3:00pm",8.4]
["10:00 p.m.",13.45,11.69,{"v":86.91449814126393,"d":"86.91"},{"v":5.7,"d":"5.70"},null,"01:05:00","A",6,502,1100,91.52,77.08,{"v":84.22202797202797,"d":"84.22"},"5:00pm",90.58,77.44,{"v":85.49348642084345,"d":"85.49"},"10:00pm",7.2,"10:00pm",7.3,"4:00pm",8.4]
["2:00 a.m.",13.15,11.13,{"v":84.63878326996198,"d":"84.64"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"01:14:00","A",2,503,900,91.96,79.4,{"v":86.34188777729449,"d":"86.34"},"11:00pm",92.78,75.84,{"v":81.74175468851045,"d":"81.74"},"11:00pm",7.5,"11:00pm",7.6,"5:00pm",8.3]
["Average",{"v":13.275,"d":"13.28"},{"v":11.361666666666666,"d":"11.36"},{"v":85.58694287507846,"d":"85.59"},{"v":5.433333333333334,"d":"5.43"},null,"01:30:00","A",3,504,1100,91.28,77.96,{"v":85.40753724802805,"d":"85.41"},"Average",{"v":91.98499999999999,"d":"91.99"},{"v":75.80000000000001,"d":"75.80"},{"v":82.40473990324512,"d":"82.40"},"12:00am",7.2,"12:00am",7.2,"6:00pm",8.4]
[" ",{"$nulls":5},"01:45:00","A",7,505,1800,91.34,78.56,{"v":86.00832056054303,"d":"86.01"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",7.6,"1:00am",7.4,"7:00pm",8.4]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"02:27:00","A",4,507,900,91.14,78.68,{"v":86.32872503840247,"d":"86.33"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",7.1,"2:00am",7.4,"8:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["6:00 a.m.",12.89,10.99,{"v":85.2598913886734,"d":"85.26"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"02:35:00","A",7,508,1800,91.66,78.24,{"v":85.35893519528692,"d":"85.36"},"II DESCARGA 1:20 P.M",88.12,48.64,{"v":55.197458011802084,"d":"55.20"},"3:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"3:00am",7.5,"9:00pm",8.1]
["10:00a.m.",11.02,9.36,{"v":84.93647912885662,"d":"84.94"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"02:40:00","A",6,509,1100,{"v":91.2,"d":"91.20"},77.52,{"v":85,"d":"85.00"},"SEMILLA 2:00 AM",87.34,{"v":62.6,"d":"62.60"},{"v":71.67391802152507,"d":"71.67"},"4:00am",7.1,"4:00am",7.6,"10:00pm",8.4]
["2:00 p.m.",13.21,11.24,{"v":85.08705526116577,"d":"85.09"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"04:00:00","A",2,511,900,92.72,80.16,{"v":86.45383951682484,"d":"86.45"},"I CORTE 2:25 AM",88.42,55.48,{"v":62.74598507125084,"d":"62.75"},"Average",{"v":7.283333333333331,"d":"7.3"},"Average",{"v":7.425000000000001,"d":"7.4"},"11:00pm",8.8]
["6:00 p.m.",13.05,11.17,{"v":85.59386973180077,"d":"85.59"},{"v":7,"d":"7.00"},null,"04:20:00","A",3,512,900,91.62,77.32,{"v":84.39205413665137,"d":"84.39"},"I DESCARGA 3:15 AM",{"v":89,"d":"89.00"},49.92,{"v":56.08988764044944,"d":"56.09"},"Cane wash water",{"$nulls":3},"12:00am",8.5]
["10:00 p.m.",{"v":12.5,"d":"12.50"},10.78,86.24,{"v":7,"d":"7.00"},null,"04:25:00","A",7,513,1800,91.34,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.17626450624041,"d":"85.18"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","1:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 a.m.",13.48,11.63,{"v":86.27596439169139,"d":"86.28"},{"v":7,"d":"7.00"},null,"04:40:00","A",6,514,1100,91.64,77.88,{"v":84.98472282845918,"d":"84.98"},"Average",88.22,54.16,{"v":61.39197460893221,"d":"61.39"},"5:00am",5.6,"5:00pm",5.7,"2:00am"]
["Average",{"v":12.691666666666668,"d":"12.69"},{"v":10.861666666666666,"d":"10.86"},{"v":85.58108995403806,"d":"85.58"},{"v":7.016666666666667,"d":"7.02"},null,"05:25:00","A",4,515,900,{"v":91.7,"d":"91.70"},77.88,{"v":84.92911668484186,"d":"84.93"},{"$nulls":4},"6:00am",5.6,"6:00pm",5.6,"3:00am"]
[{"$nulls":13},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",5.7,"7:00pm",5.8,"4:00am"]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",5.7,"8:00pm",5.8,"Average",{"v":8.257142857142858,"d":"8.3"}]
["6:00 a.m.",67.87,58.12,{"v":85.63430086930896,"d":"85.63"},{"v":7.3,"d":"7.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",99.25,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",5.6,"9:00pm",5.8,"       Boiler     "]
["10:00a.m.",65.27,56.04,{"v":85.85874061590317,"d":"85.86"},{"v":6.6,"d":"6.60"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",99.29,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",5.6,"10:00pm",5.8,"TIME =     12:00pm  "]
["2:00 p.m.",{"v":65,"d":"65.00"},{"v":55.9,"d":"55.90"},{"v":86,"d":"86.00"},{"v":6.6,"d":"6.60"},null,"Average",{"$nulls":3},{"v":61980,"d":"61,980"},{"v":91.57755102040818,"d":"91.58"},{"v":78.0678163265306,"d":"78.07"},{"v":85.24776591714391,"d":"85.25"},"12:00pm",99.05,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",5.7,"11:00pm",5.8,"Boiler No.","Conductivity"]
["6:00 p.m.",66.36,56.98,{"v":85.86497890295358,"d":"85.86"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7},"4:00pm",98.99,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",5.8,"12:00am",5.9,1,1206]
["10:00 p.m.",66.42,57.44,{"v":86.47997591087021,"d":"86.48"},{"v":6.8,"d":"6.80"},null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","8:00pm",98.58,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",5.8,"1:00am",5.9,2,1148]
["2:00 a.m.",67.45,58.14,{"v":86.19718309859155,"d":"86.20"},{"v":6.6,"d":"6.60"},null,"06:20:00","B",8,450,{"v":2800,"d":"2,800"},93.46,66.52,{"v":71.17483415364862,"d":"71.17"},"12:00am",98.75,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",5.6,"2:00am",5.8,3,1077]
["Average",{"v":66.395,"d":"66.40"},{"v":57.10333333333333,"d":"57.10"},{"v":86.00547229962096,"d":"86.01"},{"v":6.7,"d":"6.70"},null,"08:00:00","B",8,455,{"v":2800,"d":"2,800"},93.54,66.56,{"v":71.15672439598033,"d":"71.16"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",5.8,"3:00am",5.7,4,1276]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":5},"10:50:00","B",8,460,{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":93.3,"d":"93.30"},67.52,{"v":72.36870310825294,"d":"72.37"},"Average",{"v":98.98500000000001,"d":"98.99"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",5.6,"4:00am",5.8,5,1018]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter 1","Belt Filter 2","13:20:00","B",8,468,{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":92.8,"d":"92.80"},66.08,{"v":71.20689655172414,"d":"71.21"}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":5.729166666666667,"d":"5.7"},6,1132]
["6:00 a.m.",{"$nulls":3},4.41,{"v":5.3,"d":"5.30"},"3:00PM","B",8,472,{"v":2800,"d":"2,800"},93.08,66.48,{"v":71.42243231628707,"d":"71.42"},"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",7]
["10:00a.m.",{"$nulls":3},2.44,3.91,"5:50PM","B",8,481,{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":93.5,"d":"93.50"},66.16,{"v":70.75935828877004,"d":"70.76"},"06:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},95.62,49.24,{"v":51.49550303283832,"d":"51.50"},8]
["2:00 p.m.",{"$nulls":3},3.49,3.43,"7:50PM","B",8,487,{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":92.8,"d":"92.80"},65.12,{"v":70.17241379310346,"d":"70.17"},"10:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},94.86,50.04,{"v":52.75142314990512,"d":"52.75"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",{"$nulls":3},3.99,2.65,"9:25PM","B",8,491,{"v":2800,"d":"2,800"},94.04,66.72,{"v":70.94853253934495,"d":"70.95"},"14:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},{"v":96.3,"d":"96.30"},49.44,{"v":51.33956386292835,"d":"51.34"},"TIME =       4:00pm"]
["10:00 p.m.",2.03,null,null,{"v":2.5,"d":"2.50"},2.78,"00:05:00","B",8,499,{"v":2800,"d":"2,800"},93.52,66.76,{"v":71.3857998289136,"d":"71.39"},"6:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},96.04,50.64,{"v":52.728029987505195,"d":"52.73"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",2.48,null,null,2.14,2.58,"02:20:00","B",8,506,{"v":2800,"d":"2,800"},93.16,65.16,{"v":69.944182052383,"d":"69.94"},"10:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},96.54,50.84,{"v":52.66210897037497,"d":"52.66"},1,1167]
["Average",{"v":2.255,"d":"2.26"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":3.1616666666666666,"d":"3.16"},{"v":3.4416666666666664,"d":"3.44"},"Average",{"$nulls":3},{"v":28000,"d":"28,000"},93.32,{"v":66.30799999999999,"d":"66.31"},{"v":71.05443634804972,"d":"71.05"},"02:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},{"v":95,"d":"95.00"},{"v":49.8,"d":"49.80"},{"v":52.421052631578945,"d":"52.42"},2,1060]
["B A G A S S E (1 NEW MILL)",{"$nulls":5},"B A G A S S E (2 OLD MILL)",{"$nulls":7},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":95.72666666666669,"d":"95.73"},{"v":50,"d":"50.00"},{"v":52.23204958562573,"d":"52.23"},3,1062]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",null,"Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",{"$nulls":3},"REMARKS FOR BATCH PANS",{"$nulls":7},4,1000]
["4: am.",null," ","4: am.",null,null,"4: am.",{"v":52,"d":"52.00"}," ","4: am.",1.97,{"$nulls":3},"00:00:00","A MIEL ",{"$nulls":3},75.03,52.96,{"v":70.58509929361588,"d":"70.59"},5,869]
["8: am.",null,null,"8: am.",null,null,"8: am.",49.74,null,"8: am.",2.08,{"$nulls":3},"00:00:00","SYRUP",{"$nulls":3},66.19,57.64,{"v":87.08264088230851,"d":"87.08"},6,850]
["12: pm.",null,null,"12: pm.",null,null,"12: pm.",51.92,null,"12: pm.",1.86,{"$nulls":3},"03:55:00","B",8,510,2800,93.28,66.32,{"v":71.09777015437392,"d":"71.10"},7]
["4: pm.",null," ","4: pm.",null,null,"4: pm.",49.76," ","4: pm.",2.08,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},8]
["8: pm.",null,null,"8: pm.",null,null,"8: pm.",51.92,null,"8: pm.",1.89,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},"       Boiler     "]
["12:am.",null,null,"12:am.",null,null,"12:am.",null,null,"12:am.",2.02,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},"TIME =       8:00pm"]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"v":51.068000000000005,"d":"51.07"},null,"Average",{"v":1.9833333333333334,"d":"1.98"},null,"BELT FILTRATE J. 2",null,"Average",{"$nulls":3},{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":78.16666666666667,"d":"78.17"},{"v":58.97333333333333,"d":"58.97"},{"v":75.4456289978678,"d":"75.45"},"Boiler No.","Conductivity"]
["DRUM FILTRATE J.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Belt.Filtrate j. 1","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,null,"SPECIAL TESTS",{"$nulls":4},1,1137]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:00 a.m.",12.13,10.23,{"v":84.3363561417972,"d":"84.34"},{"v":7.5,"d":"7.50"},11.93,10.04,{"v":84.15758591785414,"d":"84.16"},7.4,null,null,"TIME","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","PH",2,1000]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"10:00a.m.",11.93,10.06,{"v":84.32523051131602,"d":"84.33"},{"v":7.4,"d":"7.40"},11.78,9.93,{"v":84.29541595925298,"d":"84.30"},7.4,null,null,"MAGMAC-1 11:00 A.M",{"v":90.7,"d":"90.70"},75.12,{"v":82.82249173098126,"d":"82.82"},null,3,1030]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"2:00 p.m.",11.88,9.98,{"v":84.006734006734,"d":"84.01"},{"v":7.5,"d":"7.50"},11.77,{"v":9.9,"d":"9.90"},{"v":84.11214953271029,"d":"84.11"},7.5,null,null,"MAGMAC-1 5:00P.M",94.02,76.96,{"v":81.8549244841523,"d":"81.85"},null,4,923]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:00 p.m.",11.18,9.47,{"v":84.70483005366727,"d":"84.70"},{"v":8,"d":"8.00"},11.21,9.47,{"v":84.47814451382693,"d":"84.48"},8,null,null,"MAGMAC-1 11:00PM",{"v":94,"d":"94.00"},76.08,{"v":80.93617021276596,"d":"80.94"},null,5,1060]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"10:00 p.m.",10.58,9.03,{"v":85.34971644612476,"d":"85.35"},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"v":10.1,"d":"10.10"},8.63,{"v":85.44554455445545,"d":"85.45"},8.2,null,null,"MAGMA C-1 5:00 A.M",93.42,76.12,{"v":81.4814814814815,"d":"81.48"},null,6,1115]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"2:00 a.m.",10.89,9.23,{"v":84.75665748393021,"d":"84.76"},{"v":8,"d":"8.00"},10.75,9.14,{"v":85.0232558139535,"d":"85.02"},8,{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},null,7]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"v":11.431666666666667,"d":"11.43"},{"v":9.666666666666666,"d":"9.67"},{"v":84.56043154978859,"d":"84.56"},7.75,{"v":11.256666666666668,"d":"11.26"},{"v":9.518333333333333,"d":"9.52"},{"v":84.55729937814627,"d":"84.56"},7.75,null,null,"Average",{"v":93.03500000000001,"d":"93.04"},76.07,{"v":81.76492717794378,"d":"81.76"},{"$error":"#DIV/0!"},8]