{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":24,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,23],[3,6,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,19],[3,20,3,21],[3,22,3,23],[11,14,11,17],[19,14,19,17],[27,14,27,17],[30,18,30,19],[30,20,30,21],[30,22,30,23],[37,14,37,17],[45,14,45,17],[52,14,52,17],[60,14,60,17],[70,14,70,17],[76,6,76,13],[79,14,79,17],[85,6,85,13],[90,14,90,21],[93,0,93,4],[94,6,94,13],[98,14,98,21],[102,0,102,4],[103,6,103,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":14},"       "]
["Time "," CROP DAY",121," DATE","2021-01-15",{"$nulls":3},"Friday",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":6},"   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"  \" MAGMA MELTER SYRUP \"",{"$nulls":3}," Lime  juice",null,"Clarified  j.",null," S y r u p"]
["Crusher Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:10:00","A",8,6343,2800,{"v":90.8,"d":"90.80"},79.56,{"v":87.62114537444936,"d":"87.62"},"05:00:00",49.12,44.26,{"v":90.10586319218241,"d":"90.11"},"5:00am",7.6,"5:00am",6.8,"5:00am",6.3]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:45:00","A",4,6344,900,{"v":91.1,"d":"91.10"},79.04,{"v":86.76180021953897,"d":"86.76"},"11:00:00",67.47,60.92,{"v":90.29198162146139,"d":"90.29"},"6:00am",7.2,"6:00am",7.1,"6:00am",6.6]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:05:00","A",6,6345,1200,90.52,77.88,{"v":86.0362350861688,"d":"86.04"},"17:00:00",63.82,{"v":58.6,"d":"58.60"},{"v":91.82074584769666,"d":"91.82"},"7:00am",7.3,"7:00am",6.9,"7:00am",6.5]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:35:00","A",7,6346,1800,{"v":91,"d":"91.00"},78.44,{"v":86.1978021978022,"d":"86.20"},"11:00PM",60.18,53.56,{"v":88.99966766367564,"d":"89.00"},"8:00am",7.3,"8:00am",6.9,"8:00am",6.4]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:50:00","A",2,6347,900,91.72,78.96,{"v":86.08809419973834,"d":"86.09"},"Average",{"v":60.1475,"d":"60.15"},{"v":54.335,"d":"54.34"},{"v":90.33625670227357,"d":"90.34"},"9:00am",7.3,"9:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"9:00am",6.3]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:00:00","A",3,6348,1000,91.34,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.83315086490038,"d":"85.83"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",7.2,"10:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"10:00am",6.3]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"08:30:00","A",6,6349,1200,91.26,78.48,{"v":85.99605522682445,"d":"86.00"},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"11:00am",7.1,"11:00am",6.8,"11:00am",6.3]
["Crusher Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"08:40:00","A",7,6350,1800,91.74,80.48,{"v":87.72618269021147,"d":"87.73"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",6.9,"12:00pm",6.9,"12:00pm",6.3]
["6:00 a.m.",17.13,15.65,{"v":91.36018680677175,"d":"91.36"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"08:50:00","A",4,6351,900,{"v":91.2,"d":"91.20"},79.08,{"v":86.71052631578947,"d":"86.71"},"05:00:00",72.64,51.84,{"v":71.36563876651982,"d":"71.37"},"1:00pm",7.2,"1:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"1:00pm",6.2]
["10:00a.m.",{"v":17.1,"d":"17.10"},15.82,{"v":92.51461988304092,"d":"92.51"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"10:00:00","A",8,6352,2800,91.28,79.48,{"v":87.07274320771253,"d":"87.07"},"11:00:00",73.55,51.86,{"v":70.5098572399728,"d":"70.51"},"2:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"2:00pm",6.9,"2:00pm",6.3]
["2:00 p.m.",16.84,15.16,{"v":90.02375296912113,"d":"90.02"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"10:50:00","A",7,6353,1800,90.32,{"v":79,"d":"79.00"},{"v":87.46678476527902,"d":"87.47"},"17:00:00",69.33,{"v":49.1,"d":"49.10"},{"v":70.82071253425646,"d":"70.82"},"3:00pm",7.6,"3:00pm",6.9,"3:00pm",6.3]
["6:00 p.m.",17.06,{"v":15.2,"d":"15.20"},{"v":89.09730363423213,"d":"89.10"},{"v":5.7,"d":"5.70"},null,"10:55:00","A",2,6354,900,91.64,79.28,{"v":86.51243998254039,"d":"86.51"},"11:00PM",73.66,52.54,{"v":71.32772196578875,"d":"71.33"},"4:00pm",6.9,"4:00pm",7.1,"4:00pm",6.4]
["10:00 p.m.",17.85,16.17,{"v":90.58823529411765,"d":"90.59"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"11:20AM","A",6,6355,1200,90.56,78.12,{"v":86.26325088339223,"d":"86.26"},"Average",{"v":72.29499999999999,"d":"72.30"},{"v":51.335,"d":"51.34"},{"v":71.00767687945225,"d":"71.01"},"5:00pm",7.3,"5:00pm",6.9,"5:00pm",6.5]
["2:00 a.m.",{"v":17.8,"d":"17.80"},16.67,{"v":93.65168539325843,"d":"93.65"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"12:00PM","A",4,6356,900,91.32,79.44,{"v":86.99080157687254,"d":"86.99"}," "," ",null,null,"6:00pm",6.7,"6:00pm",6.9,"6:00pm",6.4]
["Average",{"v":17.29666666666667,"d":"17.30"},{"v":15.778333333333334,"d":"15.78"},{"v":91.22181537868566,"d":"91.22"},{"v":5.566666666666666,"d":"5.57"},null,"12:05PM","A",7,6357,1800,92.12,{"v":80.2,"d":"80.20"},{"v":87.06035605731654,"d":"87.06"},"M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",7.2,"7:00pm",6.9,"7:00pm",6.3]
["Mill 1 & 2 Dilute Juice","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"1:00PM","A",6,6358,1100,91.06,78.76,{"v":86.49242257851965,"d":"86.49"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.3,"8:00pm",null,"8:00pm"]
["6:00 a.m.",15.05,13.62,{"v":90.49833887043188,"d":"90.50"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"1:20PM","A",3,6359,900,92.18,77.96,{"v":84.57366022998481,"d":"84.57"},"05:00:00",70.04,36.52,{"v":52.14163335237008,"d":"52.14"},"9:00pm",7.2,"9:00pm",6.8,"9:00pm"]
["10:00a.m.",15.04,13.91,{"v":92.48670212765958,"d":"92.49"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"1:45PM","A",2,6360,900,91.74,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":85.89492042729454,"d":"85.89"},"11:00:00",71.05,{"v":34.9,"d":"34.90"},{"v":49.12033779028853,"d":"49.12"},"10:00pm",6.9,"10:00pm",6.9,"10:00pm",6.3]
["2:00 p.m.",{"v":14.8,"d":"14.80"},13.38,{"v":90.4054054054054,"d":"90.41"},{"v":5.7,"d":"5.70"},null,"2:25PM","A",6,6361,1100,91.54,78.28,{"v":85.51452916757701,"d":"85.51"},"17:00:00",{"v":72.5,"d":"72.50"},{"v":36.8,"d":"36.80"},{"v":50.75862068965517,"d":"50.76"},"11:00pm",7.1,"11:00pm",6.8,"11:00pm",6.7]
["6:00 p.m.",13.85,12.38,{"v":89.38628158844766,"d":"89.39"},{"v":5.7,"d":"5.70"},null,"2:35PM","A",7,6362,1800,{"v":91.3,"d":"91.30"},{"v":80.2,"d":"80.20"},{"v":87.84227820372399,"d":"87.84"},"11:00PM",71.53,37.94,{"v":53.04068223123165,"d":"53.04"},"12:00am",7.1,"12:00am",6.8,"12:00am",6.3]
["10:00 p.m.",15.03,13.68,{"v":91.0179640718563,"d":"91.02"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"2:55PM","A",8,6363,2800,92.06,79.56,{"v":86.42189876167717,"d":"86.42"},"Average",71.28,36.54,{"v":51.26262626262626,"d":"51.26"},"1:00am",7.3,"1:00am",6.8,"1:00am",6.3]
["2:00 a.m.",15.15,13.77,{"v":90.89108910891088,"d":"90.89"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"15:40:00","A",4,6364,900,{"v":91,"d":"91.00"},{"v":79.4,"d":"79.40"},{"v":87.25274725274726,"d":"87.25"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",7.4,"2:00am",6.9,"2:00am",6.3]
["Average",14.82,{"v":13.456666666666665,"d":"13.46"},{"v":90.80071974808816,"d":"90.80"},{"v":5.766666666666667,"d":"5.77"},null,"4:25PM","A",6,6365,1100,{"v":91.2,"d":"91.20"},81.52,{"v":89.38596491228068,"d":"89.39"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",7.1,"3:00am",6.9,"3:00am",6.3]
["Residual Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"4:45PM","A",7,6366,{"v":1800,"d":"1,800"},90.96,79.84,{"v":87.77484608619174,"d":"87.77"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",7.4,"4:00am",6.8,"4:00am",6.3]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:00PM","A",2,6367,900,92.04,80.32,{"v":87.2664059104737,"d":"87.27"},"04:00:00",85.54,28.04,{"v":32.77998597147533,"d":"32.78"},"Average",{"v":7.191666666666667,"d":"7.2"},"Average",{"v":6.900000000000002,"d":"6.9"},"Average",{"v":6.359090909090909,"d":"6.4"}]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:00PM","A",3,6368,900,91.68,79.52,{"v":86.73647469458987,"d":"86.74"},"08:00:00",{"v":86.5,"d":"86.50"},29.16,{"v":33.71098265895954,"d":"33.71"},"FEED WATER",null," Injection water",null,"Cane wash water"]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:42PM","A",4,6369,900,92.44,{"v":80.8,"d":"80.80"},{"v":87.40804846386845,"d":"87.41"},"12:00PM",86.56,28.04,{"v":32.393715341959336,"d":"32.39"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","Time  ","P.h."]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:45PM","A",7,6370,1800,91.28,80.44,{"v":88.12445223488167,"d":"88.12"},"16:00:00",86.28,27.12,{"v":31.432545201668987,"d":"31.43"},"5:00am",8.9,"5:00am",8.6,"5:00am",7.5]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:55PM","A",6,6371,1100,91.08,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":86.5173473869126,"d":"86.52"},"8:00PM",86.36,{"v":27,"d":"27.00"},{"v":31.26447429365447,"d":"31.26"},"6:00am",8.5,"6:00am",8.6,"6:00am",7.4]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"7:55PM","A",8,6372,2800,{"v":91.9,"d":"91.90"},79.08,{"v":86.05005440696408,"d":"86.05"},"00:00:00",{"v":86.6,"d":"86.60"},26.96,{"v":31.131639722863746,"d":"31.13"},"7:00am",8.4,"7:00am",8.5,"7:00am",7.4]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"8:00PM","A",7,6373,1800,91.44,80.04,{"v":87.53280839895014,"d":"87.53"},"Average",{"v":86.30666666666667,"d":"86.31"},{"v":27.720000000000002,"d":"27.72"},{"v":32.11802873474433,"d":"32.12"},"8:00am",8.6,"8:00am",8.5,"8:00am",7.5]
["Residual Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"8:15PM","A",6,6374,1100,92.06,79.36,{"v":86.204649141864,"d":"86.20"},{"$nulls":4},"9:00am",8.6,"9:00am",8.5,"9:00am",7.5]
["6:00 a.m.",4.04,3.35,{"v":82.92079207920791,"d":"82.92"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"8:15PM","A",3,6375,900,92.72,79.48,{"v":85.72044866264021,"d":"85.72"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",8.9,"10:00am",8.7,"10:00am",7.5]
["10:00a.m.",3.57,3.15,{"v":88.23529411764706,"d":"88.24"},{"v":7.2,"d":"7.20"},null,"8:42PM","A",4,6376,900,91.46,79.08,{"v":86.46402799037831,"d":"86.46"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",8.6,"11:00am",null,"11:00am",7.5]
["2:00 p.m.",5.21,{"v":4.5,"d":"4.50"},{"v":86.37236084452975,"d":"86.37"},{"v":6.7,"d":"6.70"},null,"8:50PM","A",2,6377,900,91.26,79.68,{"v":87.31097961867192,"d":"87.31"},"05:00:00",91.78,86.36,{"v":94.09457398125953,"d":"94.09"},"12:00pm",8.8,"12:00pm",null,"12:00pm",7.5]
["6:00 p.m.",4.52,3.69,{"v":81.63716814159294,"d":"81.64"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"9:43PM","A",6,6378,1100,{"v":92.7,"d":"92.70"},{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":84.78964401294498,"d":"84.79"},"11:00:00",{"v":91.8,"d":"91.80"},{"v":84.8,"d":"84.80"},{"v":92.37472766884531,"d":"92.37"},"1:00pm",8.8,"1:00pm",8.6,"1:00pm",7.5]
["10:00 p.m.",5.35,4.45,{"v":83.17757009345796,"d":"83.18"},{"v":6.8,"d":"6.80"},null,"10:40PM","A",8,6379,2800,91.52,78.56,{"v":85.83916083916084,"d":"85.84"},"17:00:00",91.42,85.68,{"v":93.72128637059724,"d":"93.72"},"2:00pm",8.4,"2:00pm",8.6,"2:00pm",7.5]
["2:00 a.m.",4.09,3.34,{"v":81.66259168704157,"d":"81.66"},{"v":7.4,"d":"7.40"},null,"23:35:00","A",6,6380,1100,{"v":91.7,"d":"91.70"},78.44,{"v":85.53980370774264,"d":"85.54"},"11:00PM",{"v":91.1,"d":"91.10"},85.04,{"v":93.34796926454447,"d":"93.35"},"3:00pm",8.9,"3:00pm",8.8,"3:00pm",7.6]
["Average",{"v":4.463333333333333,"d":"4.46"},{"v":3.7466666666666666,"d":"3.75"},{"v":83.94324122479463,"d":"83.94"},{"v":7.016666666666666,"d":"7.02"},null,"00:55:00","A",3,6381,1000,91.44,77.16,{"v":84.38320209973753,"d":"84.38"},"Average",{"v":91.525,"d":"91.53"},{"v":85.47000000000001,"d":"85.47"},{"v":93.38432122370938,"d":"93.38"},"4:00pm",8.8,"4:00pm",8.7,"4:00pm",7.7]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"00:55:00","A",7,6382,1800,90.26,78.32,{"v":86.77154885885219,"d":"86.77"},{"$nulls":4},"5:00pm",8.7,"5:00pm",8.8,"5:00pm",7.5]
["6:00 a.m.",14.63,13.16,{"v":89.95215311004785,"d":"89.95"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"01:00:00","A",6,6383,1200,{"v":91.3,"d":"91.30"},77.64,{"v":85.03833515881709,"d":"85.04"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",8.7,"6:00pm",8.9,"6:00pm",7.6]
["10:00a.m.",14.38,12.98,{"v":90.26425591098747,"d":"90.26"},{"v":7,"d":"7.00"},null,"01:15:00","A",2,6384,900,{"v":92,"d":"92.00"},78.52,{"v":85.34782608695652,"d":"85.35"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",8.9,"7:00pm",8.7,"7:00pm",7.6]
["2:00 p.m.",14.73,13.34,{"v":90.56347589952478,"d":"90.56"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"01:20:00","A",8,6385,2800,91.12,{"v":79,"d":"79.00"},{"v":86.69885864793679,"d":"86.70"},"05:00:00",92.76,80.28,{"v":86.54592496765846,"d":"86.55"},"8:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"8:00pm",8.7,"8:00pm",7.6]
["6:00 p.m.",13.43,12.12,{"v":90.24571854058078,"d":"90.25"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"01:35:00","A",4,6396,900,{"v":91.4,"d":"91.40"},78.36,{"v":85.73304157549234,"d":"85.73"},"11:00:00",91.54,78.28,{"v":85.51452916757701,"d":"85.51"},"9:00pm",8.8,"9:00pm",8.7,"9:00pm",7.5]
["10:00 p.m.",14.43,13.09,{"v":90.71379071379071,"d":"90.71"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"02:20:00","A",6,6397,1200,90.52,77.44,{"v":85.55015466195316,"d":"85.55"},"17:00:00",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00pm",8.3,"10:00pm",8.7,"10:00pm",7.5]
["2:00 a.m.",13.87,12.52,{"v":90.26676279740448,"d":"90.27"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"02:55:00","A",7,6398,1800,91.6,79.84,{"v":87.16157205240177,"d":"87.16"},"11:00PM",93.42,75.08,{"v":80.36822950117748,"d":"80.37"},"11:00pm",8.2,"11:00pm",8.7,"11:00pm",7.5]
["Average",{"v":14.245,"d":"14.25"},{"v":12.868333333333332,"d":"12.87"},{"v":90.33579033579034,"d":"90.34"},{"v":6.949999999999999,"d":"6.95"},null,"03:40:00","A",6,6389,1200,90.48,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.98585322723254,"d":"85.99"},null,{"v":92.57333333333334,"d":"92.57"},77.88,{"v":84.1278986029094,"d":"84.13"},"12:00am",8.3,"12:00am",8.5,"12:00am",7.5]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"03:45:00","A",4,6390,900,90.46,79.04,{"v":87.37563564006192,"d":"87.38"},"   M A G M A \" C1 (NEW) \"",{"$nulls":3},"1:00am",8.6,"1:00am",8.5,"1:00am",7.5]
["6:00 a.m.",65.61,59.08,{"v":90.04724889498551,"d":"90.05"},{"v":6.6,"d":"6.60"},null,"04:30:00","A",3,6391,1000,90.94,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.5509126896855,"d":"85.55"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",8.6,"2:00am",8.5,"2:00am",7.5]
["10:00a.m.",65.05,58.82,{"v":90.4227517294389,"d":"90.42"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"05:05:00","A",8,6392,2800,91.36,{"v":79.6,"d":"79.60"},{"v":87.1278458844133,"d":"87.13"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},"3:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"3:00am",8.6,"3:00am",7.5]
["2:00 p.m.",64.53,58.58,{"v":90.77948241128158,"d":"90.78"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"05:30:00","A",2,6393,900,91.82,79.44,{"v":86.51709867131345,"d":"86.52"},"11:00:00",{"v":91.7,"d":"91.70"},78.12,{"v":85.19083969465649,"d":"85.19"},"4:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"4:00am",8.6,"4:00am",7.5]
["6:00 p.m.",64.94,58.92,{"v":90.72990452725594,"d":"90.73"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"05:30:00","A",6,6394,1200,90.62,77.56,{"v":85.58817038181417,"d":"85.59"},"5:00PM",91.74,77.04,{"v":83.9764551994768,"d":"83.98"},"Average",{"v":8.554166666666667,"d":"8.6"},"Average",{"v":8.636363636363635,"d":"8.6"},"Average",{"v":7.516666666666666,"d":"7.5"}]
["10:00 p.m.",64.79,58.78,{"v":90.72387714153419,"d":"90.72"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"05:35:00","A",7,6395,1800,90.16,79.04,{"v":87.66637089618457,"d":"87.67"},"11:00PM",{"v":92,"d":"92.00"},76.04,{"v":82.65217391304348,"d":"82.65"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["2:00 a.m.",64.86,58.68,{"v":90.47178538390379,"d":"90.47"},{"v":6.3,"d":"6.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,"TIME =   12:00am    ",null,null,"TIME =     12:00pm  "]
["Average",{"v":64.96333333333334,"d":"64.96"},{"v":58.81000000000001,"d":"58.81"},{"v":90.52799014828878,"d":"90.53"},{"v":6.366666666666667,"d":"6.37"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":91.81333333333333,"d":"91.81"},{"v":77.06666666666668,"d":"77.07"},{"v":83.93842579146094,"d":"83.94"},null,"Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["DRUM FILTRATE J.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":4},1,862,null,1,818]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity",null,2,868,null,2,774]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"Time",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,3,1050,null,3,1024]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"4: am.",{"v":99.1,"d":"99.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,4,1065,null,4,949]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"8: am.",99.47,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,5,703,null,5,650]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"12: pm.",98.92,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,6,1178,null,6,974]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"4: pm.",98.94,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,7,null,null,7]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"8: pm.",99.06,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,8,1194,null,8,1240]
["BELT FILTRATE J. 1","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"12:am.",{"v":99.8,"d":"99.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",13.12,11.76,{"v":89.63414634146342,"d":"89.63"},{"v":7.9,"d":"7.90"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":99.21499999999999,"d":"99.22"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"TIME =       4:00am",null,null,"TIME =       4:00pm"]
["10:00a.m.",13.18,11.86,{"v":89.98482549317147,"d":"89.98"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"B SEED",{"$nulls":3},"Pan","Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",11.88,10.66,{"v":89.73063973063972,"d":"89.73"},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","Number",1,840,null,1,825]
["6:00 p.m.",11.26,10.13,{"v":89.9644760213144,"d":"89.96"},{"v":8.4,"d":"8.40"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"8:10 AM 2 DESARROLLO",{"v":88.4,"d":"88.40"},65.52,74.11,"B/9",2,887,null,2,815]
["10:00 p.m.",12.08,10.84,{"v":89.73509933774835,"d":"89.74"},{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"SEMILLA-1:08PM",89.78,{"v":71,"d":"71.00"},79.08,"B/9",3,1280,null,3,1127]
["2:00 a.m.",13.07,11.74,{"v":89.82402448355012,"d":"89.82"},{"v":7.9,"d":"7.90"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"CORTE-1:50PM",89.92,68.72,76.42,"B/9",4,1047,null,4,958]
["Average",{"v":12.431666666666667,"d":"12.43"},{"v":11.165,"d":"11.17"},{"v":89.81096661750905,"d":"89.81"},{"v":8.016666666666666,"d":"8.02"},null,"Average",{"$nulls":3},{"v":74700,"d":"74,700"},{"v":91.3532075471698,"d":"91.35"},{"v":79.03622641509436,"d":"79.04"},{"v":86.51718810670592,"d":"86.52"},"I DESARROLLO 3:58 PM",89.72,{"v":66.4,"d":"66.40"},{"v":74,"d":"74.00"},"B/9",5,613,null,5,825]
["BELT FILTRATE J. 2","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null," M A S S E C U I T E  \"  B  \" C.V.P. SIDE \"B\"",{"$nulls":7},"10:55 PM 2 DESARROLLO",89.62,66.52,74.22,"B/9",6,979,null,6,1055]
["6:00 a.m.",13.04,11.71,{"v":89.80061349693253,"d":"89.80"},{"v":8.3,"d":"8.30"},null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","4:30 AM SEMILLA",{"v":89.4,"d":"89.40"},{"v":69.6,"d":"69.60"},77.85,"B/9",7,null,null,7]
["10:00a.m.",{"v":13.1,"d":"13.10"},11.78,{"v":89.92366412213741,"d":"89.92"},{"v":7.9,"d":"7.90"},null,"06:00:00","B","C.V.P",null,null,94.38,68.04,{"v":72.09154481881755,"d":"72.09"},"Average",{"v":89.47333333333334,"d":"89.47"},67.96,{"v":75.95559198271364,"d":"75.96"},null,8,1158,null,8,1118]
["2:00 p.m.",12.32,11.07,{"v":89.8538961038961,"d":"89.85"},{"v":8.1,"d":"8.10"},null,"10:00:00","B","C.V.P",null,null,94.48,67.8,{"v":71.76121930567315,"d":"71.76"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"Pan","       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",11.92,10.69,{"v":89.68120805369128,"d":"89.68"},{"v":8.3,"d":"8.30"},null,"2:00PM","B","C.V.P",null,null,95.5,69.52,{"v":72.7958115183246,"d":"72.80"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","Number","TIME =    8:00am   ",null,null,"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",12.44,11.14,{"v":89.54983922829582,"d":"89.55"},{"v":8,"d":"8.00"},null,"6:00PM","B","C.V.P",null,null,95.34,68.04,{"v":71.36563876651982,"d":"71.37"},"1:15 AM 2 DESCARGA",87.98,48.64,{"v":55.285292111843596,"d":"55.29"},"C/9","Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",13.14,11.81,{"v":89.87823439878234,"d":"89.88"},{"v":8,"d":"8.00"},null,"10:00PM","B","C.V.P",null,null,{"v":95.9,"d":"95.90"},{"v":70,"d":"70.00"},{"v":72.99270072992701,"d":"72.99"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,1,850,null,1,815]
["Average",{"v":12.660000000000002,"d":"12.66"},{"v":11.366666666666667,"d":"11.37"},{"v":89.78409689310163,"d":"89.78"},{"v":7.9,"d":"7.90"},null,"02:00:00","B","C.V.P",null,null,{"v":93.5,"d":"93.50"},67.88,{"v":72.59893048128342,"d":"72.60"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,2,737,null,2,814]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":94.85000000000001,"d":"94.85"},{"v":68.54666666666667,"d":"68.55"},{"v":72.26849411351256,"d":"72.27"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,3,970,null,3,817]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter 1","Belt Filter 2"," M A S S E C U I T E  \"  B  \" C.V.P. SIDE \"C\"",{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},null,4,938,null,4,1028]
["6:00 a.m.",{"$nulls":3},1.49,2.23,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,5,675,null,5,740]
["10:00a.m.",{"$nulls":3},0.82,1.53,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",87.98,48.64,{"v":55.285292111843596,"d":"55.29"},null,6,850,null,6,1149]
["2:00 p.m.",{"$nulls":3},1.48,2.02,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},7,null,null,7]
["6:00 p.m.",{"$nulls":3},0.45,1.37,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},8,null,null,8,1123]
["10:00 p.m.",{"$nulls":3},2.16,1.76,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"SPECIAL TESTS"]
["2:00 a.m.",{"$nulls":3},1.24,2.13,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.2733333333333334,"d":"1.27"},{"v":1.8399999999999999,"d":"1.84"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B A G A S S E (2 OLD MILL)",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Time                     "," % Moistu.",null,"Time","% POL",null," M A S S E C U I T E  \"  C  \" C.V.P SIDE \"B\"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: am.",null,null,"4: am.",3.31,null,"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: am.",{"v":52.6,"d":"52.60"},null,"8: am.",3.23,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12: pm.",{"v":52.2,"d":"52.20"},null,"12: pm.",3.01,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["4: pm.",{"v":53.8,"d":"53.80"},null,"4: pm.",2.57,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"REMARKS FOR BATCH PANS"]
["8: pm.",{"v":54.4,"d":"54.40"},null,"8: pm.",2.79,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"05:15:00","B",9,"CORTE",null,{"v":88.4,"d":"88.40"},65.88,{"v":74.52488687782804,"d":"74.52"}]
["12:am.",{"v":52.4,"d":"52.40"},null,"12:am.",3.02,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Average",{"v":53.080000000000005,"d":"53.08"},null,"Average",{"v":2.9883333333333333,"d":"2.99"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B A G A S S E (1 NEW MILL)",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Time"," % Moistu.",null,"Time","% POL",null," M A S S E C U I T E  \"  C  \" C.V.P SIDE \"C\"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: am.",null,null,"4: am.",null,null,"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: am.",null,null,"8: am.",null,null,"06:00:00","C","C.V.P",null,null,93.52,46.72,{"v":49.957228400342174,"d":"49.96"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12: pm.",null,null,"12: pm.",null,null,"10:00:00","C","C.V.P",null,null,{"v":93.3,"d":"93.30"},46.76,{"v":50.11789924973205,"d":"50.12"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: pm.",null,null,"4: pm.",null,null,"2:00PM","C","C.V.P",null,null,{"v":95.2,"d":"95.20"},47.92,{"v":50.33613445378151,"d":"50.34"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: pm.",null,null,"8: pm.",null,null,"6:00PM","C","C.V.P",null,null,95.54,{"v":48.6,"d":"48.60"},{"v":50.86874607494243,"d":"50.87"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12:am.",null,null,"12:am.",null,null,"10:00PM","C","C.V.P",null,null,{"v":96.6,"d":"96.60"},48.16,{"v":49.85507246376811,"d":"49.86"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"02:00:00","C","C.V.P",null,null,93.52,{"v":47,"d":"47.00"},{"v":50.25662959794697,"d":"50.26"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":6},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":94.61333333333333,"d":"94.61"},{"v":47.526666666666664,"d":"47.53"},{"v":50.2325253664036,"d":"50.23"},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":88.4,"d":"88.40"},65.88,{"v":74.52488687782804,"d":"74.52"}]