{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":96,"n_cols":24,"rows_kept":96,"merged":[[0,0,0,23],[3,6,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,19],[3,20,3,21],[11,14,11,17],[19,14,19,17],[27,14,27,17],[30,18,30,19],[30,20,30,21],[36,22,36,23],[37,14,37,17],[45,14,45,17],[52,14,52,17],[57,18,57,21],[61,14,61,17],[66,6,66,13],[70,0,70,4],[71,14,71,17],[79,0,79,4],[80,14,80,21],[88,17,88,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":14},"       "]
["Time "," CROP DAY",18," DATE","2020-10-04",{"$nulls":3},"Sunday",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":6},"   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["Crusher Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:00 a.m.","A",6,839,1100,90.64,78.12,{"v":86.18711385701677,"d":"86.19"},"5:00am",74.12,52.74,{"v":71.1548839719374,"d":"71.15"},"5:00am",null,"5:00am",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:05:00","A",3,840,1000,91.72,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.47754034016573,"d":"85.48"},"11:00am",75.29,{"v":52.7,"d":"52.70"},{"v":69.99601540709257,"d":"70.00"},"6:00am",7.2,"6:00am",6.3,1,1190]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:40:00","A",7,841,1800,90.76,78.12,{"v":86.07315998237108,"d":"86.07"},"5:00pm",73.37,51.76,{"v":70.54654490936349,"d":"70.55"},"7:00am",7.1,"7:00am",6.3,2,1061]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:40:00","A",4,843,900,{"v":90.9,"d":"90.90"},77.64,{"v":85.4125412541254,"d":"85.41"},"11:00pm",75.39,{"v":53.1,"d":"53.10"},{"v":70.43374452845205,"d":"70.43"},"8:00am",{"v":7.21,"d":"7.2"},"8:00am",6.5,3,1171]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:42:00","A",6,844,1100,91.58,{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":86.48176457741866,"d":"86.48"},"Average",{"v":74.5425,"d":"74.54"},{"v":52.574999999999996,"d":"52.58"},{"v":70.53023443002313,"d":"70.53"},"9:00am",6.9,"9:00am",6.5,4,931]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:50:00","A",2,845,900,91.28,78.56,{"v":86.06485539000876,"d":"86.06"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",7.1,"10:00am",6.3,5,967]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"08:40:00","A",8,846,2500,91.08,78.44,{"v":86.12209046991656,"d":"86.12"},"M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"11:00am",7.1,"11:00am",6.6,6,1055]
[{"$nulls":6},"09:35:00","A",6,848,1100,91.64,79.08,{"v":86.29419467481448,"d":"86.29"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",7.1,"12:00pm",6.6,7]
[{"$nulls":6},"09:55:00","A",4,849,900,{"v":91.1,"d":"91.10"},77.36,{"v":84.91767288693744,"d":"84.92"},"5:00am",75.65,40.16,{"v":53.08658294778584,"d":"53.09"},"1:00pm",7.1,"1:00pm",6.5,8]
["Crusher Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"11:10:00","A",6,850,1100,{"v":91.5,"d":"91.50"},78.64,{"v":85.94535519125684,"d":"85.95"},"11:00am",75.13,39.64,{"v":52.76187940902436,"d":"52.76"},"2:00pm",7.1,"2:00pm",6.5,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",19.36,17.12,{"v":88.42975206611571,"d":"88.43"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,"11:37AM","A",7,852,1800,{"v":91.5,"d":"91.50"},78.28,{"v":85.55191256830601,"d":"85.55"},"5:00pm",76.27,40.44,{"v":53.022158122459686,"d":"53.02"},"3:00pm",7.1,"3:00pm",6.5,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",18.39,{"v":15.8,"d":"15.80"},{"v":85.91625883632409,"d":"85.92"},{"v":5.1,"d":"5.10"},null,"12:20PM","A",4,853,900,91.74,78.88,{"v":85.98212339219533,"d":"85.98"},"11:00pm",75.85,39.96,{"v":52.6829268292683,"d":"52.68"},"4:00pm",7.1,"4:00pm",6.5,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",{"v":18.5,"d":"18.50"},15.96,{"v":86.27027027027027,"d":"86.27"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"12:32PM","A",2,854,900,92.04,78.96,{"v":85.78878748370272,"d":"85.79"},"Average",{"v":75.725,"d":"75.73"},40.05,{"v":52.88874215912842,"d":"52.89"},"5:00pm",7.6,"5:00pm",null,1,1068]
["6:00 p.m.",18.46,16.01,{"v":86.72806067172264,"d":"86.73"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,"12:32PM","A",7,855,1800,92.46,{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":83.49556565001083,"d":"83.50"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.2,"6:00pm",6.9,2,929]
["10:00 p.m.",18.53,16.23,{"v":87.5876956287102,"d":"87.59"},{"v":5.1,"d":"5.10"},null,"12:48PM","A",6,856,1100,{"v":91.3,"d":"91.30"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":85.43263964950712,"d":"85.43"},"  \" MAGMA MELTER SYRUP \"",{"$nulls":3},"7:00pm",7.1,"7:00pm",6.4,3,1148]
["2:00 a.m.",18.26,15.63,{"v":85.59693318729464,"d":"85.60"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"12:53PM","A",1,857,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.2,"8:00pm",6.4,4,946]
["Average",{"v":18.583333333333336,"d":"18.58"},{"v":16.125,"d":"16.13"},{"v":86.77130044843048,"d":"86.77"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,"1:00PM","A",3,858,900,91.62,78.32,{"v":85.48351888234009,"d":"85.48"},"5:00am",69.06,60.04,{"v":86.93889371560961,"d":"86.94"},"9:00pm",7.2,"9:00pm",7.1,5,832]
[" ",{"$nulls":5},"2:13PM","A",4,860,900,91.22,77.68,{"v":85.1567638675729,"d":"85.16"},"11:00am",{"v":67.8,"d":"67.80"},59.42,{"v":87.6401179941003,"d":"87.64"},"10:00pm",7.3,"10:00pm",6.9,6,976]
[{"$nulls":6},"3:10PM","A",8,861,2800,91.48,77.96,{"v":85.22081329252295,"d":"85.22"},"5:00pm",64.68,{"v":56,"d":"56.00"},{"v":86.58008658008657,"d":"86.58"},"11:00pm",7.3,"11:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},7]
["Residual Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"3:15PM","A",1,862,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",7.2,"12:00am",6.8,8]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"3:35PM","A",2,864,900,92.04,77.92,{"v":84.65884398087788,"d":"84.66"},"Average",67.18,{"v":58.48666666666667,"d":"58.49"},{"v":87.05964076610103,"d":"87.06"},"1:00am",7.2,"1:00am",6.5,"       Boiler     "]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"3:50PM","A",6,865,1100,91.36,77.04,{"v":84.32574430823118,"d":"84.33"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",7.2,"2:00am",6.5,"TIME =    8:00am   "]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"4:48PM","A",3,866,900,92.12,77.96,{"v":84.62874511506729,"d":"84.63"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",null,"3:00am",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5;30PM","A",6,867,{"v":1100,"d":"1,100"},92.58,79.04,{"v":85.37481097429252,"d":"85.37"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",null,"4:00am",null,1,1059]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:42PM","A",1,868,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",{"v":83.8,"d":"83.80"},26.12,{"v":31.169451073985684,"d":"31.17"},"Average",{"v":7.17190476190476,"d":"7.2"},"Average",{"v":6.580000000000001,"d":"6.6"},2,964]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:58PM","A",8,869,2800,{"v":92.4,"d":"92.40"},79.24,{"v":85.75757575757575,"d":"85.76"},"8:00am",84.88,26.48,{"v":31.196983977379833,"d":"31.20"}," Lime  juice",null," Injection water",null,3,952]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"6:03PM","A",4,870,900,92.44,78.12,{"v":84.50887061877975,"d":"84.51"},"12:00pm",84.64,26.36,{"v":31.143667296786386,"d":"31.14"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.",4,843]
[" ",{"$nulls":5},"6:15PM","A",2,871,900,92.08,78.04,{"v":84.75238922675935,"d":"84.75"},"4:00pm",85.64,{"v":26.6,"d":"26.60"},{"v":31.060252218589447,"d":"31.06"},"5:00am",null,"5:00am",7.1,5,983]
[{"$nulls":6},"7:23PM","A",7,873,1800,92.32,79.96,{"v":86.61178509532063,"d":"86.61"},"8:00pm",86.38,26.04,{"v":30.14586709886548,"d":"30.15"},"6:00am",7.3,"6:00am",7.5,6,1129]
["Residual Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"7:28PM","A",6,874,1100,92.04,78.32,{"v":85.0934376358105,"d":"85.09"},"12:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"7:00am",7.5,"7:00am",7.1,7]
["6:00 a.m.",3.85,3.09,{"v":80.25974025974025,"d":"80.26"},{"v":5.9,"d":"5.90"},null,"7:40PM","A",1,875,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":85.068,"d":"85.07"},26.32,{"v":30.939953919217565,"d":"30.94"},"8:00am",7.7,"8:00am",7.5,8]
["10:00a.m.",3.55,2.83,{"v":79.71830985915493,"d":"79.72"},{"v":6.1,"d":"6.10"},null,"8:33PM","A",3,876,900,92.26,79.32,{"v":85.97442011706048,"d":"85.97"},{"$nulls":4},"9:00am",7.7,"9:00am",7.6,"FEED WATER"]
["2:00 p.m.",4.05,2.86,{"v":70.61728395061728,"d":"70.62"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"8:53PM","A",4,878,900,{"v":95,"d":"95.00"},80.84,{"v":85.09473684210526,"d":"85.09"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",7.7,"10:00am",7.6,"TIME  ","P.H."]
["6:00 p.m.",3.24,{"v":2.2,"d":"2.20"},{"v":67.90123456790124,"d":"67.90"},{"v":6.2,"d":"6.20"},null,"9:00PM","A",2,879,900,92.64,79.96,{"v":86.31260794473229,"d":"86.31"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",7.7,"11:00am",7.5,"5:00am",7.7]
["10:00 p.m.",3.39,2.58,{"v":76.10619469026548,"d":"76.11"},{"v":6,"d":"6.00"},null,"9:10PM","A",6,880,1100,{"v":92.2,"d":"92.20"},78.52,{"v":85.16268980477223,"d":"85.16"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",7.4,"12:00pm",7.4,"6:00am",8.5]
["2:00 a.m.",{"v":3.5,"d":"3.50"},2.76,{"v":78.85714285714285,"d":"78.86"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"9:23PM","A",7,881,1800,92.56,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":85.13396715643906,"d":"85.13"},"11:00am",92.88,82.96,{"v":89.31955211024977,"d":"89.32"},"1:00pm",7.4,"1:00pm",7.3,"7:00am",8.2]
["Average",{"v":3.5966666666666662,"d":"3.60"},2.72,{"v":75.62557924003708,"d":"75.63"},{"v":6.1499999999999995,"d":"6.15"},null,"9;35PM","A",1,882,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",{"v":92,"d":"92.00"},84.52,{"v":91.8695652173913,"d":"91.87"},"2:00pm",7.5,"2:00pm",7.3,"8:00am",8.2]
[" ",{"$nulls":5},"10:45PM","A",4,883,900,92.16,{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":85.93750000000001,"d":"85.94"},"11:00pm",93.66,84.96,{"v":90.71108263933377,"d":"90.71"},"3:00pm",7.7,"3:00pm",7.3,"9:00am",8.4]
[{"$nulls":6},"10:58PM","A",6,884,1100,{"v":91.5,"d":"91.50"},78.12,{"v":85.37704918032787,"d":"85.38"},"Average",{"v":92.84666666666665,"d":"92.85"},{"v":84.14666666666666,"d":"84.15"},{"v":90.62971207007972,"d":"90.63"},"4:00pm",null,"4:00pm",7.3,"10:00am",8.5]
["Mill 1 & 2 Dilute Juice","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"10:58PM","A",3,885,900,91.66,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":84.87890028365699,"d":"84.88"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.2,"5:00pm",7.2,"11:00am",8.4]
["6:00 a.m.",14.96,12.98,{"v":86.76470588235294,"d":"86.76"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"23:30:00","A",7,887,1800,92.12,79.32,{"v":86.10508033000434,"d":"86.11"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",7.2,"6:00pm",7.3,"12:00pm",8.5]
["10:00a.m.",{"v":14.2,"d":"14.20"},12.14,{"v":85.49295774647888,"d":"85.49"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"23:50:00"," A  ",1,888,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",7.8,"7:00pm",7.4,"1:00pm",8.4]
["2:00 p.m.",14.75,12.63,{"v":85.6271186440678,"d":"85.63"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"00:23:00","A",2,889,900,92.52,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":85.17077388672719,"d":"85.17"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",7.8,"8:00pm",7.2,"2:00pm",8.2]
["6:00 p.m.",14.38,12.11,{"v":84.21418636995827,"d":"84.21"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"00:34:00","A",4,890,900,{"v":91.4,"d":"91.40"},79.24,{"v":86.69584245076585,"d":"86.70"},"11:00am",93.54,77.08,{"v":82.40324994654692,"d":"82.40"},"9:00pm",7.7,"9:00pm",7.4,"3:00pm",8.3]
["10:00 p.m.",14.49,12.46,{"v":85.99033816425121,"d":"85.99"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"00:36:00","A",6,892,1100,91.44,78.88,{"v":86.26421697287839,"d":"86.26"},"5:00pm",{"v":92.2,"d":"92.20"},78.24,{"v":84.85900216919738,"d":"84.86"},"10:00pm",7.7,"10:00pm",7.3,"4:00pm",8.5]
["2:00 a.m.",14.33,12.32,{"v":85.973482205164,"d":"85.97"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"00:37:00","A",3,893,1000,92.06,78.8,{"v":85.59635020638713,"d":"85.60"},"11:00pm",92.68,76.58,{"v":82.62839879154077,"d":"82.63"},"11:00pm",7.8,"11:00pm",7.3,"5:00pm",8.5]
["Average",{"v":14.518333333333333,"d":"14.52"},12.44,{"v":85.68476638732638,"d":"85.68"},{"v":5.3500000000000005,"d":"5.35"},null,"01:45:00","A",8,894,2800,90.54,{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":85.70797437596642,"d":"85.71"},"Average",{"v":92.80666666666667,"d":"92.81"},{"v":77.3,"d":"77.30"},{"v":83.29143021334674,"d":"83.29"},"12:00am",7.8,"12:00am",7.4,"6:00pm",8.6]
[" ",{"$nulls":5},"02:20:00","A",6,895,1100,91.64,77.76,{"v":84.85377564382365,"d":"84.85"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",7.4,"1:00am",7.4,"7:00pm",8.6]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"02:41:00","A",2,896,900,91.74,78.24,{"v":85.28449967298887,"d":"85.28"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",7.7,"2:00am",7.5,"8:00pm",8.5]
["6:00 a.m.",13.36,{"v":11.6,"d":"11.60"},{"v":86.82634730538922,"d":"86.83"},{"v":7.2,"d":"7.20"},null,"02:46:00","A",4,897,900,91.58,78.16,{"v":85.34614544660405,"d":"85.35"},"10:15 AM SEMILLA",86.44,63.16,{"v":73.06802406293383,"d":"73.07"},"3:00am",null,"3:00am",null,"9:00pm",8.6]
["10:00a.m.",13.98,12.12,{"v":86.69527896995707,"d":"86.70"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"04:58:00","A",7,898,1800,92.12,78.44,{"v":85.14980460269214,"d":"85.15"},"10:40 AM I CORTE",87.78,56.96,{"v":64.88949646844384,"d":"64.89"},"4:00am",null,"4:00am",null,"10:00pm",8.4]
["2:00 p.m.",13.52,11.97,{"v":88.5355029585799,"d":"88.54"},{"v":7.1,"d":"7.10"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"1.DESCARGA#9.11:40AM",{"v":88.9,"d":"88.90"},51.56,{"v":57.99775028121484,"d":"58.00"},"Average",{"v":7.585000000000001,"d":"7.6"},"Average",{"v":7.35909090909091,"d":"7.4"},"11:00pm",8.5]
["6:00 p.m.",12.27,10.52,{"v":85.73757131214343,"d":"85.74"},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"3:10 AM II DESCARGA",{"v":88.7,"d":"88.70"},49.68,{"v":56.00901916572717,"d":"56.01"},"Cane wash water",{"$nulls":3},"12:00am",8.3]
["10:00 p.m.",13.62,{"v":11.8,"d":"11.80"},{"v":86.6372980910426,"d":"86.64"},{"v":7.3,"d":"7.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","1:00am",7.9]
["2:00 a.m.",14.05,12.09,{"v":86.04982206405694,"d":"86.05"},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":87.955,"d":"87.96"},55.34,{"v":62.91853788869308,"d":"62.92"},"5:00am",null,"5:00pm",6.1,"2:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["Average",{"v":13.466666666666667,"d":"13.47"},{"v":11.683333333333332,"d":"11.68"},{"v":86.75742574257424,"d":"86.76"},{"v":7.183333333333334,"d":"7.18"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"6:00am",5.8,"6:00pm",{"v":6,"d":"6.0"},"3:00am"]
[{"$nulls":13},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",5.9,"7:00pm",6.2,"4:00am"]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",5.9,"8:00pm",6.2,"Average",{"v":8.350000000000001,"d":"8.4"}]
["6:00 a.m.",70.35,61.12,{"v":86.87988628287137,"d":"86.88"},{"v":6.3,"d":"6.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",99.05,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",5.8,"9:00pm",6.1,"       Boiler     "]
["10:00a.m.",69.89,60.76,{"v":86.93661468021176,"d":"86.94"},{"v":6.3,"d":"6.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",{"v":99.3,"d":"99.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",5.8,"10:00pm",6.1,"TIME =     12:00pm  "]
["2:00 p.m.",{"v":68.1,"d":"68.10"},{"v":58.5,"d":"58.50"},{"v":85.90308370044055,"d":"85.90"},{"v":6.5,"d":"6.50"},null,"Average",{"$nulls":3},{"v":60300,"d":"60,300"},{"v":91.82399999999998,"d":"91.82"},{"v":78.49511111111113,"d":"78.50"},{"v":85.48430814505046,"d":"85.48"},"12:00pm",98.71,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",{"v":6,"d":"6.0"},"11:00pm",6.1,"Boiler No.","Conductivity"]
["6:00 p.m.",65.99,56.58,{"v":85.7402636763146,"d":"85.74"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7},"4:00pm",98.75,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",6.1,"12:00am",{"v":6,"d":"6.0"},1,1052]
["10:00 p.m.",66.43,57.36,{"v":86.34653018214661,"d":"86.35"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","8:00pm",99.01,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",6.1,"1:00am",6.2,2,1028]
["2:00 a.m.",68.46,58.98,{"v":86.15249780893953,"d":"86.15"},{"v":6.5,"d":"6.50"},null,"06:51:00","B",8,842,{"v":2800,"d":"2,800"},93.04,66.32,{"v":71.28116938950988,"d":"71.28"},"12:00am",99.09,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",6.1,"2:00am",6.1,3,946]
["Average",{"v":68.20333333333333,"d":"68.20"},{"v":58.88333333333333,"d":"58.88"},{"v":86.33497874004203,"d":"86.33"},{"v":6.566666666666666,"d":"6.57"},null,"08:42:00","B",9,847,{"v":2800,"d":"2,800"},93.98,67.16,{"v":71.46201319429665,"d":"71.46"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",6.1,"3:00am",null,4,1206]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":5},"11:17AM","B",8,851,{"v":2800,"d":"2,800"},93.06,{"v":66.8,"d":"66.80"},{"v":71.78164624973135,"d":"71.78"},"Average",{"v":98.985,"d":"98.99"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",null,"4:00am",null,5,1048]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter 1","Belt Filter 2","1:40PM","B",8,859,{"v":2800,"d":"2,800"},93.94,{"v":67.6,"d":"67.60"},{"v":71.96082605918672,"d":"71.96"}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":6.034999999999998,"d":"6.0"},6,1062]
["6:00 a.m.",{"$nulls":3},1.36,1.83,"3:30PM","B",9,863,{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":93.8,"d":"93.80"},{"v":67,"d":"67.00"},{"v":71.42857142857143,"d":"71.43"},"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",7]
["10:00a.m.",{"$nulls":3},1.53,1.52,"6:20PM","B",9,872,{"v":2800,"d":"2,800"},94.04,{"v":67.4,"d":"67.40"},{"v":71.67162909400255,"d":"71.67"},"06:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},95.82,49.88,{"v":52.05593821749114,"d":"52.06"},8]
["2:00 p.m.",{"$nulls":3},2.33,{"v":2.4,"d":"2.40"},"8:45PM","B",8,877,{"v":2800,"d":"2,800"},94.32,66.64,{"v":70.65309584393555,"d":"70.65"},"10:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},95.56,49.08,{"v":51.360401841774795,"d":"51.36"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",{"$nulls":3},2.45,null,"11:20PM","B",8,886,{"v":2800,"d":"2,800"},94.86,65.72,{"v":69.28104575163398,"d":"69.28"},"2:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},96.62,49.16,{"v":50.87973504450424,"d":"50.88"},"TIME =       4:00pm"]
["10:00 p.m.",{"$nulls":3},3.92,3.68,"00:36:00","B",8,891,{"v":2800,"d":"2,800"},93.36,66.56,{"v":71.29391602399315,"d":"71.29"},"6:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},97.94,49.64,{"v":50.684092301409024,"d":"50.68"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",{"$nulls":3},1.28,1.35,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"10:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},95.98,50.04,{"v":52.13586163784122,"d":"52.14"},1,1074]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":2.145,"d":"2.15"},{"v":2.1559999999999997,"d":"2.16"},"Average",{"$nulls":3},{"v":25200,"d":"25,200"},{"v":93.82222222222224,"d":"93.82"},{"v":66.80000000000001,"d":"66.80"},{"v":71.19848413074372,"d":"71.20"},"02:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},96.14,{"v":50.2,"d":"50.20"},{"v":52.21551903474101,"d":"52.22"},2,1133]
["B A G A S S E (1 NEW MILL)",{"$nulls":5},"B A G A S S E (2 OLD MILL)",{"$nulls":7},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":96.34333333333335,"d":"96.34"},{"v":49.666666666666664,"d":"49.67"},{"v":51.55174203369891,"d":"51.55"},3,870]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",null,"Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",{"$nulls":3},"REMARKS FOR BATCH PANS",{"$nulls":7},4,1125]
["4: am.",null," ","4: am.",null,null,"4: am.",50.96," ","4: am.",2.16,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},5,1049]
["8: am.",null,null,"8: am.",null,null,"8: am.",49.24,null,"8: am.",2.16,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},6,1075]
["12: pm.",null,null,"12: pm.",null,null,"12: pm.",49.04,null,"12: pm.",2.02,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},7]
["4: pm.",null," ","4: pm.",null,null,"4: pm.",50.18," ","4: pm.",2.49,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},8]
["8: pm.",null,null,"8: pm.",null,null,"8: pm.",48.78,null,"8: pm.",1.97,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},"       Boiler     "]
["12:am.",null,null,"12:am.",null,null,"12:am.",51.62,null,"12:am.",2.38,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},"TIME =       8:00pm"]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",49.97,null,"Average",{"v":2.1966666666666668,"d":"2.20"},null,"BELT FILTRATE J. 2",null,"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Boiler No.","Conductivity"]
["DRUM FILTRATE J.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Belt.Filtrate j. 1","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,null,"SPECIAL TESTS",{"$nulls":4},1,1200]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:00 a.m.",12.73,10.91,{"v":85.70306362922231,"d":"85.70"},{"v":8.1,"d":"8.10"},12.57,10.81,{"v":85.99840891010342,"d":"86.00"},8.3,null,null,"TIME","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","PH",2,1199]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"10:00a.m.",12.81,11.02,{"v":86.02654176424667,"d":"86.03"},{"v":8.1,"d":"8.10"},12.47,10.75,{"v":86.20689655172413,"d":"86.21"},8.2,null,null,"C-1 MAGMA 11:00 AM",{"v":91.1,"d":"91.10"},76.96,{"v":84.47859495060374,"d":"84.48"},null,3,1200]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"2:00 p.m.",12.25,10.43,{"v":85.14285714285714,"d":"85.14"},{"v":8,"d":"8.00"},12.19,10.42,{"v":85.47990155865463,"d":"85.48"},8.1,null,null,"C-MAGMA5:00PM",92.76,75.12,{"v":80.98318240620958,"d":"80.98"},null,4,1149]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:00 p.m.",12.09,10.36,{"v":85.69065343258892,"d":"85.69"},{"v":8.8,"d":"8.80"},12.19,10.37,{"v":85.06972928630024,"d":"85.07"},8.9,null,null,"C-MAGMA11:00PM",93.42,{"v":77.4,"d":"77.40"},{"v":82.85163776493256,"d":"82.85"},null,5,1016]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"10:00 p.m.",11.52,9.89,{"v":85.85069444444446,"d":"85.85"},{"v":8.1,"d":"8.10"},11.19,9.62,{"v":85.96961572832886,"d":"85.97"},8.2,{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},null,6,1165]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"2:00 a.m.",11.26,9.69,{"v":86.05683836589698,"d":"86.06"},{"v":8,"d":"8.00"},11.31,9.62,{"v":85.0574712643678,"d":"85.06"},8,{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},null,7]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",12.11,{"v":10.383333333333333,"d":"10.38"},{"v":85.74181117533719,"d":"85.74"},{"v":8.183333333333334,"d":"8.18"},{"v":11.986666666666665,"d":"11.99"},{"v":10.264999999999999,"d":"10.27"},{"v":85.63681868743048,"d":"85.64"},{"v":8.283333333333333,"d":"8.28"},null,null,"Average",{"v":92.42666666666668,"d":"92.43"},{"v":76.49333333333333,"d":"76.49"},{"v":82.7611079053664,"d":"82.76"},{"$error":"#DIV/0!"},8]