{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":96,"n_cols":24,"rows_kept":96,"merged":[[0,0,0,23],[3,6,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,19],[3,20,3,21],[3,22,3,23],[11,14,11,17],[19,14,19,17],[27,14,27,17],[30,18,30,19],[30,20,30,21],[30,22,30,23],[37,14,37,17],[45,14,45,17],[52,14,52,17],[60,14,60,17],[66,6,66,13],[70,14,70,18],[79,6,79,13],[79,14,79,18],[88,6,88,13],[88,14,88,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":14},"       "]
["Time "," CROP DAY",28," DATE","2020-10-14",{"$nulls":3},"Wednesday",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":6},"   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"FEED WATER"]
["Crusher Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:05:00","A",4,1202,900,{"v":91.1,"d":"91.10"},77.76,{"v":85.35675082327114,"d":"85.36"},"5:00am",71.14,50.48,{"v":70.95867303907787,"d":"70.96"},"5:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"5:00am",6.4,"5:00am",8.1]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:28:00","A",2,1203,900,92.22,79.48,{"v":86.18520928215139,"d":"86.19"},"11:00am",75.48,53.96,{"v":71.48913619501855,"d":"71.49"},"6:00am",6.9,"6:00am",6.3,"6:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:10:00","A",8,1204,2800,90.24,76.48,{"v":84.7517730496454,"d":"84.75"},"5:00pm",{"v":78.6,"d":"78.60"},54.84,{"v":69.77099236641222,"d":"69.77"},"7:00am",6.9,"7:00am",6.4,"7:00am",8.1]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:35:00","A",6,1206,1100,90.86,77.12,{"v":84.8778340303764,"d":"84.88"},"11:00pm",76.52,53.88,{"v":70.41296393099844,"d":"70.41"},"8:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00am",6.4,"8:00am",8.3]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:45:00","A",7,1207,1800,91.74,78.96,{"v":86.06932635709614,"d":"86.07"},"Average",{"v":75.435,"d":"75.44"},53.29,{"v":70.64360045071916,"d":"70.64"},"9:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"9:00am",6.4,"9:00am",8.1]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:27:00","A",4,1208,900,91.88,78.48,{"v":85.41575968654767,"d":"85.42"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",null,"10:00am",null,"10:00am",8.1]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"08:35:00","A",2,1209,900,91.04,78.56,{"v":86.29173989455184,"d":"86.29"},"M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"11:00am",null,"11:00am",null,"11:00am",7.8]
["Crusher Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"09:12:00","A",6,1210,1100,90.54,76.84,{"v":84.86856637950078,"d":"84.87"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",null,"12:00pm",null,"12:00pm",8.2]
["6:00 a.m.",18.79,16.87,{"v":89.78179882916446,"d":"89.78"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"09:53:00","A",7,1211,1800,90.68,77.16,{"v":85.09042787825318,"d":"85.09"},"5:00am",{"v":68.3,"d":"68.30"},36.68,{"v":53.70424597364568,"d":"53.70"},"1:00pm",null,"1:00pm",null,"1:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["10:00a.m.",18.26,{"v":16,"d":"16.00"},{"v":87.62322015334063,"d":"87.62"},{"v":5.1,"d":"5.10"},null,"10:32:00","A",2,1213,900,91.26,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":85.47008547008546,"d":"85.47"},"11:00am",62.79,{"v":35.1,"d":"35.10"},{"v":55.90062111801243,"d":"55.90"},"2:00pm",null,"2:00pm",null,"2:00pm",8.1]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"11:14:00","A",7,1214,1800,91.38,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":86.23331144670607,"d":"86.23"},"5:00pm",71.46,35.66,{"v":49.902043101035545,"d":"49.90"},"3:00pm",null,"3:00pm",null,"3:00pm",8.2]
["6:00 p.m.",19.31,{"v":17.1,"d":"17.10"},{"v":88.5551527705852,"d":"88.56"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,"11:25:00","A",6,1215,1100,91.22,78.36,{"v":85.90221442666082,"d":"85.90"},"11:00pm",69.21,36.64,{"v":52.94032654240717,"d":"52.94"},"4:00pm",6.8,"4:00pm",6.7,"4:00pm",8.4]
["10:00 p.m.",{"v":19.4,"d":"19.40"},17.36,{"v":89.48453608247424,"d":"89.48"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"12:00PM","A",4,1216,900,93.04,78.32,{"v":84.17884780739465,"d":"84.18"},"Average",67.94,{"v":36.019999999999996,"d":"36.02"},{"v":53.01736826611716,"d":"53.02"},"5:00pm",6.4,"5:00pm",6.7,"5:00pm",8.4]
["2:00 a.m.",18.19,16.05,{"v":88.23529411764706,"d":"88.24"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"12:55PM","A",2,1217,900,92.68,78.68,{"v":84.89425981873111,"d":"84.89"}," "," ",null,null,"6:00pm",6.4,"6:00pm",6.9,"6:00pm",8.4]
["Average",18.79,{"v":16.676000000000002,"d":"16.68"},{"v":88.74933475252796,"d":"88.75"},{"v":5.319999999999999,"d":"5.32"},null,"1:05PM","A",1,1218,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"  \" MAGMA MELTER SYRUP \"",{"$nulls":3},"7:00pm",6.6,"7:00pm",6.1,"7:00pm",8.7]
["Mill 1 & 2 Dilute Juice","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"1:10PM","A",6,1219,1100,92.04,79.24,{"v":86.09300304215557,"d":"86.09"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",6.8,"8:00pm",{"v":6,"d":"6.0"},"8:00pm",8.6]
["6:00 a.m.",15.15,13.48,{"v":88.97689768976898,"d":"88.98"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"15:00:00","A",7,1221,1800,91.84,78.36,{"v":85.32229965156795,"d":"85.32"},"5:00am",67.56,58.94,{"v":87.24097098875073,"d":"87.24"},"9:00pm",6.8,"9:00pm",{"v":6,"d":"6.0"},"9:00pm",8.5]
["10:00a.m.",14.61,12.86,{"v":88.02190280629706,"d":"88.02"},{"v":6.1,"d":"6.10"},null,"16:30:00","A",1,1222,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",68.08,{"v":60.3,"d":"60.30"},{"v":88.572267920094,"d":"88.57"},"10:00pm",6.8,"10:00pm",6.3,"10:00pm",8.1]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"16:30:00","A",6,1223,1100,{"v":92.5,"d":"92.50"},77.84,{"v":84.15135135135135,"d":"84.15"},"5:00pm",63.68,56.04,{"v":88.00251256281408,"d":"88.00"},"11:00pm",6.9,"11:00pm",6.3,"11:00pm",8.3]
["6:00 p.m.",{"v":15.6,"d":"15.60"},13.66,{"v":87.56410256410257,"d":"87.56"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"16:30:00","A",3,1224,900,92.16,79.52,{"v":86.28472222222221,"d":"86.28"},"11:00pm",66.87,58.58,{"v":87.60281142515328,"d":"87.60"},"12:00am",7.2,"12:00am",6.4,"12:00am",8.2]
["10:00 p.m.",15.38,13.51,{"v":87.84135240572171,"d":"87.84"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"4:45PM","A",7,1226,1800,92.14,77.96,{"v":84.61037551551985,"d":"84.61"},"Average",{"v":66.5475,"d":"66.55"},{"v":58.465,"d":"58.47"},{"v":87.85453999023255,"d":"87.85"},"1:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"1:00am",6.5,"1:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 a.m.",14.56,12.76,{"v":87.63736263736264,"d":"87.64"},{"v":5.7,"d":"5.70"},null,"5:00PM","A",2,1227,900,92.72,78.72,{"v":84.90077653149267,"d":"84.90"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",7.1,"2:00am",6.5,"2:00am",8.5]
["Average",{"v":15.059999999999999,"d":"15.06"},{"v":13.254,"d":"13.25"},{"v":88.00796812749005,"d":"88.01"},{"v":5.779999999999999,"d":"5.78"},null,"5:50PM","A",4,1228,900,{"v":93.2,"d":"93.20"},79.08,{"v":84.84978540772532,"d":"84.85"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"3:00am",6.3,"3:00am",8.3]
["Residual Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"7:07PM","A",7,1230,{"v":1800,"d":"1,800"},92.04,78.08,{"v":84.83268144285093,"d":"84.83"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",6.9,"4:00am",6.4,"4:00am",7.7]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"7:35PM","A",6,1231,1100,{"v":92.5,"d":"92.50"},77.76,{"v":84.06486486486487,"d":"84.06"},"4:00am",84.12,{"v":30.4,"d":"30.40"},{"v":36.13884926295768,"d":"36.14"},"Average",{"v":6.861111111111111,"d":"6.9"},"Average",{"v":6.388888888888889,"d":"6.4"},"Average",{"v":8.2125,"d":"8.2"}]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"7:35PM","A",1,1232,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"Cane wash water"]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"7:53PM","A",3,1233,900,{"v":91.8,"d":"91.80"},78.48,{"v":85.49019607843138,"d":"85.49"},"12:00pm",82.36,29.88,{"v":36.27974745021855,"d":"36.28"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","Time  ","P.h."]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"8:10PM","A",2,1234,900,91.76,78.52,{"v":85.57105492589363,"d":"85.57"},"4:00pm",85.28,{"v":31,"d":"31.00"},{"v":36.350844277673545,"d":"36.35"},"5:00am",7.3,"5:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"5:00am",6.9]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"8:45PM","A",7,1235,1800,{"v":93.1,"d":"93.10"},79.48,{"v":85.37056928034372,"d":"85.37"},"8:00pm",85.72,32.64,{"v":38.07746150256649,"d":"38.08"},"6:00am",7.6,"6:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"6:00am",6.8]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"9:00PM","A",6,1236,1100,92.62,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":85.0788166702656,"d":"85.08"},"12:00am",{"v":86,"d":"86.00"},31.56,{"v":36.69767441860465,"d":"36.70"},"7:00am",7.6,"7:00am",8.1,"7:00am",6.8]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"9:23PM","A",1,1237,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":84.696,"d":"84.70"},{"v":31.095999999999997,"d":"31.10"},{"v":36.71483895343346,"d":"36.71"},"8:00am",7.3,"8:00am",7.9,"8:00am",6.7]
["Residual Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"9:28PM","A",4,1238,900,92.86,{"v":79.4,"d":"79.40"},{"v":85.5050613827267,"d":"85.51"},{"$nulls":4},"9:00am",7.6,"9:00am",7.8,"9:00am",6.8]
["6:00 a.m.",3.51,2.92,{"v":83.1908831908832,"d":"83.19"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"9:38PM","A",2,1239,900,91.66,79.04,86.23,"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",null,"10:00am",7.8,"10:00am"]
["10:00a.m.",3.45,2.79,{"v":80.8695652173913,"d":"80.87"},{"v":6.1,"d":"6.10"},null,"9:48PM","A",3,1240,900,92.16,78.56,{"v":85.24305555555556,"d":"85.24"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",null,"11:00am",7.9,"11:00am"]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"22:47:00","A",7,1241,1800,92.68,79.36,{"v":85.62796719896417,"d":"85.63"},"5:00am",92.76,83.36,{"v":89.86632169038377,"d":"89.87"},"12:00pm",null,"12:00pm",7.8,"12:00pm"]
["6:00 p.m.",3.55,2.84,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":6.2,"d":"6.20"},null,"23:35:00","A",6,1242,1100,91.86,78.16,{"v":85.08600043544524,"d":"85.09"},"11:00am",90.98,84.88,{"v":93.29522972081776,"d":"93.30"},"1:00pm",null,"1:00pm",7.9,"1:00pm"]
["10:00 p.m.",3.91,3.11,{"v":79.53964194373401,"d":"79.54"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"23:30:00","A",2,1244,900,91.66,79.44,{"v":86.66812131791403,"d":"86.67"},"5:00pm",92.22,{"v":84.4,"d":"84.40"},{"v":91.52027759705054,"d":"91.52"},"2:00pm",null,"2:00pm",7.8,"2:00pm"]
["2:00 a.m.",3.82,3.27,{"v":85.6020942408377,"d":"85.60"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"23:30:00","A",1,1245,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",{"v":92.4,"d":"92.40"},86.24,{"v":93.33333333333333,"d":"93.33"},"3:00pm",null,"3:00pm",7.9,"3:00pm"]
["Average",{"v":3.6479999999999997,"d":"3.65"},{"v":2.9859999999999998,"d":"2.99"},{"v":81.8530701754386,"d":"81.85"},{"v":6.1,"d":"6.10"},null,"23:55:00","A",4,1246,900,{"v":91.6,"d":"91.60"},{"v":79.4,"d":"79.40"},{"v":86.68122270742359,"d":"86.68"},"Average",92.09,84.72,{"v":91.99695949614507,"d":"92.00"},"4:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00pm",7.9,"4:00pm",6.9]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"00:30:00","A",3,1247,900,92.18,78.52,{"v":85.18116728140593,"d":"85.18"},{"$nulls":4},"5:00pm",6.8,"5:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"5:00pm",6.9]
["6:00 a.m.",14.86,13.11,{"v":88.22341857335128,"d":"88.22"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"00:40:00","A",7,1248,1800,91.74,79.28,{"v":86.41813821669938,"d":"86.42"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",7.1,"6:00pm",7.9,"6:00pm",6.9]
["10:00a.m.",14.86,13.08,{"v":88.02153432032301,"d":"88.02"},{"v":7.3,"d":"7.30"},null,"00:45:00","A",6,1249,1100,{"v":91.4,"d":"91.40"},78.24,{"v":85.60175054704594,"d":"85.60"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",7.3,"7:00pm",8.3,"7:00pm",{"v":7,"d":"7.0"}]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"01:20:00","A",2,1250,900,92.32,78.64,{"v":85.18197573656846,"d":"85.18"},"5:00am",{"v":90.8,"d":"90.80"},77.88,{"v":85.77092511013215,"d":"85.77"},"8:00pm",7.4,"8:00pm",8.5,"8:00pm",{"v":7,"d":"7.0"}]
["6:00 p.m.",{"v":14.2,"d":"14.20"},12.69,{"v":89.36619718309859,"d":"89.37"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"02:00:00","A",4,1251,900,91.76,77.48,{"v":84.43766346992153,"d":"84.44"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00pm",7.2,"9:00pm",8.5,"9:00pm",7.7]
["10:00 p.m.",14.86,13.14,{"v":88.42530282637955,"d":"88.43"},{"v":6.8,"d":"6.80"},null,"02:20:00","A",6,1252,1100,91.62,78.24,{"v":85.39620170268499,"d":"85.40"},"5:00pm",{"v":92.3,"d":"92.30"},81.52,{"v":88.32069339111592,"d":"88.32"},"10:00pm",7.2,"10:00pm",8.4,"10:00pm",7.7]
["2:00 a.m.",13.06,11.47,{"v":87.82542113323125,"d":"87.83"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"02:25:00","A",7,1254,1800,91.6,79,{"v":86.24454148471617,"d":"86.24"},"11:00pm",{"v":91.4,"d":"91.40"},80.16,{"v":87.70240700218818,"d":"87.70"},"11:00pm",7.2,"11:00pm",8.5,"11:00pm",{"v":7,"d":"7.0"}]
["Average",{"v":14.368,"d":"14.37"},{"v":12.697999999999999,"d":"12.70"},{"v":88.37694877505567,"d":"88.38"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"03:35:00","A",2,1255,900,92.12,78.32,{"v":85.01953973078592,"d":"85.02"},"Average",{"v":91.5,"d":"91.50"},{"v":79.85333333333332,"d":"79.85"},{"v":87.27140255009107,"d":"87.27"},"12:00am",7.1,"12:00am",8.5,"12:00am",6.9]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"03:40:00","A",8,1256,2800,90.92,{"v":77.4,"d":"77.40"},{"v":85.1297844258689,"d":"85.13"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",7.2,"1:00am",8.1,"1:00am",6.9]
["6:00 a.m.",68.29,60.22,{"v":88.18275003660857,"d":"88.18"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"03:45:00","A",6,1257,1100,91.28,77.72,{"v":85.14460999123575,"d":"85.14"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",7.3,"2:00am",8.1,"2:00am",6.8]
["10:00a.m.",67.31,58.98,{"v":87.62442430545238,"d":"87.62"},{"v":6.5,"d":"6.50"},null,"04:00:00","A",4,1258,900,91.98,77.76,{"v":84.54011741682976,"d":"84.54"},"SEMILLA 3:00 P.M",89.88,{"v":64.6,"d":"64.60"},{"v":71.87360925678682,"d":"71.87"},"3:00am",null,"3:00am",8.2,"3:00am",{"v":7,"d":"7.0"}]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"05:20:00","A",7,1260,1800,91.68,{"v":79,"d":"79.00"},{"v":86.16928446771378,"d":"86.17"},"#1CORTE4:50PM",89.78,56.92,{"v":63.399420806415684,"d":"63.40"},"4:00am",7.2,"4:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"4:00am",6.9]
["6:00 p.m.",64.52,56.24,{"v":87.16676999380039,"d":"87.17"},{"v":6.7,"d":"6.70"},null,"05:45:00","A",6,1261,1100,{"v":91.2,"d":"91.20"},78.36,{"v":85.92105263157895,"d":"85.92"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":7.258823529411765,"d":"7.3"},"Average",{"v":8.075,"d":"8.1"},"Average",{"v":6.977777777777778,"d":"7.0"}]
["10:00 p.m.",65.71,{"v":57.1,"d":"57.10"},{"v":86.89697154162229,"d":"86.90"},{"v":6.3,"d":"6.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["2:00 a.m.",67.18,59.08,{"v":87.94284013099136,"d":"87.94"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"TIME =   12:00am    ",null,null,"TIME =     12:00pm  "]
["Average",{"v":66.602,"d":"66.60"},{"v":58.324,"d":"58.32"},{"v":87.57094381550102,"d":"87.57"},{"v":6.480000000000001,"d":"6.48"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",89.83,60.76,{"v":67.63887342758544,"d":"67.64"},null,"Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["DRUM FILTRATE J.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":4},1,1148,null,1,733]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity",null,2,938,null,2,1083]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",{"v":99,"d":"99.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,3,997,null,3,866]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",99.29,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,4,990,null,4,1090]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",98.99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,5,856,null,5,1138]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"Average",{"$nulls":3},{"v":61400,"d":"61,400"},{"v":91.84212765957447,"d":"91.84"},{"v":78.42893617021276,"d":"78.43"},{"v":85.3953824555551,"d":"85.40"},"4:00pm",99.11,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,6,1066,null,6,1162]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7},"8:00pm",98.97,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,7,null,null,7]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","12:00am",99.55,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,8,null,null,8]
["BELT FILTRATE J. 1","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"07:30:00","B",9,1205,{"v":2800,"d":"2,800"},93.04,66.76,{"v":71.75408426483233,"d":"71.75"},"Average",{"v":99.15166666666666,"d":"99.15"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",13.09,11.43,{"v":87.31856378915202,"d":"87.32"},8.1,null,"10:16:00","B",8,1212,{"v":2800,"d":"2,800"},92.92,66.72,{"v":71.80370210934137,"d":"71.80"},{"$nulls":5},"TIME =       4:00am",null,null,"TIME =       4:00pm"]
["10:00a.m.",{"v":13.2,"d":"13.20"},11.52,{"v":87.27272727272728,"d":"87.27"},{"v":8.3,"d":"8.30"},null,"1:17PM","B",8,1220,{"v":2800,"d":"2,800"},93.04,66.08,{"v":71.02321582115219,"d":"71.02"},"B A G A S S E (1 NEW MILL)",{"$nulls":4},"Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"16:35:00","B",8,1225,{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":93.1,"d":"93.10"},66.32,{"v":71.23523093447905,"d":"71.24"},"Time"," % Moistu.",null,"Time","% POL",1,1139,null,1,808]
["6:00 p.m.",12.36,10.76,{"v":87.05501618122977,"d":"87.06"},{"v":8.3,"d":"8.30"},null,"6:42PM","B",8,1229,{"v":2800,"d":"2,800"},93.16,66.36,{"v":71.23228853585229,"d":"71.23"},"4: am.",null,null,"4: am.",null,2,1186,null,2,1136]
["10:00 p.m.",13.15,11.47,{"v":87.22433460076046,"d":"87.22"},{"v":8.1,"d":"8.10"},null,"23:25:00","B",8,1243,{"v":2800,"d":"2,800"},92.96,66.92,{"v":71.98795180722892,"d":"71.99"},"8: am.",null,null,"8: am.",null,3,958,null,3,834]
["2:00 a.m.",12.98,11.45,{"v":88.2126348228043,"d":"88.21"},{"v":7.8,"d":"7.80"},null,"02:20:00","B",8,1253,{"v":2800,"d":"2,800"},93.04,{"v":66.6,"d":"66.60"},{"v":71.58211521926052,"d":"71.58"},"12: pm.",null,null,"12: pm.",null,4,958,null,4,1086]
["Average",{"v":12.956,"d":"12.96"},{"v":11.325999999999999,"d":"11.33"},{"v":87.41895646804568,"d":"87.42"},8.12,null,"04:40:00","B",9,1259,{"v":2800,"d":"2,800"},93.48,{"v":66.8,"d":"66.80"},{"v":71.45913564398802,"d":"71.46"},"4: pm.",null,null,"4: pm.",null,5,1038,null,5,1180]
["BELT FILTRATE J. 2","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"8: pm.",null,null,"8: pm.",null,6,990,null,6,1136]
["6:00 a.m.",12.82,11.19,{"v":87.28549141965678,"d":"87.29"},{"v":8.2,"d":"8.20"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"12:am.",null,null,"12:am.",null,7,null,null,7]
["10:00a.m.",12.75,11.13,{"v":87.29411764705884,"d":"87.29"},{"v":8.3,"d":"8.30"},null,"Average",{"$nulls":3},{"v":22400,"d":"22,400"},{"v":93.0925,"d":"93.09"},66.57,{"v":71.50952010097484,"d":"71.51"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"$error":"#DIV/0!"},8,null,null,8]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":7},"B A G A S S E (2 OLD MILL)",{"$nulls":4},"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",12.25,10.76,{"v":87.83673469387755,"d":"87.84"},{"v":8.4,"d":"8.40"},null,"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time"," % Moistu.",null,"Time","% POL","TIME =    8:00am   ",null,null,"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",12.98,11.27,{"v":86.82588597842835,"d":"86.83"},{"v":8,"d":"8.00"},null,"06:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},92.76,49.96,{"v":53.859422164726176,"d":"53.86"},"4: am.",51.86,null,"4: am.",2.05,"Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",12.73,11.14,{"v":87.50981932443048,"d":"87.51"},{"v":7.8,"d":"7.80"},null,"10:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},94.26,{"v":50.6,"d":"50.60"},{"v":53.68130702312752,"d":"53.68"},"8: am.",51.22,null,"8: am.",1.97,1,896,null,1,961]
["Average",{"v":12.706,"d":"12.71"},{"v":11.097999999999999,"d":"11.10"},{"v":87.34456162442939,"d":"87.34"},{"v":8.139999999999999,"d":"8.14"},null,"2:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},97.18,{"v":52,"d":"52.00"},{"v":53.50895245935378,"d":"53.51"},"12: pm.",51.12,null,"12: pm.",1.83,2,948,null,2,964]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":5},"6:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},{"v":94.5,"d":"94.50"},50.72,{"v":53.67195767195767,"d":"53.67"},"4: pm.",{"v":49.5,"d":"49.50"},null,"4: pm.",2.16,3,880,null,3,898]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter 1","Belt Filter 2","10:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},94.38,49.96,{"v":52.934943844034756,"d":"52.93"},"8: pm.",48.38,null,"8: pm.",2.68,4,1091,null,4,1062]
["6:00 a.m.",{"$nulls":3},1.28,1.21,"02:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},94.44,{"v":49.6,"d":"49.60"},{"v":52.52011859381618,"d":"52.52"},"12:am.",49.84,null,"12:am.",{"v":2.6,"d":"2.60"},5,1077,null,5,1047]
["10:00a.m.",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":94.58666666666666,"d":"94.59"},{"v":50.473333333333336,"d":"50.47"},{"v":53.36199605300255,"d":"53.36"},"Average",{"v":50.31999999999999,"d":"50.32"},null,"Average",{"v":2.215,"d":"2.22"},6,1036,null,6,1116]
["2:00 p.m.",{"$nulls":5},"REMARKS FOR BATCH PANS",{"$nulls":7},"SPECIAL TESTS",{"$nulls":4},7,null,null,7]
["6:00 p.m.",{"$nulls":3},2.09,2.45,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"TIME","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","PH",8,null,null,8]
["10:00 p.m.",{"$nulls":3},3.88,3.71,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"11:00 AM C-1 MAGMA",91.16,{"v":81.4,"d":"81.40"},{"v":89.29354980254499,"d":"89.29"}]
["2:00 a.m.",{"$nulls":3},2.38,2.09,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":2.4074999999999998,"d":"2.41"},{"v":2.365,"d":"2.37"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":13},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":13},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":6},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"Average",91.16,{"v":81.4,"d":"81.40"},{"v":89.29354980254499,"d":"89.29"},{"$error":"#DIV/0!"}]