{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":97,"n_cols":24,"rows_kept":97,"merged":[[0,0,0,23],[3,6,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,19],[3,20,3,21],[3,22,3,23],[11,14,11,17],[19,14,19,17],[27,14,27,17],[30,18,30,19],[30,20,30,21],[30,22,30,23],[37,14,37,17],[45,14,45,17],[52,14,52,17],[60,14,60,17],[66,6,66,13],[69,14,69,17],[79,14,79,18],[80,6,80,13],[88,14,88,18],[89,6,89,13],[90,19,90,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":14},"       "]
["Time "," CROP DAY",37," DATE","2020-10-23",{"$nulls":3},"Friday",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":6},"   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"FEED WATER"]
["Crusher Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:21:00","A",4,1806,900,91.88,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.32868959512409,"d":"85.33"},"5:00am",75.05,52.78,{"v":70.32644903397735,"d":"70.33"},"5:00am",6.6,"5:00am",6.1,"5:00am",8.2]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:30:00","A",2,1807,900,91.08,78.48,{"v":86.16600790513834,"d":"86.17"},"11:00am",75.17,54.16,{"v":72.05001995476918,"d":"72.05"},"6:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"6:00am",6.4,"6:00am",8.3]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:40:00","A",8,1808,2500,91.73,78.92,{"v":86.03510301973182,"d":"86.04"},"5:00pm",76.29,54.16,{"v":70.99226635207759,"d":"70.99"},"7:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00am",6.4,"7:00am",8.2]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:20:00","A",6,1809,1100,91.26,77.76,{"v":85.20710059171599,"d":"85.21"},"11:00pm",75.81,53.54,{"v":70.62392824165677,"d":"70.62"},"8:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00am",6.4,"8:00am",7.5]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:20:00","A",7,1810,1800,91.26,79.84,{"v":87.48630287091825,"d":"87.49"},"Average",75.58,53.66,{"v":70.99761841757079,"d":"71.00"},"9:00am",6.9,"9:00am",6.3,"9:00am",7.8]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:20:00","A",4,1812,900,92.54,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":84.9362437864707,"d":"84.94"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",6.8,"10:00am",6.3,"10:00am",8.2]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"08:25:00","A",2,1813,900,{"v":92.8,"d":"92.80"},81.12,{"v":87.41379310344828,"d":"87.41"},"M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"11:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"11:00am",6.2,"11:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["Crusher Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"08:55:00","A",7,1814,1800,91.84,78.88,{"v":85.88850174216027,"d":"85.89"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"12:00pm",6.3,"12:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["6:00 a.m.",17.61,15.58,{"v":88.47245883021012,"d":"88.47"},{"v":5.1,"d":"5.10"},null,"09:50:00","A",6,1816,1100,91.72,77.32,{"v":84.30004361098996,"d":"84.30"},"5:00am",71.94,39.34,{"v":54.68445927161524,"d":"54.68"},"1:00pm",6.9,"1:00pm",6.4,"1:00pm",8.2]
["10:00a.m.",16.55,14.63,{"v":88.39879154078551,"d":"88.40"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"10:00:00","A",7,1817,1800,{"v":91.4,"d":"91.40"},78.44,{"v":85.82056892778994,"d":"85.82"},"11:00am",72.08,{"v":38.6,"d":"38.60"},{"v":53.55160932297448,"d":"53.55"},"2:00pm",7.1,"2:00pm",6.4,"2:00pm",8.6]
["2:00 p.m.",17.05,14.96,{"v":87.74193548387098,"d":"87.74"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"10:00:00","A",3,1818,1000,91.62,78.36,{"v":85.52717747216765,"d":"85.53"},"5:00pm",{"v":71.8,"d":"71.80"},38.88,{"v":54.15041782729806,"d":"54.15"},"3:00pm",7.1,"3:00pm",6.3,"3:00pm",8.6]
["6:00 p.m.",16.79,14.64,{"v":87.19475878499108,"d":"87.19"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"10:25:00","A",4,1819,900,91.82,79.04,{"v":86.08146373339143,"d":"86.08"},"11:00pm",70.46,38.68,{"v":54.89639511779734,"d":"54.90"},"4:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00pm",6.4,"4:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["10:00 p.m.",{"v":16.5,"d":"16.50"},14.32,{"v":86.7878787878788,"d":"86.79"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"10:30:00","A",2,1820,900,91.88,78.56,{"v":85.50282977797127,"d":"85.50"},"Average",71.57,{"v":38.875,"d":"38.88"},{"v":54.31745144613666,"d":"54.32"},"5:00pm",7.1,"5:00pm",6.5,"5:00pm",8.2]
["2:00 a.m.",17.11,14.98,{"v":87.5511396843951,"d":"87.55"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,"11:25AM","A",7,1822,1800,90.22,77.12,{"v":85.47993792950565,"d":"85.48"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.1,"6:00pm",6.5,"6:00pm",8.8]
["Average",{"v":16.935,"d":"16.94"},{"v":14.851666666666667,"d":"14.85"},{"v":87.69806121444739,"d":"87.70"},{"v":5.400000000000001,"d":"5.40"},null,"11:30AM","A",6,1823,1100,90.86,76.76,{"v":84.48162007484042,"d":"84.48"},"  \" MAGMA MELTER SYRUP \"",{"$nulls":3},"7:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00pm",6.5,"7:00pm",8.2]
["Mill 1 & 2 Dilute Juice","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"12:22PM","A",2,1824,900,92.52,78.68,{"v":85.04107220060529,"d":"85.04"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00pm",6.5,"8:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["6:00 a.m.",{"v":14.6,"d":"14.60"},12.71,{"v":87.05479452054796,"d":"87.05"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"12:25PM","A",7,1825,1800,91.54,78.44,{"v":85.68931614594712,"d":"85.69"},"5:00am",56.41,50.74,{"v":89.94859067541216,"d":"89.95"},"9:00pm",6.9,"9:00pm",6.5,"9:00pm",8.1]
["10:00a.m.",{"v":14.4,"d":"14.40"},12.52,{"v":86.94444444444443,"d":"86.94"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"12:40PM","A",4,1826,900,92.56,78.28,{"v":84.57216940363008,"d":"84.57"},"11:00am",67.64,59.32,{"v":87.69958604376109,"d":"87.70"},"10:00pm",6.9,"10:00pm",6.5,"10:00pm",8.8]
["2:00 p.m.",14.65,12.76,{"v":87.09897610921502,"d":"87.10"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"1:03PM","A",3,1827,900,91.92,77.72,{"v":84.55178416013925,"d":"84.55"},"5:00pm",62.73,{"v":55.1,"d":"55.10"},{"v":87.83676072054838,"d":"87.84"},"11:00pm",6.9,"11:00pm",6.4,"11:00pm",8.2]
["6:00 p.m.",14.62,12.56,{"v":85.90971272229822,"d":"85.91"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"1:22PM","A",6,1828,1100,91.52,{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":84.35314685314687,"d":"84.35"},"11:00pm",{"v":66,"d":"66.00"},58.16,{"v":88.12121212121211,"d":"88.12"},"12:00am",6.9,"12:00am",6.3,"12:00am",8.1]
["10:00 p.m.",14.06,12.16,{"v":86.48648648648648,"d":"86.49"},{"v":5.7,"d":"5.70"},null,"1:50PM","A",1,1830,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":63.195,"d":"63.20"},55.83,{"v":88.34559696178495,"d":"88.35"},"1:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"1:00am",6.3,"1:00am",8.1]
["2:00 a.m.",14.45,12.39,{"v":85.74394463667821,"d":"85.74"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"2:40PM","A",2,1831,900,91.72,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":85.69559529001309,"d":"85.70"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",6.8,"2:00am",6.2,"2:00am",8.3]
["Average",{"v":14.463333333333333,"d":"14.46"},{"v":12.516666666666667,"d":"12.52"},{"v":86.54067757547823,"d":"86.54"},{"v":5.533333333333334,"d":"5.53"},null,"2:43PM","A",7,1832,1800,92.44,79.84,{"v":86.36953699697102,"d":"86.37"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",null,"3:00am",null,"3:00am"]
["Residual Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"3:00PM","A",6,1834,{"v":1100,"d":"1,100"},91.88,78.54,84.94,"Average","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00am",null,"4:00am",8.3]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"3:15PM","A",4,1835,900,{"v":93,"d":"93.00"},79.52,{"v":85.50537634408602,"d":"85.51"},"4:00am",87.54,29.16,{"v":33.31048663468128,"d":"33.31"},"Average",{"v":6.956521739130435,"d":"7.0"},"Average",{"v":6.368181818181818,"d":"6.4"},"Average",{"v":8.204347826086957,"d":"8.2"}]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"3:25PM","A",1,1836,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",{"v":87.4,"d":"87.40"},27.32,{"v":31.258581235697942,"d":"31.26"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"Cane wash water"]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"4:10PM","A",3,1837,900,91.88,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.32868959512409,"d":"85.33"},"12:00pm",85.08,28.44,{"v":33.42736248236954,"d":"33.43"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","Time  ","P.h."]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"4.17PM","A",2,1838,900,91.82,78.92,{"v":85.95077325201483,"d":"85.95"},"4:00pm",85.72,28.72,{"v":33.50443303779748,"d":"33.50"},"5:00am",7.4,"5:00am",8.1,"5:00am",7.6]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"4:45PM","A",6,1839,1100,91.84,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":85.58362369337978,"d":"85.58"},"8:00pm",86.74,28.56,{"v":32.92598570440396,"d":"32.93"},"6:00am",7.2,"6:00am",7.9,"6:00am",7.5]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:25PM","A",1,1841,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",{"v":86.4,"d":"86.40"},29.44,{"v":34.074074074074076,"d":"34.07"},"7:00am",7.3,"7:00am",8.1,"7:00am",7.5]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"5:30PM","A",7,1842,1800,{"v":92,"d":"92.00"},{"v":79.6,"d":"79.60"},{"v":86.52173913043477,"d":"86.52"},"Average",86.48,{"v":28.606666666666666,"d":"28.61"},{"v":33.078939253777364,"d":"33.08"},"8:00am",7.2,"8:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"8:00am",7.5]
["Residual Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"5:48PM","A",2,1843,900,{"v":91.9,"d":"91.90"},78.92,{"v":85.8759521218716,"d":"85.88"},{"$nulls":4},"9:00am",7.5,"9:00am",7.6,"9:00am",7.5]
["6:00 a.m.",3.31,2.48,{"v":74.92447129909365,"d":"74.92"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"6:15PM","A",4,1844,900,92.66,{"v":79.8,"d":"79.80"},{"v":86.12130369091302,"d":"86.12"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"10:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"10:00am",7.4]
["10:00a.m.",3.45,2.82,{"v":81.73913043478261,"d":"81.74"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"6:15PM","A",6,1845,1100,92.08,{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":86.01216333622938,"d":"86.01"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",7.1,"11:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"11:00am",7.5]
["2:00 p.m.",3.35,2.63,{"v":78.50746268656717,"d":"78.51"},{"v":6.7,"d":"6.70"},null,"6:33PM","A",7,1846,1800,{"v":91.7,"d":"91.70"},79.52,{"v":86.71755725190839,"d":"86.72"},"5:00am",{"v":92.4,"d":"92.40"},86.36,{"v":93.46320346320346,"d":"93.46"},"12:00pm",7.7,"12:00pm",7.9,"12:00pm",7.3]
["6:00 p.m.",3.61,2.83,{"v":78.39335180055403,"d":"78.39"},{"v":6.6,"d":"6.60"},null,"6:50PM","A",3,1847,900,92.86,78.48,{"v":84.51432263622658,"d":"84.51"},"11:00am",93.48,83.84,{"v":89.68763371844246,"d":"89.69"},"1:00pm",7.2,"1:00pm",7.9,"1:00pm",7.3]
["10:00 p.m.",{"v":3.6,"d":"3.60"},2.69,{"v":74.72222222222223,"d":"74.72"},{"v":7.4,"d":"7.40"},null,"7:50PM","A",1,1849,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",93.46,85.92,{"v":91.93237748769528,"d":"91.93"},"2:00pm",7.1,"2:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"2:00pm",7.5]
["2:00 a.m.",3.12,2.29,{"v":73.3974358974359,"d":"73.40"},{"v":7.2,"d":"7.20"},null,"7:55PM","A",2,1850,900,92.62,78.64,{"v":84.90606780393003,"d":"84.91"},"11:00pm",92.86,{"v":84.6,"d":"84.60"},{"v":91.10488908033598,"d":"91.10"},"3:00pm",7.4,"3:00pm",8.1,"3:00pm",7.5]
["Average",{"v":3.4066666666666667,"d":"3.41"},{"v":2.623333333333333,"d":"2.62"},{"v":77.00587084148727,"d":"77.01"},{"v":6.783333333333334,"d":"6.78"},null,"8:25PM","A",6,1851,1100,92.04,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.18035636679706,"d":"85.18"},"Average",93.05,85.18,{"v":91.54218162278346,"d":"91.54"},"4:00pm",7.2,"4:00pm",7.9,"4:00pm",7.3]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"8:25PM","A",7,1852,1800,92.34,79.88,{"v":86.50638943036603,"d":"86.51"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.1,"5:00pm",7.9,"5:00pm",7.3]
["6:00 a.m.",14.19,12.29,{"v":86.61028893587033,"d":"86.61"},{"v":7,"d":"7.00"},null,"8:58PM","A",4,1854,900,91.52,78.35,{"v":85.60970279720279,"d":"85.61"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",7.4,"6:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"6:00pm",7.4]
["10:00a.m.",13.89,11.91,{"v":85.74514038876889,"d":"85.75"},{"v":6.8,"d":"6.80"},null,"9:20PM","A",7,1855,1800,91.68,{"v":79.4,"d":"79.40"},{"v":86.60558464223385,"d":"86.61"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",7.4,"7:00pm",7.9,"7:00pm",7.4]
["2:00 p.m.",13.96,12.42,{"v":88.96848137535815,"d":"88.97"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"9:58PM","A",1,1856,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00am",92.28,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":86.69267446900737,"d":"86.69"},"8:00pm",7.1,"8:00pm",7.8,"8:00pm",7.4]
["6:00 p.m.",13.65,12.01,{"v":87.98534798534799,"d":"87.99"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"9:34PM","A",2,1857,900,92.12,79.84,{"v":86.66956144159792,"d":"86.67"},"11:00am",{"v":92.9,"d":"92.90"},{"v":80.8,"d":"80.80"},{"v":86.97524219590957,"d":"86.98"},"9:00pm",6.9,"9:00pm",7.8,"9:00pm",7.3]
["10:00 p.m.",{"v":13.3,"d":"13.30"},11.72,{"v":88.1203007518797,"d":"88.12"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"9:55PM","A",3,1858,900,91.36,78.56,{"v":85.98949211908932,"d":"85.99"},"5:00pm",93.28,80.12,{"v":85.89193825042882,"d":"85.89"},"10:00pm",7.2,"10:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"10:00pm",7.5]
["2:00 a.m.",13.52,11.78,{"v":87.13017751479289,"d":"87.13"},{"v":6.8,"d":"6.80"},null,"9:55PM","A",6,1859,1100,91.94,78.8,{"v":85.7080704807483,"d":"85.71"},"11:00pm",92.06,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":85.59635020638713,"d":"85.60"},"11:00pm",7.1,"11:00pm",7.8,"11:00pm",7.5]
["Average",{"v":13.751666666666665,"d":"13.75"},{"v":12.021666666666667,"d":"12.02"},{"v":87.41970670221792,"d":"87.42"},{"v":6.949999999999999,"d":"6.95"},null,"23:25:00","A",6,1861,1100,{"v":92.4,"d":"92.40"},79.28,{"v":85.8008658008658,"d":"85.80"},"Average",{"v":92.63000000000001,"d":"92.63"},79.93,{"v":86.2895390262334,"d":"86.29"},"12:00am",7.5,"12:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"12:00am",7.6]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"23:30:00","A",1,1862,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"   M A G M A \" C1 (NEW) \"",{"$nulls":3},"1:00am",7.4,"1:00am",8.1,"1:00am",7.6]
["6:00 a.m.",67.25,57.88,{"v":86.06691449814127,"d":"86.07"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"23:30:00","A",7,1863,1800,{"v":91.1,"d":"91.10"},80.28,{"v":88.12294182217344,"d":"88.12"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",7.2,"2:00am",8.1,"2:00am",7.6]
["10:00a.m.",66.35,57.46,{"v":86.60135644310476,"d":"86.60"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"23:38:00","A",2,1864,900,92.16,80.24,{"v":87.06597222222221,"d":"87.07"},"5:00am",92.34,{"v":79.8,"d":"79.80"},{"v":86.41975308641975,"d":"86.42"},"3:00am",null,"3:00am",null,"3:00am"]
["2:00 p.m.",67.88,59.04,{"v":86.97701826753094,"d":"86.98"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"00:05:00","A",4,1865,900,{"v":91.8,"d":"91.80"},78.76,{"v":85.79520697167757,"d":"85.80"},"11:00am",{"v":93.2,"d":"93.20"},81.04,{"v":86.95278969957081,"d":"86.95"},"4:00am",6.8,"4:00am",8.4,"4:00am",7.8]
["6:00 p.m.",66.96,58.08,{"v":86.73835125448029,"d":"86.74"},{"v":6.5,"d":"6.50"},null,"00:42:00","A",3,1866,1000,91.72,79.52,{"v":86.69864805931094,"d":"86.70"},"5:00pm",92.54,77.72,{"v":83.9853036524746,"d":"83.99"},"Average",{"v":7.234782608695652,"d":"7.2"},"Average",{"v":7.969565217391305,"d":"8.0"},"Average",{"v":7.469565217391303,"d":"7.5"}]
["10:00 p.m.",67.12,58.64,{"v":87.36591179976162,"d":"87.37"},{"v":6.5,"d":"6.50"},null,"01:10:00","A",6,1867,1100,91.64,78.16,{"v":85.29026625927543,"d":"85.29"},"11:00pm",{"v":92.8,"d":"92.80"},{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":84.48275862068967,"d":"84.48"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["2:00 a.m.",66.88,57.78,{"v":86.39354066985648,"d":"86.39"},{"v":6.2,"d":"6.20"},null,"01:18:00","A",7,1868,1800,91.36,79.16,{"v":86.64623467600701,"d":"86.65"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"TIME =   12:00am    ",null,null,"TIME =     12:00pm  "]
["Average",{"v":67.07333333333334,"d":"67.07"},{"v":58.14666666666667,"d":"58.15"},{"v":86.69118377894841,"d":"86.69"},{"v":6.383333333333334,"d":"6.38"},null,"01:30:00","A",2,1869,900,{"v":92.8,"d":"92.80"},{"v":80.2,"d":"80.20"},{"v":86.42241379310346,"d":"86.42"},"Average",{"v":92.72000000000001,"d":"92.72"},{"v":79.24000000000001,"d":"79.24"},{"v":85.4616048317515,"d":"85.46"},null,"Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["DRUM FILTRATE J.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"02:30:00","A",7,1871,1800,91.14,78.84,{"v":86.50427913100725,"d":"86.50"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":4},1,884,null,1,1050]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"02:37:00","A",4,1872,900,91.98,{"v":79.4,"d":"79.40"},{"v":86.323113720374,"d":"86.32"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity",null,2,1056,null,2,971]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"02:45:00","A",3,1873,1000,92.2,79.16,{"v":85.85683297180043,"d":"85.86"},"#2DESCARGA9:50AM",88.96,51.12,{"v":57.46402877697842,"d":"57.46"},null,3,873,null,3,987]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"03:00:00","A",6,1874,1100,91.16,77.4,{"v":84.9056603773585,"d":"84.91"},"SEMILLA8:10PM",90.54,63.96,{"v":70.64280980781975,"d":"70.64"},null,4,1028,null,4,1288]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"03:41:00","A",2,1875,900,92.16,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":85.28645833333333,"d":"85.29"},"1CORTE9:20PM",90.28,{"v":57.6,"d":"57.60"},{"v":63.801506424457244,"d":"63.80"},null,5,1153,null,5,1039]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"Average",{"$nulls":3},{"v":68200,"d":"68,200"},{"v":91.87018518518518,"d":"91.87"},{"v":78.82833333333335,"d":"78.83"},{"v":85.80404314461431,"d":"85.80"},"I DESCARGA 11:15 PM",89.66,53.08,{"v":59.201427615436096,"d":"59.20"},null,6,1028,null,6,1165]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},null,7,null,null,7]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,8,null,null,8]
["BELT FILTRATE J. 1","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"07:48:00","B",9,1811,{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":93.3,"d":"93.30"},67.16,{"v":71.9828510182208,"d":"71.98"},"Average",{"v":89.85999999999999,"d":"89.86"},56.44,{"v":62.808813710215894,"d":"62.81"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",12.73,10.98,{"v":86.25294579732913,"d":"86.25"},8.2,null,"09:15:00","B",8,1815,{"v":2800,"d":"2,800"},93.22,67.88,{"v":72.8169920617893,"d":"72.82"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":4},"TIME =       4:00am",null,null,"TIME =       4:00pm"]
["10:00a.m.",12.72,10.83,{"v":85.14150943396226,"d":"85.14"},{"v":8,"d":"8.00"},null,"11:20AM","B",8,1821,{"v":2800,"d":"2,800"},93.42,68.16,{"v":72.96082209377006,"d":"72.96"},"Time","Pol","Moisture","Purity",null,"Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",12.15,10.55,{"v":86.83127572016461,"d":"86.83"},{"v":8.4,"d":"8.40"},null,"1:38PM","B",8,1829,{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":93.5,"d":"93.50"},67.12,{"v":71.7860962566845,"d":"71.79"},"Time",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"% POL",1,917,null,1,945]
["6:00 p.m.",{"v":12.8,"d":"12.80"},11.11,{"v":86.796875,"d":"86.80"},{"v":8.3,"d":"8.30"},null,"3:00P[M","B",8,1833,{"v":2800,"d":"2,800"},93.08,67.32,{"v":72.32488182208851,"d":"72.32"},"4: am.",99.15,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,2,1077,null,2,912]
["10:00 p.m.",11.34,9.85,{"v":86.86067019400352,"d":"86.86"},{"v":8.6,"d":"8.60"},null,"5:13PM","B",8,1840,{"v":2800,"d":"2,800"},92.72,{"v":67.2,"d":"67.20"},{"v":72.4762726488352,"d":"72.48"},"8: am.",{"v":99.3,"d":"99.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,3,775,null,3,854]
["2:00 a.m.",12.34,10.65,{"v":86.30470016207455,"d":"86.30"},{"v":8.4,"d":"8.40"},null,"7:15PM","B",8,1848,{"v":2800,"d":"2,800"},92.74,66.28,{"v":71.46862195384948,"d":"71.47"},"12: pm.",98.98,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,4,1002,null,4,1210]
["Average",{"v":12.34666666666667,"d":"12.35"},{"v":10.661666666666667,"d":"10.66"},{"v":86.35259179265657,"d":"86.35"},{"v":8.316666666666668,"d":"8.32"},null,"8:43PM","B",8,1853,{"v":2800,"d":"2,800"},93.04,{"v":66.6,"d":"66.60"},{"v":71.58211521926052,"d":"71.58"},"4: pm.",98.75,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,5,1114,null,5,876]
["BELT FILTRATE J. 2","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"23:15:00","B",8,1860,{"v":2800,"d":"2,800"},92.82,67.48,{"v":72.69984917043742,"d":"72.70"},"8: pm.",98.91,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,6,1019,null,6,964]
["6:00 a.m.",12.43,10.68,{"v":85.92115848753016,"d":"85.92"},{"v":8.2,"d":"8.20"},null,"01:42:00","B",8,1870,{"v":2800,"d":"2,800"},94.02,67.32,{"v":71.60178685386087,"d":"71.60"},"12:am.",99.37,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,7,null,null,7]
["10:00a.m.",12.38,10.53,{"v":85.05654281098545,"d":"85.06"},{"v":8,"d":"8.00"},null,"03:42:00","B",8,1876,{"v":2800,"d":"2,800"},93.96,67.12,{"v":71.43465304384846,"d":"71.43"},"Average",{"v":99.07666666666667,"d":"99.08"},null,"Average",{"$error":"#DIV/0!"},8,null,null,8]
["2:00 p.m.",11.92,10.26,{"v":86.0738255033557,"d":"86.07"},{"v":8.4,"d":"8.40"},null,"Average",{"$nulls":3},{"v":30800,"d":"30,800"},{"v":93.25636363636363,"d":"93.26"},67.24,{"v":72.10231814548361,"d":"72.10"},"B A G A S S E (2 OLD MILL)",{"$nulls":4},"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",12.53,10.89,{"v":86.91141260973664,"d":"86.91"},{"v":8.2,"d":"8.20"},null," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":7},"Time"," % Moistu.",null,"Time","% POL","TIME =    8:00am   ",null,null,"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",{"v":11.1,"d":"11.10"},9.59,{"v":86.3963963963964,"d":"86.40"},{"v":8.7,"d":"8.70"},null,"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","4: am.",48.58,null,"4: am.",null,"Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",12.06,10.43,{"v":86.4842454394693,"d":"86.48"},{"v":8.5,"d":"8.50"},null,"06:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},{"v":95.4,"d":"95.40"},51.96,{"v":54.465408805031444,"d":"54.47"},"8: am.",49.22,null,"8: am.",2.43,1,1023,null,1,937]
["Average",12.07,{"v":10.396666666666667,"d":"10.40"},{"v":86.13642640154653,"d":"86.14"},{"v":8.333333333333334,"d":"8.33"},null,"10:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},94.16,49.76,{"v":52.84621920135939,"d":"52.85"},"12: pm.",51.08,null,"12: pm.",2.87,2,1048,null,2,990]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":5},"2:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},97.08,51.72,{"v":53.27564894932016,"d":"53.28"},"4: pm.",48.64,null,"4: pm.",{"v":2.9,"d":"2.90"},3,968,null,3,889]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter 1","Belt Filter 2","6:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},94.64,{"v":50.8,"d":"50.80"},{"v":53.6770921386306,"d":"53.68"},"8: pm.",50.02,null,"8: pm.",2.41,4,970,null,4,1136]
["6:00 a.m.",{"$nulls":3},1.49,2.36,"10:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},95.12,51.36,{"v":53.994953742640874,"d":"53.99"},"12:am.",{"v":50.3,"d":"50.30"},null,"12:am.",3.04,5,1188,null,5,1068]
["10:00a.m.",{"$nulls":3},2.03,2.38,"02:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},95.52,51.76,{"v":54.187604690117254,"d":"54.19"},"Average",{"v":49.63999999999999,"d":"49.64"},null,"Average",{"v":2.7300000000000004,"d":"2.73"},6,1214,null,6,855]
["2:00 p.m.",{"$nulls":3},0.83,1.09,"Average",{"$nulls":3},0,95.32,{"v":51.22666666666667,"d":"51.23"},{"v":53.741782067422015,"d":"53.74"},"B A G A S S E (1 NEW MILL)",{"$nulls":4},7,null,null,7]
["6:00 p.m.",{"$nulls":3},1.11,1.88,"REMARKS FOR BATCH PANS",{"$nulls":7},"Time"," % Moistu.",null,"Time","% POL",8,null,null,8]
["10:00 p.m.",{"$nulls":3},0.87,1.42,"04:30:00","A",7,1877,1800,91.04,79.72,{"v":87.5659050966608,"d":"87.57"},"4: am.",null,null,"4: am.",null,"SPECIAL TEST"]
["2:00 a.m.",{"$nulls":3},1.72,2.59,"04:50:00","A",4,1878,900,91.68,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":84.86038394415357,"d":"84.86"},"8: am.",null,null,"8: am.",null,"Time","Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity"]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.3416666666666668,"d":"1.34"},{"v":1.9533333333333331,"d":"1.95"},"05:00:00","A",6,1879,1100,91.22,78.04,{"v":85.55141416356064,"d":"85.55"},"12: pm.",null,null,"12: pm.",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":6},"05:48:00","A",2,1881,900,92.08,{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":86.01216333622938,"d":"86.01"},"4: pm.",null,null,"4: pm.",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":13},{"v":0,"d":"0.00"},"8: pm.",null,null,"8: pm.",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":13},{"v":0,"d":"0.00"},"12:am.",null,null,"12:am.",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":6},"Average",{"$nulls":3},{"v":4700,"d":"4,700"},{"v":91.50500000000001,"d":"91.51"},78.69,{"v":85.99530080323478,"d":"86.00"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]