{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":24,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,23],[3,6,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,19],[3,20,3,21],[3,22,3,23],[11,14,11,17],[19,14,19,17],[27,14,27,17],[30,18,30,19],[30,20,30,21],[30,22,30,23],[37,14,37,17],[45,14,45,17],[52,14,52,17],[60,14,60,17],[70,14,70,17],[76,6,76,13],[79,14,79,17],[85,6,85,13],[90,14,90,21],[93,0,93,4],[94,6,94,13],[98,14,98,21],[102,0,102,4],[103,6,103,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":14},"       "]
["Time "," CROP DAY",79," DATE","2020-12-04",{"$nulls":3},"Friday",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":6},"   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"  \" MAGMA MELTER SYRUP \"",{"$nulls":3}," Lime  juice",null,"Clarified  j.",null," S y r u p"]
["Crusher Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:05:00","A",7,4370,1800,{"v":90.3,"d":"90.30"},78.16,{"v":86.55592469545958,"d":"86.56"},"05:00:00",65.17,57.98,{"v":88.96731624980818,"d":"88.97"},"5:00am",7.1,"5:00am",7.2,"5:00am",6.6]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:05:00","A",8,4371,2800,91.98,79.36,{"v":86.2796260056534,"d":"86.28"},"11:00:00",64.22,57.48,{"v":89.50482715664901,"d":"89.50"},"6:00am",7.2,"6:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"6:00am",6.7]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:05:00","A",2,4372,900,92.02,79.28,{"v":86.15518365572701,"d":"86.16"},"17:00:00",{"v":63.2,"d":"63.20"},{"v":56.6,"d":"56.60"},{"v":89.55696202531645,"d":"89.56"},"7:00am",6.8,"7:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00am",6.7]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:50:00","A",3,4373,1000,91.74,77.96,{"v":84.97928929583605,"d":"84.98"},"23:00:00",63.15,{"v":56.6,"d":"56.60"},{"v":89.62787015043547,"d":"89.63"},"8:00am",7.2,"8:00am",6.8,"8:00am",6.6]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:40:00","A",4,4374,900,91.52,78.52,{"v":85.79545454545455,"d":"85.80"},"Average",{"v":63.934999999999995,"d":"63.94"},{"v":57.165,"d":"57.17"},{"v":89.4111206694299,"d":"89.41"},"9:00am",7.2,"9:00am",6.9,"9:00am",6.4]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:45:00","A",8,4375,2800,91.24,78.96,{"v":86.54099079351163,"d":"86.54"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",7.3,"10:00am",6.9,"10:00am",6.4]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"08:50:00","A",7,4376,1800,{"v":90.7,"d":"90.70"},79.24,{"v":87.3649393605292,"d":"87.36"},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"11:00am",7.3,"11:00am",6.9,"11:00am",6.5]
["Crusher Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"08:55:00","A",6,4377,1200,91.04,77.96,{"v":85.63268892794375,"d":"85.63"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"12:00pm",6.8,"12:00pm",6.4]
["6:00 a.m.",17.92,{"v":16.2,"d":"16.20"},{"v":90.4017857142857,"d":"90.40"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"10:30:00","A",2,4378,900,90.82,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":86.32459810614404,"d":"86.32"},"05:00:00",{"v":71.3,"d":"71.30"},50.54,{"v":70.8835904628331,"d":"70.88"},"1:00pm",7.2,"1:00pm",6.9,"1:00pm",6.4]
["10:00a.m.",17.09,15.26,{"v":89.29198361614979,"d":"89.29"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"11:00:00","A",8,4379,2800,91.16,78.68,{"v":86.30978499341818,"d":"86.31"},"11:00:00",72.32,51.44,{"v":71.1283185840708,"d":"71.13"},"2:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"2:00pm",6.9,"2:00pm",6.4]
["2:00 p.m.",17.98,16.44,{"v":91.43492769744161,"d":"91.43"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"11:15AM","A",6,4380,1200,90.84,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":86.30559225011008,"d":"86.31"},"17:00:00",72.63,{"v":51.2,"d":"51.20"},{"v":70.49428610766901,"d":"70.49"},"3:00pm",7.1,"3:00pm",6.9,"3:00pm",6.3]
["6:00 p.m.",17.65,16.08,{"v":91.10481586402265,"d":"91.10"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"11:25AM","A",4,4381,900,91.38,78.28,{"v":85.66425913766689,"d":"85.66"},"23:00:00",70.82,49.22,{"v":69.50014120304999,"d":"69.50"},"4:00pm",7.1,"4:00pm",6.9,"4:00pm",6.3]
["10:00 p.m.",{"v":17.8,"d":"17.80"},16.28,{"v":91.46067415730337,"d":"91.46"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"12:27PM","A",7,4382,1800,92.16,77.96,{"v":84.59201388888889,"d":"84.59"},"Average",{"v":71.7675,"d":"71.77"},{"v":50.6,"d":"50.60"},{"v":70.50545163200613,"d":"70.51"},"5:00pm",7.1,"5:00pm",6.9,"5:00pm",6.5]
["2:00 a.m.",18.29,16.57,{"v":90.59595407326408,"d":"90.60"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"13:10:00","A",6,4383,1100,91.32,78.16,{"v":85.58913710030662,"d":"85.59"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.1,"6:00pm",6.9,"6:00pm",6.5]
["Average",{"v":17.788333333333338,"d":"17.79"},{"v":16.138333333333335,"d":"16.14"},{"v":90.72425747212591,"d":"90.72"},{"v":5.466666666666666,"d":"5.47"},null,"13:25:00","A",2,4384,900,90.96,78.16,{"v":85.92788038698329,"d":"85.93"},"M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",7.1,"7:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00pm",6.4]
["Mill 1 & 2 Dilute Juice","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"13:32:00","A",1,4385,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",6.8,"8:00pm",6.9,"8:00pm",6.4]
["6:00 a.m.",14.54,13.05,{"v":89.75240715268227,"d":"89.75"},{"v":5.9,"d":"5.90"},null,"13:40:00","A",7,4386,1800,91.38,78.36,{"v":85.75180564674983,"d":"85.75"},"05:00:00",71.05,36.94,{"v":51.99155524278677,"d":"51.99"},"9:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"9:00pm",6.9,"9:00pm",6.4]
["10:00a.m.",13.73,12.29,{"v":89.51201747997086,"d":"89.51"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"13:40:00","A",4,4387,900,{"v":91.6,"d":"91.60"},77.48,{"v":84.58515283842796,"d":"84.59"},"11:00:00",72.53,37.38,{"v":51.53729491245003,"d":"51.54"},"10:00pm",7.3,"10:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"10:00pm",6.5]
["2:00 p.m.",14.79,13.36,{"v":90.3313049357674,"d":"90.33"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"14:00:00","A",3,4388,900,90.88,77.72,{"v":85.5193661971831,"d":"85.52"},"17:00:00",72.53,36.42,{"v":50.21370467392803,"d":"50.21"},"11:00pm",7.1,"11:00pm",6.9,"11:00pm",6.4]
["6:00 p.m.",14.27,12.77,{"v":89.48843728100911,"d":"89.49"},{"v":6,"d":"6.00"},null,"3:30PM","A",7,4389,1800,91.04,78.48,{"v":86.20386643233743,"d":"86.20"},"23:00:00",{"v":71.8,"d":"71.80"},{"v":35.9,"d":"35.90"},{"v":50,"d":"50.00"},"12:00am",null,"12:00am",null,"12:00am"]
["10:00 p.m.",{"v":14.1,"d":"14.10"},12.71,{"v":90.14184397163122,"d":"90.14"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"4:00PM","A",1,4390,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":71.97749999999999,"d":"71.98"},36.66,{"v":50.93258309888506,"d":"50.93"},"1:00am",7.6,"1:00am",7.1,"1:00am",6.4]
["2:00 a.m.",{"v":14.2,"d":"14.20"},12.88,{"v":90.70422535211269,"d":"90.70"},{"v":6,"d":"6.00"},null,"4:15PM","A",2,4391,900,91.92,{"v":79,"d":"79.00"},{"v":85.94429939077457,"d":"85.94"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",6.8,"2:00am",7.1,"2:00am",6.5]
["Average",{"v":14.271666666666667,"d":"14.27"},{"v":12.843333333333334,"d":"12.84"},{"v":89.9918252948733,"d":"89.99"},{"v":5.883333333333333,"d":"5.88"},null,"4:15PM","A",6,4392,1100,91.66,78.24,{"v":85.35893519528692,"d":"85.36"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"3:00am",7.1,"3:00am",6.8]
["Residual Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"5:00PM","A",4,4393,900,{"v":91.9,"d":"91.90"},77.66,{"v":84.50489662676823,"d":"84.50"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",7.2,"4:00am",7.2,"4:00am",6.7]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:08PM","A",7,4394,1100,90.98,78.24,{"v":85.99692240052758,"d":"86.00"},"04:00:00",79.86,27.88,{"v":34.91109441522664,"d":"34.91"},"Average",{"v":7.1130434782608685,"d":"7.1"},"Average",{"v":6.960869565217391,"d":"7.0"},"Average",{"v":6.486956521739131,"d":"6.5"}]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:13PM","A",3,4395,900,{"v":91.2,"d":"91.20"},76.72,{"v":84.12280701754385,"d":"84.12"},"08:00:00",80.38,{"v":29.2,"d":"29.20"},{"v":36.32744463796965,"d":"36.33"},"FEED WATER",null," Injection water",null,"Cane wash water"]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:40PM","A",8,4396,{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":91.8,"d":"91.80"},79.36,{"v":86.44880174291939,"d":"86.45"},"12:00:00",80.24,29.76,{"v":37.08873379860419,"d":"37.09"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","Time  ","P.h."]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:40PM","A",6,4397,1100,91.72,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":85.041430440471,"d":"85.04"},"16:00:00",80.44,29.48,{"v":36.64843361511686,"d":"36.65"},"5:00am",8.1,"5:00am",8.7,"5:00am",7.6]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"7:32PM","A",2,4398,900,91.52,77.96,{"v":85.18356643356643,"d":"85.18"},"20:00:00",82.44,29.76,{"v":36.098981077147016,"d":"36.10"},"6:00am",8.8,"6:00am",8.7,"6:00am",7.6]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"7:43PM","A",3,4399,900,{"v":91.5,"d":"91.50"},77.44,{"v":84.63387978142076,"d":"84.63"},"00:00:00",82.04,{"v":29.4,"d":"29.40"},{"v":35.836177474402724,"d":"35.84"},"7:00am",8.4,"7:00am",8.6,"7:00am",7.5]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"8:23PM","A",4,4400,900,{"v":91.3,"d":"91.30"},77.64,{"v":85.03833515881709,"d":"85.04"},"Average",{"v":80.9,"d":"80.90"},{"v":29.24666666666667,"d":"29.25"},{"v":36.1516275236918,"d":"36.15"},"8:00am",7.9,"8:00am",8.5,"8:00am",7.6]
["Residual Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"9:03PM","A",6,4401,1100,91.08,78.52,{"v":86.20992534036012,"d":"86.21"},{"$nulls":4},"9:00am",8.1,"9:00am",8.7,"9:00am",7.5]
["6:00 a.m.",0.86,0.58,{"v":67.44186046511628,"d":"67.44"},{"v":8,"d":"8.00"},null,"9:10PM","A",8,4402,2800,{"v":93.1,"d":"93.10"},78.08,{"v":83.86680988184749,"d":"83.87"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",8.6,"10:00am",8.7,"10:00am",7.5]
["10:00a.m.",0.89,0.59,{"v":66.29213483146067,"d":"66.29"},{"v":8,"d":"8.00"},null,"9:50PM","A",1,4403,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",8.2,"11:00am",8.6,"11:00am",7.6]
["2:00 p.m.",2.92,2.24,{"v":76.7123287671233,"d":"76.71"},{"v":7,"d":"7.00"},null,"10:02PM","A",3,4404,900,92.64,77.72,{"v":83.89464594127807,"d":"83.89"},"05:00:00",91.62,83.56,{"v":91.20279414974895,"d":"91.20"},"12:00pm",8.5,"12:00pm",8.7,"12:00pm",7.5]
["6:00 p.m.",3.05,2.23,{"v":73.11475409836066,"d":"73.11"},{"v":7.3,"d":"7.30"},null,"10:20PM","A",2,4405,900,92.16,78.44,{"v":85.11284722222221,"d":"85.11"},"11:00:00",91.86,86.08,{"v":93.70781624210755,"d":"93.71"},"1:00pm",8.2,"1:00pm",8.8,"1:00pm",7.5]
["10:00 p.m.",3.35,2.76,{"v":82.38805970149254,"d":"82.39"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"10:38PM","A",4,4406,900,{"v":91,"d":"91.00"},77.72,{"v":85.4065934065934,"d":"85.41"},"17:00:00",89.96,83.64,{"v":92.97465540240107,"d":"92.97"},"2:00pm",8.1,"2:00pm",8.7,"2:00pm",7.5]
["2:00 a.m.",1.84,1.37,{"v":74.45652173913044,"d":"74.46"},{"v":8.2,"d":"8.20"},null,"23:13:00","A",6,4407,1100,90.92,78.32,{"v":86.14166300043993,"d":"86.14"},"23:00:00",91.64,83.84,{"v":91.48843299869053,"d":"91.49"},"3:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"3:00pm",8.6,"3:00pm",7.5]
["Average",{"v":2.151666666666667,"d":"2.15"},{"v":1.6283333333333332,"d":"1.63"},{"v":75.67776917118512,"d":"75.68"},{"v":7.599999999999999,"d":"7.60"},null,"23:35:00","A",8,4408,2800,{"v":91.5,"d":"91.50"},78.64,{"v":85.94535519125684,"d":"85.95"},"Average",91.27,84.28,{"v":92.34140462364414,"d":"92.34"},"4:00pm",8.8,"4:00pm",8.7,"4:00pm",7.6]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"01:40:00","A",7,4409,1800,91.02,79.56,{"v":87.4093605800923,"d":"87.41"},{"$nulls":4},"5:00pm",8.7,"5:00pm",8.7,"5:00pm",7.5]
["6:00 a.m.",13.68,12.31,{"v":89.98538011695906,"d":"89.99"},{"v":7,"d":"7.00"},null,"01:45:00","A",6,4410,1200,91.04,79.12,{"v":86.90685413005272,"d":"86.91"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",8.4,"6:00pm",8.7,"6:00pm",7.5]
["10:00a.m.",13.69,12.29,{"v":89.77355734112491,"d":"89.77"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"01:50:00","A",3,4411,1000,91.96,78.32,{"v":85.16746411483254,"d":"85.17"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",8.8,"7:00pm",8.7,"7:00pm",7.5]
["2:00 p.m.",13.98,12.49,{"v":89.34191702432047,"d":"89.34"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"01:50:00","A",4,4412,900,{"v":92.1,"d":"92.10"},79.04,{"v":85.8197611292074,"d":"85.82"},"05:00:00",91.22,77.64,{"v":85.11291383468537,"d":"85.11"},"8:00pm",8.2,"8:00pm",8.7,"8:00pm",7.5]
["6:00 p.m.",13.58,12.31,{"v":90.6480117820324,"d":"90.65"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"02:20:00","A",8,4413,{"v":2800,"d":"2,800"},91.08,77.72,{"v":85.33157663592446,"d":"85.33"},"11:00:00",90.86,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.62623816861105,"d":"85.63"},"9:00pm",8.8,"9:00pm",8.7,"9:00pm",7.5]
["10:00 p.m.",13.35,12.16,{"v":91.08614232209739,"d":"91.09"},{"v":7,"d":"7.00"},null,"02:25:00","A",2,4414,900,91.06,78.96,{"v":86.71205798374697,"d":"86.71"},"17:00:00",92.98,{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":84.10410841041084,"d":"84.10"},"10:00pm",8.9,"10:00pm",8.7,"10:00pm",7.4]
["2:00 a.m.",12.06,11.36,{"v":94.19568822553896,"d":"94.20"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"03:50:00","A",8,4415,2800,91.28,78.16,{"v":85.62664329535494,"d":"85.63"},"23:00:00",91.96,76.64,{"v":83.34058286211396,"d":"83.34"},"11:00pm",8.4,"11:00pm",8.7,"11:00pm",7.5]
["Average",{"v":13.389999999999999,"d":"13.39"},{"v":12.153333333333334,"d":"12.15"},{"v":90.76425192930049,"d":"90.76"},{"v":6.966666666666668,"d":"6.97"},null,"03:55:00","A",6,4416,1200,{"v":91.3,"d":"91.30"},78.44,{"v":85.91456736035049,"d":"85.91"},null,{"v":91.755,"d":"91.76"},77.57,{"v":84.54035202441284,"d":"84.54"},"12:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"12:00am",8.6,"12:00am"]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"03:55:00","A",7,4417,1800,92.32,{"v":82,"d":"82.00"},{"v":88.82149046793761,"d":"88.82"},"   M A G M A \" C1 (NEW) \"",{"$nulls":3},"1:00am",8.7,"1:00am",8.7,"1:00am",7.5]
["6:00 a.m.",67.16,{"v":59.8,"d":"59.80"},{"v":89.04109589041096,"d":"89.04"},{"v":6.7,"d":"6.70"},null,"04:30:00","A",4,4418,900,91.14,77.44,{"v":84.96818082071538,"d":"84.97"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",8.3,"2:00am",8.6,"2:00am",7.5]
["10:00a.m.",65.69,59.84,{"v":91.09453493682449,"d":"91.09"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"05:00:00",91.28,77.84,{"v":85.27607361963192,"d":"85.28"},"3:00am",8.1,"3:00am",8.7,"3:00am",7.5]
["2:00 p.m.",65.62,59.18,{"v":90.18591892715635,"d":"90.19"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"11:00:00",90.94,77.92,{"v":85.68286782493952,"d":"85.68"},"4:00am",8.1,"4:00am",8.7,"4:00am",7.5]
["6:00 p.m.",{"v":65.6,"d":"65.60"},59.02,{"v":89.96951219512196,"d":"89.97"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"17:00:00",{"v":91.2,"d":"91.20"},81.12,{"v":88.94736842105263,"d":"88.95"},"Average",{"v":8.379166666666666,"d":"8.4"},"Average",{"v":8.674999999999995,"d":"8.7"},"Average",{"v":7.517391304347826,"d":"7.5"}]
["10:00 p.m.",65.29,58.68,{"v":89.87593812222391,"d":"89.88"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"23:00:00",93.56,78.16,{"v":83.53997434801197,"d":"83.54"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["2:00 a.m.",65.38,59.32,{"v":90.73111043132457,"d":"90.73"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,"TIME =   12:00am    ",null,null,"TIME =     12:00pm  "]
["Average",65.79,{"v":59.306666666666665,"d":"59.31"},{"v":90.14541217003597,"d":"90.15"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":91.745,"d":"91.75"},{"v":78.75999999999999,"d":"78.76"},{"v":85.84664014387704,"d":"85.85"},null,"Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["DRUM FILTRATE J.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":4},1,895,null,1,1034]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity",null,2,830,null,2,1100]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"Time",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,3,1260,null,3,859]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"4: am.",99.14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,4,965,null,4,1045]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"8: am.",99.37,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,5,904,null,5,1055]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"12: pm.",99.03,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,6,925,null,6,1030]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"4: pm.",98.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,7,null,null,7]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"8: pm.",97.94,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,8,null,null,8]
["BELT FILTRATE J. 1","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"12:am.",99.37,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",12.11,10.81,{"v":89.2650701899257,"d":"89.27"},8,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":98.955,"d":"98.96"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"TIME =       4:00am",null,null,"TIME =       4:00pm"]
["10:00a.m.",12.06,10.71,{"v":88.80597014925374,"d":"88.81"},{"v":8.4,"d":"8.40"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"B SEED",{"$nulls":3},"Pan","Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",12.31,10.93,{"v":88.78960194963443,"d":"88.79"},{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","Number",1,941,null,1,1093]
["6:00 p.m.",11.52,10.28,{"v":89.2361111111111,"d":"89.24"},{"v":8.5,"d":"8.50"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"9:55 AM SEMILLA",87.06,69.12,79.39,"B/9",2,964,null,2,994]
["10:00 p.m.",10.86,9.72,{"v":89.50276243093924,"d":"89.50"},{"v":8.3,"d":"8.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"10:50 AM CORTE",{"v":88.2,"d":"88.20"},67.56,76.59,"B/9",3,1211,null,3,1082]
["2:00 a.m.",{"v":12.3,"d":"12.30"},10.97,{"v":89.1869918699187,"d":"89.19"},{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00PM 1 DESARROLLO",88.78,{"v":66.4,"d":"66.40"},74.79,"B/9",4,996,null,4,1057]
["Average",11.86,10.57,{"v":89.12310286677909,"d":"89.12"},{"v":8.200000000000001,"d":"8.20"},null,"Average",{"$nulls":3},{"v":67300,"d":"67,300"},{"v":91.44086956521738,"d":"91.44"},{"v":78.39086956521737,"d":"78.39"},{"v":85.72848217427274,"d":"85.73"},"#2DESARROLLO-4:26PM",{"v":88.6,"d":"88.60"},64.64,72.95,"B/8",5,1058,null,5,1074]
["BELT FILTRATE J. 2","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null," M A S S E C U I T E  \"  B  \" C.V.P. SIDE \"B\"",{"$nulls":7},"10:28PM SEMILLA",{"v":90.6,"d":"90.60"},72.84,80.39,"B/9",6,911,null,6,1050]
["6:00 a.m.",11.92,10.66,{"v":89.42953020134229,"d":"89.43"},{"v":8.1,"d":"8.10"},null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","11:20 PM I CORTE",90.48,68.88,76.12,"B/9",7,null,null,7]
["10:00a.m.",11.98,10.63,{"v":88.73121869782972,"d":"88.73"},{"v":8.4,"d":"8.40"},null,"06:00:00","B","C.V.P",null,null,94.08,68.44,{"v":72.74659863945578,"d":"72.75"},"Average",{"v":88.95333333333333,"d":"88.95"},{"v":68.24000000000001,"d":"68.24"},{"v":76.71438207299708,"d":"76.71"},null,8,null,null,8]
["2:00 p.m.",12.06,10.69,{"v":88.6401326699834,"d":"88.64"},{"v":8.1,"d":"8.10"},null,"10:00:00","B","C.V.P",null,null,93.96,68.12,{"v":72.49893571732653,"d":"72.50"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"Pan","       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",11.08,9.81,{"v":88.53790613718412,"d":"88.54"},{"v":8.5,"d":"8.50"},null,"14:00:00","B","C.V.P",null,null,94.4,68.44,{"v":72.5,"d":"72.50"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","Number","TIME =    8:00am   ",null,null,"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",{"v":10.6,"d":"10.60"},9.49,{"v":89.52830188679246,"d":"89.53"},{"v":8.4,"d":"8.40"},null,"6:00PM","B","C.V.P",null,null,94.2,67.56,{"v":71.71974522292993,"d":"71.72"},"6:20 AM SEMILLA",{"v":86.4,"d":"86.40"},61.76,{"v":71.48148148148148,"d":"71.48"},"C/9","Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",12.02,10.72,{"v":89.1846921797005,"d":"89.18"},{"v":8,"d":"8.00"},null,"10:00PM","B","C.V.P",null,null,95.82,68.76,{"v":71.75954915466501,"d":"71.76"},"7:05 AM I CORTE",88.46,56.84,{"v":64.25503052226996,"d":"64.26"},"C/9",1,970,null,1,952]
["Average",11.61,{"v":10.333333333333334,"d":"10.33"},{"v":89.00373241458513,"d":"89.00"},8.25,null,"02:00:00","B","C.V.P",null,null,{"v":95,"d":"95.00"},{"v":67.6,"d":"67.60"},{"v":71.1578947368421,"d":"71.16"},"8:50 I DESCARGA",87.72,51.96,{"v":59.23392612859097,"d":"59.23"},"C/9",2,1013,null,2,815]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":94.57666666666667,"d":"94.58"},{"v":68.15333333333332,"d":"68.15"},{"v":72.06146688753391,"d":"72.06"},"#2DESARROLLO-8:05PM",{"v":90.3,"d":"90.30"},50.76,{"v":56.21262458471761,"d":"56.21"},"C/9",3,817,null,3,1200]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter 1","Belt Filter 2"," M A S S E C U I T E  \"  B  \" C.V.P. SIDE \"C\"",{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},null,4,1014,null,4,986]
["6:00 a.m.",{"$nulls":3},1.39,1.93,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,5,1080,null,5,905]
["10:00a.m.",{"$nulls":3},{"v":1.1,"d":"1.10"},1.48,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":88.22000000000001,"d":"88.22"},55.33,{"v":62.71820448877804,"d":"62.72"},null,6,903,null,6,1054]
["2:00 p.m.",{"$nulls":3},1.54,2.02,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},7,null,null,7]
["6:00 p.m.",{"$nulls":3},2.19,1.39,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},8,null,null,8]
["10:00 p.m.",{"$nulls":3},0.91,0.88,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"SPECIAL TESTS"]
["2:00 a.m.",{"$nulls":3},2.17,2.96,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"06:45:00","LAVADO",{"$nulls":3},54.57,29.42,53.91]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},1.55,{"v":1.7766666666666666,"d":"1.78"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B A G A S S E (2 OLD MILL)",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Time                     "," % Moistu.",null,"Time","% POL",null," M A S S E C U I T E  \"  C  \" C.V.P SIDE \"B\"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: am.",52.26,null,"4: am.",2.65,null,"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: am.",50.62,null,"8: am.",2.35,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12: pm.",50.92,null,"12: pm.",2.46,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},0,54.57,29.42,{"v":53.9124060839289,"d":"53.91"}]
["4: pm.",{"v":58.8,"d":"58.80"},null,"4: pm.",{"v":2.6,"d":"2.60"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"REMARKS FOR BATCH PANS"]
["8: pm.",52.42,null,"8: pm.",{"v":2.1,"d":"2.10"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"01:45:00",null,"I DESARROLLO",null,"B/9",89.84,66.24,{"v":73.73107747105966,"d":"73.73"}]
["12:am.",{"v":52.1,"d":"52.10"},null,"12:am.",2.19,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Average",{"v":52.853333333333346,"d":"52.85"},null,"Average",{"v":2.3916666666666666,"d":"2.39"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B A G A S S E (1 NEW MILL)",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Time"," % Moistu.",null,"Time","% POL",null," M A S S E C U I T E  \"  C  \" C.V.P SIDE \"C\"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: am.",null,null,"4: am.",null,null,"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: am.",null,null,"8: am.",null,null,"06:00:00","C","C.V.P",null,null,{"v":94,"d":"94.00"},51.28,{"v":54.55319148936171,"d":"54.55"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12: pm.",null,null,"12: pm.",null,null,"10:00:00","C","C.V.P",null,null,95.88,{"v":51.8,"d":"51.80"},{"v":54.025865665415104,"d":"54.03"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: pm.",null,null,"4: pm.",null,null,"14:00:00","C","C.V.P",null,null,96.46,{"v":52.4,"d":"52.40"},{"v":54.323035455110926,"d":"54.32"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: pm.",null,null,"8: pm.",null,null,"6:00PM","C","C.V.P",null,null,96.64,51.96,{"v":53.766556291390735,"d":"53.77"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12:am.",null,null,"12:am.",null,null,"10:00PM","C","C.V.P",null,null,96.48,51.76,{"v":53.64842454394692,"d":"53.65"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"02:00:00","C","C.V.P",null,null,95.18,51.04,{"v":53.62471107375498,"d":"53.62"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":6},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":95.77333333333333,"d":"95.77"},{"v":51.70666666666667,"d":"51.71"},{"v":53.98858415703746,"d":"53.99"},"Average",{"$nulls":3},0,89.84,66.24,{"v":73.73107747105966,"d":"73.73"}]