{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":24,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,23],[3,6,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,19],[3,20,3,21],[3,22,3,23],[11,14,11,17],[19,14,19,17],[27,14,27,17],[30,18,30,19],[30,20,30,21],[30,22,30,23],[37,14,37,17],[45,14,45,17],[52,14,52,17],[60,14,60,17],[70,14,70,17],[76,6,76,13],[79,14,79,17],[85,6,85,13],[90,14,90,21],[93,0,93,4],[94,6,94,13],[98,14,98,21],[102,0,102,4],[103,6,103,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":14},"       "]
["Time "," CROP DAY",83," DATE","2020-12-08",{"$nulls":3},"Tuesday",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":6},"   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"  \" MAGMA MELTER SYRUP \"",{"$nulls":3}," Lime  juice",null,"Clarified  j.",null," S y r u p"]
["Crusher Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:20:00","A",8,4564,2800,91.18,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":86.42246106602323,"d":"86.42"},"05:00:00",67.18,60.56,{"v":90.14587674903245,"d":"90.15"},"5:00am",7.2,"5:00am",6.9,"5:00am",6.4]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:30:00","A",3,4565,1000,91.88,77.88,{"v":84.7627340008707,"d":"84.76"},"11:00:00",66.13,{"v":59.5,"d":"59.50"},{"v":89.97429305912597,"d":"89.97"},"6:00am",7.3,"6:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"6:00am",6.5]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:10:00","A",6,4566,1200,90.78,78.64,{"v":86.62701035470369,"d":"86.63"},"17:00:00",64.55,58.12,{"v":90.03872966692487,"d":"90.04"},"7:00am",7.3,"7:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00am",6.4]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:15:00","A",4,4567,900,90.38,77.44,{"v":85.68267315777827,"d":"85.68"},"11:00PM",66.54,59.72,{"v":89.75052599939885,"d":"89.75"},"8:00am",7.6,"8:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00am",6.4]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:15:00","A",8,4568,2800,91.44,78.76,{"v":86.13298337707788,"d":"86.13"},"Average",{"v":66.10000000000001,"d":"66.10"},{"v":59.475,"d":"59.48"},{"v":89.97730711043872,"d":"89.98"},"9:00am",7.6,"9:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"9:00am",6.4]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:45:00","A",2,4569,900,91.64,79.48,{"v":86.73068529026627,"d":"86.73"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",7.1,"10:00am",6.9,"10:00am",6.4]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"09:45:00","A",8,4570,2800,92.06,78.84,{"v":85.63980013034977,"d":"85.64"},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"11:00am",7.7,"11:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"11:00am",6.5]
["Crusher Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"10:15:00","A",6,4571,1200,90.28,77.64,{"v":85.99911386796633,"d":"86.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",null,"12:00pm",6.8,"12:00pm",6.4]
["6:00 a.m.",18.06,16.37,{"v":90.64230343300112,"d":"90.64"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"10:40:00","A",4,4572,900,{"v":91,"d":"91.00"},78.12,{"v":85.84615384615385,"d":"85.85"},"05:00:00",71.61,{"v":49.9,"d":"49.90"},{"v":69.68300516687613,"d":"69.68"},"1:00pm",null,"1:00pm",null,"1:00pm"]
["10:00a.m.",18.34,16.76,{"v":91.38495092693567,"d":"91.38"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"11:00AM","A",8,4573,2800,{"v":91.1,"d":"91.10"},78.56,{"v":86.23490669593853,"d":"86.23"},"11:00:00",{"v":72,"d":"72.00"},50.46,{"v":70.08333333333333,"d":"70.08"},"2:00pm",7.2,"2:00pm",7.1,"2:00pm",6.9]
["2:00 p.m.",{"v":17.7,"d":"17.70"},16.15,{"v":91.24293785310734,"d":"91.24"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"11:15AM","A",7,4574,1800,91.32,78.84,{"v":86.33377135348226,"d":"86.33"},"17:00:00",73.55,{"v":51.1,"d":"51.10"},{"v":69.47654656696125,"d":"69.48"},"3:00pm",7.1,"3:00pm",6.8,"3:00pm",6.6]
["6:00 p.m.",18.55,16.69,{"v":89.97304582210242,"d":"89.97"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"12:38PM","A",3,4575,900,{"v":91.3,"d":"91.30"},78.52,{"v":86.00219058050384,"d":"86.00"},"11:00PM",{"v":73.5,"d":"73.50"},51.34,{"v":69.85034013605443,"d":"69.85"},"4:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00pm",6.8,"4:00pm",6.4]
["10:00 p.m.",18.25,16.44,{"v":90.08219178082193,"d":"90.08"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"12:45PM","A",6,4576,1100,{"v":91.6,"d":"91.60"},78.28,{"v":85.4585152838428,"d":"85.46"},"Average",{"v":72.665,"d":"72.67"},{"v":50.7,"d":"50.70"},{"v":69.77224248262574,"d":"69.77"},"5:00pm",6.9,"5:00pm",6.9,"5:00pm",6.4]
["2:00 a.m.",18.03,{"v":16.9,"d":"16.90"},{"v":93.73266777592899,"d":"93.73"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"12:53:00","A",2,4577,900,91.54,79.32,{"v":86.65064452698272,"d":"86.65"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.2,"6:00pm",6.9,"6:00pm",6.4]
["Average",{"v":18.154999999999998,"d":"18.16"},{"v":16.551666666666666,"d":"16.55"},{"v":91.1686404112733,"d":"91.17"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"1:08PM","A",7,4578,1800,90.66,78.88,{"v":87.00639752923009,"d":"87.01"},"M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",7.1,"7:00pm",6.9,"7:00pm",6.4]
["Mill 1 & 2 Dilute Juice","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"1:55PM","A",4,4579,900,91.08,78.32,{"v":85.9903381642512,"d":"85.99"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00pm",6.8,"8:00pm",6.3]
["6:00 a.m.",13.95,12.55,{"v":89.96415770609319,"d":"89.96"},{"v":6.1,"d":"6.10"},null,"2:08PM","A",7,4580,1800,{"v":91.6,"d":"91.60"},76.12,{"v":83.10043668122272,"d":"83.10"},"05:00:00",72.48,34.66,{"v":47.82008830022074,"d":"47.82"},"9:00pm",7.2,"9:00pm",6.9,"9:00pm",6.3]
["10:00a.m.",14.45,12.95,{"v":89.61937716262976,"d":"89.62"},{"v":6,"d":"6.00"},null,"2:18PM","A",1,4581,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00:00",71.62,34.64,{"v":48.36637810667411,"d":"48.37"},"10:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"10:00pm",6.9,"10:00pm",6.3]
["2:00 p.m.",{"v":14.6,"d":"14.60"},13.06,{"v":89.45205479452055,"d":"89.45"},{"v":6,"d":"6.00"},null,"2:38PM","A",3,4582,900,{"v":90.8,"d":"90.80"},{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.68281938325991,"d":"85.68"},"17:00:00",{"v":71.8,"d":"71.80"},34.78,{"v":48.44011142061282,"d":"48.44"},"11:00pm",7.1,"11:00pm",6.8,"11:00pm",6.3]
["6:00 p.m.",15.27,13.58,{"v":88.93254747871644,"d":"88.93"},{"v":5.9,"d":"5.90"},null,"2:47PM","A",6,4583,1100,{"v":91.8,"d":"91.80"},78.52,{"v":85.53376906318083,"d":"85.53"},"11:00PM",64.82,30.36,{"v":46.837395865473624,"d":"46.84"},"12:00am",7.4,"12:00am",6.9,"12:00am",6.5]
["10:00 p.m.",14.91,13.33,{"v":89.40308517773306,"d":"89.40"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"3:55PM","A",2,4584,900,{"v":91.3,"d":"91.30"},78.64,{"v":86.13362541073386,"d":"86.13"},"Average",70.18,33.61,{"v":47.891137076090054,"d":"47.89"},"1:00am",7.5,"1:00am",6.9,"1:00am",6.5]
["2:00 a.m.",14.77,13.35,{"v":90.38591740013541,"d":"90.39"},{"v":5.9,"d":"5.90"},null,"4:23PM","A",8,4585,2800,92.06,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":85.37910058657397,"d":"85.38"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"2:00am",6.8,"2:00am",6.4]
["Average",{"v":14.658333333333331,"d":"14.66"},{"v":13.136666666666665,"d":"13.14"},{"v":89.61910176236498,"d":"89.62"},5.95,null,"5:30PM","A",3,4586,900,{"v":92.1,"d":"92.10"},78.24,{"v":84.95114006514657,"d":"84.95"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",7.2,"3:00am",6.9,"3:00am",6.4]
["Residual Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"5:48PM","A",4,4587,900,92.12,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":84.67216673903604,"d":"84.67"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00am",6.4]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:55PM","A",1,4588,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"04:00:00",84.96,{"v":29.4,"d":"29.40"},{"v":34.6045197740113,"d":"34.60"},"Average",{"v":7.213636363636363,"d":"7.2"},"Average",{"v":6.908695652173915,"d":"6.9"},"Average",{"v":6.430434782608696,"d":"6.4"}]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:35PM","A",8,4589,2800,{"v":92.2,"d":"92.20"},{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":85.90021691973969,"d":"85.90"},"08:00:00",82.32,27.56,{"v":33.479105928085524,"d":"33.48"},"FEED WATER",null," Injection water",null,"Cane wash water"]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:53PM","A",2,4590,900,92.32,80.32,{"v":87.00173310225303,"d":"87.00"},"12:00PM",{"v":86.1,"d":"86.10"},28.32,{"v":32.89198606271777,"d":"32.89"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","Time  ","P.h."]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:58PM","A",7,4591,1800,91.82,{"v":79.8,"d":"79.80"},{"v":86.90917011544326,"d":"86.91"},"4:00PM",{"v":84.1,"d":"84.10"},28.08,{"v":33.388822829964326,"d":"33.39"},"5:00am",8.3,"5:00am",8.5,"5:00am",7.5]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"7:10PM","A",6,4592,1100,91.44,77.84,{"v":85.12685914260717,"d":"85.13"},"8:00PM",82.96,27.56,{"v":33.220829315332686,"d":"33.22"},"6:00am",8.7,"6:00am",8.8,"6:00am",7.6]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"7:53PM","A",3,4593,900,{"v":92.2,"d":"92.20"},78.48,{"v":85.11930585683297,"d":"85.12"},"12:00AM",78.12,26.44,{"v":33.84536610343062,"d":"33.85"},"7:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"7:00am",8.8,"7:00am",7.5]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"8:15PM","A",1,4594,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":83.09333333333332,"d":"83.09"},{"v":27.89333333333333,"d":"27.89"},{"v":33.56867779204108,"d":"33.57"},"8:00am",8.2,"8:00am",8.8,"8:00am",7.5]
["Residual Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"8:30PM","A",4,4595,900,91.36,78.08,{"v":85.46409807355516,"d":"85.46"},{"$nulls":4},"9:00am",8.4,"9:00am",8.7,"9:00am",7.5]
["6:00 a.m.",1.74,{"v":1.3,"d":"1.30"},{"v":74.71264367816092,"d":"74.71"},{"v":7.9,"d":"7.90"},null,"9:15PM","A",7,4596,1800,91.74,78.68,{"v":85.76411597994334,"d":"85.76"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",8.7,"10:00am",8.8,"10:00am",7.5]
["10:00a.m.",3.04,2.21,{"v":72.69736842105263,"d":"72.70"},{"v":7.3,"d":"7.30"},null,"9:35PM","A",6,45.97,1100,{"v":91.9,"d":"91.90"},78.84,{"v":85.78890097932536,"d":"85.79"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",8.2,"11:00am",8.6,"11:00am",7.6]
["2:00 p.m.",2.03,1.53,{"v":75.36945812807883,"d":"75.37"},{"v":7.2,"d":"7.20"},null,"10:08PM","A",3,4598,900,92.46,{"v":79,"d":"79.00"},{"v":85.4423534501406,"d":"85.44"},"05:00:00",{"v":93,"d":"93.00"},84.48,{"v":90.83870967741936,"d":"90.84"},"12:00pm",8.7,"12:00pm",8.7,"12:00pm"]
["6:00 p.m.",4.12,3.21,{"v":77.9126213592233,"d":"77.91"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"10:30PM","A",1,4599,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00:00",{"v":92.1,"d":"92.10"},{"v":84.4,"d":"84.40"},{"v":91.63952225841477,"d":"91.64"},"1:00pm",8.7,"1:00pm",8.6,"1:00pm"]
["10:00 p.m.",3.67,{"v":3,"d":"3.00"},{"v":81.74386920980926,"d":"81.74"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"10:42PM","A",4,4600,900,{"v":91.8,"d":"91.80"},78.16,{"v":85.14161220043573,"d":"85.14"},"5:00PM",93.06,{"v":83.4,"d":"83.40"},{"v":89.61960025789814,"d":"89.62"},"2:00pm",7.4,"2:00pm",8.7,"2:00pm",7.5]
["2:00 a.m.",{"v":2.1,"d":"2.10"},1.65,{"v":78.57142857142856,"d":"78.57"},{"v":8,"d":"8.00"},null,"10:55PM","A",2,4601,900,{"v":90.9,"d":"90.90"},{"v":79.4,"d":"79.40"},{"v":87.34873487348736,"d":"87.35"},"11:00PM",92.82,{"v":84.4,"d":"84.40"},{"v":90.92867916397329,"d":"90.93"},"3:00pm",8.7,"3:00pm",8.7,"3:00pm",7.5]
["Average",{"v":2.783333333333333,"d":"2.78"},2.15,{"v":77.24550898203593,"d":"77.25"},{"v":7.433333333333334,"d":"7.43"},null,"23:10:00","A",8,4602,2800,91.22,78.04,{"v":85.55141416356064,"d":"85.55"},"Average",{"v":92.74499999999999,"d":"92.75"},84.17,{"v":90.75421855625642,"d":"90.75"},"4:00pm",8.3,"4:00pm",8.7,"4:00pm",7.5]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"23:30:00","A",7,4603,1800,90.44,79.24,{"v":87.61609907120743,"d":"87.62"},{"$nulls":4},"5:00pm",8.3,"5:00pm",8.7,"5:00pm",7.5]
["6:00 a.m.",12.77,11.49,{"v":89.9765074393109,"d":"89.98"},{"v":7,"d":"7.00"},null,"23:38:00","A",6,4604,1100,90.66,{"v":79.8,"d":"79.80"},{"v":88.02117802779617,"d":"88.02"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"6:00pm",8.7,"6:00pm",7.4]
["10:00a.m.",13.44,12.08,{"v":89.88095238095238,"d":"89.88"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"00:10:00","A",3,4605,1000,91.36,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":86.25218914185639,"d":"86.25"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",8.1,"7:00pm",8.7,"7:00pm",7.4]
["2:00 p.m.",{"v":13.5,"d":"13.50"},12.15,{"v":90,"d":"90.00"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"01:10:00","A",4,4606,900,91.64,78.24,{"v":85.37756438236578,"d":"85.38"},"05:00:00",{"v":91.6,"d":"91.60"},{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":84.27947598253276,"d":"84.28"},"8:00pm",8.8,"8:00pm",8.7,"8:00pm",7.5]
["6:00 p.m.",14.48,12.98,{"v":89.64088397790056,"d":"89.64"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"01:10:00","A",7,4607,{"v":1800,"d":"1,800"},{"v":90.6,"d":"90.60"},{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":86.9757174392936,"d":"86.98"},"11:00:00",92.08,76.96,{"v":83.57949609035622,"d":"83.58"},"9:00pm",8.8,"9:00pm",8.9,"9:00pm",7.5]
["10:00 p.m.",14.25,12.76,{"v":89.54385964912281,"d":"89.54"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"01:40:00","A",8,4608,2800,91.76,79.64,{"v":86.79163034001743,"d":"86.79"},"5:00PM",92.32,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":85.35528596187176,"d":"85.36"},"10:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"10:00pm",8.9,"10:00pm",7.5]
["2:00 a.m.",14.35,12.84,{"v":89.4773519163763,"d":"89.48"},{"v":6.8,"d":"6.80"},null,"01:45:00","A",6,4609,1200,90.86,78.24,{"v":86.11049966982169,"d":"86.11"},"11:00PM",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",8.5,"11:00pm",8.9,"11:00pm",7.5]
["Average",{"v":13.798333333333332,"d":"13.80"},{"v":12.383333333333333,"d":"12.38"},{"v":89.74513830172727,"d":"89.75"},{"v":6.933333333333333,"d":"6.93"},null,"03:15:00","A",8,4610,2800,{"v":90.9,"d":"90.90"},{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":86.02860286028603,"d":"86.03"},null,{"v":92,"d":"92.00"},{"v":77.65333333333332,"d":"77.65"},{"v":84.40579710144927,"d":"84.41"},"12:00am",8.4,"12:00am",8.6,"12:00am",7.4]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"03:40:00","A",3,4611,1000,91.58,77.76,{"v":84.90936885782922,"d":"84.91"},"   M A G M A \" C1 (NEW) \"",{"$nulls":3},"1:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"1:00am",8.7,"1:00am",7.5]
["6:00 a.m.",66.92,60.12,{"v":89.8386132695756,"d":"89.84"},{"v":6.5,"d":"6.50"},null,"04:00:00","A",4,4612,900,91.96,78.92,{"v":85.81992170508917,"d":"85.82"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",8.7,"2:00am",8.8,"2:00am",7.5]
["10:00a.m.",66.74,60.88,{"v":91.21965837578665,"d":"91.22"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"04:00:00","A",2,4613,900,91.02,78.24,{"v":85.95912986156888,"d":"85.96"},"05:00:00",90.74,76.68,{"v":84.50517963411947,"d":"84.51"},"3:00am",8.4,"3:00am",8.6,"3:00am",7.4]
["2:00 p.m.",67.52,60.84,{"v":90.10663507109005,"d":"90.11"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"04:10:00","A",7,4614,1800,91.88,{"v":81.4,"d":"81.40"},{"v":88.59381802350893,"d":"88.59"},"11:00:00",91.84,75.92,{"v":82.66550522648085,"d":"82.67"},"4:00am",8.4,"4:00am",8.7,"4:00am",7.6]
["6:00 p.m.",65.25,60.04,{"v":92.01532567049809,"d":"92.02"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"04:25:00","A",6,4615,1200,90.76,77.16,{"v":85.01542529748787,"d":"85.02"},"5:00PM",{"v":93,"d":"93.00"},78.96,{"v":84.90322580645162,"d":"84.90"},"Average",{"v":8.3625,"d":"8.4"},"Average",{"v":8.720833333333333,"d":"8.7"},"Average",{"v":7.495454545454546,"d":"7.5"}]
["10:00 p.m.",{"v":66.2,"d":"66.20"},{"v":59.7,"d":"59.70"},{"v":90.18126888217523,"d":"90.18"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"04:55:00","A",8,4616,2800,91.14,80.32,{"v":88.12815448760148,"d":"88.13"},"11:00PM",92.36,78.08,{"v":84.53876136855781,"d":"84.54"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["2:00 a.m.",66.42,59.64,{"v":89.79223125564589,"d":"89.79"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,"TIME =   12:00am    ",null,null,"TIME =     12:00pm  "]
["Average",{"v":66.50833333333334,"d":"66.51"},{"v":60.203333333333326,"d":"60.20"},{"v":90.51998496429017,"d":"90.52"},{"v":6.483333333333333,"d":"6.48"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":91.985,"d":"91.99"},77.41,{"v":84.1550252758602,"d":"84.16"},null,"Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["DRUM FILTRATE J.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":4},1,902,null,1,1012]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity",null,2,1006,null,2,1004]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"Time",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,3,1042,null,3,1078]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"4: am.",99.26,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,4,1042,null,4,916]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"8: am.",99.01,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,5,912,null,5,952]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"12: pm.",{"v":99.3,"d":"99.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,6,965,null,6,1074]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"4: pm.",98.96,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,7,null,null,7]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"8: pm.",98.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,8,null,null,8]
["BELT FILTRATE J. 1","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"12:am.",{"v":99.1,"d":"99.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",12.48,11.16,{"v":89.42307692307692,"d":"89.42"},7.9,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":99.085,"d":"99.09"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"TIME =       4:00am",null,null,"TIME =       4:00pm"]
["10:00a.m.",{"v":12.4,"d":"12.40"},11.06,{"v":89.19354838709678,"d":"89.19"},{"v":7.9,"d":"7.90"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"B SEED",{"$nulls":3},"Pan","Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",12.87,{"v":11.5,"d":"11.50"},{"v":89.35508935508936,"d":"89.36"},{"v":8.3,"d":"8.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","Number",1,888,null,1,937]
["6:00 p.m.",11.35,10.12,{"v":89.16299559471366,"d":"89.16"},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"6:30 AM SEMILLA",89.56,70.36,78.64,"B/9",2,1126,null,2,864]
["10:00 p.m.",{"v":13,"d":"13.00"},11.61,{"v":89.30769230769229,"d":"89.31"},{"v":8.6,"d":"8.60"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"7:10 AM CORTE",88.36,{"v":66,"d":"66.00"},74.69,"B/9",3,1160,null,3,962]
["2:00 a.m.",12.95,11.56,{"v":89.26640926640927,"d":"89.27"},{"v":7.7,"d":"7.70"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"8:05 DESARROLLO I",88.88,64.36,72.41,"B/9",4,1082,null,4,940]
["Average",{"v":12.508333333333333,"d":"12.51"},{"v":11.168333333333331,"d":"11.17"},{"v":89.2871419053964,"d":"89.29"},{"v":8.083333333333334,"d":"8.08"},null,"Average",{"$nulls":3},{"v":75200,"d":"75,200"},{"v":91.40693877551021,"d":"91.41"},{"v":78.62938775510203,"d":"78.63"},{"v":86.02124609840719,"d":"86.02"},"2 DESARROLLO 1:42PM",88.88,64.64,72.72,"B/8",5,930,null,5,1081]
["BELT FILTRATE J. 2","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null," M A S S E C U I T E  \"  B  \" C.V.P. SIDE \"B\"",{"$nulls":7},"SEMILLA-7:25PM",89.42,69.96,78.23,"B/8",6,933,null,6,982]
["6:00 a.m.",12.19,{"v":10.9,"d":"10.90"},{"v":89.41755537325677,"d":"89.42"},{"v":8,"d":"8.00"},null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","#1CORTE8:15PM",88.98,66.52,74.75,"B/8",7,null,null,7]
["10:00a.m.",12.08,{"v":10.7,"d":"10.70"},{"v":88.57615894039735,"d":"88.58"},{"v":8,"d":"8.00"},null,"06:00:00","B","C.V.P",null,null,94.56,66.92,{"v":70.76988155668359,"d":"70.77"},"Average",{"v":89.01333333333334,"d":"89.01"},{"v":66.97333333333333,"d":"66.97"},{"v":75.23966446974235,"d":"75.24"},null,8,null,null,8]
["2:00 p.m.",12.43,11.07,{"v":89.05872888173774,"d":"89.06"},{"v":8.3,"d":"8.30"},null,"10:00:00","B","C.V.P",null,null,94.84,66.96,{"v":70.60312104597214,"d":"70.60"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"Pan","       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",11.15,9.85,{"v":88.34080717488789,"d":"88.34"},{"v":8.2,"d":"8.20"},null,"2:00PM","B","C.V.P",null,null,95.6,67.28,{"v":70.3765690376569,"d":"70.38"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","Number","TIME =    8:00am   ",null,null,"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",12.44,11.11,{"v":89.30868167202573,"d":"89.31"},{"v":8.1,"d":"8.10"},null,"6:00PM","B","C.V.P",null,null,95.08,67.4,{"v":70.8876735380732,"d":"70.89"},"SEMILLA-3:35PM",89.92,62.88,{"v":69.9288256227758,"d":"69.93"},"C/9","Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",12.31,10.97,{"v":89.11454102355808,"d":"89.11"},{"v":7.9,"d":"7.90"},null,"10:00PM","B","C.V.P",null,null,95.32,67.44,{"v":70.75115400755351,"d":"70.75"},"#1CORTE-5:35PM",{"v":89.4,"d":"89.40"},54.76,{"v":61.252796420581646,"d":"61.25"},"C/9",1,1100,null,1,864]
["Average",{"v":12.1,"d":"12.10"},{"v":10.766666666666667,"d":"10.77"},{"v":88.98071625344353,"d":"88.98"},{"v":8.083333333333334,"d":"8.08"},null,"02:00:00","B","C.V.P",null,null,94.02,{"v":67.4,"d":"67.40"},{"v":71.68687513295045,"d":"71.69"},"9:35PM 1 DESARROLLO",89.14,48.12,{"v":53.982499439084584,"d":"53.98"},"C/9",2,1232,null,2,840]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":94.90333333333332,"d":"94.90"},{"v":67.23333333333333,"d":"67.23"},{"v":70.84401671876648,"d":"70.84"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,3,1277,null,3,848]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter 1","Belt Filter 2"," M A S S E C U I T E  \"  B  \" C.V.P. SIDE \"C\"",{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},null,4,905,null,4,976]
["6:00 a.m.",{"$nulls":3},1.38,1.71,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,5,1038,null,5,986]
["10:00a.m.",{"$nulls":3},1.56,{"v":1.7,"d":"1.70"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":89.48666666666666,"d":"89.49"},{"v":55.25333333333333,"d":"55.25"},{"v":61.74476644565298,"d":"61.74"},null,6,1105,null,6,974]
["2:00 p.m.",{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},7,null,null,7]
["6:00 p.m.",{"$nulls":3},1.41,1.77,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},8,null,null,8]
["10:00 p.m.",{"$nulls":3},2.96,2.06,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"SPECIAL TESTS"]
["2:00 a.m.",{"$nulls":3},1.62,1.74,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.786,"d":"1.79"},{"v":1.796,"d":"1.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B A G A S S E (2 OLD MILL)",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Time                     "," % Moistu.",null,"Time","% POL",null," M A S S E C U I T E  \"  C  \" C.V.P SIDE \"B\"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: am.",null,null,"4: am.",2.76,null,"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: am.",{"v":48.4,"d":"48.40"},null,"8: am.",2.19,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12: pm.",{"v":50,"d":"50.00"},null,"12: pm.",{"v":2.6,"d":"2.60"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["4: pm.",{"v":52.4,"d":"52.40"},null,"4: pm.",{"v":2.6,"d":"2.60"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"REMARKS FOR BATCH PANS"]
["8: pm.",{"v":52.6,"d":"52.60"},null,"8: pm.",2.65,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"9:42PM","B",8,"DESARROLLO",null,{"v":89.5,"d":"89.50"},64.32,{"v":71.86592178770948,"d":"71.87"}]
["12:am.",{"v":51.4,"d":"51.40"},null,"12:am.",2.46,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"03:00:00","B",8,"DESARRLLO 2",null,89.42,64.56,{"v":72.19861328561844,"d":"72.20"}]
["Average",50.96,null,"Average",{"v":2.543333333333333,"d":"2.54"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B A G A S S E (1 NEW MILL)",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Time"," % Moistu.",null,"Time","% POL",null," M A S S E C U I T E  \"  C  \" C.V.P SIDE \"C\"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: am.",null,null,"4: am.",null,null,"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: am.",null,null,"8: am.",null,null,"06:00:00","C","C.V.P",null,null,93.88,45.92,{"v":48.91350660417555,"d":"48.91"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12: pm.",null,null,"12: pm.",null,null,"10:00:00","C","C.V.P",null,null,94.32,46.68,{"v":49.4910941475827,"d":"49.49"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: pm.",null,null,"4: pm.",null,null,"2:00PM","C","C.V.P",null,null,94.96,46.28,{"v":48.7363100252738,"d":"48.74"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: pm.",null,null,"8: pm.",null,null,"02:00:00","C","C.V.P",null,null,94.36,46.32,{"v":49.088596863077576,"d":"49.09"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12:am.",null,null,"12:am.",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":6},"Average",{"$nulls":3},0,94.38,{"v":46.3,"d":"46.30"},{"v":49.05700360245815,"d":"49.06"},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":89.46000000000001,"d":"89.46"},64.44,{"v":72.03219315895372,"d":"72.03"}]