{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":96,"n_cols":24,"rows_kept":96,"merged":[[0,0,0,23],[3,6,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,19],[3,20,3,21],[11,14,11,17],[19,14,19,17],[27,14,27,17],[30,18,30,19],[30,20,30,21],[36,22,36,23],[37,14,37,17],[45,14,45,17],[52,14,52,17],[57,18,57,21],[61,14,61,17],[66,6,66,13],[70,0,70,4],[71,14,71,17],[79,0,79,4],[80,14,80,21],[88,17,88,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":14},"       "]
["Time "," CROP DAY",9," DATE","2020-09-25",{"$nulls":3},"Friday",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":4},3,null,"   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["Crusher Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:00 a.m.","A",6,292,1100,90.66,78.36,{"v":86.43282594308405,"d":"86.43"},"5:00am",73.43,51.78,{"v":70.51613781833038,"d":"70.52"},"5:00am",7.4,"5:00am",6.5,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:25:00","A",4,293,900,91.24,78.28,{"v":85.79570363875494,"d":"85.80"},"11:00am",73.74,50.36,{"v":68.29400596691077,"d":"68.29"},"6:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"6:00am",{"v":6,"d":"6.0"},1,920]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:00:00","A",2,294,900,92.72,79.28,{"v":85.50474547023296,"d":"85.50"},"5:00pm",76.85,52.44,{"v":68.23682498373455,"d":"68.24"},"7:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00am",{"v":6,"d":"6.0"},2,918]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:05:00","A",1,295,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",74.56,52.42,{"v":70.30579399141631,"d":"70.31"},"8:00am",7.1,"8:00am",6.2,3,977]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:40:00","A",6,297,1100,91.56,77.04,{"v":84.14154652686763,"d":"84.14"},"Average",{"v":74.64500000000001,"d":"74.65"},51.75,{"v":69.3281532587581,"d":"69.33"},"9:00am",7.1,"9:00am",6.3,4,948]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:36:00","A",3,298,1100,92.78,78.36,{"v":84.45785729683121,"d":"84.46"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",7.1,"10:00am",6.3,5,1188]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"09:40:00","A",6,300,1100,92.04,78.24,{"v":85.00651890482398,"d":"85.01"},"M O L A S S E S \" TOP OFF \"",{"$nulls":3},"11:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"11:00am",6.3,6,1031]
[{"$nulls":6},"10:09:00","A",4,301,900,91.16,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.34444931987714,"d":"85.34"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",6.5,"12:00pm",6.3,7]
[{"$nulls":6},"10:30:00","A",2,302,900,92.16,{"v":79,"d":"79.00"},{"v":85.72048611111111,"d":"85.72"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",6.3,"1:00pm",6.3,8]
["Crusher Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"10:43:00","A",7,303,1800,{"v":91.6,"d":"91.60"},77.08,{"v":84.14847161572054,"d":"84.15"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",6.2,"2:00pm",{"v":6,"d":"6.0"},"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",16.23,13.84,{"v":85.27418361059766,"d":"85.27"},{"v":5.1,"d":"5.10"},null,"1:10PM","A",4,304,900,{"v":91.7,"d":"91.70"},{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":84.84187568157033,"d":"84.84"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",6.4,"3:00pm",5.9,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",16.66,14.33,{"v":86.01440576230492,"d":"86.01"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"1:25PM","A",6,305,1100,91.76,77.68,{"v":84.6556233653008,"d":"84.66"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",6.8,"4:00pm",5.7,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",16.59,13.99,{"v":84.3279083785413,"d":"84.33"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"2:10PM","A",1,306,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"5:00pm",7.1,"5:00pm",5.7,1,1051]
["6:00 p.m.",16.96,14.77,{"v":87.08726415094338,"d":"87.09"},{"v":5.1,"d":"5.10"},null,"2:20PM","A",7,307,1800,{"v":91.8,"d":"91.80"},77.76,{"v":84.70588235294119,"d":"84.71"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.2,"6:00pm",6.2,2,1039]
["10:00 p.m.",18.15,15.81,{"v":87.10743801652893,"d":"87.11"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,"2:45pm","A",2,308,900,{"v":92.2,"d":"92.20"},79.04,{"v":85.72668112798266,"d":"85.73"},"  M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00pm",6.3,3,1031]
["2:00 a.m.",17.43,15.45,{"v":88.64027538726333,"d":"88.64"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,"3:15PM","A",3,310,900,92.54,78.84,{"v":85.19559109574239,"d":"85.20"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.3,"8:00pm",6.3,4,1003]
["Average",{"v":17.003333333333334,"d":"17.00"},{"v":14.698333333333336,"d":"14.70"},{"v":86.44383454224663,"d":"86.44"},{"v":5.216666666666666,"d":"5.22"},null,"3:30PM","A",6,311,1100,92.36,78.24,{"v":84.71199653529666,"d":"84.71"},"5:00am",73.01,36.88,{"v":50.513628270099986,"d":"50.51"},"9:00pm",7.2,"9:00pm",6.3,5,875]
[" ",{"$nulls":5},"4:10PM","A",7,312,1800,92.44,78.16,{"v":84.55214192990047,"d":"84.55"},"11:00am",{"v":79.5,"d":"79.50"},39.66,{"v":49.886792452830186,"d":"49.89"},"10:00pm",7.2,"10:00pm",6.4,6,1042]
[{"$nulls":6},"4:20PM","A",1,313,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",{"v":79.7,"d":"79.70"},39.38,{"v":49.410288582183185,"d":"49.41"},"11:00pm",7.3,"11:00pm",6.5,7]
["Residual Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"4:45PM","A",4,315,900,91.78,{"v":79.4,"d":"79.40"},{"v":86.5112224885596,"d":"86.51"},"11:00pm",78.67,40.04,{"v":50.89614846828524,"d":"50.90"},"12:00am",7.3,"12:00am",6.4,8]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:20PM","A",3,316,900,92.18,{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":85.91885441527445,"d":"85.92"},"Average",77.72,{"v":38.989999999999995,"d":"38.99"},{"v":50.1672671127123,"d":"50.17"},"1:00am",7.4,"1:00am",6.9,"       Boiler     "]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:00PM","A",2,317,900,{"v":92.9,"d":"92.90"},80.36,{"v":86.50161463939719,"d":"86.50"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",7.4,"2:00am",6.5,"TIME =    8:00am   "]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:30PM","A",7,318,1800,{"v":91.9,"d":"91.90"},79.04,{"v":86.00652883569097,"d":"86.01"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",7.4,"3:00am",6.7,"Boiler No.","Conductivity"]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:50PM","A",1,319,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",7.4,"4:00am",6.7,1,923]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"7:05PM","A",6,320,1100,91.94,{"v":79,"d":"79.00"},{"v":85.92560365455732,"d":"85.93"},"4:00am",86.08,{"v":28.4,"d":"28.40"},{"v":32.99256505576208,"d":"32.99"},"Average",{"v":7.045833333333335,"d":"7.0"},"Average",{"v":6.279166666666666,"d":"6.3"},2,1065]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"8:00PM","A",4,322,900,{"v":91.9,"d":"91.90"},79.68,{"v":86.70293797606094,"d":"86.70"},"8:00am",84.06,26.92,{"v":32.02474423031168,"d":"32.02"}," Lime  juice",null," Injection water",null,3,924]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"8:50PM","A",1,323,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",85.32,27.16,{"v":31.833098921706522,"d":"31.83"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.",4,1126]
[" ",{"$nulls":5},"8:55PM","A",3,324,900,{"v":92,"d":"92.00"},{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":86.08695652173914,"d":"86.09"},"4:00pm",87.48,27.44,{"v":31.367169638774577,"d":"31.37"},"5:00am",7.8,"5:00am",8.1,5,1106]
[{"$nulls":6},"9:45PM","A",6,325,1100,92.72,79.32,{"v":85.5478861087144,"d":"85.55"},"8:00pm",86.36,{"v":26.6,"d":"26.60"},{"v":30.801296896711445,"d":"30.80"},"6:00am",7.2,"6:00am",{"v":8,"d":"8.0"},6,1024]
["Residual Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"10:00PM","A",2,326,900,94.16,82.04,{"v":87.12829226847919,"d":"87.13"},"12:00am",85.96,27.12,{"v":31.549557933922756,"d":"31.55"},"7:00am",7.8,"7:00am",{"v":8,"d":"8.0"},7]
["6:00 a.m.",2.02,1.65,{"v":81.68316831683168,"d":"81.68"},{"v":6.2,"d":"6.20"},null,"10:25PM","A",7,328,2800,91.84,79.24,{"v":86.28048780487804,"d":"86.28"},"Average",{"v":85.87666666666667,"d":"85.88"},{"v":27.273333333333337,"d":"27.27"},{"v":31.758723751115948,"d":"31.76"},"8:00am",7.8,"8:00am",8.1,8]
["10:00a.m.",1.89,1.46,{"v":77.24867724867725,"d":"77.25"},{"v":6.2,"d":"6.20"},null,"10:40PM","A",4,329,900,91.68,78.04,{"v":85.12216404886563,"d":"85.12"},{"$nulls":4},"9:00am",7.4,"9:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"FEED WATER"]
["2:00 p.m.",2.36,1.91,{"v":80.93220338983052,"d":"80.93"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"22:50:00","A",1,330,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",7.6,"10:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"TIME  ","P.H."]
["6:00 p.m.",2.23,1.92,{"v":86.09865470852017,"d":"86.10"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"23:15:00","A",3,331,900,92.16,78.88,{"v":85.59027777777779,"d":"85.59"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",6.8,"11:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"5:00am",8.2]
["10:00 p.m.",3.05,2.26,{"v":74.09836065573771,"d":"74.10"},{"v":6.1,"d":"6.10"},null,"23:48:00","A",7,332,1800,92.04,79.44,{"v":86.3102998696219,"d":"86.31"},"5:00am",{"v":92,"d":"92.00"},82.56,{"v":89.73913043478261,"d":"89.74"},"12:00pm",6.5,"12:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"6:00am",7.9]
["2:00 a.m.",2.76,2.05,{"v":74.27536231884058,"d":"74.28"},{"v":6,"d":"6.00"},null,"00:40:00","A",6,334,1100,{"v":91.8,"d":"91.80"},79.24,{"v":86.31808278867102,"d":"86.32"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",6.4,"1:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"7:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["Average",{"v":2.3850000000000002,"d":"2.39"},{"v":1.875,"d":"1.88"},{"v":78.61635220125785,"d":"78.62"},{"v":6.183333333333334,"d":"6.18"},null,"01:30:00","A",2,335,900,{"v":93,"d":"93.00"},79.64,{"v":85.63440860215053,"d":"85.63"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",6.2,"2:00pm",7.8,"8:00am",7.9]
[" ",{"$nulls":5},"2:00 a.m.","A",7,336,1800,{"v":91.5,"d":"91.50"},77.96,{"v":85.20218579234971,"d":"85.20"},"11:00pm",92.48,85.32,{"v":92.25778546712802,"d":"92.26"},"3:00pm",7.5,"3:00pm",7.9,"9:00am",7.9]
[{"$nulls":6},"2:00 a.m.","A",3,337,1100,91.38,78.36,{"v":85.75180564674983,"d":"85.75"},"Average",{"v":92.24000000000001,"d":"92.24"},83.94,{"v":91.00173460537727,"d":"91.00"},"4:00pm",7.6,"4:00pm",7.9,"10:00am",8.1]
["Mill 1 & 2 Dilute Juice","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"02:30:00","A",4,338,900,{"v":91.5,"d":"91.50"},77.48,{"v":84.6775956284153,"d":"84.68"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.6,"5:00pm",7.8,"11:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["6:00 a.m.",12.55,10.65,{"v":84.86055776892431,"d":"84.86"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"02:40:00","A",6,339,1100,{"v":91.1,"d":"91.10"},78.48,{"v":86.1470911086718,"d":"86.15"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",7.7,"6:00pm",7.8,"12:00pm",8.4]
["10:00a.m.",12.79,10.82,{"v":84.59734167318219,"d":"84.60"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"03:10:00","A",7,340,1800,91.42,{"v":79,"d":"79.00"},{"v":86.41435134543863,"d":"86.41"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",7.9,"7:00pm",7.9,"1:00pm",8.1]
["2:00 p.m.",12.26,{"v":10.3,"d":"10.30"},{"v":84.01305057096249,"d":"84.01"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"04:42:00","A",4,342,900,{"v":91.6,"d":"91.60"},{"v":79.4,"d":"79.40"},{"v":86.68122270742359,"d":"86.68"},"5:00am",92.94,74.52,{"v":80.1807617817947,"d":"80.18"},"8:00pm",7.7,"8:00pm",7.8,"2:00pm",8.2]
["6:00 p.m.",{"v":13,"d":"13.00"},11.22,{"v":86.3076923076923,"d":"86.31"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"04:55:00","A",2,343,900,92.44,80.88,{"v":87.4945910861099,"d":"87.49"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00pm",7.7,"9:00pm",7.8,"3:00pm",8.2]
["10:00 p.m.",13.85,12.26,{"v":88.51985559566788,"d":"88.52"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"04:55:00","A",1,344,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"10:00pm",7.8,"4:00pm",8.2]
["2:00 a.m.",13.68,{"v":11.9,"d":"11.90"},{"v":86.98830409356727,"d":"86.99"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"05:02:00","A",7,345,1800,91.18,78.4,{"v":85.98376837025663,"d":"85.98"},"11:00pm",91.88,76.76,{"v":83.54375272094036,"d":"83.54"},"11:00pm",7.5,"11:00pm",7.8,"5:00pm",7.9]
["Average",{"v":13.021666666666667,"d":"13.02"},{"v":11.191666666666668,"d":"11.19"},{"v":85.94649942403687,"d":"85.95"},{"v":5.383333333333333,"d":"5.38"},null,"05:50:00","A",8,346,2800,92.24,79.04,{"v":85.68950563746749,"d":"85.69"},"Average",92.41,75.64,{"v":81.85261335353317,"d":"81.85"},"12:00am",7.7,"12:00am",7.9,"6:00pm",8.1]
[" ",{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",7.8,"1:00am",8.1,"7:00pm",8.4]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",7.8,"2:00am",7.7,"8:00pm",8.4]
["6:00 a.m.",12.36,10.34,{"v":83.65695792880258,"d":"83.66"},{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"SEMILLA 11:10 AM",87.98,{"v":62.6,"d":"62.60"},{"v":71.15253466696977,"d":"71.15"},"3:00am",7.6,"3:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"9:00pm",7.8]
["10:00a.m.",{"v":11.4,"d":"11.40"},9.64,{"v":84.56140350877193,"d":"84.56"},{"v":7.1,"d":"7.10"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"#1CORTE12:00PM",88.28,55.84,{"v":63.25328500226553,"d":"63.25"},"4:00am",7.7,"4:00am",7.9,"10:00pm",8.4]
["2:00 p.m.",12.85,11.03,{"v":85.83657587548637,"d":"85.84"},{"v":6.2,"d":"6.20"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":7.470833333333332,"d":"7.5"},"Average",{"v":7.920833333333334,"d":"7.9"},"11:00pm",8.1]
["6:00 p.m.",{"v":13,"d":"13.00"},11.22,{"v":86.3076923076923,"d":"86.31"},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Cane wash water",{"$nulls":3},"12:00am",8.1]
["10:00 p.m.",13.52,11.81,{"v":87.35207100591717,"d":"87.35"},{"v":7.2,"d":"7.20"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","1:00am",8.5]
["2:00 a.m.",12.77,11.04,{"v":86.45262333594361,"d":"86.45"},{"v":7.4,"d":"7.40"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",88.13,59.22,{"v":67.19618745035743,"d":"67.20"},"5:00am",5.4,"5:00pm",5.7,"2:00am",8.1]
["Average",{"v":12.649999999999999,"d":"12.65"},{"v":10.846666666666666,"d":"10.85"},{"v":85.74440052700922,"d":"85.74"},{"v":7.016666666666667,"d":"7.02"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"6:00am",5.6,"6:00pm",5.7,"3:00am",8.1]
[{"$nulls":13},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",5.7,"7:00pm",5.7,"4:00am",8.1]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",5.7,"8:00pm",5.7,"Average",{"v":8.129166666666666,"d":"8.1"}]
["6:00 a.m.",66.44,55.72,{"v":83.86514148103552,"d":"83.87"},{"v":6,"d":"6.00"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",99.04,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",5.7,"9:00pm",5.6,"       Boiler     "]
["10:00a.m.",66.67,55.06,{"v":82.58587070646468,"d":"82.59"},{"v":6.3,"d":"6.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",{"v":99.3,"d":"99.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",5.7,"10:00pm",5.7,"TIME =     12:00pm  "]
["2:00 p.m.",66.63,56.38,{"v":84.61653909650309,"d":"84.62"},{"v":6,"d":"6.00"},null,"Average",{"$nulls":3},{"v":53400,"d":"53,400"},{"v":91.977,"d":"91.98"},{"v":78.792,"d":"78.79"},{"v":85.66489448449069,"d":"85.66"},"12:00pm",99.18,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",5.8,"11:00pm",5.6,"Boiler No.","Conductivity"]
["6:00 p.m.",65.03,55.08,{"v":84.69936952175918,"d":"84.70"},{"v":6.2,"d":"6.20"},null," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7},"4:00pm",99.12,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",5.8,"12:00am",5.5,1,1023]
["10:00 p.m.",66.96,57.26,{"v":85.51373954599761,"d":"85.51"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","8:00pm",98.81,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",5.7,"1:00am",5.5,2,1068]
["2:00 a.m.",66.78,57.52,{"v":86.13357292602576,"d":"86.13"},{"v":6.5,"d":"6.50"},null,"07:28:00","B",9,296,{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":94.4,"d":"94.40"},65.16,{"v":69.02542372881355,"d":"69.03"},"12:00am",98.92,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",5.8,"2:00am",5.5,3,1110]
["Average",{"v":66.41833333333334,"d":"66.42"},{"v":56.169999999999995,"d":"56.17"},{"v":84.57002333693005,"d":"84.57"},{"v":6.233333333333333,"d":"6.23"},null,"09:35:00","B",8,299,{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":94.3,"d":"94.30"},65.84,{"v":69.81972428419937,"d":"69.82"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",5.8,"3:00am",5.5,4,1085]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":5},"3:05PM","B",8,309,{"v":2800,"d":"2,800"},93.24,64.52,{"v":69.1977691977692,"d":"69.20"},"Average",{"v":99.06166666666667,"d":"99.06"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",5.8,"4:00am",5.6,5,886]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter 1","Belt Filter 2","4:30PM","B",9,314,{"v":2800,"d":"2,800"},93.78,65.12,{"v":69.43911281723182,"d":"69.44"}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":5.658333333333334,"d":"5.7"},6,1144]
["6:00 a.m.",null,1.58,null,3.52,5.01,"7:10PM","B",8,321,{"v":2800,"d":"2,800"},93.16,66.08,{"v":70.93173035637614,"d":"70.93"},"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",7]
["10:00a.m.",{"$nulls":5},"10:20PM","B",8,327,{"v":2800,"d":"2,800"},94.22,{"v":66.2,"d":"66.20"},{"v":70.26109106346848,"d":"70.26"},"06:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},96.26,{"v":49.4,"d":"49.40"},{"v":51.319343444836896,"d":"51.32"},8]
["2:00 p.m.",null,0.78,null,1.63,null,"00:33:00","B",8,333,{"v":2800,"d":"2,800"},93.12,{"v":66.4,"d":"66.40"},{"v":71.30584192439862,"d":"71.31"},"10:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},95.82,{"v":48.2,"d":"48.20"},{"v":50.302650803590076,"d":"50.30"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",null,3.55,null,2.74,null,"03:40:00","B",8,341,{"v":2800,"d":"2,800"},93.56,67.36,{"v":71.99657973492945,"d":"72.00"},"2:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},96.84,48.32,{"v":49.89673688558447,"d":"49.90"},"TIME =       4:00pm"]
["10:00 p.m.",null,3.71,null,{"v":3,"d":"3.00"},4.12,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"6:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},96.66,47.76,{"v":49.41030415890751,"d":"49.41"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",null,2.29,null,1.15,2.05,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"10:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},98.26,47.44,{"v":48.28007327498473,"d":"48.28"},1,888]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"v":2.382,"d":"2.38"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":2.4080000000000004,"d":"2.41"},{"v":3.7266666666666666,"d":"3.73"},"Average",{"$nulls":3},{"v":22400,"d":"22,400"},{"v":93.7225,"d":"93.72"},{"v":65.835,"d":"65.84"},{"v":70.24460508415802,"d":"70.24"},"02:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},95.08,47.28,{"v":49.72654606647035,"d":"49.73"},2,950]
["B A G A S S E (1 NEW MILL)",{"$nulls":5},"B A G A S S E (2 OLD MILL)",{"$nulls":7},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":96.48666666666666,"d":"96.49"},{"v":48.06666666666666,"d":"48.07"},{"v":49.816900435293306,"d":"49.82"},3,1031]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",null,"Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",{"$nulls":3},"REMARKS FOR BATCH PANS",{"$nulls":7},4,1030]
["4: am.",null," ","4: am.",null,null,"4: am.",50.04," ","4: am.",1.75,{"$nulls":3},"SIRUP","03:00:00",{"$nulls":3},68.18,60.26,{"v":88.3836902317395,"d":"88.38"},5,891]
["8: am.",null,null,"8: am.",null,null,"8: am.",54.52,null,"8: am.",1.58,{"$nulls":3},"MAGMA C-1","05:00:00",{"$nulls":3},{"v":92.4,"d":"92.40"},76.88,{"v":83.20346320346319,"d":"83.20"},6,1036]
["12: pm.",null,null,"12: pm.",null,null,"12: pm.",51.04,null,"12: pm.",1.61,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},7]
["4: pm.",null," ","4: pm.",null,null,"4: pm.",49.09," ","4: pm.",1.53,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},8]
["8: pm.",null,null,"8: pm.",null,null,"8: pm.",49.06,null,"8: pm.",1.94,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},"       Boiler     "]
["12:am.",null,null,"12:am.",null,null,"12:am.",49.76,null,"12:am.",2.02,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},"TIME =       8:00pm"]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"v":50.585,"d":"50.59"},null,"Average",{"v":1.7383333333333333,"d":"1.74"},null,"BELT FILTRATE J. 2",null,"Average",{"$nulls":3},0,80.29,68.57,{"v":85.40291443517248,"d":"85.40"},"Boiler No.","Conductivity"]
["DRUM FILTRATE J.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Belt.Filtrate j. 1","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,null,"SPECIAL TESTS",{"$nulls":4},1,984]
["6:00 a.m.",{"v":6,"d":"6.00"},4.73,{"v":78.83333333333334,"d":"78.83"},{"v":6.7,"d":"6.70"},null,"6:00 a.m.",10.37,8.57,{"v":82.64223722275797,"d":"82.64"},{"v":7.3,"d":"7.30"},10.34,8.53,{"v":82.49516441005802,"d":"82.50"},7.3,null,null,"TIME","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","PH",2,894]
["10:00a.m.",8.27,6.58,{"v":79.56469165659009,"d":"79.56"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"10:00a.m.",10.19,8.45,{"v":82.92443572129538,"d":"82.92"},{"v":7.9,"d":"7.90"},10.03,8.32,{"v":82.95114656031906,"d":"82.95"},7.9,null,null,"SYRUP7:00AM",65.28,57.04,{"v":87.37745098039215,"d":"87.38"},null,3,940]
["2:00 p.m.",10.28,8.49,{"v":82.5875486381323,"d":"82.59"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"2:00 p.m.",10.17,9.04,{"v":88.88888888888889,"d":"88.89"},{"v":7.5,"d":"7.50"},9.91,8.29,{"v":83.6528758829465,"d":"83.65"},7.6,null,null,"SYRUP9:00AM",64.34,{"v":54.9,"d":"54.90"},{"v":85.32794529064344,"d":"85.33"},null,4,977]
["6:00 p.m.",10.72,8.91,{"v":83.11567164179104,"d":"83.12"},{"v":6.8,"d":"6.80"},null,"6:00 p.m.",10.78,9.01,{"v":83.58070500927644,"d":"83.58"},{"v":7.4,"d":"7.40"},null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},"SYRUP4:00PM",{"v":63.7,"d":"63.70"},53.98,{"v":84.74097331240188,"d":"84.74"},null,5,1043]
["10:00 p.m.",11.92,{"v":10.1,"d":"10.10"},{"v":84.73154362416108,"d":"84.73"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"10:00 p.m.",11.22,9.52,{"v":84.84848484848484,"d":"84.85"},{"v":7.6,"d":"7.60"},11.12,9.52,{"v":85.61151079136691,"d":"85.61"},7.5,null,null,"MAGMA.C#1",{"v":91.4,"d":"91.40"},78.44,{"v":85.82056892778994,"d":"85.82"},null,6,988]
["2:00 a.m.",12.18,10.31,{"v":84.64696223316913,"d":"84.65"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"2:00 a.m.",11.96,10.21,{"v":85.36789297658864,"d":"85.37"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"v":11.7,"d":"11.70"},{"v":10,"d":"10.00"},{"v":85.47008547008548,"d":"85.47"},7.7,null,null,"SYRUP 1:00 AM",66.09,{"v":58.5,"d":"58.50"},{"v":88.51566046300499,"d":"88.52"},null,7]
["Average",{"v":9.895,"d":"9.90"},{"v":8.186666666666667,"d":"8.19"},{"v":82.7353882432205,"d":"82.74"},6.75,null,"Average",{"v":10.781666666666666,"d":"10.78"},{"v":9.133333333333335,"d":"9.13"},{"v":84.71170196320917,"d":"84.71"},{"v":7.583333333333333,"d":"7.58"},10.62,{"v":8.931999999999999,"d":"8.93"},{"v":84.10546139359698,"d":"84.11"},{"v":7.6,"d":"7.60"},null,null,"Average",{"v":70.162,"d":"70.16"},{"v":60.572,"d":"60.57"},{"v":86.33163250762522,"d":"86.33"},{"$error":"#DIV/0!"},8]