{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":24,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,23],[3,6,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,19],[3,20,3,21],[3,22,3,23],[11,14,11,17],[19,14,19,17],[27,14,27,17],[30,18,30,19],[30,20,30,21],[30,22,30,23],[37,14,37,17],[45,14,45,17],[52,14,52,17],[60,14,60,17],[70,14,70,17],[76,6,76,13],[79,14,79,17],[85,6,85,13],[90,14,90,21],[93,0,93,4],[94,6,94,13],[98,14,98,21],[102,0,102,4],[103,6,103,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":14},"       "]
["Time "," CROP DAY",100," DATE","2020-12-25",{"$nulls":3},"Friday",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":6},"   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"  \" MAGMA MELTER SYRUP \"",{"$nulls":3}," Lime  juice",null,"Clarified  j.",null," S y r u p"]
["Crusher Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:25:00","A",8,5345,2800,90.94,77.92,{"v":85.68286782493952,"d":"85.68"},"05:00:00",{"v":64.1,"d":"64.10"},57.28,{"v":89.3603744149766,"d":"89.36"},"5:00am",7.6,"5:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"5:00am",6.5]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:30:00","A",7,5346,1800,88.92,{"v":76,"d":"76.00"},{"v":85.47008547008546,"d":"85.47"},"11:00:00",65.31,58.78,{"v":90.00153115908742,"d":"90.00"},"6:00am",6.6,"6:00am",6.9,"6:00am",6.4]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:45:00","A",2,5347,900,92.06,79.84,{"v":86.7260482294156,"d":"86.73"},"5:00PM",60.65,54.62,{"v":90.05770816158285,"d":"90.06"},"7:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00am",6.4]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:50:00","A",6,5348,1200,90.52,78.08,{"v":86.25718073353956,"d":"86.26"},"11:00PM",{"v":64,"d":"64.00"},57.16,{"v":89.3125,"d":"89.31"},"8:00am",7.7,"8:00am",7.1,"8:00am",6.5]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:30:00","A",3,5349,1000,91.62,78.52,{"v":85.70181183147784,"d":"85.70"},"Average",{"v":63.515,"d":"63.52"},56.96,{"v":89.67960324332834,"d":"89.68"},"9:00am",6.5,"9:00am",7.1,"9:00am",6.7]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:20:00","A",4,5350,900,91.24,77.88,{"v":85.35729943007453,"d":"85.36"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",7.2,"10:00am",6.8,"10:00am",6.6]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"09:05:00","A",6,5351,1200,90.38,77.32,{"v":85.549900420447,"d":"85.55"},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"11:00am",7.1,"11:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"11:00am",6.7]
["Crusher Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"09:30:00","A",8,5352,2800,91.28,79.52,{"v":87.11656441717791,"d":"87.12"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",7.4,"12:00pm",6.9,"12:00pm",6.5]
["6:00 a.m.",16.89,15.23,{"v":90.17169923031379,"d":"90.17"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"09:40:00","A",7,5353,1800,89.94,77.56,{"v":86.2352679564154,"d":"86.24"},"05:00:00",71.79,51.18,{"v":71.2912661930631,"d":"71.29"},"1:00pm",7.4,"1:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"1:00pm",6.6]
["10:00a.m.",17.15,15.77,{"v":91.95335276967931,"d":"91.95"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"10:40:00","A",3,5334,1000,{"v":90.6,"d":"90.60"},{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":86.53421633554085,"d":"86.53"},"11:00:00",71.57,50.62,{"v":70.72795864188906,"d":"70.73"},"2:00pm",7.5,"2:00pm",6.9,"2:00pm",6.2]
["2:00 p.m.",18.01,15.99,{"v":88.78400888395336,"d":"88.78"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"10:45:00","A",4,5335,900,90.52,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.9478568272205,"d":"85.95"},"5:00PM",72.03,{"v":50.2,"d":"50.20"},{"v":69.6931833958073,"d":"69.69"},"3:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"3:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"3:00PM",6.5]
["6:00 p.m.",18.51,16.77,{"v":90.5996758508914,"d":"90.60"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"10:50:00","A",2,5336,900,91.74,78.96,{"v":86.06932635709614,"d":"86.07"},"11:00PM",72.73,{"v":50.7,"d":"50.70"},{"v":69.70988587927953,"d":"69.71"},"4:00pm",6.6,"4:00pm",6.8,"4:00pm",6.4]
["10:00 p.m.",18.06,16.18,{"v":89.59025470653378,"d":"89.59"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"11:35AM","A",6,5357,1200,{"v":91.3,"d":"91.30"},78.32,{"v":85.78313253012048,"d":"85.78"},"Average",72.03,{"v":50.675,"d":"50.68"},{"v":70.35263084825768,"d":"70.35"},"5:00pm",7.9,"5:00pm",6.9,"5:00pm",6.3]
["2:00 a.m.",17.95,16.11,{"v":89.74930362116991,"d":"89.75"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"12:15PM","A",8,5358,2800,91.38,78.52,{"v":85.92689866491574,"d":"85.93"}," "," ",null,null,"6:00pm",6.7,"6:00pm",6.9,"6:00pm",6.4]
["Average",{"v":17.761666666666667,"d":"17.76"},{"v":16.008333333333333,"d":"16.01"},{"v":90.12855400206436,"d":"90.13"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"12:20PM","A",7,5359,1800,{"v":91.5,"d":"91.50"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":86.33879781420765,"d":"86.34"},"M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",6.5,"7:00pm",7.2,"7:00pm",6.7]
["Mill 1 & 2 Dilute Juice","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"1:45PM","A",4,5360,900,89.86,77.88,{"v":86.6681504562653,"d":"86.67"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.2,"8:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00pm",6.9]
["6:00 a.m.",14.09,12.57,{"v":89.21220723917672,"d":"89.21"},{"v":5.7,"d":"5.70"},null,"2:10PM","A",2,5361,900,91.82,78.68,{"v":85.68939228926162,"d":"85.69"},"05:00:00",69.53,{"v":34.6,"d":"34.60"},{"v":49.762692363008775,"d":"49.76"},"9:00pm",7.5,"9:00pm",6.9,"9:00pm",6.4]
["10:00a.m.",14.24,12.66,{"v":88.90449438202246,"d":"88.90"},{"v":6,"d":"6.00"},null,"2:28PM","A",3,5362,900,91.18,77.96,{"v":85.50120640491335,"d":"85.50"},"11:00:00",65.81,32.42,{"v":49.26302993466039,"d":"49.26"},"10:00pm",7.3,"10:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"10:00pm",6.5]
["2:00 p.m.",15.09,13.53,{"v":89.66202783300199,"d":"89.66"},{"v":5.9,"d":"5.90"},null,"2:43PM","A",8,5363,2800,91.46,79.08,{"v":86.46402799037831,"d":"86.46"},"5:00PM",71.71,{"v":36.6,"d":"36.60"},{"v":51.038906707572174,"d":"51.04"},"11:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"11:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"11:00pm",6.6]
["6:00 p.m.",14.47,12.97,{"v":89.63372494816862,"d":"89.63"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"2:50PM","A",6,5364,1100,91.26,78.38,{"v":85.8864781941705,"d":"85.89"},"11:00PM",{"v":69.5,"d":"69.50"},{"v":32.8,"d":"32.80"},{"v":47.194244604316545,"d":"47.19"},"12:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"12:00am",7.1,"12:00am",6.6]
["10:00 p.m.",14.89,13.57,{"v":91.13498992612492,"d":"91.13"},{"v":5.7,"d":"5.70"},null,"3:00PM","A",7,5365,1800,90.62,77.96,{"v":86.02957404546456,"d":"86.03"},"Average",{"v":69.1375,"d":"69.14"},{"v":34.105000000000004,"d":"34.11"},{"v":49.32923521967095,"d":"49.33"},"1:00am",7.3,"1:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"1:00am",6.6]
["2:00 a.m.",{"v":15.1,"d":"15.10"},13.58,{"v":89.93377483443709,"d":"89.93"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"4:20PM","A",4,5366,900,{"v":90.9,"d":"90.90"},{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":85.36853685368536,"d":"85.37"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"2:00am",6.9,"2:00am",6.4]
["Average",{"v":14.646666666666667,"d":"14.65"},{"v":13.146666666666667,"d":"13.15"},{"v":89.75876194811107,"d":"89.76"},{"v":5.816666666666666,"d":"5.82"},null,"4:52PM","A",2,5367,900,91.56,79.04,{"v":86.32590650939275,"d":"86.33"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"3:00am",6.9,"3:00am",6.5]
["Residual Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"5:00PM","A",6,5368,{"v":1100,"d":"1,100"},91.04,77.76,{"v":85.41300527240773,"d":"85.41"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",7.2,"4:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00am",6.5]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:10PM","A",8,5369,2800,90.74,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.73947542428918,"d":"85.74"},"04:00:00",82.42,{"v":25,"d":"25.00"},{"v":30.33244358165494,"d":"30.33"},"Average",{"v":7.175000000000001,"d":"7.2"},"Average",{"v":6.970833333333335,"d":"7.0"},"Average",{"v":6.516666666666668,"d":"6.5"}]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"5:33PM","A",7,5370,1800,{"v":90.6,"d":"90.60"},78.24,{"v":86.35761589403972,"d":"86.36"},"08:00:00",{"v":80.2,"d":"80.20"},24.32,{"v":30.324189526184536,"d":"30.32"},"FEED WATER",null," Injection water",null,"Cane wash water"]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:40PM","A",6,5371,{"v":1100,"d":"1,100"},91.52,78.36,{"v":85.62062937062937,"d":"85.62"},"12:00PM",78.48,24.32,{"v":30.988786952089704,"d":"30.99"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","Time  ","P.h."]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"7:35PM","A",3,5372,900,{"v":90.9,"d":"90.90"},{"v":77.6,"d":"77.60"},{"v":85.36853685368536,"d":"85.37"},"4:00PM",79.86,24.96,{"v":31.254695717505637,"d":"31.25"},"5:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"5:00am",{"v":9,"d":"9.0"},"5:00am",7.5]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"7:40PM","A",4,5373,900,91.04,77.16,{"v":84.75395430579964,"d":"84.75"},"8:00PM",81.76,24.96,{"v":30.528375733855185,"d":"30.53"},"6:00am",8.9,"6:00am",8.8,"6:00am",7.6]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"7:55PM","A",8,5374,2800,91.14,{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":85.8020627605881,"d":"85.80"},"12:00PAM",81.46,24.64,{"v":30.247974465995586,"d":"30.25"},"7:00am",7.9,"7:00am",{"v":9,"d":"9.0"},"7:00am",7.7]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"8:15PM","A",7,5375,1800,90.32,78.96,{"v":87.42249778565102,"d":"87.42"},"Average",{"v":80.69666666666667,"d":"80.70"},{"v":24.7,"d":"24.70"},{"v":30.608451402371017,"d":"30.61"},"8:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"8:00am",8.9,"8:00am",7.5]
["Residual Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"9:18PM","A",6,5376,1100,90.82,78.76,{"v":86.7209865668355,"d":"86.72"},{"$nulls":4},"9:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"9:00am",8.9,"9:00am",7.7]
["6:00 a.m.",3.02,2.07,{"v":68.54304635761589,"d":"68.54"},{"v":7.3,"d":"7.30"},null,"9:50PM","A",2,5377,900,92.18,80.52,{"v":87.35083532219569,"d":"87.35"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",7.8,"10:00am",8.7,"10:00am",7.7]
["10:00a.m.",3.41,2.75,{"v":80.64516129032258,"d":"80.65"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"10:20PM","A",3,5378,900,92.52,78.08,{"v":84.39256376999568,"d":"84.39"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",6.4,"11:00am",8.6,"11:00am",7.7]
["2:00 p.m.",3.74,3.21,{"v":85.8288770053476,"d":"85.83"},{"v":6.6,"d":"6.60"},null,"23:03:00","A",8,5379,2800,91.34,78.32,{"v":85.74556601707903,"d":"85.75"},"05:00:00",90.74,82.72,{"v":91.16156050253473,"d":"91.16"},"12:00pm",8.7,"12:00pm",8.8,"12:00pm",8.2]
["6:00 p.m.",{"v":4.3,"d":"4.30"},3.58,{"v":83.25581395348837,"d":"83.26"},{"v":6.7,"d":"6.70"},null,"23:23:00","A",7,5380,1800,{"v":90.6,"d":"90.60"},78.36,{"v":86.49006622516556,"d":"86.49"},"11:00:00",91.62,{"v":86.2,"d":"86.20"},{"v":94.08426107836718,"d":"94.08"},"1:00pm",8.9,"1:00pm",8.7,"1:00pm",7.7]
["10:00 p.m.",4.17,3.29,{"v":78.8968824940048,"d":"78.90"},{"v":6.8,"d":"6.80"},null,"23:40:00","A",6,5381,1100,90.44,76.48,{"v":84.56435205661212,"d":"84.56"},"5:00PM",90.96,85.52,{"v":94.0193491644679,"d":"94.02"},"2:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"2:00pm",8.8,"2:00pm",7.5]
["2:00 a.m.",3.58,2.96,{"v":82.68156424581005,"d":"82.68"},{"v":7.1,"d":"7.10"},null,"00:25:00","A",4,5382,900,91.02,77.88,{"v":85.56361239288069,"d":"85.56"},"11:00PM",92.64,{"v":84.2,"d":"84.20"},{"v":90.88946459412782,"d":"90.89"},"3:00pm",8.1,"3:00pm",8.8,"3:00pm",7.4]
["Average",{"v":3.703333333333333,"d":"3.70"},{"v":2.976666666666667,"d":"2.98"},{"v":80.37803780378039,"d":"80.38"},{"v":6.933333333333334,"d":"6.93"},null,"01:10:00","A",7,5383,1800,{"v":89.3,"d":"89.30"},78.08,{"v":87.43561030235163,"d":"87.44"},"Average",91.49,84.66,{"v":92.53470324625643,"d":"92.53"},"4:00pm",8.7,"4:00pm",8.8,"4:00pm",7.9]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"01:40:00","A",6,5384,1200,89.86,77.68,{"v":86.44558201647007,"d":"86.45"},{"$nulls":4},"5:00pm",8.5,"5:00pm",8.8,"5:00pm",8.2]
["6:00 a.m.",{"v":14,"d":"14.00"},12.51,{"v":89.35714285714286,"d":"89.36"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"01:45:00","A",2,5385,900,91.74,77.88,{"v":84.89208633093526,"d":"84.89"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",8.4,"6:00pm",8.7,"6:00pm",7.4]
["10:00a.m.",14.01,12.55,{"v":89.57887223411849,"d":"89.58"},{"v":6.8,"d":"6.80"},null,"01:50:00","A",8,5386,2800,91.12,78.96,{"v":86.65496049165934,"d":"86.65"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",8.9,"7:00pm",8.7,"7:00pm",8.2]
["2:00 p.m.",14.37,12.81,{"v":89.14405010438415,"d":"89.14"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"03:25:00","A",3,5387,1000,90.78,77.52,{"v":85.39325842696628,"d":"85.39"},"05:00:00",91.58,77.04,{"v":84.12317099803451,"d":"84.12"},"8:00pm",8.9,"8:00pm",8.8,"8:00pm",7.5]
["6:00 p.m.",13.26,11.94,{"v":90.04524886877829,"d":"90.05"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"03:45:00","A",7,5388,{"v":1800,"d":"1,800"},90.16,78.64,{"v":87.22271517302573,"d":"87.22"},"11:00PM",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00pm",8.1,"9:00pm",8.8,"9:00pm",7.9]
["10:00 p.m.",14.72,13.23,{"v":89.87771739130434,"d":"89.88"},{"v":7,"d":"7.00"},null,"03:50:00","A",8,5389,2800,90.4,79.12,{"v":87.52212389380531,"d":"87.52"},"5:00PM",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00pm",8.9,"10:00pm",8.8,"10:00pm",7.3]
["2:00 a.m.",13.96,{"v":12.5,"d":"12.50"},{"v":89.54154727793696,"d":"89.54"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"04:05:00","A",6,5390,1200,91.46,78.84,{"v":86.20161819374592,"d":"86.20"},"11:00PM",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",8.5,"11:00pm",8.8,"11:00pm",7.5]
["Average",{"v":14.053333333333333,"d":"14.05"},{"v":12.590000000000002,"d":"12.59"},{"v":89.58728652751424,"d":"89.59"},{"v":6.8999999999999995,"d":"6.90"},null,"04:15:00","A",4,5391,900,90.96,77.88,{"v":85.62005277044855,"d":"85.62"},null,91.58,77.04,{"v":84.12317099803451,"d":"84.12"},"12:00am",8.5,"12:00am",8.7,"12:00am",7.4]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"   M A G M A \" C1 (NEW) \"",{"$nulls":3},"1:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"1:00am",8.7,"1:00am",7.5]
["6:00 a.m.",63.68,56.74,{"v":89.10175879396985,"d":"89.10"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",8.7,"2:00am",{"v":9,"d":"9.0"},"2:00am",7.5]
["10:00a.m.",63.55,57.12,{"v":89.88198269079464,"d":"89.88"},{"v":6.6,"d":"6.60"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"05:00:00",91.52,77.08,{"v":84.22202797202797,"d":"84.22"},"3:00am",8.2,"3:00am",8.9,"3:00am",7.6]
["2:00 p.m.",63.54,56.72,{"v":89.26660371419578,"d":"89.27"},{"v":6.2,"d":"6.20"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"11:00:00",92.44,76.04,{"v":82.25876244050195,"d":"82.26"},"4:00am",8.2,"4:00am",{"v":9,"d":"9.0"},"4:00am",7.5]
["6:00 p.m.",63.56,57.02,{"v":89.71050975456262,"d":"89.71"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"5:00PM",{"v":92.4,"d":"92.40"},80.04,{"v":86.62337662337663,"d":"86.62"},"Average",{"v":8.299999999999999,"d":"8.3"},"Average",{"v":8.812500000000002,"d":"8.8"},"Average",{"v":7.650000000000002,"d":"7.7"}]
["10:00 p.m.",{"v":63.1,"d":"63.10"},{"v":57.4,"d":"57.40"},{"v":90.96671949286845,"d":"90.97"},{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"11:00PM",92.12,78.48,{"v":85.19322622666088,"d":"85.19"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["2:00 a.m.",64.74,{"v":58,"d":"58.00"},{"v":89.58912573370405,"d":"89.59"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,"TIME =   12:00am    ",null,null,"TIME =     12:00pm  "]
["Average",{"v":63.695,"d":"63.70"},{"v":57.166666666666664,"d":"57.17"},{"v":89.75063453436952,"d":"89.75"},{"v":6.5,"d":"6.50"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",92.12,{"v":77.91000000000001,"d":"77.91"},{"v":84.57446808510639,"d":"84.57"},null,"Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["DRUM FILTRATE J.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":4},1,946,null,1,947]
["6:00 a.m.",13.55,11.98,{"v":88.41328413284133,"d":"88.41"},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity",null,2,916,null,2,967]
["10:00a.m.",13.49,12.08,{"v":89.54781319495922,"d":"89.55"},{"v":8,"d":"8.00"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Time",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,3,1273,null,3,926]
["2:00 p.m.",13.64,11.95,{"v":87.60997067448679,"d":"87.61"},{"v":8.4,"d":"8.40"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"4: am.",99.33,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,4,1213,null,4,854]
["6:00 p.m.",12.86,11.25,{"v":87.48055987558321,"d":"87.48"},{"v":8.1,"d":"8.10"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"8: am.",99.48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,5,1028,null,5,1128]
["10:00 p.m.",{"v":13.3,"d":"13.30"},11.73,{"v":88.19548872180451,"d":"88.20"},{"v":7,"d":"7.00"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"12: pm.",{"v":99,"d":"99.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,6,994,null,6,1008]
["2:00 a.m.",13.85,12.29,{"v":88.73646209386281,"d":"88.74"},{"v":7.1,"d":"7.10"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"4: pm.",99.21,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,7,null,null,7]
["Average",{"v":13.448333333333332,"d":"13.45"},11.88,{"v":88.33808402528196,"d":"88.34"},{"v":7.783333333333334,"d":"7.78"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"8: pm.",99.44,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,8,null,null,8]
["BELT FILTRATE J. 1","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"12:am.",99.37,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",12.55,11.11,{"v":88.52589641434263,"d":"88.53"},8.2,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":99.30499999999999,"d":"99.31"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"TIME =       4:00am",null,null,"TIME =       4:00pm"]
["10:00a.m.",12.54,11.15,{"v":88.91547049441787,"d":"88.92"},{"v":8.3,"d":"8.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"B SEED",{"$nulls":3},"Pan","Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",11.07,9.73,{"v":87.8952122854562,"d":"87.90"},{"v":8.3,"d":"8.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","Number",1,1060,null,1,880]
["6:00 p.m.",11.46,10.16,{"v":88.65619546247818,"d":"88.66"},{"v":8.2,"d":"8.20"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"6:45 AM I DESARROLLO",{"v":89,"d":"89.00"},{"v":66,"d":"66.00"},74.15,"B/9",2,968,null,2,850]
["10:00 p.m.",11.48,{"v":10.2,"d":"10.20"},{"v":88.85017421602787,"d":"88.85"},{"v":8.3,"d":"8.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"1:35PM 2 DESARROLLO",89.04,65.44,73.49,"B/9",3,1168,null,3,1009]
["2:00 a.m.",13.02,11.59,{"v":89.01689708141322,"d":"89.02"},{"v":7.6,"d":"7.60"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"SEMILLA-8:40PM",88.22,69.64,78.93,"B/9",4,1156,null,4,884]
["Average",{"v":12.019999999999998,"d":"12.02"},{"v":10.656666666666666,"d":"10.66"},{"v":88.65779256794232,"d":"88.66"},8.15,null,"Average",{"$nulls":3},{"v":70300,"d":"70,300"},{"v":90.94893617021276,"d":"90.95"},{"v":78.2404255319149,"d":"78.24"},{"v":86.02676273803397,"d":"86.03"},"9:20PM CORTE",{"v":89.9,"d":"89.90"},{"v":67.8,"d":"67.80"},75.41,"B/9",5,1068,null,5,1040]
["BELT FILTRATE J. 2","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null," M A S S E C U I T E  \"  B  \" C.V.P. SIDE \"B\"",{"$nulls":7},"10:30PM 1 DESARROLLO",{"v":88.7,"d":"88.70"},62.56,70.52,"B/9",6,1105,null,6,860]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","4:10 2 DESARROLLO",{"v":89,"d":"89.00"},64.64,72.62,"B/9",7,null,null,7]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:00:00","B","C.V.P",null,null,{"v":92.9,"d":"92.90"},{"v":67.8,"d":"67.80"},{"v":72.98170075349837,"d":"72.98"},"Average",{"v":88.97666666666665,"d":"88.98"},{"v":66.01333333333334,"d":"66.01"},{"v":74.19173566103476,"d":"74.19"},null,8,null,null,8]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"10:00:00","B","C.V.P",null,null,94.28,68.28,{"v":72.42257106491301,"d":"72.42"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"Pan","       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"2:00PM","B","C.V.P",null,null,93.64,67.16,{"v":71.72148654421187,"d":"71.72"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","Number","TIME =    8:00am   ",null,null,"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:00PM","B","C.V.P",null,null,94.42,66.72,{"v":70.66299512815081,"d":"70.66"},"#2DESARROLLO-6:45PM",88.16,48.36,{"v":54.85480943738658,"d":"54.85"},"C/9","Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",12.46,{"v":11.1,"d":"11.10"},{"v":89.08507223113963,"d":"89.09"},{"v":7.5,"d":"7.50"},null,"10:00PM","B","C.V.P",null,null,94.66,66.32,{"v":70.06127192055777,"d":"70.06"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,1,1038,null,1,888]
["Average",12.46,{"v":11.1,"d":"11.10"},{"v":89.08507223113963,"d":"89.09"},null,null,"02:00:00","B","C.V.P",null,null,94.68,67.36,{"v":71.14490916772284,"d":"71.14"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,2,1122,null,2,879]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":94.09666666666665,"d":"94.10"},{"v":67.27333333333333,"d":"67.27"},{"v":71.49385383825145,"d":"71.49"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,3,930,null,3,1126]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter 1","Belt Filter 2"," M A S S E C U I T E  \"  B  \" C.V.P. SIDE \"C\"",{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},null,4,1154,null,4,1036]
["6:00 a.m.",null,{"v":1.3,"d":"1.30"},null,1.68,null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,5,1180,null,5,995]
["10:00a.m.",null,1.22,null,2.75,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",88.16,48.36,{"v":54.85480943738658,"d":"54.85"},null,6,1120,null,6,880]
["2:00 p.m.",null,{"v":2.9,"d":"2.90"},null,0.85,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},7,null,null,7]
["6:00 p.m.",null,2.95,null,3.79,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},8,null,null,8]
["10:00 p.m.",null,4.03,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},"SPECIAL TESTS"]
["2:00 a.m.",{"$nulls":3},1.98,2.15,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"v":2.4800000000000004,"d":"2.48"},{"$error":"#DIV/0!"},2.21,2.15,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B A G A S S E (2 OLD MILL)",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Time                     "," % Moistu.",null,"Time","% POL",null," M A S S E C U I T E  \"  C  \" C.V.P SIDE \"B\"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: am.",null,null,"4: am.",2.82,null,"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: am.",{"v":50.6,"d":"50.60"},null,"8: am.",2.76,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12: pm.",{"v":49.8,"d":"49.80"},null,"12: pm.",{"v":2.9,"d":"2.90"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["4: pm.",{"v":51.4,"d":"51.40"},null,"4: pm.",2.98,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"REMARKS FOR BATCH PANS"]
["8: pm.",{"v":52.4,"d":"52.40"},null,"8: pm.",2.87,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12:am.",{"v":50.8,"d":"50.80"},null,"12:am.",2.98,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Average",{"v":51,"d":"51.00"},null,"Average",{"v":2.9,"d":"2.90"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B A G A S S E (1 NEW MILL)",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Time"," % Moistu.",null,"Time","% POL",null," M A S S E C U I T E  \"  C  \" C.V.P SIDE \"C\"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: am.",null,null,"4: am.",null,null,"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: am.",null,null,"8: am.",null,null,"10:00:00","C","C.V.P",null,null,93.76,46.16,{"v":49.232081911262796,"d":"49.23"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12: pm.",null,null,"12: pm.",null,null,"2:00PM","C","C.V.P",null,null,94.94,47.08,{"v":49.58921424057299,"d":"49.59"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: pm.",null,null,"4: pm.",null,null,"6:00PM","C","C.V.P",null,null,96.56,{"v":47.6,"d":"47.60"},{"v":49.29577464788733,"d":"49.30"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: pm.",null,null,"8: pm.",null,null,"10:00PM","C","C.V.P",null,null,95.86,47.84,{"v":49.9061130815773,"d":"49.91"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12:am.",null,null,"12:am.",null,null,"02:00:00","C","C.V.P",null,null,{"v":94,"d":"94.00"},{"v":47.6,"d":"47.60"},{"v":50.63829787234043,"d":"50.64"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":6},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":95.024,"d":"95.02"},{"v":47.256,"d":"47.26"},{"v":49.7305943761576,"d":"49.73"},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]