{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["24.30 final molasses purity "],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"24.30 final molasses purity ","index":0,"n_rows":87,"n_cols":23,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,22],[3,5,3,12],[3,13,3,16],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[11,13,11,16],[19,13,19,16],[27,13,27,16],[30,17,30,18],[30,19,30,20],[30,21,30,22],[37,13,37,16],[45,13,45,16],[47,0,47,4],[52,13,52,16],[56,0,56,4],[57,17,57,20],[61,13,61,16],[71,5,71,12],[71,13,71,16],[80,13,80,20],[81,0,81,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":13},"       "]
["Time "," CROP DAY",57," DATE","2019-11-12",null,null,"Tuesday",{"$nulls":6}," "]
["Crusher  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",18.18,16.36,{"v":89.98899889988998,"d":"89.99"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["10:00a.m.",17.92,16.14,{"v":90.06696428571428,"d":"90.07"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"05:00:00","A",7,3234,1800,90.78,78.36,{"v":86.31857237276932,"d":"86.32"},"5:00am",73.23,{"v":52.9,"d":"52.90"},{"v":72.23815376211934,"d":"72.24"},"5:00am",7.6,"5:00am",6.5,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",17.71,15.75,{"v":88.93280632411067,"d":"88.93"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"05:54:00","A",6,3235,1200,90.92,77.76,{"v":85.52573691157062,"d":"85.53"},"11:00am",72.67,52.34,{"v":72.02421907251961,"d":"72.02"},"6:00am",7.7,"6:00am",6.5,1,894]
["6:00 p.m.",17.83,15.54,{"v":87.15647784632642,"d":"87.16"},{"v":5.4,"d":"5.40"},"06:00:00","A",2,3236,900,90.92,78.12,{"v":85.92168939727233,"d":"85.92"},"5:00pm",69.58,48.02,{"v":69.01408450704226,"d":"69.01"},"7:00am",7.5,"7:00am",6.2,2,1111]
["10:00 p.m.",17.67,15.82,{"v":89.53027730616864,"d":"89.53"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"06:10:00","A",7,3237,1800,91.12,78.44,{"v":86.08428446005267,"d":"86.08"},"11:00pm",65.85,48.04,{"v":72.95368261199697,"d":"72.95"},"8:00am",7.4,"8:00am",6.5,3,1132]
["2:00 a.m.",18.02,16.13,{"v":89.51165371809101,"d":"89.51"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"06:20:00","A",4,3239,900,91.38,78.48,{"v":85.88312541037428,"d":"85.88"},"Average",{"v":70.33250000000001,"d":"70.33"},{"v":50.325,"d":"50.33"},{"v":71.55298048555076,"d":"71.55"},"9:00am",6.8,"9:00am",6.2,4,898]
["Average",{"v":17.888333333333332,"d":"17.89"},{"v":15.956666666666665,"d":"15.96"},{"v":89.2015279977639,"d":"89.20"},{"v":5.533333333333334,"d":"5.53"},"07:50:00","A",7,3240,1800,91.48,78.48,{"v":85.78924355050285,"d":"85.79"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",6.9,"10:00am",6.1,5,1022]
[{"$nulls":5},"08:16:00","A",6,3241,1200,94.34,81.32,{"v":86.19885520457917,"d":"86.20"},"M O L A S S E S \" TOP OFF \"",{"$nulls":3},"11:00am",7.6,"11:00am",6.2,6,902]
["Dilute j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","08:20:00","A",1,3242,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",7.6,"12:00pm",6.2,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",14.67,12.95,{"v":88.27539195637355,"d":"88.28"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"08:25:00","A",2,3243,900,{"v":90.3,"d":"90.30"},77.76,{"v":86.11295681063123,"d":"86.11"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.1,"1:00pm",6.2,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",{"v":14.2,"d":"14.20"},12.56,{"v":88.45070422535211,"d":"88.45"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"08:30:00","A",4,3244,900,90.66,79.28,{"v":87.44760644165012,"d":"87.45"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.6,"2:00pm",6.3,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",13.82,11.89,{"v":86.03473227206948,"d":"86.03"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"09:47:00","A",6,3246,1200,91.14,78.12,{"v":85.71428571428572,"d":"85.71"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.7,"3:00pm",6.5,1,858]
["6:00 p.m.",14.11,12.33,{"v":87.38483345145286,"d":"87.38"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"10:15:00","A",7,3247,1800,91.66,79.24,{"v":86.44992363080951,"d":"86.45"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",7.8,"4:00pm",6.6,2,1070]
["10:00 p.m.",13.89,12.23,{"v":88.04895608351332,"d":"88.05"},{"v":5.9,"d":"5.90"},"10:20:00","A",2,3248,900,90.66,78.16,{"v":86.21222148687403,"d":"86.21"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"5:00pm",7.4,"5:00pm",6.3,3,985]
["2:00 a.m.",14.32,12.73,{"v":88.89664804469274,"d":"88.90"},{"v":5.9,"d":"5.90"},"10:30:00","A",4,3249,900,91.38,78.12,{"v":85.489166119501,"d":"85.49"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.6,"6:00pm",6.5,4,893]
["Average",{"v":14.168333333333331,"d":"14.17"},{"v":12.448333333333332,"d":"12.45"},{"v":87.86025173509,"d":"87.86"},{"v":5.783333333333332,"d":"5.78"},"11:15:00","A",1,3250,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"  M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",7.6,"7:00pm",6.4,5,906]
[" ",{"$nulls":4},"11:20:00","A",6,3252,1200,91.18,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":85.54507567449001,"d":"85.55"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.8,"8:00pm",6.5,6,936]
["Residual j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","11:28:00","A",7,3253,1800,{"v":92.2,"d":"92.20"},79.44,{"v":86.16052060737528,"d":"86.16"},"5:00am",70.88,37.58,{"v":53.019187358916476,"d":"53.02"},"9:00pm",7.6,"9:00pm",6.6,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",2.43,1.94,{"v":79.83539094650205,"d":"79.84"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"12:20:00","A",2,3254,900,{"v":92.6,"d":"92.60"},79.92,{"v":86.30669546436286,"d":"86.31"},"11:00am",72.84,{"v":38.2,"d":"38.20"},{"v":52.44371224601867,"d":"52.44"},"10:00pm",7.6,"10:00pm",6.6,"TIME =    8:00am   "]
["10:00a.m.",2.74,2.06,{"v":75.18248175182481,"d":"75.18"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"12:45:00","A",4,3255,900,92.52,78.96,{"v":85.34370946822308,"d":"85.34"},"5:00pm",73.24,{"v":38.7,"d":"38.70"},{"v":52.83997815401421,"d":"52.84"},"11:00pm",7.5,"11:00pm",6.5,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",3.12,2.26,{"v":72.43589743589742,"d":"72.44"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"12:55:00","A",6,3256,1100,{"v":93.1,"d":"93.10"},79.76,{"v":85.67132116004298,"d":"85.67"},"11:00pm",72.78,37.84,{"v":51.99230557845562,"d":"51.99"},"12:00am",7.7,"12:00am",6.5,1,961]
["6:00 p.m.",3.27,2.51,{"v":76.75840978593271,"d":"76.76"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"13:25:00","A",7,3257,1800,92.84,80.24,{"v":86.4282636794485,"d":"86.43"},"Average",{"v":72.435,"d":"72.44"},38.08,{"v":52.57127079450541,"d":"52.57"},"1:00am",7.5,"1:00am",6.5,2,965]
["10:00 p.m.",3.19,2.42,{"v":75.86206896551724,"d":"75.86"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"13:25:00","A",1,3258,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",7.8,"2:00am",6.4,3,1026]
["2:00 a.m.",3.01,2.22,{"v":73.75415282392028,"d":"73.75"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"14:10:00","A",2,3259,900,91.26,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":85.47008547008546,"d":"85.47"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",7.5,"3:00am",6.5,4,1170]
["Average",{"v":2.9599999999999995,"d":"2.96"},{"v":2.235,"d":"2.24"},{"v":75.50675675675677,"d":"75.51"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"14:35:00","A",6,3260,{"v":1100,"d":"1,100"},92.82,{"v":79.8,"d":"79.80"},{"v":85.97285067873304,"d":"85.97"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",7.8,"4:00am",6.5,5,1010]
[" ",{"$nulls":4},"14:50:00","A",7,3261,1800,91.72,78.68,{"v":85.78281726995203,"d":"85.78"},"4:00am",86.18,28.84,{"v":33.46484103040148,"d":"33.46"},"Average",{"v":7.529166666666666,"d":"7.5"},"Average",{"v":6.408333333333332,"d":"6.4"},6,1029]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","14:55:00","A",4,3263,900,{"v":92.3,"d":"92.30"},78.72,{"v":85.28710725893825,"d":"85.29"},"8:00am",86.04,28.32,{"v":32.91492329149233,"d":"32.91"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"FEED WATER"]
["6:00 a.m.",{"v":13.6,"d":"13.60"},12.09,{"v":88.89705882352942,"d":"88.90"},{"v":7.7,"d":"7.70"},"15:05:00","A",1,3264,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",85.73,{"v":29.2,"d":"29.20"},{"v":34.06042225591975,"d":"34.06"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["10:00a.m.",13.31,11.78,{"v":88.50488354620585,"d":"88.50"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"15:45:00","A",2,3265,900,92.11,79.36,{"v":86.15785473889915,"d":"86.16"},"4:00pm",86.76,28.92,{"v":33.33333333333333,"d":"33.33"},"5:00am",8.2,"5:00am",8.5,"5:00am",8.6]
["2:00 p.m.",13.72,12.19,{"v":88.84839650145771,"d":"88.85"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"16:50:00","A",1,3266,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",86.92,{"v":29.2,"d":"29.20"},{"v":33.59410952600092,"d":"33.59"},"6:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"6:00am",8.3,"6:00am",8.6]
["6:00 p.m.",{"v":14,"d":"14.00"},12.38,{"v":88.42857142857143,"d":"88.43"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"16:50:00","A",7,3267,1800,{"v":90.9,"d":"90.90"},{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":86.02860286028603,"d":"86.03"},"12:00am",86.78,{"v":28.6,"d":"28.60"},{"v":32.95690251209956,"d":"32.96"},"7:00am",7.7,"7:00am",8.4,"7:00am",8.6]
["10:00 p.m.",13.81,12.25,{"v":88.7038377986966,"d":"88.70"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"17:20:00","A",4,3268,900,91.68,77.32,{"v":84.33682373472948,"d":"84.34"},"Average",{"v":86.40166666666669,"d":"86.40"},{"v":28.846666666666664,"d":"28.85"},{"v":33.386701645415776,"d":"33.39"},"8:00am",7.2,"8:00am",8.4,"8:00am",8.6]
["2:00 a.m.",13.98,12.41,{"v":88.76967095851217,"d":"88.77"},{"v":7.8,"d":"7.80"},"17:45:00","A",2,3270,900,91.92,78.84,{"v":85.77023498694517,"d":"85.77"},{"$nulls":4},"9:00am",7.2,"9:00am",8.4,"9:00am",8.6]
["Average",{"v":13.736666666666666,"d":"13.74"},{"v":12.183333333333332,"d":"12.18"},{"v":88.69206503275903,"d":"88.69"},{"v":7.533333333333334,"d":"7.53"},"17:45:00","A",6,3271,1100,92.16,79.08,{"v":85.80729166666666,"d":"85.81"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",8.1,"10:00am",8.4,"10:00am",8.6]
[{"$nulls":5},"18:00:00","A",3,3272,900,92.68,{"v":79.6,"d":"79.60"},{"v":85.88692274492877,"d":"85.89"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",8.2,"11:00am",8.2,"11:00am",8.8]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","6:50PM","A",1,3273,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00am",91.48,85.96,{"v":93.96589418452119,"d":"93.97"},"12:00pm",8.2,"12:00pm",8.3,"12:00pm",8.8]
["6:00 a.m.",{"v":63.6,"d":"63.60"},56.06,{"v":88.14465408805032,"d":"88.14"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"7:25PM","A",6,3274,1100,{"v":92,"d":"92.00"},79.28,{"v":86.17391304347827,"d":"86.17"},"11:00am",93.36,84.68,{"v":90.70265638389033,"d":"90.70"},"1:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"1:00pm",8.3,"1:00pm",8.5]
["10:00a.m.",64.55,57.32,{"v":88.7993803253292,"d":"88.80"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"7:35PM","A",7,3275,1800,91.94,77.96,{"v":84.79443115075048,"d":"84.79"},"5:00pm",91.62,85.48,{"v":93.2984064614713,"d":"93.30"},"2:00pm",8.2,"2:00pm",8.2,"2:00pm",8.7]
["2:00 p.m.",{"v":66,"d":"66.00"},58.48,{"v":88.6060606060606,"d":"88.61"},{"v":6.3,"d":"6.30"},"19:45:00","A",4,3276,900,91.94,79.36,{"v":86.31716336741353,"d":"86.32"},"11:00pm",{"v":91.7,"d":"91.70"},85.64,{"v":93.39149400218102,"d":"93.39"},"3:00pm",8.1,"3:00pm",8.3,"3:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["6:00 p.m.",65.13,57.58,{"v":88.4077997850453,"d":"88.41"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"20:20:00","A",2,3277,900,91.62,79.36,{"v":86.61864221785636,"d":"86.62"},"Average",92.04,85.44,{"v":92.82920469361147,"d":"92.83"},"4:00pm",8.1,"4:00pm",8.3,"4:00pm",8.9]
["10:00 p.m.",65.19,57.58,{"v":88.32643043411566,"d":"88.33"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"20:30:00","A",1,3278,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.4,"5:00pm",8.4,"5:00pm",8.8]
["2:00 a.m.",65.06,57.28,{"v":88.04180756225023,"d":"88.04"},{"v":6.4,"d":"6.40"},"21:00:00","A",7,3279,1800,{"v":92.6,"d":"92.60"},79.84,{"v":86.22030237580994,"d":"86.22"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"6:00pm",8.3,"6:00pm",8.9]
["Average",{"v":64.92166666666667,"d":"64.92"},{"v":57.383333333333326,"d":"57.38"},{"v":88.38857084178368,"d":"88.39"},{"v":6.3999999999999995,"d":"6.40"},"21:00:00","A",6,3280,1100,92.14,78.88,{"v":85.60885608856088,"d":"85.61"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"7:00pm",8.4,"7:00pm",8.7]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":4},"09:35:00","A",4,3282,900,91.64,78.88,{"v":86.0759493670886,"d":"86.08"},"5:00am",91.76,{"v":76.8,"d":"76.80"},{"v":83.69659982563208,"d":"83.70"},"8:00pm",7.9,"8:00pm",8.4,"8:00pm",8.6]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter","21:50:00","A",1,3283,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",{"v":93.5,"d":"93.50"},80.52,{"v":86.11764705882352,"d":"86.12"},"9:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"9:00pm",8.4,"9:00pm",8.8]
["6:00 a.m.",null,1.25,null,1.84,"22:00:00","A",2,3284,900,91.9,79.92,{"v":86.96409140369967,"d":"86.96"},"5:00pm",90.58,79.88,{"v":88.18723780083903,"d":"88.19"},"10:00pm",8.1,"10:00pm",8.5,"10:00pm",8.6]
["10:00a.m.",null,0.92,null,1.67,"23:00:00","A",6,3285,1100,91.62,78.68,{"v":85.87644619078803,"d":"85.88"},"11:00pm",{"v":93,"d":"93.00"},76.96,{"v":82.752688172043,"d":"82.75"},"11:00pm",7.9,"11:00pm",8.5,"11:00pm",8.7]
["2:00 p.m.",null,1.17,null,{"v":1.3,"d":"1.30"},"23:15:00","A",7,3286,1800,90.98,77.32,{"v":84.98571114530665,"d":"84.99"},"Average",92.21,{"v":78.53999999999999,"d":"78.54"},{"v":85.17514369374254,"d":"85.18"},"12:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"12:00am",8.5,"12:00am",8.8]
["6:00 p.m.",null,0.97,null,1.64,"23:30:00","A",1,3287,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",8.1,"1:00am",8.5,"1:00am",8.7]
["10:00 p.m.",null,1.55,null,1.42,"23:50:00","A",4,3288,900,91.54,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":84.99016823246667,"d":"84.99"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",8.3,"2:00am",8.4,"2:00am",8.7]
["2:00 a.m.",null,2.18,null,1.69,"00:15:00","A",7,3290,1800,{"v":90.6,"d":"90.60"},{"v":77.4,"d":"77.40"},{"v":85.43046357615896,"d":"85.43"},"II DESCARGA 7:15 AM",89.76,51.16,{"v":56.996434937611404,"d":"57.00"},"3:00am",7.7,"3:00am",8.6,"3:00am",8.7]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.3399999999999999,"d":"1.34"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.593333333333333,"d":"1.59"},"00:25:00","A",2,3291,900,91.42,77.32,{"v":84.57667906366221,"d":"84.58"},"SEMILLA 5:55 P.M",90.84,{"v":65,"d":"65.00"},{"v":71.55438132981065,"d":"71.55"},"4:00am",7.4,"4:00am",8.5,"4:00am",8.6]
["B A G A S S E",{"$nulls":4},"00:30:00","A",6,3292,1200,91.72,77.48,{"v":84.47448757086786,"d":"84.47"},"I CORTE 7:05 P.M",{"v":90.7,"d":"90.70"},58.28,{"v":64.25578831312018,"d":"64.26"},"Average",{"v":7.916666666666667,"d":"7.9"},"Average",{"v":8.391666666666667,"d":"8.4"},"Average",{"v":8.6625,"d":"8.7"}]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL","02:00:00","A",4,3293,900,91.28,76.44,{"v":83.74233128834355,"d":"83.74"},"I DESCARGA 9:10 P.M",90.44,52.76,{"v":58.337019018133574,"d":"58.34"},"Cane wash water"]
["4: am.",{"v":51.2,"d":"51.20"}," ","4: am.",1.89,"02:10:00","A",6,3294,1200,91.28,78.04,{"v":85.4951796669588,"d":"85.50"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","       Boiler     "]
["8: am.",{"v":50.1,"d":"50.10"},null,"8: am.",1.84,"02:25:00","A",7,3295,1800,90.64,78.24,{"v":86.31950573698145,"d":"86.32"},"Average",{"v":90.435,"d":"90.44"},{"v":56.8,"d":"56.80"},{"v":62.80754132802565,"d":"62.81"},"5:00am",7.6,"5:00pm",7.7,"TIME =     12:00pm  "]
["12: pm.",{"v":51.5,"d":"51.50"},null,"12: pm.",1.75,"03:00:00","A",8,3296,2500,{"v":91.4,"d":"91.40"},81.24,{"v":88.88402625820568,"d":"88.88"},{"$nulls":4},"6:00am",7.6,"6:00pm",7.7,"Boiler No.","Conductivity"]
["4: pm.",{"v":52.2,"d":"52.20"}," ","4: pm.",2.63,"03:00:00","A",2,3297,900,91.52,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.66433566433568,"d":"85.66"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",7.7,"7:00pm",7.7,1,1100]
["8: pm.",50.35,null,"8: pm.",2.27,"03:50:00","A",6,3298,1200,91.36,77.72,{"v":85.07005253940456,"d":"85.07"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",7.6,"8:00pm",7.8,2,1075]
["12:am.",{"v":51.3,"d":"51.30"},null,"12:am.",{"v":2.3,"d":"2.30"},"04:15:00","A",4,3299,900,91.54,78.56,{"v":85.82040637972472,"d":"85.82"},"4:00am",98.92,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",7.6,"9:00pm",7.7,3,1152]
["Average",{"v":51.10833333333333,"d":"51.11"},null,"Average",{"v":2.1133333333333333,"d":"2.11"},"04:25:00","A",7,3300,1800,{"v":91.4,"d":"91.40"},78.76,{"v":86.17067833698032,"d":"86.17"},"8:00am",98.94,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",7.6,"10:00pm",7.7,4,1038]
["Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","04:55:00","A",2,3002,900,91.74,{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":86.33093525179856,"d":"86.33"},"12:00pm",98.91,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",7.6,"11:00pm",7.7,5,964]
["6:00 a.m.",13.92,12.25,{"v":88.00287356321839,"d":"88.00"},{"v":6.6,"d":"6.60"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",99.16,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",7.8,"12:00am",7.8,6,1088]
["10:00a.m.",13.37,11.75,{"v":87.88332086761407,"d":"87.88"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",98.87,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.7,"1:00am",7.6,"       Boiler     "]
["2:00 p.m.",13.13,11.49,{"v":87.5095201827875,"d":"87.51"},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",98.95,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.7,"2:00am",7.6,"TIME =       4:00pm"]
["6:00 p.m.",13.43,11.74,{"v":87.4162323157111,"d":"87.42"},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.8,"3:00am",7.6,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00 p.m.",13.05,{"v":11.4,"d":"11.40"},{"v":87.35632183908045,"d":"87.36"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"Average",{"$nulls":3},{"v":69700,"d":"69,700"},{"v":91.66442307692304,"d":"91.66"},{"v":78.68538461538463,"d":"78.69"},{"v":85.84070239481392,"d":"85.84"},"Average",{"v":98.95833333333333,"d":"98.96"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",7.8,"4:00am",7.6,1,1134]
["2:00 a.m.",13.18,{"v":11.6,"d":"11.60"},{"v":88.01213960546282,"d":"88.01"},{"v":6.6,"d":"6.60"}," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":7.679166666666666,"d":"7.7"},2,1204]
["Average",{"v":13.34666666666667,"d":"13.35"},{"v":11.705,"d":"11.71"},{"v":87.69980019980018,"d":"87.70"},{"v":6.716666666666666,"d":"6.72"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",3,1160]
["Belt.Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","06:15:00","B",8,3238,2800,{"v":93.3,"d":"93.30"},68.64,{"v":73.56913183279742,"d":"73.57"},"06:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,{"v":94.7,"d":"94.70"},51.44,{"v":54.31890179514255,"d":"54.32"},4,974]
["6:00 a.m.",12.68,11.17,{"v":88.09148264984226,"d":"88.09"},{"v":8.3,"d":"8.30"},"08:45:00","B",8,3245,2800,92.88,67.88,{"v":73.083548664944,"d":"73.08"},"10:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,95.26,{"v":51.6,"d":"51.60"},{"v":54.167541465462946,"d":"54.17"},5,1164]
["10:00a.m.",12.36,10.83,{"v":87.62135922330097,"d":"87.62"},{"v":8.1,"d":"8.10"},"11:15:00","B",8,3251,2800,93.24,68.32,{"v":73.27327327327326,"d":"73.27"},"14:00:00","C","C.V.P",null,null,95.64,{"v":51.4,"d":"51.40"},{"v":53.74320368046842,"d":"53.74"},6,1080]
["2:00 p.m.",12.22,10.69,{"v":87.47954173486087,"d":"87.48"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"14:45:00","B",8,3262,2800,93.02,67.68,{"v":72.75854654912924,"d":"72.76"},"22:00:00","C","C.V.P",null,null,95.26,51.24,{"v":53.789628385471346,"d":"53.79"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",12.43,{"v":10.9,"d":"10.90"},{"v":87.69106999195495,"d":"87.69"},{"v":8.1,"d":"8.10"},"17:25:00","B",8,3269,2800,93.36,67.64,{"v":72.45072836332477,"d":"72.45"},"02:00:00","C","C.V.P",null,null,94.98,51.12,{"v":53.8218572331017,"d":"53.82"},"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",12.38,10.81,{"v":87.31825525040388,"d":"87.32"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"21:30:00","B",8,3281,2800,93.22,67.56,{"v":72.47371808624759,"d":"72.47"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",12.46,10.93,{"v":87.7207062600321,"d":"87.72"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"23:55:00","B",8,3289,2800,93.26,68.16,{"v":73.08599613982413,"d":"73.09"},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":95.168,"d":"95.17"},51.36,{"v":53.96772024209818,"d":"53.97"},1,1005]
["Average",{"v":12.421666666666667,"d":"12.42"},{"v":10.888333333333334,"d":"10.89"},{"v":87.65597745874145,"d":"87.66"},{"v":8.183333333333332,"d":"8.18"},"04:25:00","A",9,3301,2800,94.38,66.64,{"v":70.6081796990888,"d":"70.61"},"R E M A R K S",{"$nulls":7},2,1182]
["R E M A R K S",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},3,1034]
[{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},4,904]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},5,1154]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},6,998]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},{"v":22400,"d":"22,400"},{"v":93.3325,"d":"93.33"},{"v":67.815,"d":"67.82"},{"v":72.65957731765462,"d":"72.66"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]