{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":96,"n_cols":24,"rows_kept":96,"merged":[[0,0,0,23],[3,6,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,19],[3,20,3,21],[11,14,11,17],[19,14,19,17],[27,14,27,17],[30,18,30,19],[30,20,30,21],[36,22,36,23],[37,14,37,17],[45,14,45,17],[52,14,52,17],[57,18,57,21],[61,14,61,17],[66,6,66,13],[70,0,70,4],[71,14,71,17],[79,0,79,4],[80,14,80,21],[88,17,88,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":14},"       "]
["Time "," CROP DAY",14," DATE","2020-09-30",{"$nulls":3},"Wednesday",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":6},"   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["Crusher Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:03:00","A",4,576,900,92.16,78.12,{"v":84.76562500000001,"d":"84.77"},"5:00am",73.53,51.04,{"v":69.41384468924248,"d":"69.41"},"5:00am",7.1,"5:00am",6.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:24:00","A",2,577,900,{"v":91.7,"d":"91.70"},77.84,{"v":84.88549618320612,"d":"84.89"},"11:00am",72.98,51.16,{"v":70.10139764318991,"d":"70.10"},"6:00am",6.8,"6:00am",6.2,1,1058]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:25:00","A",6,578,1100,91.32,77.76,{"v":85.15111695137978,"d":"85.15"},"5:00pm",73.62,51.24,{"v":69.60065199674001,"d":"69.60"},"7:00am",6.9,"7:00am",6.2,2,1052]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:50:00","A",7,579,1800,{"v":91,"d":"91.00"},78.56,{"v":86.32967032967032,"d":"86.33"},"11:00pm",72.86,{"v":50.7,"d":"50.70"},{"v":69.58550645072744,"d":"69.59"},"8:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00am",6.3,3,958]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:00:00","A",7,581,1800,91.26,78.44,{"v":85.95222441376286,"d":"85.95"},"Average",{"v":73.2475,"d":"73.25"},{"v":51.035,"d":"51.04"},{"v":69.67473292603843,"d":"69.67"},"9:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"9:00am",6.4,4,955]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"08:05:00","A",6,582,1100,{"v":91.2,"d":"91.20"},77.76,{"v":85.26315789473684,"d":"85.26"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",7.2,"10:00am",6.4,5,857]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"08:21:00","A",4,583,900,91.44,79.32,{"v":86.74540682414698,"d":"86.75"},"M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"11:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"11:00am",6.3,6,1208]
[{"$nulls":6},"09:20:00","A",2,584,900,92.36,79.52,{"v":86.09787786920744,"d":"86.10"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"12:00pm",6.3,7]
[{"$nulls":6},"09:30:00","A",6,585,1100,{"v":91.2,"d":"91.20"},78.24,{"v":85.78947368421052,"d":"85.79"},"5:00am",72.13,37.84,{"v":52.46083460418689,"d":"52.46"},"1:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"1:00pm",6.1,8]
["Crusher Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"09:51:00","A",7,587,1800,91.82,78.08,{"v":85.03593988237857,"d":"85.04"},"11:00am",71.73,37.22,{"v":51.88902830057158,"d":"51.89"},"2:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"2:00pm",6.1,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",18.82,15.65,{"v":83.15621679064826,"d":"83.16"},{"v":5.1,"d":"5.10"},null,"10:17:00","A",4,588,900,91.72,78.56,{"v":85.65198430004361,"d":"85.65"},"5:00pm",72.72,37.12,{"v":51.04510451045105,"d":"51.05"},"3:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"3:00pm",6.4,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",17.42,14.73,{"v":84.55797933409873,"d":"84.56"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,"11:00:00","A",6,589,1100,{"v":91.1,"d":"91.10"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":85.62019758507135,"d":"85.62"},"11:00pm",73.31,{"v":38.4,"d":"38.40"},{"v":52.38030282362569,"d":"52.38"},"4:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00pm",6.2,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",{"v":18,"d":"18.00"},15.84,{"v":88,"d":"88.00"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"11:10:00","A",7,590,1800,91.36,78.16,{"v":85.55166374781086,"d":"85.55"},"Average",{"v":72.4725,"d":"72.47"},{"v":37.645,"d":"37.65"},{"v":51.94384076718757,"d":"51.94"},"5:00pm",6.9,"5:00pm",6.2,1,1023]
["6:00 p.m.",18.28,16.21,{"v":88.67614879649891,"d":"88.68"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,"11:20AM","A",2,591,900,{"v":92.1,"d":"92.10"},78.56,{"v":85.29858849077091,"d":"85.30"}," "," ",null,null,"6:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"6:00pm",6.4,2,905]
["10:00 p.m.",18.02,15.58,{"v":86.45948945615982,"d":"86.46"},{"v":5.1,"d":"5.10"},null,"12:00PM","A",4,592,900,91.96,79.16,{"v":86.08090474119182,"d":"86.08"},"  \" MAGMA MELTER SYRUP \"",{"$nulls":3},"7:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00pm",6.5,3,1035]
["2:00 a.m.",18.32,16.03,{"v":87.5,"d":"87.50"},{"v":5.1,"d":"5.10"},null,"12:58:00","A",6,594,1100,{"v":92.2,"d":"92.20"},79.68,{"v":86.42082429501085,"d":"86.42"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00pm",6.4,4,895]
["Average",{"v":18.143333333333334,"d":"18.14"},{"v":15.673333333333334,"d":"15.67"},{"v":86.38618408965644,"d":"86.39"},{"v":5.166666666666667,"d":"5.17"},null,"13:15:00","A",1,595,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00am",68.18,59.62,{"v":87.44499853329421,"d":"87.44"},"9:00pm",6.9,"9:00pm",6.1,5,1056]
[" ",{"$nulls":5},"13:20:00","A",7,596,1800,{"v":92.1,"d":"92.10"},79.72,{"v":86.55808903365907,"d":"86.56"},"11:00am",66.88,59.36,{"v":88.75598086124403,"d":"88.76"},"10:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"10:00pm",6.2,6,1008]
[{"$nulls":6},"13:30:00","A",2,597,900,{"v":91.5,"d":"91.50"},79.12,{"v":86.46994535519126,"d":"86.47"},"5:00pm",53.06,45.36,{"v":85.4881266490765,"d":"85.49"},"11:00pm",7.1,"11:00pm",6.3,7]
["Residual Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"2:11PM","A",3,599,900,91.54,78.72,{"v":85.99519335809481,"d":"86.00"},"11:00pm",63.85,55.06,{"v":86.23335943617855,"d":"86.23"},"12:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"12:00am",6.4,8]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"2:36PM","A",1,600,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":62.9925,"d":"62.99"},{"v":54.849999999999994,"d":"54.85"},{"v":87.07385799896812,"d":"87.07"},"1:00am",null,"1:00am",null,"       Boiler     "]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"2:45PM","A",7,601,1800,91.32,79.08,{"v":86.59658344283837,"d":"86.60"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",6.3,"2:00am",5.7,"TIME =    8:00am   "]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"2:48PM","A",4,602,900,91.96,79.84,{"v":86.82035667681602,"d":"86.82"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",7.1,"3:00am",5.9,"Boiler No.","Conductivity"]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"3:02PM","A",2,603,900,93.46,79.24,{"v":84.78493473143591,"d":"84.78"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",7.1,"4:00am",6.3,1,959]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"3:55PM","A",6,604,1100,92.32,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":85.13864818024264,"d":"85.14"},"4:00am",{"v":84.4,"d":"84.40"},27.08,{"v":32.08530805687204,"d":"32.09"},"Average",{"v":6.9739130434782615,"d":"7.0"},"Average",{"v":6.247826086956523,"d":"6.2"},2,926]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"4:13PM","A",3,605,900,91.66,78.64,{"v":85.79533056949596,"d":"85.80"},"8:00am",85.88,27.52,{"v":32.044713553795994,"d":"32.04"}," Lime  juice",null," Injection water",null,3,782]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"4:55PM","A",1,606,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",86.36,27.36,{"v":31.681333950903195,"d":"31.68"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.",4,997]
[" ",{"$nulls":5},"5:10PM","A",7,608,1800,92.62,79.76,{"v":86.11530986827898,"d":"86.12"},"4:00pm",86.06,26.64,{"v":30.955147571461772,"d":"30.96"},"5:00am",7.4,"5:00am",7.4,5,1137]
[{"$nulls":6},"5:25PM","A",4,609,900,92.26,79.32,{"v":85.97442011706048,"d":"85.97"},"8:00pm",84.92,26.96,{"v":31.747527084314648,"d":"31.75"},"6:00am",7.1,"6:00am",7.9,6,907]
["Residual Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"5:35PM","A",2,610,900,92.08,78.64,{"v":85.40399652476108,"d":"85.40"},"12:00am",84.44,26.64,{"v":31.549028896257695,"d":"31.55"},"7:00am",7.4,"7:00am",7.6,7]
["6:00 a.m.",4.34,3.69,{"v":85.02304147465438,"d":"85.02"},{"v":5.9,"d":"5.90"},null,"5:57PM","A",6,611,1100,92.54,79.64,{"v":86.06008212664793,"d":"86.06"},"Average",{"v":85.34333333333332,"d":"85.34"},{"v":27.03333333333333,"d":"27.03"},{"v":31.675975471624422,"d":"31.68"},"8:00am",7.3,"8:00am",7.5,8]
["10:00a.m.",4.23,{"v":3.4,"d":"3.40"},{"v":80.37825059101654,"d":"80.38"},{"v":6,"d":"6.00"},null,"6:45PM","A",1,612,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"9:00am",7.4,"9:00am",7.5,"FEED WATER"]
["2:00 p.m.",3.86,3.11,{"v":80.56994818652849,"d":"80.57"},{"v":6.1,"d":"6.10"},null,"7:07PM","A",3,614,900,92.08,78.36,{"v":85.09991311902694,"d":"85.10"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",7.4,"10:00am",7.5,"TIME  ","P.H."]
["6:00 p.m.",4.08,3.05,{"v":74.75490196078431,"d":"74.75"},{"v":5.9,"d":"5.90"},null,"7:33PM","A",4,615,900,91.66,78.92,{"v":86.1008073314423,"d":"86.10"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",7.5,"11:00am",7.5,"5:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["10:00 p.m.",4.31,3.34,{"v":77.49419953596288,"d":"77.49"},{"v":6,"d":"6.00"},null,"7:43PM","A",6,616,1100,{"v":92.7,"d":"92.70"},79.08,{"v":85.30744336569579,"d":"85.31"},"5:00am",{"v":90.4,"d":"90.40"},{"v":81.8,"d":"81.80"},{"v":90.48672566371681,"d":"90.49"},"12:00pm",7.3,"12:00pm",7.4,"6:00am",8.5]
["2:00 a.m.",4.39,3.37,{"v":76.76537585421414,"d":"76.77"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"7:54PM","A",2,617,900,92.44,{"v":79.6,"d":"79.60"},{"v":86.10990913024665,"d":"86.11"},"11:00am",93.72,85.36,{"v":91.07981220657277,"d":"91.08"},"1:00pm",7.4,"1:00pm",7.3,"7:00am",8.1]
["Average",{"v":4.201666666666666,"d":"4.20"},{"v":3.3266666666666667,"d":"3.33"},{"v":79.17493058310195,"d":"79.17"},{"v":5.949999999999999,"d":"5.95"},null,"8:47PM","A",1,619,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",91.84,{"v":85.4,"d":"85.40"},{"v":92.98780487804879,"d":"92.99"},"2:00pm",7.4,"2:00pm",7.3,"8:00am",8.1]
[" ",{"$nulls":5},"8:55PM","A",7,620,1800,91.56,79.08,{"v":86.36959370904324,"d":"86.37"},"11:00pm",91.94,83.12,{"v":90.40678703502284,"d":"90.41"},"3:00pm",7.4,"3:00pm",7.3,"9:00am",7.6]
[{"$nulls":6},"9:15PM","A",3,621,900,{"v":91.9,"d":"91.90"},{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":85.5277475516866,"d":"85.53"},"Average",{"v":91.97500000000001,"d":"91.98"},83.92,{"v":91.242185376461,"d":"91.24"},"4:00pm",7.4,"4:00pm",7.3,"10:00am",8.8]
["Mill 1 & 2 Dilute Juice","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"9:38PM","A",4,622,900,92.04,79.36,{"v":86.22338113863538,"d":"86.22"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.4,"5:00pm",7.3,"11:00am",8.3]
["6:00 a.m.",14.56,12.35,{"v":84.82142857142857,"d":"84.82"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"9:55PM","A",6,623,110,92.76,78.64,{"v":84.77792151789563,"d":"84.78"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",7.3,"6:00pm",7.2,"12:00pm",8.4]
["10:00a.m.",13.91,11.93,{"v":85.76563623292594,"d":"85.77"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"10:03PM","A",2,624,900,92.46,79.48,{"v":85.96149686350856,"d":"85.96"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",7.4,"7:00pm",7.5,"1:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 p.m.",{"v":14,"d":"14.00"},11.71,{"v":83.64285714285715,"d":"83.64"},{"v":5.4,"d":"5.40"},null,"10:28PM","A",1,626,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00am",92.32,77.56,{"v":84.01213171577125,"d":"84.01"},"8:00pm",7.3,"8:00pm",7.3,"2:00pm",8.2]
["6:00 p.m.",14.69,12.65,{"v":86.1130020422056,"d":"86.11"},{"v":5.3,"d":"5.30"},null,"10:53PM","A",7,627,{"v":1800,"d":"1,800"},92.72,78.52,{"v":84.68507333908542,"d":"84.69"},"11:00am",92.68,76.52,{"v":82.56365990504962,"d":"82.56"},"9:00pm",7.1,"9:00pm",7.4,"3:00pm",8.4]
["10:00 p.m.",14.52,12.41,{"v":85.46831955922866,"d":"85.47"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,"23:15:00","A",3,628,900,91.7,77.76,{"v":84.79825517993457,"d":"84.80"},"5:00pm",92.36,75.84,{"v":82.11346903421395,"d":"82.11"},"10:00pm",7.4,"10:00pm",7.3,"4:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 a.m.",14.39,12.44,{"v":86.44892286309937,"d":"86.45"},{"v":5.2,"d":"5.20"},null,"11:25: PM","A",6,629,1100,92.68,79.4,{"v":85.67112645662495,"d":"85.67"},"11:00pm",93.26,76.56,{"v":82.09307312888699,"d":"82.09"},"11:00pm",7.4,"11:00pm",7.3,"5:00pm",8.2]
["Average",{"v":14.344999999999999,"d":"14.35"},{"v":12.248333333333333,"d":"12.25"},{"v":85.38398977576391,"d":"85.38"},{"v":5.283333333333333,"d":"5.28"},null,"23:32:00","A",4,630,900,92.52,79.12,{"v":85.51664504971899,"d":"85.52"},"Average",{"v":92.655,"d":"92.66"},76.62,{"v":82.69386433543792,"d":"82.69"},"12:00am",7.3,"12:00am",7.3,"6:00pm",8.2]
[" ",{"$nulls":5},"23:40:00","A",2,631,900,91.66,79.48,{"v":86.71176085533494,"d":"86.71"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",null,"1:00am",7.3,"7:00pm",8.5]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"01:05:00","A",7,633,1800,92.92,79.44,{"v":85.49289711579853,"d":"85.49"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",7.5,"2:00am",7.4,"8:00pm",8.4]
["6:00 a.m.",13.96,11.95,{"v":85.60171919770772,"d":"85.60"},{"v":6.8,"d":"6.80"},null,"01:20:00","A",3,634,900,{"v":91.9,"d":"91.90"},78.04,{"v":84.9183895538629,"d":"84.92"},"SEMILLA 4:20 AM",{"v":88,"d":"88.00"},62.72,{"v":71.27272727272728,"d":"71.27"},"3:00am",7.6,"3:00am",7.5,"9:00pm",8.5]
["10:00a.m.",{"v":13.5,"d":"13.50"},{"v":11.6,"d":"11.60"},{"v":85.92592592592592,"d":"85.93"},{"v":7.2,"d":"7.20"},null,"01:35:00","A",6,635,1100,92.04,79.12,{"v":85.9626249456758,"d":"85.96"},"I CORTE 5:10 AM",{"v":88.9,"d":"88.90"},55.96,{"v":62.94713160854892,"d":"62.95"},"4:00am",7.5,"4:00am",7.3,"10:00pm",8.5]
["2:00 p.m.",{"v":13.5,"d":"13.50"},11.74,{"v":86.96296296296296,"d":"86.96"},{"v":7,"d":"7.00"},null,"02:11:00","A",4,636,900,91.84,78.84,{"v":85.84494773519164,"d":"85.84"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":7.373913043478262,"d":"7.4"},"Average",{"v":7.400000000000002,"d":"7.4"},"11:00pm",8.4]
["6:00 p.m.",13.79,12.12,{"v":87.88977519941987,"d":"87.89"},{"v":7,"d":"7.00"},null,"02:20:00","A",8,637,2500,91.72,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":84.82337549062363,"d":"84.82"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Cane wash water",{"$nulls":3},"12:00am",8.1]
["10:00 p.m.",14.18,12.21,{"v":86.10719322990128,"d":"86.11"},{"v":7,"d":"7.00"},null,"02:50:00","A",2,638,900,91.12,78.72,{"v":86.39157155399472,"d":"86.39"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","1:00am",7.6]
["2:00 a.m.",13.97,12.14,{"v":86.90050107372942,"d":"86.90"},{"v":6.3,"d":"6.30"},null,"03:20:00","A",6,640,1100,90.98,77.32,{"v":84.98571114530665,"d":"84.99"},"Average",88.45,59.34,{"v":67.08875070661391,"d":"67.09"},"5:00am",5.4,"5:00pm",5.4,"2:00am",8.3]
["Average",{"v":13.816666666666668,"d":"13.82"},{"v":11.959999999999999,"d":"11.96"},{"v":86.56212303980698,"d":"86.56"},{"v":6.883333333333333,"d":"6.88"},null,"03:50:00","A",7,641,1800,90.92,78.04,{"v":85.83369995600528,"d":"85.83"},{"$nulls":4},"6:00am",5.7,"6:00pm",5.5,"3:00am",7.8]
[{"$nulls":6},"04:25:00","A",4,642,900,90.92,78.28,{"v":86.09766827980643,"d":"86.10"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",5.8,"7:00pm",5.7,"4:00am",{"v":8,"d":"8.0"}]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"05:00:00","A",6,643,1100,91.9,79.2,{"v":86.18063112078346,"d":"86.18"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",5.8,"8:00pm",5.4,"Average",{"v":8.204166666666667,"d":"8.2"}]
["6:00 a.m.",68.28,58.38,{"v":85.50087873462215,"d":"85.50"},{"v":6.2,"d":"6.20"},null,"05:05:00","A",7,644,1800,91.56,79.16,{"v":86.45696810834424,"d":"86.46"},"4:00am",99.01,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",5.7,"9:00pm",5.4,"       Boiler     "]
["10:00a.m.",66.71,57.36,{"v":85.98411032828662,"d":"85.98"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null,"05:22:00","A",2,646,900,91.28,79.32,{"v":86.897458369851,"d":"86.90"},"8:00am",99.48,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",5.6,"10:00pm",5.4,"TIME =     12:00pm  "]
["2:00 p.m.",65.89,57.14,{"v":86.72029139474883,"d":"86.72"},{"v":6.1,"d":"6.10"},null,"Average",{"$nulls":3},{"v":66210,"d":"66,210"},{"v":91.8748148148148,"d":"91.87"},{"v":78.79185185185186,"d":"78.79"},{"v":85.76001161000076,"d":"85.76"},"12:00pm",99.05,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",5.7,"11:00pm",5.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["6:00 p.m.",67.51,58.54,{"v":86.71307954377129,"d":"86.71"},{"v":6.4,"d":"6.40"},null," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7},"4:00pm",98.99,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",5.7,"12:00am",5.6,1,741]
["10:00 p.m.",{"v":66.3,"d":"66.30"},{"v":56.9,"d":"56.90"},{"v":85.82202111613877,"d":"85.82"},{"v":6.2,"d":"6.20"},null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","8:00pm",98.76,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",5.6,"1:00am",null,2,923]
["2:00 a.m.",67.88,58.82,{"v":86.65291691219801,"d":"86.65"},{"v":5.7,"d":"5.70"},null,"07:10:00","B",8,580,{"v":2800,"d":"2,800"},92.78,{"v":65.8,"d":"65.80"},{"v":70.92045699504203,"d":"70.92"},"12:00am",99.25,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",5.4,"2:00am",5.5,3,722]
["Average",{"v":67.095,"d":"67.10"},{"v":57.85666666666666,"d":"57.86"},{"v":86.23096604317261,"d":"86.23"},{"v":6.166666666666667,"d":"6.17"},null,"09:50:00","B",8,586,{"v":2800,"d":"2,800"},92.88,67.08,{"v":72.22222222222221,"d":"72.22"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",5.6,"3:00am",5.5,4,1033]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":5},"12:05PM","B",8,593,{"v":2800,"d":"2,800"},92.24,{"v":65.8,"d":"65.80"},{"v":71.33564614050304,"d":"71.34"},"Average",{"v":99.08999999999999,"d":"99.09"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",5.6,"4:00am",5.6,5,933]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter 1","Belt Filter 2","1:50PM","B",8,598,{"v":2800,"d":"2,800"},93.24,66.28,{"v":71.08537108537108,"d":"71.09"}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":5.565217391304347,"d":"5.6"},6,775]
["6:00 a.m.",{"v":2.3,"d":"2.30"},null,null,2.16,2.49,"4:55PM","B",9,607,{"v":2800,"d":"2,800"},93.48,67.44,{"v":72.14377406931963,"d":"72.14"},"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",7]
["10:00a.m.",2.42,1.66,null,1.94,2.38,"6:48PM","B",8,613,{"v":2800,"d":"2,800"},92.64,66.04,{"v":71.286701208981,"d":"71.29"},"06:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},95.48,49.88,{"v":52.24130708001676,"d":"52.24"},8]
["2:00 p.m.",3.41,null,null,2.17,3.17,"8:25PM","B",9,618,{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":93.8,"d":"93.80"},{"v":66.2,"d":"66.20"},{"v":70.57569296375267,"d":"70.58"},"10:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},94.62,49.12,{"v":51.91291481716338,"d":"51.91"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",5.29,null,null,2.52,null,"10:20PM","B",8,625,{"v":2800,"d":"2,800"},92.54,66.76,{"v":72.14177652906851,"d":"72.14"},"2:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},96.76,49.96,{"v":51.63290615957007,"d":"51.63"},"TIME =       4:00pm"]
["10:00 p.m.",4.45,null,null,1.63,{"v":2,"d":"2.00"},"00:50:00","B",8,632,{"v":2800,"d":"2,800"},{"v":93.6,"d":"93.60"},65.56,{"v":70.04273504273505,"d":"70.04"},"6:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},96.32,{"v":49.6,"d":"49.60"},{"v":51.49501661129568,"d":"51.50"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",3.05,null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"},2.16,"02:53:00","B",9,639,{"v":2800,"d":"2,800"},93.08,65.28,{"v":70.1332187365707,"d":"70.13"},"10:00PM","C.V.P",{"$nulls":3},96.86,{"v":49.6,"d":"49.60"},{"v":51.20792896964691,"d":"51.21"},1,1036]
["Average",{"v":3.4866666666666664,"d":"3.49"},1.66,{"$error":"#DIV/0!"},{"v":2.1366666666666663,"d":"2.14"},2.44,"Average",{"$nulls":3},{"v":28000,"d":"28,000"},{"v":93.02799999999999,"d":"93.03"},{"v":66.224,"d":"66.22"},{"v":71.18716945435783,"d":"71.19"},"02:00:00","C.V.P",{"$nulls":3},95.36,49.68,{"v":52.09731543624161,"d":"52.10"},2,1200]
["B A G A S S E (1 NEW MILL)",{"$nulls":5},"B A G A S S E (2 OLD MILL)",{"$nulls":7},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":95.89999999999999,"d":"95.90"},{"v":49.63999999999999,"d":"49.64"},{"v":51.76225234619395,"d":"51.76"},3,963]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",null,"Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",{"$nulls":3},"REMARKS FOR BATCH PANS",{"$nulls":7},4,1170]
["4: am.",null," ","4: am.",null,null,"4: am.",49.86," ","4: am.",2.32,{"$nulls":3},"05:00:00","C-1 MAGMA",{"$nulls":3},92.14,76.12,{"v":82.61341436943782,"d":"82.61"},5,1199]
["8: am.",null,null,"8: am.",null,null,"8: am.",51.84,null,"8: am.",{"v":2,"d":"2.00"},{"$nulls":3},"05:08:00","B",8,645,2800,93.12,66.36,{"v":71.26288659793813,"d":"71.26"},6,1065]
["12: pm.",null,null,"12: pm.",null,null,"12: pm.",50.32,null,"12: pm.",2.19,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},7]
["4: pm.",null," ","4: pm.",null,null,"4: pm.",50.96," ","4: pm.",2.13,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},8]
["8: pm.",null,null,"8: pm.",null,null,"8: pm.",{"v":50.1,"d":"50.10"},null,"8: pm.",{"v":2.3,"d":"2.30"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},"       Boiler     "]
["12:am.",null,null,"12:am.",null,null,"12:am.",50.26,null,"12:am.",2.27,{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},"TIME =       8:00pm"]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"v":50.55666666666667,"d":"50.56"},null,"Average",{"v":2.2016666666666667,"d":"2.20"},null,"BELT FILTRATE J. 2",null,"Average",{"$nulls":3},{"v":2800,"d":"2,800"},92.63,{"v":71.24000000000001,"d":"71.24"},{"v":76.90812911583723,"d":"76.91"},"Boiler No.","Conductivity"]
["DRUM FILTRATE J.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Belt.Filtrate j. 1","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,null,"SPECIAL TESTS",{"$nulls":4},1,1200]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:00 a.m.",10.71,9.04,{"v":84.40709617180204,"d":"84.41"},{"v":8.4,"d":"8.40"},10.26,{"v":8.7,"d":"8.70"},{"v":84.7953216374269,"d":"84.80"},8.5,null,null,"TIME","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","PH",2,1210]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"10:00a.m.",11.08,{"v":9.4,"d":"9.40"},{"v":84.8375451263538,"d":"84.84"},{"v":8.3,"d":"8.30"},10.72,9.07,{"v":84.60820895522387,"d":"84.61"},8.3,null,null,"C-1 MAGMA 10:00AM",92.04,75.64,{"v":82.18166014776183,"d":"82.18"},null,3,1085]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"2:00 p.m.",11.25,{"v":9.7,"d":"9.70"},{"v":86.22222222222221,"d":"86.22"},{"v":8.2,"d":"8.20"},10.98,9.37,{"v":85.33697632058286,"d":"85.34"},8.3,null,null,"C.1MAGMA5:00PM",{"v":92.8,"d":"92.80"},77.92,{"v":83.96551724137932,"d":"83.97"},null,4,1170]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"6:00 p.m.",11.06,{"v":9.4,"d":"9.40"},{"v":84.99095840867993,"d":"84.99"},{"v":7.9,"d":"7.90"},11.29,9.64,{"v":85.38529672276351,"d":"85.39"},8.5,null,null,"C-1MAGMA11:00PM",92.92,75.92,{"v":81.70469220835128,"d":"81.70"},null,5,915]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"10:00 p.m.",11.32,9.66,{"v":85.33568904593639,"d":"85.34"},{"v":8.2,"d":"8.20"},11.69,9.96,{"v":85.2010265183918,"d":"85.20"},8.3,null,null,"12:30AM SIRUP",62.92,55.58,{"v":88.33439287984743,"d":"88.33"},null,6,1200]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"2:00 a.m.",10.97,9.35,{"v":85.232452142206,"d":"85.23"},{"v":9.1,"d":"9.10"},11.45,9.83,{"v":85.85152838427949,"d":"85.85"},8.9,null,null,"12:30 AM MIEL-A ",73.02,50.06,{"v":68.55655984661738,"d":"68.56"},null,7]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"v":11.065,"d":"11.07"},{"v":9.425,"d":"9.43"},{"v":85.17849073655672,"d":"85.18"},8.35,{"v":11.065,"d":"11.07"},{"v":9.428333333333333,"d":"9.43"},{"v":85.20861575538484,"d":"85.21"},{"v":8.466666666666667,"d":"8.47"},null,null,"Average",82.74,{"v":67.024,"d":"67.02"},{"v":81.00555958423979,"d":"81.01"},{"$error":"#DIV/0!"},8]