{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":23,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,22],[3,5,3,12],[3,13,3,16],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[11,13,11,16],[19,13,19,16],[27,13,27,16],[30,17,30,18],[30,19,30,20],[30,21,30,22],[37,13,37,16],[45,13,45,16],[47,0,47,4],[52,13,52,16],[56,0,56,4],[57,17,57,20],[61,13,61,16],[71,5,71,12],[71,13,71,16],[80,13,80,20],[81,0,81,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":13},"       "]
["Time "," CROP DAY",23," DATE","2019-10-09",null,null,"Wednesday",{"$nulls":6}," "]
["Crusher  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",18.11,14.99,{"v":82.77194919933739,"d":"82.77"},{"v":5.1,"d":"5.10"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["10:00a.m.",18.49,15.69,{"v":84.8566792861006,"d":"84.86"},{"v":5.2,"d":"5.20"},"05:40:00","A",7,1154,1800,{"v":92.4,"d":"92.40"},77.88,{"v":84.28571428571428,"d":"84.29"},"5:00am",73.46,51.06,{"v":69.50721481078138,"d":"69.51"},"5:00am",7.1,"5:00am",6.1,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",18.41,15.72,{"v":85.38837588267246,"d":"85.39"},{"v":5.4,"d":"5.40"},"05:25:00","A",6,1155,1200,91.64,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.55216062854649,"d":"85.55"},"11:00am",74.72,51.18,{"v":68.49571734475374,"d":"68.50"},"6:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"6:00am",6.1,1,1092]
["6:00 p.m.",17.55,14.39,{"v":81.99430199430199,"d":"81.99"},{"v":5.3,"d":"5.30"},"06:25:00","A",2,1156,900,91.88,77.12,{"v":83.93556813234655,"d":"83.94"},"5:00pm",73.66,50.74,{"v":68.88406190605485,"d":"68.88"},"7:00am",7.1,"7:00am",6.1,2,1070]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"06:35:00","A",4,1157,900,91.58,78.56,{"v":85.7829220353789,"d":"85.78"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00am",6.1,3,995]
["2:00 a.m.",18.68,15.89,{"v":85.0642398286938,"d":"85.06"},{"v":5,"d":"5.00"},"07:50:00","A",7,1159,1800,92.22,79.24,{"v":85.92496204727824,"d":"85.92"},"Average",{"v":73.94666666666667,"d":"73.95"},{"v":50.99333333333334,"d":"50.99"},{"v":68.95961053011179,"d":"68.96"},"9:00am",7.1,"9:00am",6.1,4,998]
["Average",{"v":18.247999999999998,"d":"18.25"},{"v":15.336000000000002,"d":"15.34"},{"v":84.04208680403335,"d":"84.04"},{"v":5.2,"d":"5.20"},"08:10:00","A",2,1160,900,{"v":91.3,"d":"91.30"},78.68,{"v":86.17743702081052,"d":"86.18"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"10:00am",{"v":6,"d":"6.0"},5,1381]
[{"$nulls":5},"08:10:00","A",6,1161,1200,91.88,78.32,{"v":85.24161950370048,"d":"85.24"},"M O L A S S E S \" TOP OFF \"",{"$nulls":3},"11:00am",7.1,"11:00am",6.2,6,1148]
["Dilute j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","08:35:00","A",4,1162,900,90.88,{"v":78.9,"d":"78.90"},{"v":86.81778169014086,"d":"86.82"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"12:00pm",6.1,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",13.38,10.85,{"v":81.09118086696562,"d":"81.09"},{"v":5.4,"d":"5.40"},"08:55:00","A",7,1163,1800,91.66,78.08,{"v":85.18437704560333,"d":"85.18"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"1:00pm",{"v":6,"d":"6.0"},"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",14.37,{"v":12,"d":"12.00"},{"v":83.50730688935283,"d":"83.51"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"09:55:00","A",2,1165,900,91.14,77.76,{"v":85.31928900592496,"d":"85.32"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",6.9,"2:00pm",{"v":6,"d":"6.0"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",14.27,11.85,{"v":83.04134548002803,"d":"83.04"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"10:15:00","A",4,1166,900,92.08,79.56,{"v":86.40312771503041,"d":"86.40"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"3:00pm",6.4,1,947]
["6:00 p.m.",14.53,{"v":11.9,"d":"11.90"},{"v":81.89951823812802,"d":"81.90"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"10:30:00","A",6,1167,1200,91.38,{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":85.57671262858393,"d":"85.58"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"4:00pm",6.3,2,875]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"11:25AM","A",2,1168,900,92.82,79.72,{"v":85.8866623572506,"d":"85.89"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"5:00pm",6.9,"5:00pm",6.3,3,845]
["2:00 a.m.",13.45,11.14,{"v":82.82527881040893,"d":"82.83"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"11:25AM","A",7,1169,1800,92.32,79.24,{"v":85.8318890814558,"d":"85.83"}," "," ",null,null,"6:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"6:00pm",6.3,4,946]
["Average",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":11.548,"d":"11.55"},{"v":82.48571428571428,"d":"82.49"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"12:00PM","A",4,1171,900,92.24,80.24,{"v":86.99045967042498,"d":"86.99"},"  M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",null,"7:00pm",null,5,1068]
[" ",{"$nulls":4},"12:30PM","A",7,1172,1800,{"v":92.9,"d":"92.90"},{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":84.39181916038751,"d":"84.39"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",null,"8:00pm",null,6,1200]
["Residual j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","1:00PM","A",2,1173,900,92.16,78.72,{"v":85.41666666666667,"d":"85.42"},"5:00am",75.35,37.54,{"v":49.82083609820837,"d":"49.82"},"9:00pm",null,"9:00pm",null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",2.24,1.73,{"v":77.23214285714285,"d":"77.23"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"1:15PM","A",6,1174,1100,{"v":91.7,"d":"91.70"},78.08,{"v":85.14721919302072,"d":"85.15"},"11:00am",74.87,{"v":37.4,"d":"37.40"},{"v":49.95325230399359,"d":"49.95"},"10:00pm",null,"10:00pm",null,"TIME =    8:00am   "]
["10:00a.m.",2.33,1.87,{"v":80.25751072961373,"d":"80.26"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"1:35PM","A",4,1175,900,91.84,79.44,{"v":86.49825783972125,"d":"86.50"},"5:00pm",69.26,35.04,{"v":50.591972278371344,"d":"50.59"},"11:00pm",7.1,"11:00pm",6.7,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",2.12,1.53,{"v":72.16981132075472,"d":"72.17"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"2:40PM","A",1,1177,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",7.2,"12:00am",6.6,1,1033]
["6:00 p.m.",3.13,2.25,{"v":71.8849840255591,"d":"71.88"},{"v":6.3,"d":"6.30"},"2:45PM","A",7,1178,1800,{"v":92.1,"d":"92.10"},79.24,{"v":86.03691639522259,"d":"86.04"},"Average",{"v":73.16000000000001,"d":"73.16"},36.66,{"v":50.10934937124111,"d":"50.11"},"1:00am",7.2,"1:00am",6.7,2,1033]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"3:40PM","A",2,1179,900,93.18,79.64,{"v":85.46898476067824,"d":"85.47"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",7.1,"2:00am",6.7,3,901]
["2:00 a.m.",2.02,1.51,{"v":74.75247524752476,"d":"74.75"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"4:05PM","A",7,1181,1800,92.42,79.84,{"v":86.38822765635145,"d":"86.39"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",7.2,"3:00am",6.6,4,1085]
["Average",{"v":2.368,"d":"2.37"},{"v":1.778,"d":"1.78"},{"v":75.08445945945947,"d":"75.08"},6.56,"4:05PM","A",1,1182,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",7.2,"4:00am",6.6,5,1200]
[" ",{"$nulls":4},"4:20PM","A",4,1183,900,92.86,79.96,{"v":86.10811975016152,"d":"86.11"},"4:00am",88.18,28.12,{"v":31.88931730551145,"d":"31.89"},"Average",{"v":7.06,"d":"7.1"},"Average",{"v":6.299999999999999,"d":"6.3"},6,1052]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","4:40PM","A",6,1184,1100,92.32,78.48,{"v":85.00866551126518,"d":"85.01"},"8:00am",86.58,26.76,{"v":30.907830907830906,"d":"30.91"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"FEED WATER"]
["6:00 a.m.",13.73,11.52,{"v":83.90386016023305,"d":"83.90"},{"v":7,"d":"7.00"},"5:40PM","A",2,1185,900,{"v":93.7,"d":"93.70"},78.88,{"v":84.18356456776947,"d":"84.18"},"12:00pm",86.22,27.44,{"v":31.825562514497797,"d":"31.83"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["10:00a.m.",14.04,11.95,{"v":85.11396011396012,"d":"85.11"},{"v":7,"d":"7.00"},"6:05PM","A",7,1186,1800,92.22,{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":85.88158750813272,"d":"85.88"},"4:00pm",85.96,27.68,{"v":32.20102373196836,"d":"32.20"},"5:00am",7.6,"5:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"5:00am",7.4]
["2:00 p.m.",13.65,11.51,{"v":84.32234432234432,"d":"84.32"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"6:05PM","A",1,1187,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",{"v":85.8,"d":"85.80"},27.52,{"v":32.074592074592076,"d":"32.07"},"6:00am",7.4,"6:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"6:00am",8.3]
["6:00 p.m.",13.62,11.33,{"v":83.18649045521292,"d":"83.19"},{"v":7,"d":"7.00"},"9:35PM","A",4,1189,900,91.84,77.76,{"v":84.66898954703834,"d":"84.67"},"12:00am",{"v":85.9,"d":"85.90"},{"v":27.4,"d":"27.40"},{"v":31.897555296856805,"d":"31.90"},"7:00am",7.5,"7:00am",7.8,"7:00am",8.1]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"9:45PM","A",7,1190,1800,91.34,77.84,{"v":85.22005693015109,"d":"85.22"},"Average",86.44,{"v":27.486666666666668,"d":"27.49"},{"v":31.798550053987356,"d":"31.80"},"8:00am",7.4,"8:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"8:00am",7.7]
["2:00 a.m.",13.35,11.27,{"v":84.41947565543072,"d":"84.42"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"10:00PM","A",6,1191,1100,91.28,77.64,{"v":85.056967572305,"d":"85.06"},{"$nulls":4},"9:00am",7.6,"9:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"9:00am",7.3]
["Average",{"v":13.678,"d":"13.68"},{"v":11.516,"d":"11.52"},{"v":84.19359555490568,"d":"84.19"},{"v":7,"d":"7.00"},"10:40PM","A",1,1192,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",7.6,"10:00am",8.1,"10:00am",8.3]
[{"$nulls":5},"10:40PM","A",2,1193,900,92.28,77.96,{"v":84.48201127004768,"d":"84.48"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",7.7,"11:00am",8.1,"11:00am",7.7]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","00:10:00","A",7,1195,1800,91.98,78.56,{"v":85.40987171124156,"d":"85.41"},"5:00am",92.34,85.72,{"v":92.83084253844487,"d":"92.83"},"12:00pm",7.5,"12:00pm",8.1,"12:00pm",8.8]
["6:00 a.m.",67.44,{"v":55.3,"d":"55.30"},{"v":81.99881376037959,"d":"82.00"},{"v":6.1,"d":"6.10"},"00:20:00","A",1,1196,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",92.72,85.96,{"v":92.70923209663502,"d":"92.71"},"1:00pm",7.7,"1:00pm",8.1,"1:00pm",8.7]
["10:00a.m.",65.31,54.62,{"v":83.63190935538202,"d":"83.63"},{"v":6,"d":"6.00"},"00:30:00","A",6,1197,1200,{"v":91.1,"d":"91.10"},78.28,{"v":85.92755214050494,"d":"85.93"},"5:00pm",{"v":92.4,"d":"92.40"},86.36,{"v":93.46320346320346,"d":"93.46"},"2:00pm",7.5,"2:00pm",8.1,"2:00pm",8.3]
["2:00 p.m.",65.62,{"v":55.3,"d":"55.30"},{"v":84.27308747333129,"d":"84.27"},{"v":6,"d":"6.00"},"00:50:00","A",2,1198,900,{"v":92,"d":"92.00"},78.72,{"v":85.56521739130434,"d":"85.57"},"11:00pm",92.02,87.04,{"v":94.58813301456206,"d":"94.59"},"3:00pm",7.4,"3:00pm",8.2,"3:00pm",8.7]
["6:00 p.m.",67.02,55.64,{"v":83.01999403163235,"d":"83.02"},{"v":6.3,"d":"6.30"},"01:25:00","A",7,1199,1800,{"v":92.3,"d":"92.30"},{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":84.94041170097509,"d":"84.94"},"Average",92.37,{"v":86.27000000000001,"d":"86.27"},{"v":93.39612428277579,"d":"93.40"},"4:00pm",7.5,"4:00pm",8.1,"4:00pm",7.7]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"01:50:00","A",4,1200,900,{"v":92.2,"d":"92.20"},{"v":79.4,"d":"79.40"},{"v":86.11713665943601,"d":"86.12"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.4,"5:00pm",8.1,"5:00pm",8.7]
["2:00 a.m.",57.84,{"v":48.4,"d":"48.40"},{"v":83.67911479944674,"d":"83.68"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"02:27:00","A",6,1202,1200,92.06,78.08,{"v":84.81425157505974,"d":"84.81"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",7.2,"6:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"6:00pm",8.7]
["Average",{"v":64.646,"d":"64.65"},{"v":53.85199999999999,"d":"53.85"},{"v":83.30291123967451,"d":"83.30"},{"v":6.220000000000001,"d":"6.22"},"02:35:00","A",2,1203,900,{"v":91.1,"d":"91.10"},77.88,{"v":85.48847420417124,"d":"85.49"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",null,"7:00pm",8.2,"7:00pm",7.7]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":4},"03:55:00","A",4,1205,900,92.26,79.24,{"v":85.88770864946889,"d":"85.89"},"5:00am",92.12,75.84,{"v":82.32739904472427,"d":"82.33"},"8:00pm",null,"8:00pm",8.1,"8:00pm",7.7]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter","04:00:00","A",7,1206,{"v":1800,"d":"1,800"},91.96,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":85.47194432361897,"d":"85.47"},"11:00am",93.18,75.88,{"v":81.43378407383558,"d":"81.43"},"9:00pm",null,"9:00pm",8.1,"9:00pm",7.4]
["6:00 a.m.",null,1.11,null,1.28,"04:30:00","A",2,1207,900,91.66,77.88,{"v":84.96617935849879,"d":"84.97"},"5:00pm",93.44,77.56,{"v":83.00513698630138,"d":"83.01"},"10:00pm",null,"10:00pm",8.1,"10:00pm",8.4]
["10:00a.m.",null,0.55,null,0.83,"04:40:00","A",6,1208,1200,91.1,77.6,{"v":85.18111964873765,"d":"85.18"},"11:00pm",92.76,78.52,{"v":84.64855541181542,"d":"84.65"},"11:00pm",7.6,"11:00pm",8.2,"11:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["2:00 p.m.",null,0.25,null,1.27,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":92.875,"d":"92.88"},76.95,{"v":82.85329744279947,"d":"82.85"},"12:00am",7.6,"12:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"12:00am",7.6]
["6:00 p.m.",null,2.36,null,1.38,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",7.7,"1:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"1:00am",7.9]
["10:00 p.m.",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.00"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",7.8,"2:00am",8.2,"2:00am",8.2]
["2:00 a.m.",null,0.73,null,1.97,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"SEMILLA 9:00 A.M",88.84,63.84,{"v":71.85952273750563,"d":"71.86"},"3:00am",7.5,"3:00am",8.1,"3:00am",{"v":7,"d":"7.0"}]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1,"d":"1.00"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.3459999999999999,"d":"1.35"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"I CORTE 9:50 A.M",89.68,56.96,{"v":63.514719000892065,"d":"63.51"},"4:00am",7.7,"4:00am",7.8,"4:00am",7.2]
["B A G A S S E",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.00"},"I DESCARGA 11:00 A.M",88.84,50.84,{"v":57.22647456100856,"d":"57.23"},"Average",{"v":7.545,"d":"7.5"},"Average",{"v":8.062499999999998,"d":"8.1"},"Average",{"v":7.979166666666667,"d":"8.0"}]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"#2DESCARGA8:20PM",88.44,49.16,{"v":55.5857078245138,"d":"55.59"},"Cane wash water"]
["4: am.",{"v":48.8,"d":"48.80"}," ","4: am.",1.69,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","       Boiler     "]
["8: am.",{"v":49.7,"d":"49.70"},null,"8: am.",2.05,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",88.95,{"v":55.2,"d":"55.20"},{"v":62.05733558178752,"d":"62.06"},"5:00am",7.4,"5:00pm",7.4,"TIME =     12:00pm  "]
["12: pm.",{"v":49.5,"d":"49.50"},null,"12: pm.",1.97,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"6:00am",7.3,"6:00pm",7.3,"Boiler No.","Conductivity"]
["4: pm.",50.75," ","4: pm.",1.86,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",7.4,"7:00pm",null,1,1066]
["8: pm.",{"v":51.6,"d":"51.60"},null,"8: pm.",2.52,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",7.3,"8:00pm",null,2,1084]
["12:am.",{"v":49.7,"d":"49.70"},null,"12:am.",1.89,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",99.09,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",7.3,"9:00pm",null,3,875]
["Average",{"v":50.00833333333333,"d":"50.01"},null,"Average",{"v":1.9966666666666668,"d":"2.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",99.38,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",7.3,"10:00pm",null,4,1112]
["Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",99.15,null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",7.4,"11:00pm",7.4,5,1108]
["6:00 a.m.",13.53,11.32,{"v":83.6659275683666,"d":"83.67"},{"v":6.7,"d":"6.70"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",99.48,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",7.3,"12:00am",7.4,6,1100]
["10:00a.m.",13.61,11.47,{"v":84.27626745040412,"d":"84.28"},{"v":6.7,"d":"6.70"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",99.18,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.3,"1:00am",7.3,"       Boiler     "]
["2:00 p.m.",13.21,11.04,{"v":83.57305071915214,"d":"83.57"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",99.64,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.3,"2:00am",7.4,"TIME =       4:00pm"]
["6:00 p.m.",12.62,10.33,{"v":81.8541996830428,"d":"81.85"},{"v":6.9,"d":"6.90"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.4,"3:00am",7.4,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00 p.m.",13.32,11.09,{"v":83.25825825825825,"d":"83.26"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"Average",{"$nulls":3},{"v":53100,"d":"53,100"},{"v":91.98243902439025,"d":"91.98"},{"v":78.6248780487805,"d":"78.62"},{"v":85.4781400479413,"d":"85.48"},"Average",{"v":99.32000000000001,"d":"99.32"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",7.4,"4:00am",7.4,1,1075]
["2:00 a.m.",11.87,9.82,{"v":82.7295703454086,"d":"82.73"},{"v":6.9,"d":"6.90"}," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":7.355000000000001,"d":"7.4"},2,985]
["Average",{"v":13.026666666666666,"d":"13.03"},{"v":10.844999999999999,"d":"10.85"},{"v":83.25230296827021,"d":"83.25"},{"v":6.816666666666666,"d":"6.82"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",3,850]
["Belt.Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","05:20:00","B",8,1153,2800,93.62,66.04,{"v":70.54048280281991,"d":"70.54"},"06:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,95.06,{"v":48.4,"d":"48.40"},{"v":50.915211445402896,"d":"50.92"},4,970]
["6:00 a.m.",12.79,10.67,{"v":83.42455043002346,"d":"83.42"},{"v":8.3,"d":"8.30"},"06:50:00","B",8,1158,2800,94.14,66.32,{"v":70.44826853622264,"d":"70.45"},"10:00:00","C","C.V.P",null,null,94.86,47.72,{"v":50.30571368332279,"d":"50.31"},5,895]
["10:00a.m.",12.93,10.91,{"v":84.37741686001547,"d":"84.38"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"09:25:00","B",8,1164,2800,94.06,65.96,{"v":70.12545183925153,"d":"70.13"},"14:00:00","C","C.V.P",null,null,95.14,48.24,{"v":50.70422535211267,"d":"50.70"},6,1105]
["2:00 p.m.",12.56,{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":83.59872611464968,"d":"83.60"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"11:30AM","B",8,1170,2800,{"v":94.2,"d":"94.20"},{"v":66.4,"d":"66.40"},{"v":70.48832271762208,"d":"70.49"},"6:00PM","C","C.V.P",null,null,95.58,48.44,{"v":50.68005858966311,"d":"50.68"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",11.82,9.79,{"v":82.82571912013536,"d":"82.83"},{"v":8.6,"d":"8.60"},"14:00:00","B",8,1176,2800,94.66,66.16,{"v":69.89224593281217,"d":"69.89"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",12.25,11.14,{"v":90.93877551020408,"d":"90.94"},{"v":8.6,"d":"8.60"},"3:50PM","B",8,1180,2800,{"v":94.1,"d":"94.10"},66.24,{"v":70.3931987247609,"d":"70.39"},"02:00:00","C","C.V.P",null,null,{"v":95.1,"d":"95.10"},49.16,{"v":51.69295478443744,"d":"51.69"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",12.22,10.24,{"v":83.79705400981996,"d":"83.80"},{"v":8.3,"d":"8.30"},"6:35PM","B",8,1188,2800,93.96,{"v":66,"d":"66.00"},{"v":70.24265644955301,"d":"70.24"},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":95.148,"d":"95.15"},{"v":48.392,"d":"48.39"},{"v":50.85971328877118,"d":"50.86"},1,927]
["Average",{"v":12.428333333333335,"d":"12.43"},{"v":10.541666666666666,"d":"10.54"},{"v":84.81963256001072,"d":"84.82"},{"v":8.366666666666667,"d":"8.37"},"11:00PM","B",8,1194,2800,94.26,{"v":66.2,"d":"66.20"},{"v":70.23127519626566,"d":"70.23"},"R E M A R K S",{"$nulls":7},2,848]
["R E M A R K S",{"$nulls":4},"01:50:00","B",8,1201,2800,93.62,65.24,{"v":69.68596453749198,"d":"69.69"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},3,893]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"03:40:00","B",8,1204,2800,94.14,{"v":66.6,"d":"66.60"},{"v":70.74569789674952,"d":"70.75"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},4,905]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},5,963]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},6,843]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},{"v":28000,"d":"28,000"},{"v":94.076,"d":"94.08"},{"v":66.11600000000001,"d":"66.12"},{"v":70.27934861176072,"d":"70.28"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]