{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":24,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,23],[3,6,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,19],[3,20,3,21],[3,22,3,23],[11,14,11,17],[19,14,19,17],[27,14,27,17],[30,18,30,19],[30,20,30,21],[30,22,30,23],[37,14,37,17],[45,14,45,17],[52,14,52,17],[60,14,60,17],[70,14,70,17],[76,6,76,13],[79,14,79,17],[85,6,85,13],[90,14,90,21],[93,0,93,4],[94,6,94,13],[98,14,98,21],[102,0,102,4],[103,6,103,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":14},"       "]
["Time "," CROP DAY",87," DATE","2020-12-12",{"$nulls":3},"Saturday",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":6},"   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"  \" MAGMA MELTER SYRUP \"",{"$nulls":3}," Lime  juice",null,"Clarified  j.",null," S y r u p"]
["Crusher Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"06:00:00","A",4,4767,900,90.92,76.76,{"v":84.42586889573252,"d":"84.43"},"05:00:00",62.58,55.72,{"v":89.03803131991052,"d":"89.04"},"5:00am",7.3,"5:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"5:00am",6.5]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:00:00","A",7,4768,1800,{"v":90.8,"d":"90.80"},79.08,{"v":87.09251101321586,"d":"87.09"},"11:00:00",65.58,58.44,{"v":89.11253430924062,"d":"89.11"},"6:00am",6.9,"6:00am",6.8,"6:00am",6.4]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:45:00","A",8,4769,2800,91.12,77.92,{"v":85.51360842844599,"d":"85.51"},"5:00PM",66.25,59.06,{"v":89.14716981132077,"d":"89.15"},"7:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00am",6.9,"7:00am",6.4]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"07:55:00","A",6,4770,1200,90.82,78.12,{"v":86.01629597005066,"d":"86.02"},"11:00PM",64.65,58.16,{"v":89.9613302397525,"d":"89.96"},"8:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"8:00am",6.9,"8:00am",6.4]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"09:25:00","A",7,4771,1800,90.42,78.32,{"v":86.61800486618004,"d":"86.62"},"Average",{"v":64.765,"d":"64.77"},{"v":57.845,"d":"57.85"},{"v":89.31521655215008,"d":"89.32"},"9:00am",7.1,"9:00am",6.9,"9:00am",6.4]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"09:30:00","A",8,4772,2800,91.52,{"v":78.2,"d":"78.20"},{"v":85.4458041958042,"d":"85.45"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"10:00am",6.8,"10:00am",6.3]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"10:00:00","A",6,4773,1200,{"v":91,"d":"91.00"},78.08,{"v":85.8021978021978,"d":"85.80"},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"11:00am",7.1,"11:00am",6.8,"11:00am",6.4]
["Crusher Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"11:26AM","A",7,4774,1800,90.62,78.32,{"v":86.42683734274993,"d":"86.43"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"12:00pm",6.7,"12:00pm",6.3]
["6:00 a.m.",17.94,16.15,{"v":90.02229654403567,"d":"90.02"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"12:25PM","A",6,4775,1100,91.12,77.68,{"v":85.25021949078139,"d":"85.25"},"05:00:00",70.68,50.78,{"v":71.84493491794001,"d":"71.84"},"1:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"1:00pm",6.8,"1:00pm",6.2]
["10:00a.m.",{"v":17.1,"d":"17.10"},15.41,{"v":90.11695906432749,"d":"90.12"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"12:55PM","A",2,4776,900,91.42,79.04,{"v":86.4581054473857,"d":"86.46"},"11:00:00",71.55,49.24,{"v":68.81900768693222,"d":"68.82"},"2:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"2:00pm",6.9,"2:00pm",6.3]
["2:00 p.m.",16.83,15.02,{"v":89.24539512774807,"d":"89.25"},{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"1:25PM","A",4,4777,900,{"v":91.9,"d":"91.90"},78.72,{"v":85.65832426550598,"d":"85.66"},"5:00PM",70.49,49.12,{"v":69.68364306993901,"d":"69.68"},"3:00pm",7.1,"3:00pm",6.9,"3:00pm",6.3]
["6:00 p.m.",17.58,15.59,{"v":88.68031854379979,"d":"88.68"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"13:50:00","A",3,4778,900,91.46,78.64,{"v":85.9829433632189,"d":"85.98"},"11:00PM",65.99,46.28,{"v":70.13183815729657,"d":"70.13"},"4:00pm",7.1,"4:00pm",6.8,"4:00pm",6.3]
["10:00 p.m.",17.42,15.51,{"v":89.03559127439723,"d":"89.04"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"2:40PM","A",7,4779,1800,91.16,79.24,{"v":86.92408951294426,"d":"86.92"},"Average",{"v":69.67750000000001,"d":"69.68"},{"v":48.855000000000004,"d":"48.86"},{"v":70.11589106957051,"d":"70.12"},"5:00pm",6.9,"5:00pm",6.9,"5:00pm",6.4]
["2:00 a.m.",16.32,14.81,{"v":90.74754901960785,"d":"90.75"},{"v":5.6,"d":"5.60"},null,"3:00PM","A",6,4780,1100,91.58,78.92,{"v":86.17602096527627,"d":"86.18"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.2,"6:00pm",6.8,"6:00pm",6.4]
["Average",{"v":17.198333333333334,"d":"17.20"},{"v":15.415000000000001,"d":"15.42"},{"v":89.63077817617986,"d":"89.63"},{"v":5.566666666666667,"d":"5.57"},null,"3:05PM","A",8,4781,2800,91.96,{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":86.1244019138756,"d":"86.12"},"M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"7:00pm",6.9,"7:00pm",6.3]
["Mill 1 & 2 Dilute Juice","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"3:50PM","A",2,4782,900,91.56,78.84,{"v":86.10747051114024,"d":"86.11"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.1,"8:00pm",6.8,"8:00pm",6.3]
["6:00 a.m.",13.25,{"v":11.8,"d":"11.80"},{"v":89.05660377358491,"d":"89.06"},{"v":5.9,"d":"5.90"},null,"4:45PM","A",8,4783,2800,{"v":92,"d":"92.00"},78.72,{"v":85.56521739130434,"d":"85.57"},"05:00:00",71.71,33.16,{"v":46.24180727931948,"d":"46.24"},"9:00pm",7.1,"9:00pm",6.8,"9:00pm",6.3]
["10:00a.m.",13.28,11.92,{"v":89.75903614457832,"d":"89.76"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"5:30PM","A",7,4784,1800,91.72,78.88,{"v":86.00087221979939,"d":"86.00"},"11:00:00",74.22,38.64,{"v":52.06143896523848,"d":"52.06"},"10:00pm",7.2,"10:00pm",6.9,"10:00pm",6.4]
["2:00 p.m.",13.17,12.09,{"v":91.79954441913439,"d":"91.80"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"5:30PM","A",6,4785,1100,{"v":92.1,"d":"92.10"},77.72,{"v":84.38653637350706,"d":"84.39"},"5:00PM",73.75,35.68,{"v":48.37966101694916,"d":"48.38"},"11:00pm",{"v":7,"d":"7.0"},"11:00pm",6.9,"11:00pm",6.4]
["6:00 p.m.",14.52,{"v":12.7,"d":"12.70"},{"v":87.46556473829202,"d":"87.47"},{"v":5.9,"d":"5.90"},null,"5:50PM","A",4,4786,900,91.86,79.68,{"v":86.740692357936,"d":"86.74"},"11:00PM",71.79,34.48,{"v":48.0289733946232,"d":"48.03"},"12:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"12:00am",6.9,"12:00am",6.5]
["10:00 p.m.",13.96,12.17,{"v":87.17765042979943,"d":"87.18"},{"v":5.9,"d":"5.90"},null,"5:50PM","A",1,4787,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":72.8675,"d":"72.87"},{"v":35.489999999999995,"d":"35.49"},{"v":48.70484097848834,"d":"48.70"},"1:00am",7.2,"1:00am",6.9,"1:00am",6.4]
["2:00 a.m.",14.15,12.83,{"v":90.6713780918728,"d":"90.67"},{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"6:30PM","A",2,4788,900,90.84,79.44,{"v":87.45046235138705,"d":"87.45"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",{"v":7,"d":"7.0"},"2:00am",6.9,"2:00am",6.3]
["Average",{"v":13.72166666666667,"d":"13.72"},{"v":12.251666666666667,"d":"12.25"},{"v":89.28701566865054,"d":"89.29"},{"v":5.849999999999999,"d":"5.85"},null,"6:40PM","A",3,4789,900,91.94,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":85.4905373069393,"d":"85.49"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",7.3,"3:00am",6.9,"3:00am",6.4]
["Residual Juice Mill 1 (NEW)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"7:18PM","A",6,4790,{"v":1100,"d":"1,100"},{"v":91.3,"d":"91.30"},78.96,{"v":86.4841182913472,"d":"86.48"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",7.2,"4:00am",6.9,"4:00am",6.4]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"7:55PM","A",8,4791,2800,{"v":92,"d":"92.00"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":85.86956521739131,"d":"85.87"},"04:00:00",83.96,{"v":25.2,"d":"25.20"},{"v":30.014292520247736,"d":"30.01"},"Average",{"v":7.074999999999999,"d":"7.1"},"Average",{"v":6.862500000000002,"d":"6.9"},"Average",{"v":6.362500000000001,"d":"6.4"}]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"8:18PM","A",7,4792,1800,91.18,79.68,{"v":87.3875849967098,"d":"87.39"},"08:00:00",{"v":83.8,"d":"83.80"},{"v":26.6,"d":"26.60"},{"v":31.74224343675418,"d":"31.74"},"FEED WATER",null," Injection water",null,"Cane wash water"]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"8:40PM","A",1,4793,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00PM",82.28,26.96,{"v":32.76616431696645,"d":"32.77"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","Time  ","P.h."]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"8:57PM","A",4,4794,900,90.64,79.08,{"v":87.24624889673433,"d":"87.25"},"4:00PM",{"v":79.5,"d":"79.50"},26.44,{"v":33.257861635220124,"d":"33.26"},"5:00am",8.1,"5:00am",8.5,"5:00am",7.6]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"9:20PM","A",2,4795,900,91.66,78.32,{"v":85.44621427012873,"d":"85.45"},"8:00PM",85.66,28.12,{"v":32.827457389680134,"d":"32.83"},"6:00am",8.4,"6:00am",8.8,"6:00am",7.6]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"9:20PM","A",6,4796,1100,91.34,78.36,{"v":85.7893584409897,"d":"85.79"},"12:00PM",84.12,26.28,{"v":31.24108416547789,"d":"31.24"},"7:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"7:00am",8.7,"7:00am",7.6]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"10:35PM","A",7,4797,1800,{"v":91.6,"d":"91.60"},79.28,{"v":86.55021834061137,"d":"86.55"},"Average",{"v":83.21999999999998,"d":"83.22"},{"v":26.599999999999998,"d":"26.60"},{"v":31.963470319634705,"d":"31.96"},"8:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"8:00am",8.7,"8:00am",7.5]
["Residual Juice Mill 2 (OLD)","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"10:47PM","A",8,4798,2800,92.52,79.68,{"v":86.12191958495463,"d":"86.12"},{"$nulls":4},"9:00am",7.9,"9:00am",8.7,"9:00am",7.6]
["6:00 a.m.",1.95,1.52,{"v":77.94871794871796,"d":"77.95"},{"v":7.4,"d":"7.40"},null,"23:00:00","A",1,4799,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",8.2,"10:00am",8.7,"10:00am",7.6]
["10:00a.m.",1.98,1.55,{"v":78.28282828282829,"d":"78.28"},{"v":7.3,"d":"7.30"},null,"23:13:00","A",6,4800,1100,91.82,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":85.60226530167719,"d":"85.60"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"11:00am",8.7,"11:00am",7.6]
["2:00 p.m.",3.37,2.71,{"v":80.41543026706232,"d":"80.42"},{"v":7,"d":"7.00"},null,"23:25:00","A",4,4801,900,91.04,78.36,{"v":86.07205623901581,"d":"86.07"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",8.6,"12:00pm",8.7,"12:00pm",7.5]
["6:00 p.m.",3.43,2.87,{"v":83.6734693877551,"d":"83.67"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"00:10:00","A",3,4802,1000,91.48,77.48,{"v":84.69610843900305,"d":"84.70"},"11:00:00",91.48,85.68,{"v":93.65981635330127,"d":"93.66"},"1:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"1:00pm",8.7,"1:00pm",7.5]
["10:00 p.m.",3.93,3.17,{"v":80.6615776081425,"d":"80.66"},{"v":7.2,"d":"7.20"},null,"00:25:00","A",7,4803,1800,{"v":90.7,"d":"90.70"},79.68,{"v":87.85005512679163,"d":"87.85"},"5:00PM",92.26,85.12,{"v":92.26100151745068,"d":"92.26"},"2:00pm",8.7,"2:00pm",8.7,"2:00pm",7.5]
["2:00 a.m.",3.19,2.41,{"v":75.54858934169279,"d":"75.55"},{"v":7.2,"d":"7.20"},null,"01:40:00","A",7,4804,1800,90.14,78.32,{"v":86.8870645662303,"d":"86.89"},"11:00PM",92.16,{"v":85,"d":"85.00"},{"v":92.23090277777779,"d":"92.23"},"3:00pm",8.5,"3:00pm",8.9,"3:00pm",7.6]
["Average",{"v":2.975,"d":"2.98"},{"v":2.3716666666666666,"d":"2.37"},{"v":79.71988795518207,"d":"79.72"},{"v":7.166666666666668,"d":"7.17"},null,"01:40:00","A",8,4805,2800,90.92,{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":86.22965244170699,"d":"86.23"},"Average",{"v":91.96666666666665,"d":"91.97"},{"v":85.26666666666667,"d":"85.27"},{"v":92.7147517216383,"d":"92.71"},"4:00pm",8.1,"4:00pm",8.7,"4:00pm",7.6]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null,"01:40:00","A",6,4806,1200,90.22,78.32,{"v":86.81001995123032,"d":"86.81"},{"$nulls":4},"5:00pm",8.8,"5:00pm",8.7,"5:00pm",7.5]
["6:00 a.m.",13.23,11.77,{"v":88.96447467876038,"d":"88.96"},{"v":6.8,"d":"6.80"},null,"02:12:00","A",2,4807,900,92.06,79.76,{"v":86.63914838149034,"d":"86.64"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",7.8,"6:00pm",8.7,"6:00pm",7.7]
["10:00a.m.",12.88,11.42,{"v":88.66459627329192,"d":"88.66"},{"v":6.8,"d":"6.80"},null,"03:30:00","A",7,4808,1800,89.88,76.96,{"v":85.62527814864264,"d":"85.63"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",8.8,"7:00pm",8.7,"7:00pm",7.5]
["2:00 p.m.",12.87,11.49,{"v":89.27738927738929,"d":"89.28"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"03:35:00","A",8,4809,2800,91.12,78.44,{"v":86.08428446005267,"d":"86.08"},"05:00:00",92.36,79.84,{"v":86.44434820268515,"d":"86.44"},"8:00pm",8.6,"8:00pm",8.7,"8:00pm",7.5]
["6:00 p.m.",13.53,11.94,{"v":88.24833702882484,"d":"88.25"},{"v":6.8,"d":"6.80"},null,"04:05:00","A",6,4810,{"v":1200,"d":"1,200"},90.48,77.64,{"v":85.80901856763926,"d":"85.81"},"11:00PM",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00pm",8.6,"9:00pm",8.7,"9:00pm",7.5]
["10:00 p.m.",13.85,12.32,{"v":88.95306859205778,"d":"88.95"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"04:40:00","A",4,4811,900,91.32,78.52,{"v":85.98335523434079,"d":"85.98"},"5:00PM",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00pm",8.6,"10:00pm",8.7,"10:00pm",7.5]
["2:00 a.m.",13.65,12.07,{"v":88.42490842490842,"d":"88.42"},{"v":6.9,"d":"6.90"},null,"05:00:00","A",7,4812,1800,90,77.16,{"v":85.73333333333333,"d":"85.73"},"11:00PM",92.48,74.24,{"v":80.27681660899653,"d":"80.28"},"11:00pm",8.8,"11:00pm",8.7,"11:00pm",7.5]
["Average",{"v":13.335,"d":"13.34"},{"v":11.834999999999999,"d":"11.84"},{"v":88.7514060742407,"d":"88.75"},{"v":6.8500000000000005,"d":"6.85"},null,"05:30:00","A",2,4813,900,91.58,78.76,{"v":86.00131032976634,"d":"86.00"},null,92.42,{"v":77.03999999999999,"d":"77.04"},{"v":83.35858039385413,"d":"83.36"},"12:00am",8.4,"12:00am",8.5,"12:00am",7.6]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"   M A G M A \" C1 (NEW) \"",{"$nulls":3},"1:00am",7.9,"1:00am",8.6,"1:00am",7.5]
["6:00 a.m.",67.65,60.22,{"v":89.01699926090168,"d":"89.02"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",8.5,"2:00am",8.7,"2:00am",7.4]
["10:00a.m.",67.09,59.78,{"v":89.10418840363691,"d":"89.10"},{"v":6.3,"d":"6.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"05:00:00",92.64,79.64,{"v":85.96718480138169,"d":"85.97"},"3:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"3:00am",8.6,"3:00am",7.6]
["2:00 p.m.",67.28,60.02,{"v":89.20927467300834,"d":"89.21"},{"v":6.3,"d":"6.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"11:00:00",{"v":92.2,"d":"92.20"},{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":85.90021691973969,"d":"85.90"},"4:00am",8.2,"4:00am",8.6,"4:00am",7.5]
["6:00 p.m.",65.68,59.42,{"v":90.46894031668697,"d":"90.47"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"5:00PM",92.86,77.92,{"v":83.91126426879173,"d":"83.91"},"Average",{"v":8.312499999999998,"d":"8.3"},"Average",{"v":8.683333333333332,"d":"8.7"},"Average",{"v":7.545833333333333,"d":"7.5"}]
["10:00 p.m.",66.32,59.02,{"v":88.99276236429434,"d":"88.99"},{"v":6.4,"d":"6.40"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"11:00PM",92.62,{"v":81.2,"d":"81.20"},{"v":87.67004966529906,"d":"87.67"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["2:00 a.m.",66.27,58.98,{"v":88.99954730647352,"d":"89.00"},{"v":6.3,"d":"6.30"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,"TIME =   12:00am    ",null,null,"TIME =     12:00pm  "]
["Average",{"v":66.715,"d":"66.72"},{"v":59.57333333333333,"d":"59.57"},{"v":89.29526093582152,"d":"89.30"},{"v":6.349999999999999,"d":"6.35"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",92.58,79.49,{"v":85.86087707928279,"d":"85.86"},null,"Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["DRUM FILTRATE J.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":4},1,935,null,1,968]
["6:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity",null,2,1123,null,2]
["10:00a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"Time",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,3,990,null,3,960]
["2:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"4: am.",{"v":99.3,"d":"99.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,4,1184,null,4,940]
["6:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"8: am.",99.27,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,5,1083,null,5,1168]
["10:00 p.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"12: pm.",98.96,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,6,936,null,6,1075]
["2:00 a.m.",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.00"},"4: pm.",99.33,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,7,null,null,7]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"8: pm.",99.57,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,8,null,null,8]
["BELT FILTRATE J. 1","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"12:am.",99.52,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",12.36,10.96,{"v":88.67313915857606,"d":"88.67"},7.8,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":99.32499999999999,"d":"99.33"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},null,"TIME =       4:00am",null,null,"TIME =       4:00pm"]
["10:00a.m.",11.73,10.39,{"v":88.57630008525149,"d":"88.58"},{"v":7.9,"d":"7.90"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"B SEED",{"$nulls":3},"Pan","Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",11.17,9.86,{"v":88.272157564906,"d":"88.27"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","Number",1,964,null,1,968]
["6:00 p.m.",10.42,9.19,{"v":88.1957773512476,"d":"88.20"},{"v":8.2,"d":"8.20"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"7:25 AM II DESARROLLO",87.04,65.04,74.72,"B/9",2,1060,null,2,850]
["10:00 p.m.",10.48,9.22,{"v":87.97709923664122,"d":"87.98"},{"v":7.8,"d":"7.80"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"1:18PM SEMILLA",89.34,69.32,77.59,"B/9",3,1038,null,3,976]
["2:00 a.m.",11.94,{"v":10.5,"d":"10.50"},{"v":87.93969849246231,"d":"87.94"},{"v":7.7,"d":"7.70"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"2:30PM 1 CORTE",90.14,67.08,74.41,"B/9",4,896,null,4,955]
["Average",11.35,10.02,{"v":88.28193832599119,"d":"88.28"},{"v":7.866666666666667,"d":"7.87"},null,"Average",{"$nulls":3},{"v":69000,"d":"69,000"},{"v":91.24636363636363,"d":"91.25"},{"v":78.56545454545456,"d":"78.57"},{"v":86.1025595042393,"d":"86.10"},"4:05PM 1 DWSARROLLO",89.44,64.64,72.27,"B/9",5,1104,null,5,886]
["BELT FILTRATE J. 2","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",null," M A S S E C U I T E  \"  B  \" C.V.P. SIDE \"B\"",{"$nulls":7},"9:17PM 2 DESARROLO",89.46,64.88,72.52,"B/9",6,944,null,6,1120]
["6:00 a.m.",{"v":12.1,"d":"12.10"},10.76,{"v":88.92561983471074,"d":"88.93"},{"v":7.9,"d":"7.90"},null,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","1:50 AM SEMILLA",89.54,71.16,79.47,"B/9",7,null,null,7]
["10:00a.m.",11.56,10.24,{"v":88.58131487889274,"d":"88.58"},{"v":7.9,"d":"7.90"},null,"06:00:00","B","C.V.P",null,null,94.06,67.68,{"v":71.95407186901977,"d":"71.95"},"Average",{"v":89.15999999999998,"d":"89.16"},67.02,{"v":75.16823687752357,"d":"75.17"},null,8,null,null,8]
["2:00 p.m.",11.01,{"v":9.7,"d":"9.70"},{"v":88.10172570390553,"d":"88.10"},{"v":7.8,"d":"7.80"},null,"10:00:00","B","C.V.P",null,null,94.12,67.68,{"v":71.90820229494263,"d":"71.91"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"Pan","       Boiler     ",null,null,"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",10.38,9.21,{"v":88.72832369942196,"d":"88.73"},{"v":8.1,"d":"8.10"},null,"2:00PM","B","C.V.P",null,null,95.1,67.64,{"v":71.12513144058886,"d":"71.13"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","Number","TIME =    8:00am   ",null,null,"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",10.35,9.13,{"v":88.21256038647344,"d":"88.21"},{"v":7.9,"d":"7.90"},null,"6:00PM","B","C.V.P",null,null,95.3,67.8,{"v":71.14375655823714,"d":"71.14"},"12:05PM 2 DESARROLLO",88.88,49.28,{"v":55.44554455445545,"d":"55.45"},null,"Boiler No.","Conductivity",null,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",11.73,10.29,{"v":87.7237851662404,"d":"87.72"},{"v":7.8,"d":"7.80"},null,"10:00PM","B","C.V.P",null,null,94.16,{"v":67,"d":"67.00"},{"v":71.1554800339847,"d":"71.16"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,1,940,null,1,954]
["Average",{"v":11.188333333333334,"d":"11.19"},{"v":9.888333333333334,"d":"9.89"},{"v":88.38075376135855,"d":"88.38"},{"v":7.8999999999999995,"d":"7.90"},null,"02:00:00","B","C.V.P",null,null,94.46,66.88,{"v":70.8024560660597,"d":"70.80"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,2,null,null,2,1000]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":94.53333333333335,"d":"94.53"},{"v":67.44666666666667,"d":"67.45"},{"v":71.34696755994358,"d":"71.35"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,3,938,null,3,974]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter 1","Belt Filter 2"," M A S S E C U I T E  \"  B  \" C.V.P. SIDE \"C\"",{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"},null,4,1167,null,4,1079]
["6:00 a.m.",{"$nulls":3},1.37,1.48,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,5,980,null,5,981]
["10:00a.m.",{"$nulls":3},0.64,1.24,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",88.88,49.28,{"v":55.44554455445545,"d":"55.45"},null,6,982,null,6,995]
["2:00 p.m.",{"$nulls":3},2.49,2.99,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},7,null,null,7]
["6:00 p.m.",{"$nulls":3},0.62,0.73,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},8,null,null,8]
["10:00 p.m.",{"$nulls":3},1.35,1.15,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"SPECIAL TESTS"]
["2:00 a.m.",{"$nulls":3},1.64,1.65,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.3516666666666668,"d":"1.35"},1.54,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B A G A S S E (2 OLD MILL)",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Time                     "," % Moistu.",null,"Time","% POL",null," M A S S E C U I T E  \"  C  \" C.V.P SIDE \"B\"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: am.",{"v":52.8,"d":"52.80"},null,"4: am.",2.43,null,"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: am.",{"v":48,"d":"48.00"},null,"8: am.",2.57,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12: pm.",{"v":50.4,"d":"50.40"},null,"12: pm.",2.49,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
["4: pm.",{"v":52,"d":"52.00"},null,"4: pm.",2.43,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"REMARKS FOR BATCH PANS"]
["8: pm.",{"v":51,"d":"51.00"},null,"8: pm.",2.65,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"02:55:00","CORTE","B/9",null,null,88.64,{"v":68,"d":"68.00"},{"v":76.71480144404332,"d":"76.71"}]
["12:am.",{"v":50.8,"d":"50.80"},null,"12:am.",2.71,{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"04:20:00","I DESDARROLLO","B/9",null,null,88.86,65.24,{"v":73.4188611298672,"d":"73.42"}]
["Average",{"v":50.833333333333336,"d":"50.83"},null,"Average",{"v":2.546666666666667,"d":"2.55"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["B A G A S S E (1 NEW MILL)",{"$nulls":5},"Average",{"$nulls":3},0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Time"," % Moistu.",null,"Time","% POL",null," M A S S E C U I T E  \"  C  \" C.V.P SIDE \"C\"",{"$nulls":14},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: am.",null,null,"4: am.",null,null,"Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: am.",null,null,"8: am.",null,null,"06:00:00","C","C.V.P",null,null,94.28,46.84,{"v":49.68179889690285,"d":"49.68"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12: pm.",null,null,"12: pm.",null,null,"2:00PM","C","C.V.P",null,null,95.64,46.56,{"v":48.68255959849436,"d":"48.68"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["4: pm.",null,null,"4: pm.",null,null,"6:00PM","C","C.V.P",null,null,94.44,47.32,{"v":50.105887335874634,"d":"50.11"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["8: pm.",null,null,"8: pm.",null,null,"10:00PM","C","C.V.P",null,null,92.92,46.48,{"v":50.02152389151958,"d":"50.02"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["12:am.",null,null,"12:am.",null,null,"02:00:00","C","C.V.P",null,null,94.66,46.36,{"v":48.97527994929221,"d":"48.98"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":6},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":94.388,"d":"94.39"},{"v":46.712,"d":"46.71"},{"v":49.489341865491376,"d":"49.49"},"Average",{"$nulls":3},0,88.75,66.62,{"v":75.06478873239438,"d":"75.06"}]