{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":23,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,22],[3,5,3,12],[3,13,3,16],[3,17,3,18],[3,19,3,20],[11,13,11,16],[19,13,19,16],[27,13,27,16],[30,17,30,18],[30,19,30,20],[30,21,30,22],[37,13,37,16],[45,13,45,16],[47,0,47,4],[52,13,52,16],[56,0,56,4],[57,17,57,20],[61,13,61,16],[71,5,71,12],[71,13,71,16],[80,13,80,20],[81,0,81,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["LOUISIANA SUGAR CANE COOP. INC. LABORATORY ANALYSIS "]
[" ",null," ",{"$nulls":13},"       "]
["Time "," CROP DAY",67," DATE","2019-11-22",null,null,"Friday",{"$nulls":6}," "]
["Crusher  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","   M A S S E C U I T E  \"  A  \"",{"$nulls":7},"MO L A S S E S \" A \" ",{"$nulls":3},"Clarified  j.",null," S y r u p",null,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",17.19,14.98,{"v":87.1436881908086,"d":"87.14"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME =   12:00am    "]
["10:00a.m.",17.58,15.38,{"v":87.48577929465303,"d":"87.49"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"05:20:00","A",4,3861,900,90.76,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":85.72058175407668,"d":"85.72"},"5:00am",69.54,48.48,{"v":69.71527178602243,"d":"69.72"},"5:00am",7.5,"5:00am",6.7,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",17.59,15.09,{"v":85.78737919272314,"d":"85.79"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"06:00:00","A",6,3862,1200,{"v":91.4,"d":"91.40"},{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":84.46389496717724,"d":"84.46"},"11:00am",{"v":71.7,"d":"71.70"},48.58,{"v":67.75453277545327,"d":"67.75"},"6:00am",7.7,"6:00am",6.5,1,846]
["6:00 p.m.",17.71,15.26,{"v":86.16600790513833,"d":"86.17"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"06:20:00","A",2,3864,900,91.58,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":85.17143481109413,"d":"85.17"},"5:00pm",71.43,49.54,{"v":69.35461290774184,"d":"69.35"},"7:00am",7.5,"7:00am",6.6,2,935]
["10:00 p.m.",17.31,15.01,{"v":86.71288272674755,"d":"86.71"},{"v":5.6,"d":"5.60"},"06:25:00","A",7,3865,1800,91.38,76.72,{"v":83.95710221054937,"d":"83.96"},"11:00pm",74.34,50.08,{"v":67.36615550174872,"d":"67.37"},"8:00am",7.4,"8:00am",6.6,3,1040]
["2:00 a.m.",17.37,15.11,{"v":86.98906160046056,"d":"86.99"},{"v":5.5,"d":"5.50"},"07:05:00","A",4,3866,900,91.42,76.84,{"v":84.05162984029752,"d":"84.05"},"Average",{"v":71.7525,"d":"71.75"},49.17,{"v":68.52722901641059,"d":"68.53"},"9:00am",7.5,"9:00am",6.5,4,800]
["Average",{"v":17.458333333333332,"d":"17.46"},{"v":15.138333333333334,"d":"15.14"},{"v":86.7112171837709,"d":"86.71"},{"v":5.583333333333333,"d":"5.58"},"07:40:00","A",6,3867,1200,91.68,77.16,{"v":84.16230366492145,"d":"84.16"}," ",{"$nulls":3},"10:00am",7.5,"10:00am",6.6,5,1005]
[{"$nulls":5},"08:15:00","A",7,3868,1800,90.88,78.16,{"v":86.00352112676056,"d":"86.00"},"M O L A S S E S \" TOP OFF \"",{"$nulls":3},"11:00am",7.5,"11:00am",6.6,6,1005]
["Dilute j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","08:35:00","A",2,3869,900,91.36,77.84,{"v":85.20140105078809,"d":"85.20"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","12:00pm",7.5,"12:00pm",6.6,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",12.65,10.55,{"v":83.39920948616601,"d":"83.40"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"08:55:00","A",4,3870,900,91.08,77.64,{"v":85.24374176548089,"d":"85.24"},"5:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.6,"1:00pm",6.6,"TIME =       4:00am"]
["10:00a.m.",14.15,12.18,{"v":86.07773851590106,"d":"86.08"},{"v":5.9,"d":"5.90"},"09:45:00","A",6,3872,1200,91.74,79.12,{"v":86.24373228689777,"d":"86.24"},"11:00am",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.7,"2:00pm",6.6,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",13.65,11.46,{"v":83.95604395604396,"d":"83.96"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"10:05:00","A",2,3873,900,90.74,78.16,{"v":86.13621335684373,"d":"86.14"},"5:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.7,"3:00pm",6.6,1,825]
["6:00 p.m.",13.58,11.46,{"v":84.38880706921945,"d":"84.39"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"10:30:00","A",4,3874,900,91.22,78.72,{"v":86.29686472264854,"d":"86.30"},"11:00pm",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",7.7,"4:00pm",6.6,2,920]
["10:00 p.m.",13.43,11.44,{"v":85.18242740134028,"d":"85.18"},{"v":5.7,"d":"5.70"},"10:45:00","A",7,3875,1800,90.92,80.52,{"v":88.56137263528376,"d":"88.56"},"Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"5:00pm",7.4,"5:00pm",6.8,3,1012]
["2:00 a.m.",13.93,11.91,{"v":85.4989231873654,"d":"85.50"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"11:20:00","A",1,3876,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"}," "," ",null,null,"6:00pm",7.6,"6:00pm",6.6,4,868]
["Average",{"v":13.565000000000003,"d":"13.57"},{"v":11.5,"d":"11.50"},{"v":84.77699963140432,"d":"84.78"},{"v":5.8,"d":"5.80"},"11:30:00","A",6,3878,1200,{"v":91.8,"d":"91.80"},{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":85.62091503267973,"d":"85.62"},"  M O L A S S E S \" B \"",{"$nulls":3},"7:00pm",7.6,"7:00pm",6.6,5,1120]
[" ",{"$nulls":4},"12:00:00","A",4,3879,900,92.22,78.32,{"v":84.92734764693125,"d":"84.93"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","8:00pm",7.6,"8:00pm",6.6,6,1072]
["Residual j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","12:10:00","A",7,3880,1800,91.77,78.48,{"v":85.51814318404708,"d":"85.52"},"5:00am",66.26,32.72,{"v":49.38122547539993,"d":"49.38"},"9:00pm",7.5,"9:00pm",6.4,"       Boiler     "]
["6:00 a.m.",2.47,1.82,{"v":73.68421052631578,"d":"73.68"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"14:10:00","A",2,3881,900,92.68,79.64,{"v":85.93008200258954,"d":"85.93"},"11:00am",70.06,34.12,{"v":48.70111333143019,"d":"48.70"},"10:00pm",7.6,"10:00pm",6.3,"TIME =    8:00am   "]
["10:00a.m.",2.88,2.02,{"v":70.1388888888889,"d":"70.14"},{"v":6.9,"d":"6.90"},"13:15:00","A",6,3882,1100,{"v":91.9,"d":"91.90"},77.36,{"v":84.1784548422198,"d":"84.18"},"5:00pm",72.74,34.92,{"v":48.0065988452021,"d":"48.01"},"11:00pm",7.6,"11:00pm",6.7,"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 p.m.",3.25,2.24,{"v":68.92307692307693,"d":"68.92"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"14:15:00","A",2,3884,900,92.64,78.96,{"v":85.23316062176166,"d":"85.23"},"11:00pm",71.79,35.36,{"v":49.25477085945118,"d":"49.25"},"12:00am",7.6,"12:00am",6.8,1,1115]
["6:00 p.m.",{"v":3.3,"d":"3.30"},2.38,{"v":72.12121212121212,"d":"72.12"},{"v":6.8,"d":"6.80"},"14:15:00","A",1,3885,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"v":70.2125,"d":"70.21"},34.28,{"v":48.82321523945166,"d":"48.82"},"1:00am",7.5,"1:00am",6.6,2,1128]
["10:00 p.m.",3.04,2.12,{"v":69.73684210526316,"d":"69.74"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"14:40:00","A",4,3886,900,91.82,78.04,{"v":84.99237638858638,"d":"84.99"}," ",{"$nulls":3},"2:00am",7.6,"2:00am",6.6,3,1035]
["2:00 a.m.",2.34,1.79,{"v":76.4957264957265,"d":"76.50"},{"v":7.1,"d":"7.10"},"15:10:00","A",6,3887,1100,91.58,77.24,{"v":84.34155929242192,"d":"84.34"},"   F I N A L   M O L A S S E S",{"$nulls":3},"3:00am",7.6,"3:00am",6.7,4,945]
["Average",{"v":2.8799999999999994,"d":"2.88"},{"v":2.061666666666667,"d":"2.06"},{"v":71.58564814814817,"d":"71.59"},{"v":6.983333333333333,"d":"6.98"},"15:25:00","A",8,3888,{"v":2800,"d":"2,800"},91.26,78.16,{"v":85.6454087223318,"d":"85.65"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","4:00am",7.6,"4:00am",6.7,5,1070]
[" ",{"$nulls":4},"15:55:00","A",2,3889,900,{"v":92.4,"d":"92.40"},78.68,{"v":85.15151515151516,"d":"85.15"},"4:00am",86.36,23.76,{"v":27.512737378415935,"d":"27.51"},"Average",{"v":7.5666666666666655,"d":"7.6"},"Average",{"v":6.604166666666664,"d":"6.6"},6,1241]
["Clarified  j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","16:40:00","A",7,3891,1800,91.08,76.88,{"v":84.40931049626701,"d":"84.41"},"8:00am",86.16,25.08,{"v":29.108635097493035,"d":"29.11"}," Lime  juice",null," Injection water",null,"FEED WATER"]
["6:00 a.m.",12.48,10.71,{"v":85.8173076923077,"d":"85.82"},{"v":7.7,"d":"7.70"},"16:50:00","A",8,3892,{"v":2800,"d":"2,800"},92.22,78.16,{"v":84.75384949034917,"d":"84.75"},"12:00pm",87.28,24.64,{"v":28.230980751604033,"d":"28.23"},"TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H.","TIME  ","P.H."]
["10:00a.m.",12.59,10.99,{"v":87.29150119142176,"d":"87.29"},{"v":7.5,"d":"7.50"},"17:30:00","A",4,3893,900,93.12,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":84.40721649484534,"d":"84.41"},"4:00pm",87.48,24.32,{"v":27.800640146319154,"d":"27.80"},"5:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"5:00am",8.4,"5:00am",8.5]
["2:00 p.m.",13.59,11.71,{"v":86.16629874908021,"d":"86.17"},{"v":7.7,"d":"7.70"},"17:35:00","A",1,3894,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",{"v":86.9,"d":"86.90"},24.16,{"v":27.80207134637514,"d":"27.80"},"6:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"6:00am",8.4,"6:00am",8.5]
["6:00 p.m.",13.38,11.42,{"v":85.35127055306427,"d":"85.35"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"17:40:00","A",7,3895,1800,92.34,{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":85.12020792722547,"d":"85.12"},"12:00am",86.86,23.64,{"v":27.216209993092335,"d":"27.22"},"7:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"7:00am",8.3,"7:00am",8.3]
["10:00 p.m.",13.12,11.29,{"v":86.05182926829268,"d":"86.05"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"17:47:00","A",6,3896,1100,{"v":93,"d":"93.00"},{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":84.51612903225806,"d":"84.52"},"Average",{"v":86.83999999999999,"d":"86.84"},{"v":24.26666666666667,"d":"24.27"},{"v":27.944111776447112,"d":"27.94"},"8:00am",7.7,"8:00am",8.4,"8:00am",8.6]
["2:00 a.m.",11.89,10.29,{"v":86.54331370899915,"d":"86.54"},{"v":7.6,"d":"7.60"},"18:15:00","A",2,3897,900,92.84,78.76,{"v":84.83412322274881,"d":"84.83"},{"$nulls":4},"9:00am",7.7,"9:00am",8.4,"9:00am",8.6]
["Average",{"v":12.841666666666667,"d":"12.84"},{"v":11.068333333333333,"d":"11.07"},{"v":86.19078520441272,"d":"86.19"},{"v":7.616666666666667,"d":"7.62"},"19:40:00","A",7,3898,1800,91.64,76.24,{"v":83.19511130510693,"d":"83.20"},"       M A G M A \" B \"",{"$nulls":3},"10:00am",7.9,"10:00am",8.4,"10:00am",8.6]
[{"$nulls":5},"19:45:00","A",4,3899,900,92.62,78.64,{"v":84.90606780393003,"d":"84.91"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","11:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"11:00am",8.4,"11:00am",8.7]
["Syrup.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","20:30:00","A",6,3901,1100,92.26,78.08,{"v":84.63039236939085,"d":"84.63"},"5:00am",92.88,{"v":86.2,"d":"86.20"},{"v":92.80792420327305,"d":"92.81"},"12:00pm",7.7,"12:00pm",8.4,"12:00pm",8.9]
["6:00 a.m.",66.47,{"v":56,"d":"56.00"},{"v":84.24853317285994,"d":"84.25"},{"v":6.5,"d":"6.50"},"20:40:00","A",2,3902,900,{"v":93.2,"d":"93.20"},78.72,{"v":84.46351931330472,"d":"84.46"},"11:00am",94.06,87.04,{"v":92.53667871571338,"d":"92.54"},"1:00pm",7.9,"1:00pm",8.4,"1:00pm",8.3]
["10:00a.m.",66.03,57.34,{"v":86.83931546266848,"d":"86.84"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"20:50:00","A",1,3903,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00pm",{"v":93.6,"d":"93.60"},87.48,{"v":93.46153846153847,"d":"93.46"},"2:00pm",{"v":8,"d":"8.0"},"2:00pm",8.4,"2:00pm",8.6]
["2:00 p.m.",65.46,56.82,{"v":86.80109990834099,"d":"86.80"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"20:50:00","A",7,3904,1800,91.04,77.44,{"v":85.06151142355009,"d":"85.06"},"11:00pm",93.24,87.64,{"v":93.993993993994,"d":"93.99"},"3:00pm",8.1,"3:00pm",8.5,"3:00pm",{"v":8,"d":"8.0"}]
["6:00 p.m.",66.79,57.08,{"v":85.46189549333731,"d":"85.46"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"21:45:00","A",3,3905,900,92.98,78.04,{"v":83.93202839320284,"d":"83.93"},"Average",{"v":93.445,"d":"93.45"},87.09,{"v":93.19920809032052,"d":"93.20"},"4:00pm",7.7,"4:00pm",8.4,"4:00pm",8.9]
["10:00 p.m.",67.84,58.06,{"v":85.58372641509435,"d":"85.58"},{"v":6.3,"d":"6.30"},"21:53:00","A",4,3906,900,91.98,77.64,{"v":84.40965427266796,"d":"84.41"},{"$nulls":4},"5:00pm",7.5,"5:00pm",8.4,"5:00pm",8.6]
["2:00 a.m.",67.35,{"v":57.8,"d":"57.80"},{"v":85.82034149962881,"d":"85.82"},{"v":6.6,"d":"6.60"},"22:05:00","A",6,3908,1100,92.28,77.12,{"v":83.5717381881231,"d":"83.57"},"   M A G M A \" C \"",{"$nulls":3},"6:00pm",8.1,"6:00pm",8.4,"6:00pm",8.3]
["Average",{"v":66.65666666666668,"d":"66.66"},{"v":57.18333333333334,"d":"57.18"},{"v":85.78786818022702,"d":"85.79"},{"v":6.533333333333332,"d":"6.53"},"23:00:00","A",7,3909,1800,91.94,{"v":79,"d":"79.00"},{"v":85.92560365455732,"d":"85.93"},"Time","Co. Brix","% Sucro.","Purity","7:00pm",7.8,"7:00pm",8.4,"7:00pm",8.6]
["F I L T E R   C A K E",{"$nulls":4},"23:20:00","A",1,3910,600,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"5:00am",93.38,77.88,{"v":83.40115656457485,"d":"83.40"},"8:00pm",7.9,"8:00pm",8.4,"8:00pm",8.5]
["Time","Filter 1","Filter 2","Filter 3","Belt Filter","23:30:00","A",2,3911,900,91.76,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":85.87619877942457,"d":"85.88"},"11:00am",93.58,79.28,{"v":84.71895704210301,"d":"84.72"},"9:00pm",7.9,"9:00pm",8.4,"9:00pm",8.6]
["6:00 a.m.",null,0.93,null,0.76,"23:33:00","A",6,3912,1100,91.32,78.16,{"v":85.58913710030662,"d":"85.59"},"5:00pm",93.82,77.48,{"v":82.58367085909188,"d":"82.58"},"10:00pm",7.7,"10:00pm",8.4,"10:00pm",8.8]
["10:00a.m.",null,{"v":0.7,"d":"0.70"},null,0.31,"00:00:00","A",7,3913,1800,91.6,78.48,{"v":85.67685589519651,"d":"85.68"},"11:00pm",94.04,77.08,{"v":81.96512122501063,"d":"81.97"},"11:00pm",7.8,"11:00pm",8.4,"11:00pm",8.6]
["2:00 p.m.",null,0.47,null,1.19,"00:05:00","A",4,3914,900,{"v":91.2,"d":"91.20"},{"v":79,"d":"79.00"},{"v":86.62280701754386,"d":"86.62"},"Average",{"v":93.705,"d":"93.71"},{"v":77.92999999999999,"d":"77.93"},{"v":83.16525265460754,"d":"83.17"},"12:00am",{"v":8,"d":"8.0"},"12:00am",8.4,"12:00am",8.6]
["6:00 p.m.",null,0.89,null,0.72,"01:05:00","A",2,3916,900,{"v":91.6,"d":"91.60"},{"v":78.4,"d":"78.40"},{"v":85.58951965065503,"d":"85.59"}," CYCLONE / SEED ",{"$nulls":3},"1:00am",7.8,"1:00am",8.4,"1:00am",8.5]
["10:00 p.m.",null,1.55,null,1.23,"01:15:00","A",6,3917,1200,{"v":91.3,"d":"91.30"},77.36,{"v":84.7316538882804,"d":"84.73"},"Time/Name","Co. Brix","% Sucro.","Purity","2:00am",8.1,"2:00am",8.4,"2:00am",8.6]
["2:00 a.m.",null,2.37,null,1.06,"02:15:00","A",7,3918,1800,91.44,79.28,{"v":86.70166229221348,"d":"86.70"},"II DESCARGA 9:10 AM",{"v":88.4,"d":"88.40"},47.32,{"v":53.529411764705884,"d":"53.53"},"3:00am",7.9,"3:00am",8.4,"3:00am",8.5]
["Average",{"$error":"#DIV/0!"},{"v":1.1516666666666666,"d":"1.15"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0.8783333333333333,"d":"0.88"},"02:30:00","A",8,3920,2500,{"v":91.8,"d":"91.80"},{"v":78.6,"d":"78.60"},{"v":85.62091503267973,"d":"85.62"},"ENSEMILLADO 6:30 P.M",88.94,62.52,{"v":70.29458061614572,"d":"70.29"},"4:00am",7.9,"4:00am",8.4,"4:00am",8.6]
["B A G A S S E",{"$nulls":4},"02:40:00","A",4,3921,900,{"v":91,"d":"91.00"},{"v":77.4,"d":"77.40"},{"v":85.05494505494507,"d":"85.05"},"I CORTE 7:35 P.M",89.94,{"v":55.6,"d":"55.60"},{"v":61.81899043806983,"d":"61.82"},"Average",{"v":7.879166666666667,"d":"7.9"},"Average",{"v":8.400000000000004,"d":"8.4"},"Average",{"v":8.554166666666665,"d":"8.6"}]
["Time"," % Moistu."," ","Time","% POL","03:03:00","A",6,3922,1200,{"v":91.1,"d":"91.10"},77.28,{"v":84.82985729967069,"d":"84.83"},"I DESCARGA 9:25 P.M",89.84,49.36,{"v":54.942119323241315,"d":"54.94"},"Cane wash water"]
["4: am.",{"v":51,"d":"51.00"}," ","4: am.",1.97,"03:15:00","A",2,3923,900,91.84,77.44,{"v":84.3205574912892,"d":"84.32"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"Time  ","P.h.","Time  ","P.h.","       Boiler     "]
["8: am.",{"v":51.1,"d":"51.10"},null,"8: am.",{"v":2,"d":"2.00"},"04:25:00","A",7,3924,1800,91.52,77.88,{"v":85.09615384615384,"d":"85.10"},"Average",89.28,{"v":53.7,"d":"53.70"},{"v":60.1478494623656,"d":"60.15"},"5:00am",7.6,"5:00pm",7.6,"TIME =     12:00pm  "]
["12: pm.",{"v":52,"d":"52.00"},null,"12: pm.",1.69,"04:35:00","A",4,3925,900,91.64,77.88,{"v":84.98472282845918,"d":"84.98"},{"$nulls":4},"6:00am",7.6,"6:00pm",7.6,"Boiler No.","Conductivity"]
["4: pm.",{"v":51.9,"d":"51.90"}," ","4: pm.",1.97,"04:53:00","A",6,3926,{"v":1200,"d":"1,200"},{"v":91.1,"d":"91.10"},{"v":77.634,"d":"77.63"},{"v":85.21844127332602,"d":"85.22"}," RAW  SUGAR    ",{"$nulls":3},"7:00am",7.6,"7:00pm",7.6,1,1102]
["8: pm.",{"v":53.3,"d":"53.30"},null,"8: pm.",2.13,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"Time","Pol","Moisture","Purity","8:00am",7.7,"8:00pm",7.6,2,1041]
["12:am.",51.75,null,"12:am.",1.97,{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00am",99.04,null,{"v":0,"d":"0.00"},"9:00am",7.6,"9:00pm",7.6,3,1115]
["Average",{"v":51.84166666666667,"d":"51.84"},null,"Average",{"v":1.955,"d":"1.96"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00am",99.22,null,{"v":0,"d":"0.00"},"10:00am",7.6,"10:00pm",7.6,4,1059]
["Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",{"v":99.2,"d":"99.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"11:00am",7.5,"11:00pm",7.6,5,926]
["6:00 a.m.",{"v":13.6,"d":"13.60"},11.64,{"v":85.58823529411765,"d":"85.59"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"4:00pm",{"v":99.4,"d":"99.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"},"12:00pm",7.6,"12:00am",7.7,6,1250]
["10:00a.m.",13.44,11.65,{"v":86.68154761904762,"d":"86.68"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"8:00pm",98.82,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1:00pm",7.6,"1:00am",7.6,"       Boiler     "]
["2:00 p.m.",{"v":13.3,"d":"13.30"},11.37,{"v":85.48872180451127,"d":"85.49"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},"12:00am",99.29,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2:00pm",7.6,"2:00am",7.6,"TIME =       4:00pm"]
["6:00 p.m.",13.03,11.02,{"v":84.57405986185725,"d":"84.57"},{"v":6.8,"d":"6.80"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}," ",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3:00pm",7.7,"3:00am",7.6,"Boiler No.","Conductivity"]
["10:00 p.m.",12.47,10.58,{"v":84.84362469927827,"d":"84.84"},{"v":6.7,"d":"6.70"},"Average",{"$nulls":3},{"v":69300,"d":"69,300"},{"v":91.74980769230773,"d":"91.75"},{"v":78.10526923076924,"d":"78.11"},{"v":85.12853726375445,"d":"85.13"},"Average",{"v":99.16166666666668,"d":"99.16"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},"4:00pm",7.6,"4:00am",7.6,1,1000]
["2:00 a.m.",{"v":12.8,"d":"12.80"},{"v":11,"d":"11.00"},{"v":85.9375,"d":"85.94"},{"v":6.6,"d":"6.60"}," M A S S E C U I T E  \"  B  \"",{"$nulls":7}," M A S S E C U I T E  \"  C  \"",{"$nulls":5},"Average",{"v":7.608333333333331,"d":"7.6"},2,977]
["Average",{"v":13.106666666666667,"d":"13.11"},{"v":11.209999999999999,"d":"11.21"},{"v":85.528992878942,"d":"85.53"},6.75,"Time ","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity","Time","Material","No Pan","Strike","Cu Ft.","Co. Brix","% Sucro.","% Purity",3,1088]
["Belt.Filtrate j.","Co. Brix","% Sucro.","%Purity","P.H.","06:10:00","B",8,3863,2800,94.26,67.56,{"v":71.67409293443666,"d":"71.67"},"06:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,95.64,{"v":48,"d":"48.00"},{"v":50.188205771643666,"d":"50.19"},4,1120]
["6:00 a.m.",12.32,10.52,{"v":85.38961038961038,"d":"85.39"},{"v":8.1,"d":"8.10"},"09:25:00","B",8,3871,2800,94.22,66.96,{"v":71.06771386117596,"d":"71.07"},"10:00:00","Co. Brix","C.V.P",null,null,95.64,48.32,{"v":50.52279381012129,"d":"50.52"},5,912]
["10:00a.m.",12.65,11.02,{"v":87.11462450592884,"d":"87.11"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"23:25:00","B",8,3877,2800,92.94,66.52,{"v":71.57305788680868,"d":"71.57"},"14:00:00","C","C.V.P",null,null,95.52,47.16,{"v":49.37185929648241,"d":"49.37"},6,1062]
["2:00 p.m.",12.25,10.49,{"v":85.63265306122449,"d":"85.63"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"14:10:00","B",8,3883,2800,93.06,66.88,{"v":71.8676122931442,"d":"71.87"},"18:00:00","C","C.V.P",null,null,95.48,46.24,{"v":48.42899036447423,"d":"48.43"},"       Boiler     "]
["6:00 p.m.",12.08,10.15,{"v":84.02317880794702,"d":"84.02"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"16:20:00","B",9,3890,2800,{"v":93.8,"d":"93.80"},66.44,{"v":70.83155650319829,"d":"70.83"},"22:00:00","C","C.V.P",null,null,95.62,46.88,{"v":49.027400125496754,"d":"49.03"},"TIME =       8:00pm"]
["10:00 p.m.",11.48,9.77,{"v":85.10452961672473,"d":"85.10"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"19:50:00","B",8,3900,2800,93.06,{"v":66,"d":"66.00"},{"v":70.92198581560284,"d":"70.92"},"02:00:00","C","C.V.P",null,null,94.92,{"v":46.4,"d":"46.40"},{"v":48.883270122208174,"d":"48.88"},"Boiler No.","Conductivity"]
["2:00 a.m.",12.04,10.35,{"v":85.96345514950167,"d":"85.96"},{"v":8.2,"d":"8.20"},"21:55:00","B",8,3907,2800,{"v":93.8,"d":"93.80"},{"v":65.8,"d":"65.80"},{"v":70.1492537313433,"d":"70.15"},"Average",{"$nulls":3},0,{"v":95.47000000000001,"d":"95.47"},{"v":47.166666666666664,"d":"47.17"},{"v":49.404699556579715,"d":"49.40"},1,957]
["Average",{"v":12.136666666666665,"d":"12.14"},{"v":10.383333333333335,"d":"10.38"},{"v":85.55341939027741,"d":"85.55"},{"v":8.183333333333332,"d":"8.18"},"00:45:00","B",8,3915,2800,94.48,{"v":65.8,"d":"65.80"},{"v":69.64436917866215,"d":"69.64"},"R E M A R K S",{"$nulls":7},2,960]
["R E M A R K S",{"$nulls":4},"02:25:00","B",9,3919,2800,93.46,66.08,{"v":70.70404451102075,"d":"70.70"},{"$nulls":8},3,1082]
[{"$nulls":12},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},4,1006]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},5,920]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},6,897]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},"Average",{"$nulls":3},{"v":25200,"d":"25,200"},{"v":93.67555555555556,"d":"93.68"},{"v":66.44888888888889,"d":"66.45"},{"v":70.93514257247236,"d":"70.94"},{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]